|  |  | Приложение № 1 к аттестату аккредитации № BY/112 1.1800 от «14» июля 2017 года На бланке № 0003191 На 1 листе Редакция 01 |
| --- | --- | --- |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от «14» июля 2017 года

лаборатории энергоаудитов

Общества с ограниченной ответственностью «Энергопрофконсалтинг»

| № пунк-тов | Наименование объекта испытаний | Код | Характеристика объекта испытаний | Обозначение НПА, в том числе ТНПА, устанавливающего требования к |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | объекту испытаний | методу испытаний |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Выбросы от стационарных источников: котлы отопительные теплопроизводительнос-тью от 0,1 до 3,15 МВт, водогрейные, паровые стационарные большой мощности; топливо-сжигающее оборудование (печи, сушила, теплогенераторы и т.д.) | 100.01/ 08.169 | Концентрация химических веществ: - кислорода (O2), %; - оксида углерода (СO), ppm | Фактические значения | МВИ.МН 1003-2007 |
| 1.2 |  | 100.01/ 35.065 | Температура газопылевых потоков,0С |  | МВИ.МН 1003-2007 СТБ 17.08.05-02-2016 СТБ 17.08.05-03-2016 |
| 2.1 | Ограждающие конструкции зданий и сооружений | 100.13/ 34.065 | Тепловизионный контроль: - температура изотер-мической поверхности | ТКП 45-2.04-43-2006 | ГОСТ 26629-85 |
|  |  |  | - относительное сопро-тивление теплопередаче |  |  |
|  |  |  | - границы дефектного участка |  |  |
|  |  |  | - температура внутренней поверхности участка ограждения по линии изотермы при расчётных условиях эксплуатации |  |  |
| 3.1 | Здания и сооружения | 100.13/ 35.063 | Освещенность, лк | ТКП 45-2.04-153-2009 | ГОСТ 24940-96 |
| 4.1 | Помещения жилых и общественных зданий | 100.11/ 35.063 | Освещенность, лк | ТКП 45-2.04-153-2009 | ГОСТ 24940-96 |
| 5.1 | Рабочие места | 100.12/ 35.063 | Освещенность, лк | ТКП 45-2.04-153-2009 | ГОСТ 24940-96 |

Руководитель Национального органа

по аккредитации Республики Беларусь –

директор Государственного

предприятия «БГЦА»			Т.А.Николаева