|  | НАЦИОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА АККРЕДИТАЦИИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ РЕСПУБЛИКАНСКОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЦЕНТР АККРЕДИТАЦИИ» |
| --- | --- |

|  | Приложение №1 к аттестату аккредитации № BY/112 1. от 22 сентября 2017 года На бланке № 0004105 На 2 листах Редакция 01 |
| --- | --- |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 06 октября 2017 года

поста радиационного контроля лаборатории ветеринарно-санитарной экспертизы

Учреждения «Житковичская районная ветеринарная станция»

| № пунк-та | Наименование объекта испытаний | Код | Характеристика объекта испытаний | Обозначение нормативных правовых актов (НПА), в том числе технических нормативных правовых актов (ТНПА), устанавливающих требования к |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | объектам испытаний | методам испытаний |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1.1 | Мясо и мясные продукты, в т.ч.: -говядина, баранина и продукты из них; -свинина, птица и продукты из них; -мясо диких животных; -картофель; -овощи и корнеплоды; -фрукты; -садовые ягоды; -дикорастущие ягоды; -грибы свежие; -грибы сушеные; -прочие продукты питания. | 10.51/42.000 10.11/42.000 10.12/42.000 10.13/42.000 03.00/42.000 01.13/42.000 01.21/42.000 01.22/42.000 01.23/42.000 01.25/42.000 10.89/42.000 | Отбор проб | СТБ 1050-2008 СТБ 1051-2012 СТБ 1053-2015 СТБ 1054-2012 СТБ 1055-2012 | СТБ 1050-2008 СТБ 1051-2012 СТБ 1053-2015 СТБ 1054-2012 СТБ 1055-2012 |
| 1.2 |  | 10.51/04.125 10.11/04.125 10.12/04.125 10.13/04.125 03.00/04.125 01.13/04.125 01.21/04.125 01.22/04.125 01.23/04.125 01.25/04.125 10.89/04.125 | Содержание радионуклида цезия-137 (удельная, объемная активность) | ГН 10-117-99 (РДУ-99) | МВИ.МН 1823-2007 МВИ.МН 4779-2013 Методика экспрессного радиометрического определения по гамма-излучению объемной и удельной активности радионуклидов цезия в воде, почве, продуктах питания продукции животноводства и растениеводства, утв. Минздравом СССР 18.06.90г., утв. Госстандартом СССР 19.09.90г. |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1 | Рабочие места Окружающая среда | 100.12/04.056 100.11/04.056 | Мощность дозы гамма излучения | Контрольные уровни радиоактивного загрязнения для принятия решения о проведении дезактивационных работ, утв. Комчернобылем 02.08.2004 | МВИ.МН 2513-2006 |
| 3.1 | Лекарственно-техническое сырье | 01.28/04.125 | Содержание радионуклида цезия-137 (удельная активность) | ГН 2.6.1.8-10-2004 (РДУ/ ЛТС-2004) | МВИ.МН 1823-2007 МВИ.МН 4779-2013 Методика экспрессного радиометрического определения по гамма-излучению объемной и удельной активности радионуклидов цезия в воде, почве, продуктах питания продукции животноводства и растениеводства, утв. Минздравом СССР 18.06.90г., утв. Госстандартом СССР 19.09.90г. |

| Руководитель органа по аккредитации Республики Беларусь – директор Государственного предприятия «БГЦА» |  |  | Т.А. Николаева |
| --- | --- | --- | --- |