|  |  | Приложение №1 к аттестату аккредитации № BY/112 02.2.0.3288 от 31 июля 2006 года на бланке №____________ на 1 листе Редакция 02 |
| --- | --- | --- |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 20 октября 2017 года

электротехнической лаборатории

Частного строительного унитарного предприятия  «СантэлМонтаж»

| № пунктов | Наименование объекта испытаний | Код | Характеристика объекта испытаний | Обозначение НПА, в том числе ТНПА, устанавливающих требования к |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | объектам испытаний | методам испытаний |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Аппараты, силовые и осветительные сети, вторичные цепи переменного и постоянного тока напряжением до 1000 В | 27.12/22.000 27.90/22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2009 п.Б.27.1 ТКП 339-2011 п.4.4.26.1 | МВИ Гр 557-2012 |
|  | Заземляющие устройства | 27.90/22.000 | Проверка соединений заземлителей с заземляемыми элементами с измерением переходного сопротивления контактного соединения | ТКП 181-2009 п.Б.29.2 ТКП 339-2011 п.4.4.28.2 | МВИ Гр 621-2012 МВИ Гр 622-2012 |
|  |  | 27.90/22.000 | Сопротивление заземляющих устройств и удельного сопротивления грунта | ТКП 181-2009 п.Б.29.4 ТКП 339-2011 п.4.4.28.6 ТКП 336-2011 п.7.2.4 | МВИ Гр 621-2012 |
|  |  | 27.90/22.000 | Напряжение прикосновения в электроустановках до 1000 В: - в нормальном эксплуатационном режиме; - в аварийном режиме кратковременного замыкания на корпус или нулевой провод | ТКП 181-2009 п. 6.12.4, п. Б.29.5 ГОСТ 12.1.038-82 - ТКП 339-2011 п.4.3.20 - ТКП 538-2014 | МВИ Гр 555-2013 |
|  | - Рабочие места | 100.12/35.063 | Естественная и искусственная освещенность | ТКП 45-2.04-153-2009 | ГОСТ 24940-96 |

| Руководитель органа по аккредитации Республики Беларусь – директор Государственного предприятия «БГЦА» |  | Т.А.Николаева |
| --- | --- | --- |