|  | Приложение №1 к аттестату аккредитации № BY/112 1.0189 от 05 августа 1997 года На бланке 0002308 На 2 листах Редакция 03 |
| --- | --- |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от  20 октября 2017 года

отдела «Научно-производственный центр «Техноресурс»

Открытого акционерного общества «Проектный институт «БелГПИ»

| № пунктов | Наименование объекта испытаний | Код | Характеристика объекта испытаний | Обозначение НПА, в том числе ТНПА, устанавливающих требования к: |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | объекту испытаний | методам испытаний |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1.1 | Выбросы от стационарных источников | 100.01/08.169 | Концентрация диоксида азота (NO2), мг/м3 Диапазон измерений: (0 - 1000) мг/м3 | Фактические значения | МВИ.МН 1003-2007 р.4 |
| 1.2 |  | 100.01/08.169 | Концентрация оксида азота (NO), мг/м3 Диапазон измерений: (0- 4000) мг/м3 |  | МВИ.МН 1003-2007 р.4 |
| 1.3 |  | 100.01/08.169 | Концентрация кислорода (О2), % Диапазон измерений: (0 - 21) об. доля, % |  | МВИ.МН 1003-2007 р.4 |
| 1.4 |  | 100.01/08.169 | Концентрация оксида углерода (CO), мг/м3 Диапазон измерений: (0 -50000) мг/м3 |  | МВИ.МН 1003-2007 р.4 |
| 1.5 |  | 100.01/08.169 | Концентрация диоксида серы (SO2), мг/м3 Диапазон измерений: (0-15000) мг/м3 |  | МВИ.МН 1003-2007 р.4 |
| 1.6 |  | 100.01/42.000 100.01/08.052 | Отбор проб и определение концентрации твердых частиц (пыли), мг/м3 Диапазон измерений: (15,0-20000,0) мг/м3 |  | МВИ.МН 4514-2012 |
| 1.7 |  | 100.01/23.000 | Скорость газопылевых потоков, м/с Диапазон измерений: от 4 м/с Диапазон измерений: (0,2 – 50) м/с |  | СТБ 17.08.05-03-2016 МВИ.МН 1003-2007 р.10 |
| 1.8 |  | 100.01/35.060 | Влажность газопылевых потоков |  | СТБ 17.08.05-03-2016 |

| 1.9 | Выбросы от стационарных источников | 100.01/35.062 | Давление газопылевых потоков, кПа Диапазон измерений: (0-2) кПа | Фактические значения | СТБ 17.08.05-03-2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.10 |  | 100.01/35.065 | Температура газопылевых потоков, оС Диапазон измерений: (0 – 350) оС |  | СТБ 17.08.05-03-2016 |

Руководитель органа по аккредитации

Республики Беларусь – директор

Государственного предприятия «БГЦА»		     		      Т.А. Николаева