Приложение № 1 к аттестату аккредитации

№ BY/112 2.0792

от 12 февраля 1997  года

на бланке № 0001760

на  1 листе

Редакция 01

ДОПОЛНЕНИЕ № 1 от  27  октября  2017 года

к области аккредитации  от 22 сентября   2017 года

санитарно-химической лаборатории

коммунального унитарного предприятия водопроводно-канализационного хозяйства «Оршаводоканал»

| № пунктов | Наименование объекта испытаний | Код | Характеристика объекта испытаний | Обозначение НПА, в том числе ТНПА, устанавливающих требования к |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | объекту испытаний | методу испытаний |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.27 | Поверхностные воды | 100.03/08.074 | Концентрация фосфора общего, мг/дм3 Диапазон измерений: 0,025-1000,0 мг/дм3 | Разрешения на специальное водопользование, выдаваемые территориальными органами Министерства ПРиООС Республики Беларусь. Разрешения местных исполнительных и распорядительных органов | ГОСТ 18309-2014 (Метод В) |
| 2.28 |  | 100.03/08.149 | Концентрация азота общего по Кьельдалю, мг/дм3 Диапазон измерений: 0,5-500,0 мг/дм3 |  | МВИ.МН 4139-2011 |
| 2.29 |  | 100.03/08.155 | Концентрация растворенного кислорода, мгО2/дм3 Диапазон измерений: 0,2-20,0 мг/дм3 |  | СТБ17.13.05-30-2014/ISO 5813:1983 |
| 3.26 | Сточные воды | 100.05/08.074 | Концентрация фосфора общего, мг/дм3 Диапазон измерений: 0,025-1000,0 мг/дм3 |  | ГОСТ 18309-2014 (Метод В) |
| 3.27 |  | 100.05/08.149 | Концентрация азота общего по Кьельдалю, мг/дм3 Диапазон измерений: 0,5-500,0 мг/дм3 |  | МВИ.МН 4139-2011 |
| 3.28 |  | 100.05/08.155 | Концентрация растворенного кислорода, мгО2/дм3 Диапазон измерений: 0,2-20,0 мг/дм3 |  | СТБ17.13.05-30-2014/ISO 5813:1983 |

Руководитель органа по аккредитации

Республики Беларусь – директор

Государственного предприятия «БГЦА»		     		      Т.А. Николаева