|  | НАЦИОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА АККРЕДИТАЦИИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ РЕСПУБЛИКАНСКОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЦЕНТР АККРЕДИТАЦИИ» |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Приложение №1 к аттестату аккредитации № BY/112 2.4945 от «17» августа 2017г На бланке № _________ На 1 листе. Редакция 01 |  |

Дополнение № 1 от ___ ноября 2017 года

к ОБЛАСТИ АККРЕДИТАЦИИ от «17» августа 2017 года

Электроизмерительной лаборатории

Закрытого акционерного общества «Сельэнерго»

| № пунктов | Наименование объекта испытаний | Код | Характеристика объекта испытаний | Обозначение НПА, в том числе ТНПА устанавливающего требования к |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | объекту испытаний | методу испытаний |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 4.1 | Аппараты, силовые и осветительные сети, вторичные цепи переменного и постоянного тока напряжением до 1000 В | 27.90/ 22.000 | Испытание цепи «фаза-нуль» силовых и осветительных сетей | ТКП 181-2009 п.Б.27.3 ТКП 339-2011, п.4.4.26.3 | МВИ.МН 3498-2016 МВИ.МН 1113-2016 МВИ.МН 878-2016 |
| 5.1 | Заземляющие устройства | 27.90/ 22.000 | Проверка цепи «фаза-нуль» в электроустановках до 1000 В с глухим заземлением нейтрали | ТКП 181-2009, п.Б.29.8 ТКП 339-2011, п.4.4.28.5 ГОСТ 30331.3-95 п.413.1.3.4, п.413.1.3.5 | МВИ.МН 3498-2016 МВИ.МН 1113-2016 МВИ.МН 878-2016 |

Руководитель Органа по аккредитации

Республики Беларусь – директор

Государственного предприятия «БГЦА»    	                             Т.А.Николаева