|  |  |
| --- | --- |
|  | НАЦИОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА АККРЕДИТАЦИИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬРЕСПУБЛИКАНСКОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЦЕНТР АККРЕДИТАЦИИ»  |
|  |  | Приложение № 1 к аттестату аккредитации№ BY/112 2.4323от 05.11.2012на бланке № \_\_\_\_\_\_\_\_\_на 2 листахредакция 01 |

**ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ** от 05 ноября 2022 года

метрологической лаборатории

Войсковой части 04152

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **ул. Замковая, 17, 222310, г. Молодечно, Молодечненский район, Минская область** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  1.1 \*\*\* | Аппараты, силовые и осветительные сети, вторичные цепи переменного и постоянного токанапряжением до 1000 В, силовые кабельные линии напряжением до 1000 В | 27.12/22.00027.32/22.00027.90/22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2009п.Б.27.1, Б.30.1;ТКП 339-2011 п.4.4.26.1, п. 4.4.29.2 | МВИ. МН4199-2012 |
| 1.2\*\*\* | 27.90/22.000 | Испытание цепи“фаза-нуль” силовых и осветительных сетей | ТКП 181-2009 п.Б.27.3;ТКП 339-2011 п.4.4.26.3 | МВИ. МН5805-2017 |
| 2.1\*\*\* | Заземляющиеустройства | 27.90/22.000 | Сопротивлениезаземляющегоустройства.Удельное сопротивление грунта | ТКП 181-2009 п. Б.29.4; ТКП 339-2011 п.4.4.28.6, п.4.3.8.2 | МВИ. МН4198-2017 |
| 2.2\*\*\* | 27.90/22.000 | Проверка соединений заземлителей с заземляемыми эле- ментами с измерением переходного сопротивления контактного соединения | ТКП 181-2009 п. Б.29.2ТКП 339-2011п.4.4.28.2 | МВИ. МН4198-2017 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.3\*\*\* | Заземляющиеустройства | 27.90/22.000 | Проверка цепи «фаза-нуль»в электроустановках до 1000 В с глухим заземлением нейтрали | ТКП 181-2009п. Б.29.8ТКП 339-2011п.4.4.28.5ГОСТ 30331.3-95 п.413.1.3.4, п.413.1.3.5 | МВИ. МН5805-2017 |

**Примечание:**

\* – деятельность осуществляется непосредственно в органе по оценке соответствия (далее – ООС);

\*\* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;

\*\*\* – деятельность осуществляется за пределами ООС.

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА» Е.В.Бережных