Приложение №1 к аттестату аккредитации

№ BY/112 02.2.0.0801

от 02 июня 1997 года

На бланке № 0011435

На 3 листах

Редакция 02

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от «03» ноября 2017 года

Лаборатории по контролю качества готовой продукции

службы технического контроля

Белорусско-Австрийского совместного закрытого акционерного общества

«Стеклозавод Елизово»

| № пунктов | Наименование объекта испытаний | Код | Характеристика объекта испытаний | Обозначение НПА, в том числе ТНПА, устанавливающие требования к |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Объектам испытаний | методам испытаний |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1.1 | Тара стеклянная : -банки стеклянные; -бутылки стеклянные | 23.13/ 42.000 | Отбор проб | ГОСТ 5717.1-2014 ГОСТ 5717.2-2003 ТУ РБ 00294898. 001-2000 ГОСТ 10117.1-2001 ГОСТ 10117.2-2001 ТУ РБ 700403603. 002-2004 ГОСТ 32131-2013 ГОСТ 30288-95 ТНПА и другие документы на продукцию | ГОСТ 5717.1-2014 п.6 ГОСТ 10117.1-2001 п.6 |
| 1.2 |  | 23.13/ 32.115 | Цвет, качество стекла |  | ГОСТ 5717.1-2014 п.7.1 ГОСТ 10117.1-2001 п.7.1 |
| 1.3 |  | 23.13/ 32.115 | Внешний вид |  | ГОСТ 5717.1-2014 п.7.1 ГОСТ 10117.1-2001 п.7.1 |
|  |  |  | - Прилипы стекла, стеклянные нити внутри изделий; шипы; - Сквозные посечки, сколы; - Острые швы; -Инородные включения, имеющие вокруг себя трещины и посечки; - Открытые пузыри на внутренней поверхности; -Закрытые пузыри, открытые пузыри на внешней поверхности; -Инородные включения; - Поверхностные посечки; - Резко выраженные складки, морщины, след отреза ножницами, кованость, двойные швы, волнистость |  |  |
| 1.3 | Тара стеклянная : -банки стеклянные; -бутылки стеклянные | 23.13/ 32.115 | Шлиры и свили, резко выраженные и/или сопровождаемые внутренними напряжениями; Потертость поверхности со сколами, с посечками; Несмываемые загрязнения | ГОСТ 5717.1-2014 ГОСТ 5717.2-2003 ТУ РБ 00294898. 001-2000 ГОСТ 10117.1-2001 ГОСТ 10117.2-2001 ТУ РБ 700403603. 002-2004 ГОСТ 32131-2013 ГОСТ 30288-95 ТНПА и другие документы на продукцию | ГОСТ 5717.1-2014 п.7.1 ГОСТ 10117.1-2001 п.7.1 |
| 1.4 |  | 23.13/32.115 | Закрытые пузыри размером не более 1,0 мм (мошка) редко расположенные и/или в виде отдельных скоплений; Инородные включения, закрытые пузыри диаметром более 1,0 мм на поверхности венчика |  | ГОСТ 5717.1-2014 п.7.2 ГОСТ 10117.1-2001 п.7.3 |
| 1.5 |  | 23.13/32.115 | Швы на шейке горловины, корпусе, дне, торце венчика; притупленные уголки на сопряжении швов по корпусу. |  | ГОСТ 24980-2005 п.7.4, п.7.5 |
| 1.6 |  | 23.13/ 29.061 | Геометрические параметры |  | ГОСТ 5717.1-2014 п.7.3 ГОСТ 10117.1-2001 п.7.2 ГОСТ 24980-2005 п.7.2 |
|  |  |  | Диаметры венчика горловины, укупорочного кольца, корпуса; |  |  |
|  |  |  | Высота |  | ГОСТ 24980-2005 п.7.1 |
|  |  |  | Толщина стенок и дна |  | ГОСТ 24980-2005 п.7.3 |
|  |  |  | Овальность венчика горловины и корпуса |  | ГОСТ 24980-2005 п.7.2 ГОСТ |
|  |  |  | Отклонение от параллельности торца венчика горловины плоскости дна |  | ГОСТ 24980-2005 п.6.1 |
|  |  |  | Отклонение вертикальной оси горловины относительно вертикальной оси корпуса банки |  | ГОСТ 5717.1-2014 п.7.6 |
|  |  |  | Отклонение от перпендикулярности вертикальной оси относительно плоскости дна; |  | ГОСТ 24980-2005 п.6.2 |
|  |  |  | Вогнутость торца венчика горловины |  | ГОСТ 24980-2005 п.6.3 |
|  |  |  | Вместимость полная, номинальная вместимость по уровню заполнения |  | ГОСТ 24980-2005 п.5 |
| 1.7 | Тара стеклянная : -банки стеклянные; -бутылки стеклянные | 23.13/ 29.145 | Прочностные показатели: - Термическая стойкость; | ГОСТ 5717.1-2014 ГОСТ 5717.2-2003 ТУ РБ 00294898. 001-2000 ГОСТ 10117.1-2001 ГОСТ 10117.2-2001 ТУ РБ 700403603. 002-2004 ГОСТ 32131-2013 ГОСТ 30288-95 ТНПА и другие документы на продукцию | ГОСТ 13903-2005, метод А |
| 1.8 |  | 23.13/ 26.095 | Сопротивление внутреннему гидростатическому давлению; |  | ГОСТ 13904-2005, метод А |
| 1.9 |  | 23.13/ 26.095 | Сопротивление усилию сжатия в направлении вертикальной оси корпуса тары; - |  | ГОСТ 5717.1-2014 п.7.15 СТБ ISO 8113-2009 ГОСТ 32203-2014 |
| 1.10 |  | 23.13/ 29.145 | Отжиг |  | ГОСТ 31292-2006 метод А |
| 1.11 |  | 23.13/ 26.095 | Сопротивление ударной нагрузке |  | ГОСТ Р 53209-2008 |
|  |  |  |  |  | ГОСТ 10117.1-2001 п.7.16, п. 7.17, ГОСТ 13905-2005 |
| 1.12 |  | 23.13/ 26.141 | Водостойкость внутренней поверхности |  |  |
| 1.13 |  | 23.13/ 26.045 | Кислотостойкость |  | ГОСТ 5717.1-2014 п.7.19 |
| 1.14 |  | 23.13/ 29.061 | Толщина упрочняющего покрытия |  | ГОСТ 32131-2013 п. 7.14 ГОСТ5717-2014 П. 7.16 |
| 1.15 |  | 23.13/ 32.115 | Наличие покрытия |  | ГОСТ 32131-2013 п.7.15 ГОСТ5717-2014 П. 7.17 |
| 2.1 | Стекло неорганическое | 23.13/ 26.141 | Водостойкость | ГОСТ 5717.1-2014 | ГОСТ 10134.1-82 ГОСТ 33202-2014 |

Руководитель органа по аккредитации

Республики Беларусь – директор

Государственного предприятия «БГЦА»					Т.А. Николаева