|  | Приложение №1 к аттестату аккредитации № BY/112 2.0442 от 17 марта 1998 года На бланке №______________ На 14 листах Редакция 02 |
| --- | --- |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ

от 01 октября 2021 года

промышленно-санитарной лаборатории управления охраны труда

открытого акционерного обществ «Минский автомобильный завод»-

управляющая компания холдинга «БЕЛАВТОМАЗ»

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначениедокумента, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 220088, г. Минск, ул. Пулихова, 15 |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1.1 ** | Воздух рабочей зоны | 100.10/42.000 100.10/08.156 | Отбор проб и определение концентраций: - акролеина ДИ: (0,1-1,4) мг/м3 | Фактические значения | МУ на фотометрическое определение акролеина в воздухе от 21.04.1983 № 2719-83, утв. Минздравом СССР 1МУ, вып.18, стр.130-133 |
| 1.4 ** |  |  | - алюминия и его сплавов (в пересчете на алюминий) ДИ: (0,5-10,0) мг/м3 | ГН-1, утв. 11.10.2017 № 92 Гигиенический нор-матив «Показатели безопасности и без-вредности микроор-ганизмов-продуцентов, микробных препаратов и их компонентов, вредных веществ в воздухе рабочей зоны и на кожных покровах работающих» утв. постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 № 37 | МВИ.ГМ 1775-2019 |

| 1.5 ** | Воздух рабочей зоны | 100.10/42.000 100.10/08.156 | Отбор проб и определение концентраций: - хром (VI) триоксида (ангидрид хромовый) ДИ: (0,001-0,082) мг/м3 | ГН-1, утв. 11.10.2017 № 92 Гигиенический нор-матив «Показатели безопасности и без-вредности микроор-ганизмов-продуцентов, микробных препаратов и их компонентов, вредных веществ в воздухе рабочей зоны и на кожных покровах работающих» утв. постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 № 37 | МВИ.МН 5830-2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.7 ** |  |  | - серной кислоты ДИ: (0,1-5,0) мг/м3 | ГН-1, утв. 11.10.2017 № 92 Гигиенический нор-матив «Показатели безопасности и без-вредности микроор-ганизмов-продуцентов, микробных препаратов и их компонентов, вредных веществ в воздухе рабочей зоны и на кожных покровах работающих» утв. постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 № 37 | МВИ.МН 5766-2017 |
| 1.8 ** |  |  | - фосфорного ангидрида ДИ: (0,1-2,0) мг/м3 |  | МВИ.МН 5981-2018 |
| 1.9 ** |  |  | - ацетальдегида ДИ: (0,4-6,4) мг/м3 |  | МВИ.МН 5986-2018 |
| 1.10 ** |  |  | - фтористого водорода ДИ: (0,01-2,0) мг/м3 |  | МВИ.МН 5857-2017 |
| 1.11 ** |  |  | - хлористого водорода ДИ: (0,6-4,0) мг/м3 |  | МВИ.МН 6038-2018 |
| 1.12 ** |  |  | - цианистого водорода ДИ: (0,15-1,5) мг/м3 | Фактические значения | МУ по фотометрическому измерению концентрации цианистого водорода в воздухе рабочей зоны от 06.09.1983 № 2917-83, утв. Минздравом 11МУ, вып.19, стр.167-170 |
| 1.13 ** | Воздух рабочей зоны | 100.10/42.000 100.10/08.156 | Отбор проб и определение концентраций: - едких щелочей ДИ: (0,02-3,5) мг/м3 | ГН-1, утв. 11.10.2017 № 92 Гигиенический нор-матив «Показатели безопасности и без-вредности микроор-ганизмов-продуцентов, микробных препаратов и их компонентов, вредных веществ в воздухе рабочей зоны и на кожных покровах работающих» утв. постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 № 37 | МВИ.МН 5866-2017 (метод Б) |
| 1.14 ** |  |  | - кремний диоксида ДИ: (0,1-3,0) мг/м3 |  | МВИ.БР 323-2017 |
| 1.15 ** |  |  | - уксусной кислоты ДИ: (2,5-25) мг/м3 |  | МВИ.БР 356-2019 |
| 1.16 ** |  |  | - марганца ДИ: (0,02-4,0) мг/м3 |  | МВИ.МН 5831-2017 |
| 1.17 ** |  |  | - масел минеральных нефтяных ДИ: (2,5-50) мг/м3 |  | МВИ.БР 317-2017 |
| 1.18 ** |  |  | - меди ДИ: (0,03-8,00) мг/м3 |  | МВИ.МН 5837-2017 |
| 1.19 ** |  |  | - азотистокислого натрия ДИ: (0,05-0,4) мг/м3 | Фактические значения | МУ по фотометрическому измерению концентраций азотистокислого натрия в воздухе рабочей зоны от 22.04.1983 № 2742-83, утв. зам. ГГСВ СССР 16МУ, МП «Рарог», стр.4-7 |
| 1.20 ** |  |  | - хлористого натрия ДИ: (0,5-10,0) мг/м3 |  | МУ по фотометрическому измерению концентрации хлористого натрия в воздухе рабочей зоны от 06.09.1983 № 2914-83, утв. зам. ГГСВ СССР 17МУ, вып.19, стр.153-155 |

| 1.21 ** | Воздух рабочей зоны | 100.10/42.000 100.10/08.156 | Отбор проб и определение концентраций: - никеля ДИ: (0,003-0,030) мг/м3 | ГН-1, утв. 11.10.2017 № 92 Гигиенический нор-матив «Показатели безопасности и без-вредности микроор-ганизмов-продуцентов, микробных препаратов и их компонентов, вредных веществ в воздухе рабочей зоны и на кожных покровах работающих» утв. постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 № 37 | МВИ.БР 326-2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.22 ** |  |  | - оксида цинка ДИ: (0,25-10,0) мг/м3 | Фактические значения | МУ на измерение концентрации цинка и оксида цинка от 22.12.1988 № 4945-88, утв. зам. ГГСВ СССР 2МУ, стр.13-15 |
| 1.23 ** |  |  | - свинца и его неорганические соединения ДИ: (0,002-0,5) мг/м3 | ГН-1, утв. 11.10.2017 № 92 Гигиенический нор-матив «Показатели безопасности и без-вредности микроор-ганизмов-продуцентов, микробных препаратов и их компонентов, вредных веществ в воздухе рабочей зоны и на кожных покровах работающих» утв. постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 № 37 | МВИ.МН 5832-2017 |
| 1.25 ** |  |  | - фурфурилового спирта ДИ: (0,25-5,0) мг/м3 | Фактическое значение | МУ по фотометрическому измерению концентрации фурфурилового спирта в воздухе рабочей зоны от 30.04.1988 № 4596-88, утв. зам. ГГСВ СССР 22МУ, вып.10, стр.165-168 |
| 1.26 ** | Воздух рабочей зоны |  | Отбор проб и определение концентраций: - стирола ДИ: (1,0-50,0) мг/м3 | Фактическое значение | ТУ на метод определения содержания паров стирола в воздухе от 19.03.1962 № 122-1/14, утв. зам. ГГСИ СССР 23ТУ, стр.114-116 |
| 1.27 ** |  |  | - трихлорэтилена ДИ: (0,5-15,0) мг/м3 |  | ТУ на метод определения трихлорэтилена, тетрахлорэтана и тетрабромэтана в воздухе от 14.07.1971 № 899-71, утв. зам. ГГСВ СССР 24ТУ, вып.8, стр.24-27 |
| 1.28 ** |  | 100.10/42.000 100.10/08.156 | - фенола ДИ: (0,03-1,5) мг/м3 | ГН-1, утв. 11.10.2017 № 92 Гигиенический нор-матив «Показатели безопасности и без-вредности микроор-ганизмов-продуцентов, микробных препаратов и их компонентов, вредных веществ в воздухе рабочей зоны и на кожных покровах работающих» утв. постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 № 37 | МВИ.БР 316-2017 |
| 1.29 ** |  |  | - формальдегида ДИ: (0,25-3,0) мг/м3 | Фактические значения | МУ по фотометрическому измерению концентраций формальдегида в воздухе рабочей зоны от 21.12.1987 № 4524-87, утв. зам. ГГСВ СССР 26МУ, вып.1-5, стр.62-64 |
| 1.30 ** | Воздух рабочей зоны | 100.10/42.000 100.10/08.156 | Отбор проб и определение концентраций: - эпихлоргидрина ДИ: (0,5-10,0) мг/м3 | ГН-1, утв. 11.10.2017 № 92 Гигиенический нор-матив «Показатели безопасности и без-вредности микроор-ганизмов-продуцентов, микробных препаратов и их компонентов, вредных веществ в воздухе рабочей зоны и на кожных покровах работающих» утв. постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 № 37 | МВИ.БР 362-2019 |
| 1.31 ** |  | 100.10/42.000 100.10 /08.052 | Отбор проб и определение концентраций аэрозолей преимуществен-но фиброгенного действия, пыли (гравиметричес-кий метод) ДИ: (0,25-500) мг/м3 |  | МВИ.МН 5842-2017 |
| 1.32 * |  | 100.10/12.042 | Определение концентрации: - азота диоксида ДИ:(0,955-47,75) мг/м3 |  | МВИ.МН 3347-2010 |
| 1.33 * |  |  | - диоксида серы ДИ: (1,064-26,6) мг/м3 |  |  |
| 1.34 * |  |  | - хлористого водорода ДИ: (1,52-38) мг/м3 |  |  |
| 1.35 * |  |  | - озона ДИ: (0,05-2,0) мг/м3 (0,1-2,8) мг/м3 |  |  |
| 1.36 * |  |  | - стирола ДИ: (8,66-173,2) мг/м3 |  |  |
|  |  |  | - трихлорэтилена ДИ: (27,3-546) мг/м3 |  |  |
|  |  |  | - формальдегида ДИ: (0,25-6,25) мг/м3 (0,05-6,25) мг/м3 |  |  |
|  |  |  | - аммиака ДИ: (7,1-106,5) мг/м3 |  |  |

| 1.37 * | Воздух рабочей зоны | 100.10/12.042 | Определение концентрации: - трихлорэтилена ДИ: (27,3-546) мг/м3 | ГН-1, утв. 11.10.2017 № 92 Гигиенический нор-матив «Показатели безопасности и без-вредности микроор-ганизмов-продуцентов, микробных препаратов и их компонентов, вредных веществ в воздухе рабочей зоны и на кожных покровах работающих» утв. постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 № 37 | МВИ.МН 3347-2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.38 * |  |  | - формальдегида ДИ: (0,25-6,25) мг/м3 (0,05-6,25) мг/м3 |  |  |
| 1.39 * |  |  | - аммиака ДИ: (7,1-106,5) мг/м3 |  |  |
| 1.40 * |  |  | - ацетона ДИ: (96,4-1446,0) мг/м3 |  |  |
| 1.41 * |  |  | - ксилола ДИ: (44,1-1323) мг/м3 (44,1-1764) мг/м3 |  |  |
| 1.42 * |  |  | - толуола ДИ: (38,3-1149) мг/м3 (19,15-1149) мг/м3 |  |  |
| 1.43 * |  |  | - сероводорода ДИ: (2,84-71,0) мг/м3 |  |  |
| 1.44 * |  |  | - хлора ДИ: (0,59-29,5) мг/м3 |  |  |
| 1.45 * |  |  | - серной кислоты ДИ: (1,0-5,0) мг/м3 |  |  |
| 1.46 * |  |  | - масел минеральных нефтяных ДИ: (1,0-10,0) мг/м3 |  |  |
| 1.47 * |  |  | - бензола ДИ: (0,813-32,5) мг/м3 |  |  |
| 1.48 * | Воздух рабочей зоны | 100.10/12.042 | Определение концентрации: - углеводородов нефти ДИ: (47,5-1425) мг/м3 (475-11875) мг/м3 | ГН-1, утв. 11.10.2017 № 92 Гигиенический нор-матив «Показатели безопасности и без-вредности микроор-ганизмов-продуцентов, микробных препаратов и их компонентов, вредных веществ в воздухе рабочей зоны и на кожных покровах работающих» утв. постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 № 37 | МВИ.МН 3347-2010 |
| 1.49 * |  |  | - азотной кислоты ДИ: (2,5-125) мг/м3 |  |  |
| 1.50 * |  |  | - акрилонитрила ДИ: (0,22-110,5) мг/м3 |  |  |
| 1.51 * |  | 100.10/08.169 | - оксида углерода ДИ: (0-200) мг/м3 (0-580) мг/м3 |  | МВИ.МН 3485-2010 |
| 1.52 * |  |  | -азота диоксида ДИ: (0-10) мг/м3 |  |  |
| 1.53 |  |  | - серы диоксида ДИ: (0-20) мг/м3 |  |  |
| 2.1 * | Рабочие места | 100.12 /35.065 100.12 /35.060 100.12/23.000 100.12 /35.068 | Параметры микроклимата: - – температура воздуха, °С – относительная влажность воздуха, % – скорость движения воздуха, м/с - интенсивность теплового облучения, Вт/м2 | ГОСТ 12.1.005-88 СанПиН, утв. 30.04.2013 №33 ГН, утв. 30.04.2013 №33 ГН, утв. 14.06.2013 №47 ГН, утв. 28.06.2013 №59 Гигиенический норматив «Микроклиматические показатели безопасности и безвредности на рабо-чих местах» утв. поста-новлением Совета Ми-нистров Республики Бе-ларусь от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация на объект испытания | ГОСТ 12.1.005-88 СанПиН, утв. 30.04.2013 №33 глава 4 СанПиН, утв. 14.06.2013 №47 п.п.9,15-19 |
| 2.2 * | Рабочие места | 100.12 /35.063 | Освещённость, лк | СН 2.04.03-2020 СанПиН, утв. 28.06.2013 №59 Гигиенический норматив «Показатели безопасности для человека световой среды помещений производственных, общественных и жилых зданий», утв. постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация на объект испытания | ГОСТ 24940-2016 |
| 2.3 * |  | 100.12 /35.067 | Шум: - –уровни звуко-вого давления в октавных или треть-октавных полосах частот, Дб –уровень звука, дБА -эквивалентные по энергии уров-ни звука, дБА -максимальные уровни звука, дБА (I) | ГОСТ 12.1.003–83 СанПиН, утв. 16.11.2011 №115 ГН, утв. 28.06.2013 №59 Гигиенический норматив «Показатели безопасности и безвредности шумового воздействия на человека» утв. постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация на объект испытания | ГОСТ 12.1.050-86 СанПиН, утв. 14.06.2013 №47 п.п.15, 20-22 |
| 2.4 * | Рабочие места | 100.12 /35.059 | Общая вибрация: - логарифмичес-кие уровни сред-них квадратичес-ких значений виброускорений, измеряемые в октавных или треть-октавных полосах частот, дБ - логарифмичес-кие уровни кор-ректированных по частоте зна-ченийвиброус-корений, дБ | СанПиН, утв. 26.12.13 №132 ГН, утв. 26.12.2013 №132 ГН, утв. 28.06.2013 №59 Гигиенический норматив «Показатели безопасности и безвредности вибрационного воздействия на человека» утв. постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация на объект испытания | ГОСТ 31191.1-2004 ГОСТ 31319-2006 СанПиН, утв. 14.06.2013 №47 п.п. 15, 20, 23, 24 |
|  |  |  | -эквивалентные по энергии ло-гарифмические уровни коррек-тированных по частоте значе-ний виброуско-рений, дБ |  |  |
| 2.5 * |  | 100.12 /35.059 | Локальная вибрация: -логарифмичес-кие уровни средних квадра-тических значе-ний виброуско-рений, измеряе-мые в октавных или треть-октав-ных полосах частот, Дб - логарифми-ческие уровни корректированных по частоте значений вибро-ускорений, дБ - эквивалентные по энергии лога-рифмические уровни коррек-тированных по частоте значе-ний виброуско-рений, дБ | СанПиН, утв. 26.12.13 №132 ГН, утв. Постановлением Минздрава от 26.12.2013 №132 Гигиенический норматив «Показатели безопасности и безвредности вибрационного воздействия на чело-века» утв. постанов-лением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация на объект испытания | ГОСТ 31192.1-2004 ГОСТ 31192.2-2005 СанПиН, утв. 14.06.2013 №47 п.п.15, 20, 23, 25 |

| 2.6 * | Рабочие места | 100.12 /35.068 | Электромагнит-ные поля радиочастот: напряженность электрического поля, В/м, в частотном диапазоне: (0,03-300) МГц;  напряженность магнитного поля А/м, в частотных диапазонах: 30кГц-3МГц (30-50) МГц | ГОСТ 12.1.006-84 СанПиН, утв. 05.03.2015 №23, табл.1-4 ГН, утв. 12.12.2012 №194 ТНПА и другая документация на объект испытания | ГОСТ 12.1.006-84 СанПиН, утв. 05.03.2015 №23 глава 7. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.7 * |  | 100.12 /35.068 |  | ГОСТ 12.1.006-84 СанПиН, утв. 05.03.2015 №23, табл.1-4 ГН, утв. 12.12.2012 №194 ТНПА и другая документация на объект испытания | ГОСТ 12.1.006-84 СанПиН, утв.05.03.2015 №23 глава 7. |
| 2.8 * |  | 100.12 /35.068 | Электромагнит-ные поля радиочастот:  плотность потока энергии, Вт/м2, в частотных диапазонах: (0,3-1,2) ГГц (2,4-2,5) ГГц | ГОСТ 12.1.006-84 СанПиН, утв. 05.03.2015 №23, табл.1-4 ГН, утв. 12.12.2012 №194 ТНПА и другая документация на объект испытания | ГОСТ 12.1.006-84 СанПиН, утв. 05.03.2015 №23 глава 7. |
| 2.9 * |  | 100.12 /35.068 | Электромагнит-ные поля от мониторов ВДТ, ЭВМ И ПЭВМ:  напряженность электрического поля, В/м, с учетом погрешности прибора в диапазонах частот: 5Гц-2кГц; (2-400) кГц; (48-52) Гц  плотность магнитного потока переменного магнитного поля, нТл, в диапазонах частот: 5Гц-2кГц: (2-400) кГц; (48-52) Гц | СанПиН, утв. 28.06.2013 №59 ГН, утв. 28.06.2013 №59 Гигиенический норматив «Показатели безопасности и безвредности факторов производственной среды и трудового процесса при работе с видеодисплейными терминалами и электронно-вычислительными ма-шинами», утв. постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация на объект испытания | МВИ.ГМ.1754-2018 |
| 2.10 * | Рабочие места | 100.12 /35.068 | Электрические поля промыш-ленной частоты 50 Гц: напряженность электрического поля промышлен-ной частоты, В/м | ГОСТ 12.1.002-84 СанПиН, утв. 21.06.2010 №69 ГН, утв. 12.12.2012 №194 ТНПА и другая документация на объект испытания | ГОСТ 12.1.002-84 МВИ.ГМ. 1729-2018 |
| 2.11 * |  | 100.12 /35.068 | Магнитные поля промышленной частоты 50 Гц:  напряженность магнитного поля промышленной частоты, А/м, или – магнитная индукция поля промышленной частоты, Тл | СанПиН, утв. 21.06.2010 №69 ГН, утв. 12.12.2012 №194 ТНПА и другая документация на объект испытания | МВИ.ГМ. 1729-2018 |
| 2.12 * |  | 100.12 /35.068 | Ультрафиолето-вое излучение в спектральных диапазонах «А», «В» и «С»:  интенсивность ультрафиолетового излучения, Вт/м2 | СанПиН, утв.14.12.2012 №198 ГН, утв. 14.12.2012 №198 Гигиенический норма-тив «Показатели безо-пасности и безвред-ности воздействия на человека ультрафиоле-тового излучения от производственных источников», утв. постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация на объект испытания | МВИ.МН 5755-2017 |
| 3.1 * | Помещения жилых, общественных зданий, территория жилой застройки | 100.11 /35.067 | Шум: уровни звуко-вого давления в октавных или треть- октавных полосах частот, дБ;  уровень звука, Дба  эквивалентные по энергии уровни звука, дБА - максимальные уровни звука, дБА | СанПиН, утв.16.11.2011 №115 СанПиН, утв.06.12.2012 № 191. ГН, утв. 06.12.2012 № 191. Гигиенический норма-тив «Показатели безо-пасности и безвреднос-ти шумового воздейст-вия на человека», утв. постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация на объект испытания | ГОСТ 23337-2014 СанПиН, утв. 06.12.2012 № 191, п.7, гл.3. |
| 3.2 * | Помещения жилых, общественных зданий, территория жилой застройки | 100.11/35.059 | Общая вибрация:  логарифми-ческие уровни средних квадратических значений виброускоре-ний, измеряемые в октавных или треть- октавных полосах частот, дБ  - логарифми-ческие уровни корректированных по частоте значений виброускоре-ний, дБ | СанПиН, утв. Постановлением Минздрава от 26.12.13 №132 ГН, утв. Постановлением Минздрава от 26.12.2013 №132 ГН, утв. Постановлением Минздрава от 28.06.2013 №59 ГН «Показатели безопасности и безвредности вибрационного воздействия на человека» утв. постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация на объект испытания | ГОСТ 31191.1-2004 ГОСТ 31191.2-2005 |
| 3.3 * |  | 100.11 /35.063 | Освещённость, лк | ТКП45-2.04-153-2009 СанПиН, утв. Постановлением Минздрава от 28.06.2012 №82 ГН, утв. Постановлением Минздрава от 28.06.2012 №82 ГН «Показатели безопасности для человека световой среды помещений производственных, общественных и жилых зданий», утв. постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация на объект испытания | ГОСТ 24940-2016 |

Примечания:

ДИ – диапазон измерений

* - лабораторная деятельность осуществляется за пределами лаборатории

** - лабораторная деятельность осуществляется непосредственно в лаборатории и за ее пределами лаборатории

Зам. ГГСВ – заместитель Главного государственного санитарного врача.

1 Методические указания по измерению концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны. Выпуск 18. М., ЦРИА «Морфлот», 1983.

2 Методические указания на определение вредных веществ в воздухе. / Министерство здравоохранения СССР. – М., МП «Рарог», 1992.

11 Методические указания на определение вредных веществ в воздухе. / Министерство здравоохранения СССР. - М., 1984.

16 Методические указания по измерению концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны (переработанные технические условия, выпуск №8). - М., 1983.

17 Методические указания на определение вредных веществ в воздухе. Выпуск 19. - М., 1984.

22 Методические указания по измерению концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны (переработанные и дополненные технические условия, выпуск №10). - М., 1988.

23 Технические условия на методы определение вредных веществ в воздухе. – М., ИЗДАТЕЛЬСТВО «ХИМИЯ», 1972.

24 Технические условия на методы определение вредных веществ в воздухе. Выпуск 8. – М., РЕКЛАМИНФОРМБЮРО ММФ, 1974.

26 Методические указания по измерению концентраций вредных веществ в воздухе рабочей зоны. Выпуск 22. - М., 1988.

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА»	                                                                 Е.В. Бережных