	

[image: image2.png]



	Приложение № 1 к аттестату аккредитации №BY/112 2.2937

	1
	2
	3
	4
	5
	6



	[image: image1.png]



	НАЦИОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА АККРЕДИТАЦИИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

РЕСПУБЛИКАНСКОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ 

«БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЦЕНТР АККРЕДИТАЦИИ» 

	
	Приложение №1 
к аттестату аккредитации

№ BY/112 2.2937
от 14 августа 2006 года
на бланке №______________ 
на 2 листах

Редакция 02

	
	

	
	

	
	

	
	


ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от «30» декабря 2022 года
	топливной лаборатории 


	филиала «Бобруйские тепловые сети» могилёвского республиканского 
унитарного предприятия электроэнергетики «Могилёвэнерго» 


	№ п/п
	Наименование объекта


	Код
	Наименование характеристики

(показатель, 

параметры)
	Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту


	Обозначение документа, устанавливающего 

метод исследований (испытаний) и 

измерений, в том числе правила отбора образцов

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	ул. Чехова, д.52, 213800, г. Бобруйск, Могилёвская область

	1.1
***

	Топливо. Твердое топливо. Биотопливо: щепа топливная, дрова и другое топливо, полученное из биомассы


	02.30/

42.000


	Отбор образцов


	ГОСТ 33563-2015

ГОСТ 15815-83

п.3.3

ГОСТ 17231-78

ТУ BY 100145188.003-2009, п. 4.2
	ГОСТ 33563-2015

ГОСТ 15815-83

п.3.3

ГОСТ 17231-78

ТУ BY 100145188.003-2009, п. 4.2

	1.2*
	
	02.30/

29.061


	Размеры


	СТБ 1510-2012

ТУ BY 100145188.003-2009

ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к продукции
	ТУ BY 100145188.003-2009  п. 5.2

	1.3*

	
	02.30/

08.052


	Массовая доля общей влаги


	
	ГОСТ EN 14774-1-2013

ГОСТ 32975.2-2014

ГОСТ 32975.3-2014

ГОСТ 4106-74, п. 3.4

	1.4*
	
	02.30/

08.052
	Влажность


	
	ГОСТ 17231-78

	1.5*
	
	02.30/

08.052
	Зольность


	
	ГОСТ 32988-2014 

СТБ 2042-2010 п.7

	1.6*
	
	02.30/

08.052
	Содержание серы


	
	ГОСТ 8606-2015

	1.7*
	
	02.30/

34.066
	Теплота сгорания


	
	ГОСТ 33106-2014

	2.1
***
	Топливо. Твердое топливо Торф и торфяная  продукция
	08.92/

42.000
	Отбор образцов
	СТБ 1687-2006


	СТБ 1687-2006

	2.2*
	
	08.92/ 08.052
	Массовая доля влаги


	СТБ 2062-2010

СТБ 832-2001

СТБ 2229-2011

СТБ 2202-2011

СТБ 1919-2008

ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к продукции
	СТБ 2042-2010 п.6

	2.3*
	
	08.92/ 08.052
	Зольность


	
	СТБ 2042-2010 п.7

	2.4*
	
	08.92/

08.052
	Содержание серы


	
	ГОСТ 8606-2015

	2.5*
	
	08.92/

08.052
	Засоренность
	
	СТБ 2309-2013  п.5.2

	2.6*
	
	08.92/ 29.119
	Плотность


	
	ГОСТ 24701-2013

	2.7*
	
	08.92/ 34.066
	Теплота сгорания


	
	ГОСТ 147-2013

	3.1
***
	Топливо. Твердое топливо. Топливо на основе лигнина гидролизного   
	02.30/

42.000
	Отбор образцов
	СТБ 1687-2006
	СТБ 1687-2006

	3.2*
	
	02.30/

08.052
	Массовая доля влаги
	ТУ BY 100145188.004-2009
	СТБ 2042-2010 п.6

	3.3*
	
	02.30/

08.052
	Зольность
	
	СТБ 2042-2010 п.7

	3.4*
	
	02.30/

08.052
	Содержание серы
	
	ГОСТ 8606-2015

	3.5*
	
	02.30/

08.052
	Засоренность
	
	СТБ 2309-2013 п.5.2

	3.6*
	
	02.30/

34.066
	Теплота сгорания


	
	ГОСТ 147-2013


Примечание: 

* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС;
** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;
*** – деятельность осуществляется за пределами ООС. 

Руководитель органа
по аккредитации
Республики Беларусь – 
директор государственного 

предприятия «БГЦА»






            Е.В. Бережных

	_______________________________

подпись ведущего эксперта по аккредитации
	30.12.2022

дата принятия решения
	    Лист 2 Листов 2
	                                         


	_______________________________                          30.12.2022

подпись ведущего эксперта по аккредитации                          дата принятия решения
	Лист 1 Листов 2



[image: image2.png]