|  | НАЦИОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА АККРЕДИТАЦИИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ РЕСПУБЛИКАНСКОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЦЕНТР АККРЕДИТАЦИИ» |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | Приложение №1 к аттестату аккредитации BY/112 2.4981 от 01 декабря 2017 года На бланке № 0004170 На 2 листах Редакция 01 |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 01 декабря 2017 года

участка по ремонту и наладке средств электрохимзащиты

Филиала «Центральная база производственного обслуживания»

открытого акционерного общества «Гомельтранснефть Дружба»

| № пунк-та | Наименование объекта испытаний | Код/ ТН ВЭД ЕАЭС | Характеристика объекта испытаний | Обозначение нормативных правовых актов (далее – НПА), в том числе технических нормативных правовых актов (далее – ТНПА), устанавливающих требования к |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | объектам испытаний | методам испытаний |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1.1 | Трубопроводы стальные магистральные, сооружения подземные | 42.21/ 22.000 | Определение суммарного потенциала сооружения по отношению к электроду сравнения | СТБ ГОСТ Р 51164-2001 таблица 4, 5 | ГОСТ 9.602-2005 (приложение С) |
| 1.2 | Трубопроводы стальные магистральные, сооружения подземные | 42.21/ 22.000 | Определение опасного действия блуждающих токов | СТБ ГОСТ Р 51164-2001 п. 5.12.4 ГОСТ 9.602-2005 п.4.7, п.7.2 | ГОСТ 9.602-2005 приложение Г |
| 1.3 | Трубопроводы стальные магистральные, сооружения подземные | 42.21/ 22.000 | Контроль состояния изоляционного покрытия на законченных строительством участках трубопроводов | СТБ ГОСТ Р 51164-2001 табл. 2 п. 16, табл. 3 п. 8 | СТБ ГОСТ Р 51164-2001 приложение Д.1 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.4 | Трубопроводы стальные магистральные, сооружения подземные | 42.21/ 22.000 | Определение удельного электрического сопротивления грунта в полевых условиях | ГОСТ 9.602-2005 таблица 1 | ГОСТ 9.602-2005 приложение А п. А.1 |
| 1.5 | Трубопроводы стальные магистральные, сооружения подземные | 42.21/ 22.000 | Измерение защитных потенциалов стальных магистральных трубопроводов | СТБ ГОСТ Р 51164-2001 п.6.5, п.6.6 | МВИ.ГМ.1631-2017 |
| 2.1 | Защитные покрытия трубопроводов | 42.21/ 32.089 | Определение толщины защитных покрытий | ГОСТ 9.602-2005 п.6.5 | МВИ.ГМ.1630-2017 |

Руководитель  органа по аккредитации

Республики Беларусь - директор

Государственного предприятия «БГЦА»                                      Т.А. Николаева