|  | НАЦИОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА АККРЕДИТАЦИИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ РЕСПУБЛИКАНСКОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЦЕНТР АККРЕДИТАЦИИ» |
| --- | --- |

Приложение № 1

к аттестату аккредитации

№ BY/112 2.1351

от 04 августа 1997 года

На бланке 0002321

На 22  листах

Редакция 02

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 22 декабря  2017 года

санитарной лаборатории Центра аналитического контроля Ремонтно-производственного унитарного предприятия «СветлогорскХимСервис»

| № пунк-тов | Наименование объекта испытаний | Код/ ТН ВЭД ЕАЭС | Характеристика объекта испытаний | Обозначение нормативных правовых актов (далее - НПА), в том числе технических нормативных правовых актов (далее - ТНПА), устанавливающих требования к |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | объектам испытаний | методам испытаний |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1.1 | Воздух рабочей зоны | 100.10/ 42.000 100.10/ 08.156 | Отбор проб и определение концентрации дигидросульфида (сероводород) ДИ: (> 1,0 мг/м3) | Фактические значения | МУ № 1256-75 утв. МЗ СССР 20.04.1975 |
| 1.2 |  |  | Отбор проб и определение концентрации углерод дисульфида (сероуглерод) ДИ: (> 0,25 мг/м3) |  | МУ № 1686-77 утв. МЗ СССР 18.04.1977 |
| 1.3 |  |  | Отбор проб и определение концентрации азота оксидов (оксид азота II, оксид азота IV) ДИ: (NO2) (1,0-42)мг/м3 ДИ: (NO) (0,65- 27) мг/м3 |  | МУ № 4945-88 с.39-40 утв. МЗ СССР 22.12.1988 |
| 1.4 |  |  | Отбор проб и определение концентрации хрома (VI) триоксида ДИ: (0,001-0,082) мг/м3 хрома (III) оксида ДИ: (0,03-9,72) мг/м3 | ГОСТ 12.1.005-88 СанПиН «Требования к контролю воздуха рабочей зоны», утверждены Постановлением Минздрава Республики Беларусь от 11.10.2017 №92 | МВИ.МН 5830-2017 |
| 1.5 |  |  | Отбор проб и определение концентрации железа (оксида железа) ДИ:Fe (0,15-20,0) мг/м3 ДИ:Fe2O3 (0,2-28,6) мг/м3 |  | МВИ.МН 5831-2017 |
| 1.6 |  |  | Отбор проб и определение концентрации марганца ДИ: (0,02-4,0) мг/м3 |  | МВИ.МН 5831-2017 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.7 | Воздух рабочей зоны | 100.10/ 42.000 100.10/ 08.156 | Отбор проб и определение концентрации меди ДИ: (0,4-8,0) мг/м3 | Фактические значения | МУ № 4945-88 с. 12-13 утв. МЗ СССР 22.12.1988 |
| 1.8 |  |  | Отбор проб и определение концентрации никеля ДИ: (0,025-1,25) мг/м3 |  | МУ № 4945-88 с. 9-11 утв. МЗ СССР 22.12.1988 |
| 1.9 |  |  | Отбор проб и определение концентрации гидроксибензола (фенол) ДИ: (0,03-1,5) мг/м3 | ГОСТ 12.1.005-88 СанПиН «Требования к контролю воздуха рабочей зоны», утв. Постановлением Минздрава Республики Беларусь от 11.10.2017 №92 | МВИ.БР 316-2017 |
| 1.10 |  |  | Отбор проб и определение концентрации свинца и его неорганических соединений (свинец) ДИ: (0,002-0,5 мг/м3) |  | МВИ.МН 5832-2017 |
| 1.11 |  | 100.10/ 42.000 100.10/ 08.107 | Отбор проб и определение аэрозоля масел минеральных нефтяных (индустриальных масел) ДИ: (2,5- 50,0) мг/м3 |  | МВИ.БР 317-2017 |
| 1.12 |  | 100.10/ 42.000 100.10/ 08.156 | Отбор проб и определение концентрации бифенил 25% смесь с 1,1-оксидибензолом-75% (динил) | Фактические значения | МУ № 1265-75 утв. МЗ СССР 20.03.1975 |
| 1.13 |  |  | Отбор проб и определение концентрации формальдегида ДИ: (0,07-3,5) мг/м3 | ГОСТ 12.1.005-88 СанПиН «Требования к контролю воздуха рабочей зоны», утв. Постановлением Минздрава Республики Беларусь от 11.10.2017 №92 | МВИ.БР 315-2017 |
| 1.14 |  |  | Отбор проб и определение концентрации ацетальдегида ДИ: (0,4-6,4) мг/м3 | Фактические значения | МУ № 2563-82 утв. МЗ СССР 12.05.1982 |
| 1.15 |  | 100.10/ 42.000 100.10/ 08.052 | Отбор проб и определение концентрации аэрозолей преимущественно фиброгенного действия (пыль) |  | МУ № 4436-87 утв. МЗ СССР 18.11.1987 |
| 1.16 |  | 100.10/ 42.000 100.10/ 08.156 | Отбор проб и определение концентрации этановой кислоты (уксусная кислота) ДИ: (2,5-25,0) мг/м3 |  | МУ № 4592-88 утв. МЗ СССР 30.03.1988 |
| 1.17 |  |  | Отбор проб и определение концентрации эпоксиэтана (этилена окись) ДИ: (> 0,125 мг/м3) |  | МУ № 1682-77 утв. МЗ СССР 18.04.1977 |
| 1.18 |  |  | Отбор проб и определение концентрации этан-1,2-диола (этиленгликоль) ДИ: (2,5-6,0) мг/м3 |  | МУ № 3130-84 утв. МЗ СССР 02.04.1973 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.19 | Воздух рабочей зоны | 100.10/ 42.000 100.10/ 08.082 | Отбор проб и определение концентрации щелочей едких ДИ: (0,03-1,51) мг/м3 ДИ: (0,02-3,5) мг/м3 | ГОСТ 12.1.005-88 СанПиН «Требования к контролю воздуха рабочей зоны», утверждены Постановлением Минздрава Республики Беларусь от 11.10.2017 №92 |  | МВИ.МН 5866-2017 |
| 1.20 |  | 100.10/ 42.000 100.10/ 08.156 | Отбор проб и определение концентрации бута-1,3-диена (дивинил) | Фактические значения |  | МУ № 1459-76 утв. МЗ СССР 05.08.1976 |
| 1.21 |  |  | Отбор проб и определение концентрации аммиака ДИ: (> 5,0 мг/м3) |  |  | МУ № 1637-77 утв. МЗ СССР 18.04.1977 |
| 1.22 |  |  | Отбор проб и определение концентрации озона ДИ: (> 0,05 мг/м3) |  |  | МУ № 1639-77 утв. МЗ СССР 18.04.1977 |
| 1.23 |  |  | Отбор проб и определение концентрации серы диоксида (ангидрид сернистый) ДИ: (> 3,0мг/м3) |  |  | МУ № 1642-77 с.70 утв. МЗ СССР 13.04.1977 |
| 1.24 |  |  | Отбор проб и определение концентрации серы диоксида ДИ: (5,0-50,0) мг/м3 |  |  | МУ № 4588-88 утв. МЗ СССР 30.03.1988 |
| 1.25 |  |  | Отбор проб и определение концентрации серной кислоты ДИ: (0,1-5,0) мг/м3 | ГОСТ 12.1.005-88 СанПиН «Требования к контролю воздуха рабочей зоны», утв. Постановлением Минздрава Республики Беларусь от 11.10.2017 №92 |  | МВИ.МН 5766-2017 |
| 1.26 |  |  | Отбор проб и определение концентрации гидрохлорида (хлористый водород) ДИ: (> 3,0 мг/м3) |  |  | МУ № 1645-77 утв. МЗ СССР 18.04.1977 |
| 1.27 |  |  | Отбор проб и определение концентрации (Хлорметил) оксирана (эпихлоргидрин) ДИ: (> 0,5 мг/м3) |  |  | МУ № 1707-77 утв. МЗ СССР 18.04.1977 |
| 1.28 |  |  | Отбор проб и определение концентрации хром (VI) триоксида (ангидрид хромовый) ДИ: (> 0,002 мг/м3) |  |  | МУ № 1633-77 с. 50 утв. МЗ СССР 18.04.1977 |
| 1.29 |  |  | Отбор проб и определение концентрации ртути ДИ: (0,005-0,5) мг/м3 |  |  | МУ № 4188-86 утв. МЗ СССР 06.11.1986 |
| 1.30 |  | 100.10/ 42.000 100.10/ 08.082 | Отбор проб и определение концентрации: - Бензин | ГОСТ 12.1.005-88 СанПиН «Требования к контролю воздуха рабочей зоны», утв. Постановлением Минздрава Республики Беларусь от 11.10.2017 №92 |  | ГОСТ 12.1.014-84 |
| 1.31 |  |  | - Метилбензол (толуол) |  |  |  |
| 1.32 |  |  | - Пропан-2-он (ацетон) |  |  |  |
| 1.33 |  |  | - Бензол |  |  |  |
| 1.34 |  |  | - Уайт-спирит | Фактические значения |  |  |
| 1.35 |  |  | - Диметилбензол (смесь 2-,3-,4-изомеров/ ксилол) |  |  |  |
| 1.36 |  |  | - Углерода диоксид (окислы углерода) |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |
| 1.37 | Воздух рабочей зоны | 100.10/ 42.000 100.10/ 08.082 | Отбор проб и определение концентрации - Углерода оксид | ГОСТ 12.1.005-88 СанПиН «Требования к контролю воздуха рабочей зоны», утв. Постановлением Минздрава Республики Беларусь от 11.10.2017 №92 Фактические значения | ГОСТ 12.1.014-84 |  |
| 1.38 |  |  | - Сера диоксид |  |  |  |
| 1.39 |  |  | - Аммиак |  |  |  |
| 1.40 |  |  | - Дигидросульфид (сероводород) |  |  |  |
| 1.41 |  |  | - Этенилбензол (стирол) |  |  |  |
| 1.42 |  |  | - Этанол (этиловый спирт) |  |  |  |
| 1.43 |  |  | - Хлорэтен (винилхлорид) |  |  |  |
| 1.44 |  |  | - Хлор |  |  |  |
| 1.45 |  | 100.10/ 42.000 100.10/ 08.156 | Отбор проб и определение концентрации хлора ДИ: (> 0,5 мг/м3 ) | Фактические значения | МУ № 1644-77 утв. МЗ СССР 18.04.1977 |  |
| 1.46 |  |  | Отбор проб и определение концентрации гидразина и его производных (гидразин) ДИ: (> 0,04 мг/м3) |  | МУ № 1657-77 утв. МЗ СССР 18.04.1977 |  |
| 1.47 |  |  | Отбор проб и определение концентрации озона ДИ: (0,05-1,3) мг/м3 |  | МУ № 4945-88 с. 37 утв. МЗ СССР 22.12.1988 |  |
| 1.48 |  | 100.10/ 42.000 100.10/ 08.082 | Отбор проб и определение концентрации этенилацетата (винилацетат) ДИ: (> 2,5 мг/м3) |  | МУ № 1689-77 утв. МЗ СССР 18.04.1977 |  |
| 1.49 |  |  | Отбор проб и определение концентрации этилацетата ДИ: (> 2,5 мг/м3) |  | МУ № 1689-77 утв. МЗ СССР 18.04.1977 |  |
| 1.50 |  | 100.10/ 42.000 100.10/ 08.052 | Отбор проб и определение концентрации пыли ДИ: (0,25-500,0) мг/м3 | ГОСТ 12.1.005-88 СанПиН «Требования к контролю воздуха рабочей зоны», утв. Постановлением Минздрава Республики Беларусь от 11.10.2017 №92 Фактические значения | МВИ.МН 5842-2017 |  |
| 1.51 |  | 100.10/ 42.000 100.10/ 08.082 | Отбор проб и определение концентрации -Ацетальдегид ДИ: (1-50) мг/м3 |  | ГОСТ 12.1.014-84 |  |
| 1.52 |  |  | -Азота оксид (II) ДИ: (1-10: 5-50) мг/м3 |  |  |  |
| 1.53 |  |  | -Азота диоксид (IV) ДИ: (1-10; 10-250) мг/м3 |  |  |  |
| 1.54 |  |  | -Гидрохлорид (хлорид водорода) ДИ: (1-10; 5-150) мг/м3 |  |  |  |
| 1.55 |  |  | -Гидразин ДИ: (0,05-4,0) мг/м3 |  |  |  |
| 1.56 |  |  | -Озон ДИ: (0,05-0,5; 0,2-3) мг/м3 |  |  |  |
| 1.57 |  |  | -Пропан-1-ол (пропанол) ДИ: (5-200) мг/м3 |  |  |  |
| 1.58 |  |  | -Пропан-2-ол (изопропиловый спирт) ДИ: (5-200) мг/м3 |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.59 | Воздух рабочей зоны | 100.10/ 42.000 100.10/ 08.082 | Отбор проб и определение концентрации -Ртуть (пары) ДИ: (0,003-0,1) мг/м3 | ГОСТ 12.1.005-88 СанПиН «Требования к контролю воздуха рабочей зоны», утв. Постановлением Минздрава Республики Беларусь от 11.10.2017 №92 | ГОСТ 12.1.014-84 |
| 1.60 |  |  | -Уксусная кислота ДИ: (2-20; 20-30) мг/м3 |  |  |
| 1.61 |  |  | -Гидроксибензол (фенол) ДИ: (0,3-30) мг/м3 |  |  |
| 1.62 |  |  | -Формальдегид ДИ: (0,2-5) мг/м3 |  |  |
| 2.1 | Рабочие места | 100.12/ 35.067 | Шум: - Уровни звукового давления в октавных или третьоктавных полосах частот; - Уровень звука; - Эквивалентные по энергии уровни звука; - Максимальные уровни звука | СанПиН, утверждены Постановлением Минздрава Республики Беларусь от 16.11.2011 № 115 ГОСТ 12.1.003-83 ГОСТ 12.1.036-81 ГОСТ 31428-2011 п 4.4.15, 4.4.25, Приложение Е | ГОСТ 12.1.050-86 Санитарные нормы и правила, утв. Постановлением Минздрава от 14.06.2013 № 47, п.п. 15, 20-22 ГОСТ 33463.2-2015 |
| 2.2 |  | 100.12/ 35.063 | Освещенность | ТКП 45-2.04-153-2009 (02250) СанНиП и ГН, утверждены Постановлением Минздрава Республики Беларусь от 28.06.2012 № 82 СанПиН, утверждены Постановлением Минздрава Республики Беларусь от 14.06.2013 № 47 ГОСТ 31428-2011 п 4.4.27, Приложение Ж | ГОСТ 24940-2016 Санитарные нормы и правила, утв. Постановлением Минздрава от 14.06.2013 № 47, п. 27 ГОСТ 12.2.056-81 п 3.5.2, 3.5.3 |
| 2.3 | Рабочие места | 100.12/ 35.059 | Локальная вибрация: - Средние квадратичные значения виброускорения в октавных или третьоктавных полосах частот, или их логарифмические уровни; - Корректированные по частоте значения виброускорения или их логарифмические уровни; - Эквивалентные по энергии корректированные по частоте значения виброускорения или их логарифмические уровни | СанПиН и ГН, утверждены Постановлением Минздрава Республики Беларусь от 26.12.2013 № 132 ГОСТ 12.1.012-2004 | ГОСТ 31192.1-2004 (ИСО 5349-1:2001) ГОСТ 31192.2-2005 (ИСО 5349-2:2001) Санитарные нормы и правила, утв. Постановлением Минздрава от 14.06.2013 №47, п.п. 15, 20, 23, 25 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.4 | Рабочие места | 100.12/ 35.059 | Общая вибрация: - Средние квадратичные значения виброускорения в октавных и третьоктавных полосах частот или их логарифмические уровни; - Корректированные по частоте значения виброускорения или их логарифмические уровни; - Эквивалентные по энергии корректированные по частоте значения виброускорения или их логарифмические уровни | СанПиН и ГН, утверждены Постановлением Минздрава Республики Беларусь от 26.12.2013 № 132 ГОСТ 12.1.012-2004 ГОСТ 31428-2011 п 4.4.15, 4.4.25, Приложение Е | ГОСТ 31319-2006 (ЕН 14253:2003) ГОСТ 31191.1-2004 (ИСО 2631-1:1997) ГОСТ 31191.2-2004 (ИСО 2631-2:2003) Санитарные нормы и правила, утв. Постановлением Минздрава от 14.06.2013 № 47, п.п. 15, 20, 23, 24 ГОСТ 33463.2-2015 |
| 2.5 |  | 100.12/ 35.060; 35.065 | Параметры микроклимата: - Температура воздуха; - Относительная влажность воздуха; - Скорость движения воздуха | ГОСТ 12.1.005-88 Санитарные нормы и правила и Гигиенический норматив утв. Постановлением Минздрава от 30.04.013 № 33 Гигиенический норматив, утв. Постановлением Минздрава от 14.06.2013 № 47 ГОСТ 31428-2011 п 4.4.15, 4.4.25, Приложение Е | ГОСТ 12.1.005-88 п 2 Санитарные нормы и правила, утв. Постановлением Минздрава от 30.04.013 № 33, гл. 4 Санитарные нормы и правила, утв. Постановлением Минздрава от 14.06.2013 № 47, п.п. 9,15-19 ГОСТ 33463.1-2015 |
| 3.1 | Помещения жилых и общественных зданий, территория жилой застройки | 100.11/ 35.063 | Освещенность | ТКП 45-2.04-153-2009 (02250) СанНиП и ГН, утв. Постановлением Минздрава Республики Беларусь от 28.06.2012 № 82 | ГОСТ 24940-2016 |
| 3.2 |  | 100.11/ 35.059 | Общая вибрация: - Средние квадратичные значения виброускорения в октавных и третьоктавных полосах частот или их логарифмические уровни; - Корректированные по частоте значения виброускорения или их логарифмические уровни; - Эквивалентные по энергии корректированные по частоте значения виброускорения или их логарифмические уровни | СанПиН и ГН, утверждены Постановлением Минздрава Республики Беларусь от 26.12.2013 № 132 ГОСТ 12.1.012-2004 | ГОСТ 31191.1-2004 (ИСО 2631-1:1997) ГОСТ 31191.2-2004 (ИСО 2631-2:2003) |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.3 | Помещения жилых и общественных зданий, территория жилой застройки | 100.11/ 35.067 | Шум: - Уровни звукового давления в октавных или третьоктавных полосах частот; - Уровень звука; - Эквивалентные по энергии уровни звука; - Максимальные уровни звука | СанПиН, утверждены Постановлением Минздрава Республики Беларусь от 16.11.2011 № 115 ГОСТ 12.1.036-81 | ГОСТ 23337-2014 |
| 3.4 |  | 100.11/ 35.060 100.11/ 35.065 | Параметры микроклимата: - Температура воздуха; - Относительная влажность воздуха; - Скорость движения воздуха | ГОСТ 30494-96 (до 01.01.2019) ГОСТ 30494-2011 (с 01.01.2019) | ГОСТ 30494-96 (до 01.01.2019) ГОСТ 30494-2011 (с 01.01.2019) |
| 4.1 | Выбросы от стационарных источников | 100.01/ 42.000 100.01/ 08.156 | Отбор проб и определение концентрации сероводорода ДИ: (5,0-50,0) мг/м3 | Проектная и другая эксплуатационная документация, фактические значения | МВИ концентрации сероводорода фотометрическим методом по метиленовому синему 1) Сборник, с.58-62 |
| 4.2 |  |  | Отбор проб и определение концентрации сероводорода ДИ: (50-25000) мг/м3 |  | МВИ концентрация сероводорода титриметрическим йодометрическим методом 1) Сборник, с.63-65 |
| 4.3 |  | 100.01/ 42.000 100.01/ 08.156 | Отбор проб и определение концентрации сероуглерода ДИ: (0,5-70) мг/м3 |  | МВИ концентрации сероуглерода фотоколориметрическим методом с диэтилдитиокарбоматом меди 1) Сборник, с.37-40 |
| 4.4 |  |  | Отбор проб и определение концентрации сероуглерода ДИ: (70-5000) мг/м3 |  | МВИ концентрации сероуглерода титриметрическим йодометрическим методом 1) Сборник, с.41-43 |
| 4.5 |  |  | Отбор проб и определение концентрации серной кислоты ДИ: (0,1-5,0) мг/м3 | ГОСТ 17.2.3.02-78 СТБ 17.08.02-01-2009 Разрешения на выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух, выдаваемые территориальными органами Минприроды Республики Беларусь. Проектная и другая эксплуатационная документация, фактические значения | МВИ.МН 5766-2017 |
| 4.6 |  | 100.01/ 42.000 100.01/ 08.150 | Отбор проб и определение концентрации серной кислоты ДИ: (1,0-300) мг/ м3 | Проектная и другая эксплуатационная документация, фактические значения | МВИ концентрации серной кислоты турбидиметрическим методом 1) Сборник, с.75-82 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.7 | Выбросы от стационарных источников | 100.01/ 42.000 100.01/ 08.156 | Отбор проб и определение концентрации серы диоксида (ангидрид сернистый, сера (IV) оксид, сернистый газ) ДИ: (0,6-12) мг/м3 | Проектная и другая эксплуатационная документация, фактические значения | МВИ концентрации диоксида серы фотометрическим методом с хлоридом бария 2) Сборник, с.96-98 |
| 4.8 |  | 100.01/ 42.000 100.01/ 08.050 | Отбор проб и определение концентрации: - Сера диоксид (сера (IV) оксид) ДИ: (2,86-15000) мг/м3 ДИ: (1-5245) ppm | ГОСТ 17.2.3.02-78 СТБ 17.08.02-01-2009 Разрешения на выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух, выдаваемые территориальными органами Минприроды Республики Беларусь. Проектная и другая эксплуатационная документация, фактические значения | МВИ.МН 1003-2017 |
| 4.9 |  |  | - Азот (II) оксид (азота оксид) ДИ: (1,34-4000) мг/м3 ДИ: (1-2985) ppm |  | МВИ.МН 1003-2017 |
| 4.10 |  |  | - Азота диоксид (азот (IV) диоксид) ДИ: (2,05-1000) мг/м3 ДИ: (1-488) ppm |  |  |
| 4.11 |  |  | - Углерод оксид (окись углерода, угарный газ) ДИ: (1,25-25000) мг/м3 ДИ: (1-20000) ppm |  |  |
| 4.12 |  |  | - Кислород ДИ: (0-21) об.долей, % |  |  |
| 4.13 |  | 100.01/ 08.156 | Отбор проб и определение концентрации аммиака ДИ: (0,13-10) мг/м3 ДИ: (>10 мг/м3) |  | МВИ.МН 3829-2011 |
| 4.14 |  | 100.01/ 42.000 100.01/ 08.052 | Отбор проб и определение концентрации твердых частиц суммарно (недифференцированная по составу пыль) ДИ: (15-20000) мг/м3 |  | МВИ.МН 4514-2012 |
| 4.15 |  |  | Отбор проб и определение концентрации твердых частиц суммарно (недифференцированная по составу пыль) ДИ: (< 50 мг/м3) |  | СТБ ИСО 12141-2005 |
| 4.16 |  | 100.01/ 42.000 100.01/ 08.156 | Отбор проб и определение концентрации аэрозоля индустриальных масел (замасливатели) ДИ: (0,5-100) мг/м3 | Проектная и другая эксплуатационная документация, фактические значения | МВИ концентрации аэрозоля индустриальных масел фотометрическим методом 2) Сборник, с.87-89 |
| 4.17 |  |  | Отбор проб и определение концентрации водорода хлористого (гидрохлорид) ДИ: (0,3-20) мг/м3 |  | МВИ концентрации хлористого водорода фотометрическим методом с роданидом ртути и трехвалентным железом 2) Сборник,с.121-123 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.18 | Выбросы от стационарных источников | 100.01/ 42.000 100.01/ 08.156 | Отбор проб и определение концентрации водорода хлористого (гидрохлорид) ДИ: (0,5-50) мг/м3 | Проектная и другая эксплуатационная документация, фактические значения | МВИ концентрации хлористого водорода фотометрическим методом с нитратом серебра 2) Сборник, с.124-126 |
| 4.19 |  |  | Отбор проб и определение концентрации формальдегида (метаналь) ДИ: (0,1-30,0) мг/м3 ДИ: (0,1-5,0) мг/м3 ДИ: (5,1-30,0) мг/м3 | ГОСТ 17.2.3.02-78 СТБ 17.08.02-01-2009 Разрешения на выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух, выдаваемые территориальными органами Минприроды Республики Беларусь. Проектная и другая эксплуатационная документация, фактические значения | МВИ.МН 4566-2013 |
| 4.20 |  | 100.01/ 42.000 100.01/ 08.158 | Отбор проб и определение концентрации: - Толуол (метилбензол) ДИ: (10-5000) мг/м3 |  | МВИ.МН 1820-2002 |
| 4.21 |  |  | - Трихлорэтилен ДИ: (10-5000) мг/м3 |  |  |
| 4.22 |  |  | - Этилацетат (уксусной кислоты этиловый эфир) ДИ: (10-5000) мг/м3 |  |  |
| 4.23 |  |  | - Этилбензол ДИ: (10-5000) мг/м3 |  |  |
| 4.24 |  |  | - Акрилонитрил (акриловой кислоты нитрил, пропен-2-нитрил) ДИ: (10-5000) мг/м3 |  |  |
| 4.25 |  |  | - и-Бутанол ДИ: (10-5000) мг/м3 |  |  |
| 4.26 |  |  | - Изопропанол (изопропиловый спирт) ДИ: (10-5000) мг/м3 |  |  |
| 4.27 |  |  | - Изопентилацетат (изоамиловый эфир уксусной кислоты) ДИ: (10-5000) мг/м3 |  |  |
| 4.28 |  |  | - Изопропилбензол (кумол) ДИ: (10-5000) мг/м3 |  |  |
| 4.29 |  |  | - Метилэтилкетон (бутан-2-он) ДИ: (10-5000) мг/м3 |  |  |
| 4.30 |  |  | - Пропан-2-он (ацетон) ДИ: (10-5000) мг/м3 |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.31 | Выбросы от стационарных источников | 100.01/ 42.000 100.01/ 08.158 | Отбор проб и определение концентрации: - Бензол ДИ: (10-5000) мг/м3 | ГОСТ 17.2.3.02-78 СТБ 17.08.02-01-2009 Разрешения на выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух, выдаваемые территориальными органами Минприроды Республики Беларусь. Проектная и другая эксплуатационная документация | МВИ.МН 1820-2002 |
| 4.32 |  |  | - Бутан-1-ол (бутиловый спирт, н-бутанол) ДИ: (10-5000) мг/м3 |  |  |
| 4.33 |  |  | - Этанол (этиловый спирт) ДИ: (10-5000) мг/м3 |  |  |
| 4.34 |  |  | - Метанол (метиловый спирт) ДИ: (10-5000) мг/м3 |  |  |
| 4.35 |  |  | - м-Ксилол ДИ: (10-5000) мг/м3 |  |  |
| 4.36 |  |  | - о-Ксилол (1,2-Диметил-бензол) ДИ: (10-5000) мг/м3 |  |  |
| 4.37 |  |  | - п-Ксилол (1,4-Диметил-бензол) ДИ: (10-5000) мг/м3 |  |  |
| 4.38 |  |  | - Стирол (винилбензол) ДИ: (10-5000) мг/м3 |  |  |
| 4.39 |  |  | - Бутилацетат (н-бутилацетат, уксусной кислоты бутиловый эфир) ДИ: (10-5000) мг/м3 |  |  |
| 4.40 |  |  | - Гексан (н-гексан) ДИ: (10-5000) мг/м3 |  |  |
| 4.41 |  |  | - Гептан (н-гептан) ДИ: (10-5000) мг/м3 |  |  |
| 4.42 |  |  | - н-Октан ДИ: (10-5000) мг/м3 |  |  |
| 4.43 |  |  | - Пентан (н-пентан) ДИ: (10-5000) мг/м3 |  |  |
| 4.44 |  |  | - Пентилацетат (н-амилацетат, уксусной кислоты н-пентиловый эфир) ДИ: (10-5000) мг/м3 |  |  |
| 4.45 |  |  | - Диоксан-1,4 ДИ: (10-5000) мг/м3 |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.46 | Выбросы от стационарных источников | 100.01/ 42.000 100.01/ 08.158 | Отбор проб и определение концентрации - 2-Этоксиэтанол (этиловый эфир этиленгликоля, этилцеллозольв) ДИ: (10-5000) мг/м3 | ГОСТ 17.2.3.02-78 СТБ 17.08.02-01-2009 Разрешения на выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух, выдаваемые территориальными органами Минприроды Республики Беларусь. Проектная и другая эксплуатационная документация, фактические значения | МВИ.МН 1820-2002 |
| 4.47 |  |  | - 1,2,4-Триметил-бензол (псевдокумол) ДИ: (10-5000) мг/м3 |  |  |
| 4.48 |  |  | - и-Бутилацетат ДИ: (10-5000) мг/м3 |  |  |
| 4.49 |  |  | Отбор проб и определение концентрации углеводородов предельных алифатического ряда С1- С10 (алканы) ДИ: (1-1000) мг/м3 |  | МВИ.МН 1657-2001 |
| 4.50 |  | 100.01/ 42.000 100.01/ 08.156 | Отбор проб и определение концентрации озона ДИ: (0,05–1,3) мг/м3 | Проектная и другая эксплуатационная документация, фактические значения | МВИ концентрации озона фотометрическим методом с иодидом калия 4) Сборник, с.37-39 |
| 4.51 |  |  | Отбор проб и определение концентрации уксусной кислоты (этановая кислота) ДИ: (1,5-40) мг/ м3 ДИ: (40-130) мг/м3 | ГОСТ 17.2.3.02-78 СТБ 17.08.02-01-2009 Разрешения на выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух, выдаваемые территориальными органами Минприроды Республики Беларусь | МВИ. МН 4443-2012 |
| 4.52 |  | 100.01/ 42.000 100.01/ 08.156 | Отбор проб и определение концентрации щелочей едких ДИ: (0,02-3,50) мг/м3 |  | МВИ.МН 5866-2017 |
| 4.53 |  |  | Отбор проб и определение концентрации этенилацетата (винилацетат) ДИ: (2,0 – 60) мг/м3 | Фактические значения | МВИ концентрации амилацетата, бутилацетата, винилацетата, пропилацетата, этилацетата фотометрическим методом со щелочным раствором гидроксиламина 2) Сборник, с.84-86 |
| 4.54 |  | 100.01/ 23.000 | Расход газопылевых потоков | Фактические значения | СТБ 17.08.05-02-2016 |
| 4.55 |  | 100.01/ 23.000 | Скорость газопылевых потоков ДИ: (0,6-40) м/с |  | СТБ 17.08.05-02-2016 |
| 4.56 |  | 100.01/ 23.000 | Давление ДИ: (0-80) гПа |  | СТБ 17.08.05-03-2016 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.57 | Выбросы от стационарных источников | 100.01/ 23.000 | Температура ДИ: (≤ 500 °С) | Фактические значения | СТБ 17.08.05-03-2016 |
| 4.58 |  | 100.01/ 23.000 | Влажность ДИ: (0-100) % |  | СТБ 17.08.05-01-2016 |
| 5.1 | Воздух атмосферный | 100.02/ 42.000 100.02/ 08.156 | Отбор проб и определение концентрации сероуглерода ДИ: (0,02-0,33) мг/м3 | ГОСТ 17.2.3.01-86 Нормативы, утв. Постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 08.11.2016 № 113 | МВИ.МН 5616-2016 |
| 5.2 |  |  | Отбор проб и определение концентрации сероводорода ДИ: (0,003-0,100) мг/м3 |  | МВИ.МН 5591-2016 |
| 5.3 |  |  | Отбор проб и определение концентрации серы диоксида (ангидрид сернистый, сера (IV) оксид, сернистый газ) ДИ: (0,02-0,5) мг/м3 |  | СТБ 17.13.05-44-2015/ ISO 6767:1990 |
| 6.1 | Вода питьевая централизованного водоснабжения Источники централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения | 100.09/ 42.000 | Отбор проб | СТБ ГОСТ Р 51592-2001 ГОСТ 31861-2012 ГОСТ 31862-2012 | СТБ ГОСТ Р 51593-2001 (до 01.07.2019) ГОСТ Р 56237-2014 (с 01.07.2019) МУК РБ 11-10-1-2002 п.3 ГОСТ 31861-2012 ГОСТ 31862-2012 |
| 6.2 |  | 100.09/ 01.086 | Определение общих колиформных бактерий | СанПиН 10-124 РБ 99 СТБ 1188-99 СТБ 1756-2007 Фактические значения | МУК РБ 11-10-1-2002 п.8.3 |
| 6.3 |  |  | Определение термотолерантных колиформных бактерий |  | МУК РБ 11-10-1-2002 п.8.3 |
| 6.4 |  |  | Определение общего микробного числа |  | МУК РБ 11-10-1-2002 п.8.1 |
| 6.5 |  | 100.09/ 11.116 | Запах |  | ГОСТ 3351-74 п.2 |
| 6.6 |  |  | Привкус, вкус |  | ГОСТ 3351-74 п.3 |
| 6.7 |  |  | Цветность |  | ГОСТ 31868-2012 п.4 (метод А) |
| 6.8 |  | 100.09/ 08.156 | Мутность |  | ГОСТ 3351-74 п. 5 |
| 6.9 |  | 100.09/ 08.149 | Жесткость общая ДИ: (от 0,1 о Ж) |  | ГОСТ 31954-2012 п.4 (метод А) |
| 6.10 |  | 100.09/ 08.156 | Концентрация железа общего ДИ: (0,1-2) мг/дм3 |  | ГОСТ 4011-72 п.2 |
| 6.11 |  | 100.09/ 08.149 | Определение окисляемости перманганатной ДИ: (до 10 мг/дм3 ) |  | СТБ ISO 8467-2009 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.12 | Вода питьевая централизованного водоснабжения Источники централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения | 100.09/ 08.156 | Концентрация сероводорода ДИ: (от 0,005мг/дм3) | Фактические значения | МВИ концентрации сероводорода и сульфидов фотометрическим методом с диметилпарафенилендиамином 5) Сборник, с.256-259 |
| 6.13 |  | 100.09/ 08.156 | Концентрация марганца ДИ: (от 0,01 мг/дм3) | СанПиН 10-124 РБ 99 СТБ 1188-99 СТБ 1756-2007 | ГОСТ 4974-2014 |
| 6.14 |  |  | Концентрация меди |  | ГОСТ 4388-72 п.2 |
| 6.15 |  |  | Концентрация цинка ДИ: (0,005-2) мг/дм3 |  | ПНД Ф 14.1:2:4.183-2002 |
| 6.16 |  | 100.09/ 08.052 | Концентрация сухого остатка |  | ГОСТ 18164-72 |
| 6.17 |  | 100.09/ 08.156 | Концентрация сульфатов ДИ: (от 2 мг/дм3) |  | ГОСТ 4389-72 п.2 |
| 6.18 |  |  | Концентрация хлоридов ДИ: (от 0,5 мг/дм3) |  | ГОСТ 4245-72 п.3 |
| 6.19 |  |  | Концентрация нитратов ДИ: (0,1-2,0) мг/дм3 |  | ГОСТ 33045-2014 (метод Д) |
| 6.20 |  |  | Концентрация нитритов ДИ: (0,003-0,3) мг/дм3 |  | ГОСТ 33045-2014 (метод Б) |
| 6.21 |  | 100.09/ 08.156 | Концентрация аммиака и аммония иона (суммарно) ДИ: (0,1-3,0) мг/дм3 |  | ГОСТ 33045-2014 (метод А) |
| 6.22 |  | 100.09/ 08.149 | Концентрация хлора активного ДИ: (от 0,3 мг/дм3) |  | ГОСТ 18190-72 п.2 |
| 6.23 |  | 100.09/ 08.155 | Концентрация СПАВ анионных ДИ: (0,025-2,0) мг/дм3 |  | ПНД Ф 14.1:2:4.158-2000 ГОСТ 31857-2012 (метод 1) |
| 6.24 |  | 100.09/ 08.155 | Концентрация нефтепродуктов ДИ: (0,005-50) мг/дм3 |  | ПНД Ф 14.1:2:4.128-98 (М 01-05-2012) |
| 6.25 |  | 100.09/ 08.156 | Концентрация фосфора общего ДИ: (> 0,005 мг/дм3) |  | ГОСТ 18309-2014 (метод В, Г) |
| 6.26 |  | 100.09/ 08.169 | Водородный показатель (рН) |  | СТБ ISO 10523-2009 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.27 | Вода питьевая централизованного водоснабжения Источники централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения | 100.09/ 08.156 | Концентрация сульфат-ионов Метод 3: ДИ: (2-50) мг/дм3 ДИ: (2-5) мг/дм3 ДИ: (5-25) мг/дм3 ДИ: (25-50) мг/дм3 | СанПиН 10-124 РБ 99 СТБ 1188-99 СТБ 1756-2007 | ГОСТ 31940-2013 (Метод 3) |
| 6.28 |  | 100.09/ 04.125 | Объемная активность цезия-137 | ГН 10-117-99 (РДУ-99) | МВИ.МН 1823-2007 |
| 7.1 | Поверхностные воды | 100.03/ 42.000 | Отбор проб | СТБ ГОСТ Р 51592-2001 ГОСТ 31861-2012 | СТБ ГОСТ Р 51592-2001 ГОСТ 17.1.5.05-85 ГОСТ 31861-2012 СТБ 17.13.05-32-2014 / ISO 5667-4:1987 СТБ ISO 5667-3-2012 |
| 7.2 |  | 100.03/ 08.149 | Концентрация кислорода растворенного | Постановление Минприроды Республики Беларусь от 30.03.2015 № 13 СанПиН 2.1.2.12-33-2005 ГН 2.1.5.10-21-2003 ГН 2.1.5.10-20-2003 ГН 2.1.5.10-29-2003 Фактические значения | СТБ 17.13.05-30-2014/ ISO 5813:1983 СТБ ISO 5813-2007 |
| 7.3 |  | 100.03/ 08.156 | Концентрация хрома ДИ: (0,005-0,2) мг/дм3 для хрома общего ДИ: (0,001-0,2) мг/дм3 для хрома (VI) |  | СТБ 17.13.05-33-2014 |
| 7.4 |  | 100.03/ 08.156 | Концентрация железа общего ДИ: (0,2-9,0) мг/дм3 для Fe (общ) ДИ: (0,4-9,0) мг/дм3 для Fe (III) | Фактические значения | МВИ концентрации железа (III) и железа общего фотометрическим методом с сульфосалициловой кислотой 6) Сборник, с.120-126 |
| 7.5 |  |  | Концентрация железа общего | Постановление Минприроды Республики Беларусь от 30.03.2015 № 13 СанПиН 2.1.2.12-33-2005 ГН 2.1.5.10-21-2003 ГН 2.1.5.10-20-2003 ГН 2.1.5.10-29-2003 Фактические значения | СТБ 17.13.05-45-2016 |
| 7.6 |  | 100.03/ 08.155 | Концентрация цинка ДИ: (0,005-0,05) мг/дм3 П: 25% ДИ: (0,05-2,0) мг/дм3 П: 15% |  | ПНД Ф 14.1:2:4.183-2002 |
| 7.7 |  | 100.03/ 08.156 | Концентрация сульфат-иона ДИ: (2,0-40,0) мг/дм3 |  | СТБ 17.13.05-42-2015 |
| 7.8 |  |  | Концентрация сульфат-ионов Метод 3: ДИ: (2-50) мг/дм3 ДИ: (2-5) мг/дм3 ДИ: (5-25) мг/дм3 ДИ: (25-50) мг/дм3 |  | ГОСТ 31940-2013 |
| 7.9 |  | 100.03/ 08.169 | Водородный показатель (рН) |  | СТБ ISO 10523-2009 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7.10 | Поверхностные воды | 100.03/ 08.156 | Концентрация фосфат-иона | Постановление Минприроды Республики Беларусь от 30.03.2015 № 13 СанПиН 2.1.2.12-33-2005 ГН 2.1.5.10-21-2003 ГН 2.1.5.10-20-2003 ГН 2.1.5.10-29-2003 Фактические значения | ГОСТ 18309-2014 (метод Б) |
| 7.11 |  | 100.03/ 08.156 | Концентрация фосфора ДИ: (0005-0,8) мг/дм3 |  | ГОСТ 18309-2014 (метод В, Г) |
| 7.12 |  | 100.03/ 08.156 | Концентрация нитрат-иона ДИ: (0,020-0,45) мг/дм3 |  | СТБ 17.13.05-43-2015 |
| 7.13 |  |  | Концентрация нитратов ДИ: (0,1-2,0) мг/дм3 |  | ГОСТ 33045-2014 (метод Д) |
| 7.14 |  |  | Концентрация нитрит-иона ДИ: (0,0025-0,25)мг/дм3 |  | СТБ 17.13.05-38-2015 |
| 7.15 |  | 100.03/ 08.156 | Концентрация нитритов ДИ: (0,003-0,3) мг/дм3 |  | ГОСТ 33045-2014 (метод Б) |
| 7.16 |  |  | Концентрация аммиака и аммония иона (суммарно) ДИ: (0,1-3,0) мг/дм3 |  | ГОСТ 33045-2014 (метод А) |
| 7.17 |  | 100.03/ 08.149 | Концентрация азота общего по Къельдалю ДИ: (0,5-10) мг/дм3 ДИ: (10-500) мг/дм3 |  | МВИ.МН 4139-2011 |
| 7.18 |  | 100.03/ 08.156 | Концентрация сульфид-иона (сульфиды,сероводород) ДИ: (0,010-1,0) мг/дм3 |  | СТБ 17.13.05-31-2014 |
| 7.19 |  | 100.03/ 08.155 | Концентрация синтетических поверхностных активных веществ (СПАВ анионактивные) ДИ: (0,025-2,0) мг/дм3 |  | ПНД Ф 14.1:2:4.158-2000 |
| 7.20 |  | 100.03/ 08.155 | Концентрация ПАВ анионных ДИ: (0,025-2,0) мг/дм3 |  | ГОСТ 31857-2012 (метод 1) |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7.21 | Поверхностные воды | 100.03/ 08.149 | Концентрация хлорид-иона ДИ: (10,0-250,0) мг/дм3 | Постановление Минприроды Республики Беларусь от 30.03.2015 № 13 СанПиН 2.1.2.12-33-2005 ГН 2.1.5.10-21-2003 ГН 2.1.5.10-20-2003 ГН 2.1.5.10-29-2003 Фактические значения | СТБ 17.13.05-39-2015 |
| 7.22 |  | 100.03/ 08.052 | Концентрация сухого остатка ДИ: (50-50000) мг/дм3 |  | МВИ.МН 4218-2012 |
| 7.23 |  | 100.03/ 08.155 | Концентрация нефтепродуктов ДИ: (0,005-50,0) мг/дм3 |  | ПНД Ф 14.1:2:4.128-98 (М 01-05-2012) |
| 7.24 |  | 100.03/ 08.155 | Определение окисляемости бихроматной (химическое потребление кислорода, ХПК) ДИ: (5-800) мг О/дм3 |  | ПНД Ф 14.1:2:4.190-03 |
| 7.25 |  | 100.03/ 08.149 | Определение биохимического потребления кислорода после n дней (БПКn) ДИ: (0,5-6) мг О2/л |  | СТБ 17.13.05-23-2011/ ISO 5815-2:2003 |
| 7.26 |  |  | Определение биохимического потребления кислорода после n дней (БПКn) ДИ: (3-6000) мг О2/л |  | СТБ 17.13.05-22-2011/ ISO 5815-1:2003 |
| 7.27 |  | 100.03/ 08.052 | Концентрация взвешенных веществ ДИ: (свыше 3 мг/дм3) ДИ: (3,0-50) мг/дм3 ДИ: (свыше 50 мг/дм3) |  | МВИ.МН 4362-2012 |
| 7.28 |  | 100.03/ 29.145 | Температура ДИ: (0 – 40) 0С |  | МВИ.МН 5350-2015 |
| 8.1 | Сточные воды | 100.05/ 42.000 | Отбор проб | СТБ ГОСТ Р 51592-2001 ГОСТ 31861-2012 | СТБ ГОСТ Р 51592-2001 ГОСТ 31861-2012 СТБ 17.13.05-29-2014 /ISO 5667-10:1992 СТБ ISO 5667-3-2012 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8.2 | Сточные воды | 100.05/ 08.149 | Концентрация кислорода растворенного | СТБ 1004-96 Разрешения на специальное водопользование, выдаваемые территориальными органами Минприроды Разрешения местных исполнительных и распорядительных органов. Комплексные природоохранные разрешения Фактические значения | СТБ 17.13.05-30-2014 / ISO 5813:1983 СТБ ISO 5813-2007 |
| 8.3 |  | 100.05/ 08.156 | Концентрация железа общего ДИ: (0,2-9,0) мг/дм3 для Fe (общ) ДИ: (0,4-9,0) мг/дм3 для Fe (III) | Фактические значения | МВИ концентрации железа (III) и железа общего фотометрическим методом с сульфосалициловой кислотой 6) Сборник, с.120-126 |
| 8.4 |  |  | Концентрация железа общего | СТБ 1004-96 Разрешения на специальное водопользование, выдаваемые территориальными органами Минприроды Разрешения местных исполнительных и распорядительных органов. Комплексные природоохранные разрешения Фактические значения | СТБ 17.13.05-45-2016 |
| 8.5 |  | 100.05/ 08.155 | Концентрация цинка ДИ: (0,005-2,0 ) мг/дм3 |  | ПНД Ф 14.1:2:4.183-2002 |
| 8.6 |  | 100.05/ 08.156 | Концентрация хрома ДИ: (0,005-0,2) мг/дм3 для хрома общего ДИ: (0,001-0,2) мг/дм3 для хрома (VI) |  | СТБ 17.13.05-33-2014 |
| 8.7 |  |  | Концентрация фосфора ДИ: (0005-0,8) мг/дм3 |  | ГОСТ 18309-2014 (метод В, Г) |
| 8.8 |  | 100.05/ 08.169 | Водородный показатель (рН) |  | СТБ ISO 10523-2009 |
| 8.9 |  | 100.05/ 08.156 | Концентрация фосфат-иона |  | ГОСТ 18309-2014 (метод Б) |
| 8.10 |  |  | Концентрация сульфат-иона ДИ: (2,0-40,0) мг/дм3 |  | СТБ 17.13.05-42-2015 |
| 8.11 |  |  | Концентрация сульфид-иона (сульфиды, сероводород) ДИ: (0,010-1,0) мг/дм3 |  | СТБ 17.13.05-31-2014 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8.12 | Сточные воды | 100.05/ 08.156 | Концентрация сероуглерода | Фактические значения | МВИ концентрации сероуглерода фотометрическим методом с диэтиламином и ацетатом меди 7) Сборник, с.352-353 |
| 8.13 |  |  | Концентрация нитрат-иона ДИ: (0,020-0,45) мг/дм3 | СТБ 1004-96 Разрешения на специальное водопользование, выдаваемые территориальными органами Минприроды Разрешения местных исполнительных и распорядительных органов Комплексные природоохранные разрешения Фактические значения | СТБ 17.13.05-43-2015 |
| 8.14 |  |  | Концентрация нитратов ДИ: (0,1-2,0) мг/дм3 |  | ГОСТ 33045-2014 (метод Д) |
| 8.15 |  |  | Концентрация нитрит-иона ДИ: (0,0025-0,25 ) мг/дм3 |  | СТБ 17.13.05-38-2015 |
| 8.16 |  |  | Концентрация нитритов ДИ: (0,003-0,3) мг/дм3 |  | ГОСТ 33045-2014 (метод Б) |
| 8.17 |  | 100.05/ 08.156 | Концентрация аммоний-иона ДИ: (0,2-2,0) мг/дм3 | Фактические значения | МВИ концентрации аммиака и ионов аммония (суммарно) фотометрическим методом с реактивом Несслера 8) Сборник, с.190-196 |
| 8.18 |  | 100.05/ 08.149 | Концентрация азота общего по Къельдалю ДИ: (0,5-10) мг/дм3 ДИ: (10-500) мг/дм3 | СТБ 1004-96 Разрешения на специальное водопользование, выдаваемые территориальными органами Минприроды Разрешения местных исполнительных и распорядительных органов Комплексные природоохранные разрешения Фактические значения | МВИ.МН 4139-2011 |
| 8.19 |  | 100.05/ 08.156 | Концентрация аммиака и аммония иона (суммарно) ДИ: (0,1-3,0) мг/дм3 |  | ГОСТ 33045-2014 (метод А) |
| 8.20 |  | 100.05/ 08.149 | Концентрация хлорид-иона ДИ: (10,0-250,0) мг/дм3 |  | СТБ 17.13.05-39-2015 |
| 8.21 |  | 100.05/ 08.155 | Концентрация синтетических поверхностных активных веществ (СПАВ анионактивные) ДИ: (0,025-2,0) мг/дм3 |  | ПНД Ф 14.1:2:4.158-2000 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8.22 | Сточные воды | 100.05/ 08.155 | Концентрация нефтепродуктов ДИ: (0,005-50,0)мг/дм3 | СТБ 1004-96 Разрешения на специальное водопользование, выдаваемые территориальными органами Минприроды Разрешения местных исполнительных и распорядительных органов Комплексные природоохранные разрешения | ПНД Ф 14.1:2:4.128-98 (М 01-05-2012) |
| 8.23 |  | 100.05/ 08.052 | Концентрация сухого остатка ДИ: (50-50000) мг/дм3 |  | МВИ.МН 4218-2012 |
| 8.24 |  | 100.05/ 08.052 | Концентрация взвешенных веществ ДИ: (3,0-50) мг/дм3 |  | МВИ.МН 4362-2012 |
| 8.25 |  | 100.05/ 08.155 | Определение окисляемости бихроматной (химическое потребление кислорода, ХПК) ДИ: (5-800) мг О/дм3 |  | ПНД Ф 14.1:2:4.190-03 |
| 8.26 |  | 100.05/ 08.155 | Определение биохимического потребления кислорода после n дней (БПКn) ДИ: (3-6000) мг О2/л |  | СТБ 17.13.05-22-2011/ ISO 5815-1:2003 |
| 8.27 |  |  | Определение биохимического потребления кислорода после n дней (БПКn) ДИ: (0,5-6) мг О2/л |  | СТБ 17.13.05-23-2011/ ISO 5815-2:2003 |
| 8.28 |  | 100.05/ 29.145 | Температура ДИ: (0 – 40) 0С |  | МВИ.МН 5350-2015 |
| 9.1 | Ткани, полотна трикотажные; материалы нетканые и изделия из них | 13.20/ 08.156 13.91/ 08.156 13.95/ 08.156 | Формальдегид | ГОСТ 30728-2001 ГОСТ 30386-95 ТНПА на конкретный вид продукции | ГОСТ 25617-83 |
| 10.1 | Ткани, полотна трикотажные; полотна и материалы нетканые | 13.20/ 04.056 13.91/ 04.056 13.95/ 04.056 | Плотность потока β-активных радионуклидов | СТБ 1252-2000 ТНПА на конкретный вид продукции | МВИ.МН 1768-2002 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11.1 | Окружающая среда: контрольные точки в помещениях и на территории предприятия | 100.12/ 04.056 | Мощность эквивалентной дозы гамма-излучения | Контрольные уровни радиоактивного загрязнения для принятия решения о проведении дезактивационных работ. Утверждены Комитетом по проблемам последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС при СовМине Республики Беларусь 02.08.2004. Согласовано с Гл. государственным санитарным врачом Республики Беларусь 04.10.2004 | МВИ.МН 2513-2006 ТКП 113-2007 (02300) |
| 12.1 | Продукты питания | 01.49/ 04.125 10.13/ 04.125 10.20.1/ 04.125 10.71/ 04.125 10.89/ 04.125 | Удельная (объемная) активность цезия-137 | ГН 10-117-99 (РДУ-99) | МВИ.МН 1823-2007 |
| 13.1 | Сельскохозяйственное сырье, мясо, растительное сырье | 01.13/ 04.125 01.25/ 04.125 01.49/ 04.125 01.50/ 04.125 02.30/ 04.125 | Удельная (объемная) активность цезия-137 | Республиканские допустимые уровни содержания цезия-137 и стронция-90 в сельскохозяйственном сырье и кормах. Согласовано с Главным гос. вет. инспектором Республики Беларусь 28.07.1999. Утв. Минсельхозпродом Республики Беларусь 03.08.1999 | МВИ.МН 1823-2007 |
| 14.1 | Мясо: -свинина; -говядина | 01.49/ 42.000 | Отбор образцов | ГОСТ 31476-2012 ГОСТ 34120-2017 | СТБ 1050-2008 п.5 |
| 15.1 | Полуфабрикаты мясные натуральные: -крупнокуско-вые из свинины, говядины бескостные и мясокостные; -мелкокусковые из свинины, говядины бескостные и мясокостные | 10.13/ 42.000 | Отбор образцов | СТБ 1020-2008 | СТБ 1050-2008 п.5 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16.1 | Фарши мясные: «Говяжий», «Свиной», «Домашний», «Розовский» | 10.13/ 42.000 | Отбор проб | СТБ 1020-2008 | СТБ 1053-2015 п.4 |
| 17.1 | Продукты из шпика: -шпик несоленый охлажденный | 10.89/ 42.000 | Отбор проб | СТБ 742-2009 | СТБ 1053-2015 п.4 ГОСТ 9792-73 п.2 |
| 18.1 | Колбасы фаршированные: -колбаса по-домашнему; -колбаса «Шатиловская» | 10.89/ 42.000 | Отбор проб | СТБ 1210-2010 | СТБ 1053-2015 п.4 ГОСТ 9792-73 п.2 |
| 19.1 | Рыба мороженая | 10.20.1/ 42.000 | Отбор проб | ГОСТ 32366-2013 | СТБ 1053-2015 п.4 ГОСТ 7631-2008 п.5 |
| 20.1 | Лесоматериалы круглые; пилопродукция, изделия и детали из древесины и древесных материалов | 02.20/ 04.125 16.10/ 04.125 16.23/ 04.125 16.29/ 04.125 | Удельная активность цезия-137 | ГН 2.6.1.10-1-01-2001 (РДУ/ЛХ-2001) | МВИ.МН 1823-2007 |
| 21.1 | Пищевые продукты: -хлеб, хлебобулочные изделия | 10.71/ 42.000 | Отбор проб | СТБ 1045-97 п.5.1 | СТБ 1052-2011 п.5 |
| 22.1 | Полуфабрикаты из мяса птицы | 10.13/ 42.000 | Отбор проб | СТБ 1210-2010 п.8.1 | СТБ 1050-2008 п.5 |
| 23.1 | Известь хлорная | 20.13/ 08.149 | Концентрация хлора активного | ГОСТ 1692-85 | ГОСТ 1692-85 п.4.3 |
| 24.1 | Кислород газообразный технический | 20.11/ 42.000 | Отбор проб | ГОСТ 5583-78 | ГОСТ 5583-78 п.3.1 |
| 24.2 |  | 20.11/ 08.149 | Определение объемной доли кислорода |  | ГОСТ 5583-78 п.3.2 |
| 24.3 |  | 20.11/ 08.169 | Определение объемной доли водяных паров |  | ГОСТ 5583-78 п.3.3 |
| 24.4 |  | 20.11/ 08.082 | Определение объемной доли двуокиси углерода |  | ГОСТ 5583-78 п.3.5 |
| 24.5 |  |  | Определение содержания окиси углерода |  | ГОСТ 5583-78 п.3.6 |
| 24.6 |  | 20.11/ 08.082 | Определение содержания газообразных кислот и оснований |  | ГОСТ 5583-78 п.3.7 |
| 24.7 |  |  | Определение содержания озона и других газов-окислителей |  | ГОСТ 5583-78 п.3.8 |
| 24.8 |  | 20.11/ 11.116 | Запах |  | ГОСТ 5583-78 п.3.10 |
| 25.1 | Кислород газообразный медицинский | 32.50/ 42.000 | Отбор проб | ЧФС 12/2011:РБ0001 ФСП РБ 1592-2015* | ЧФС 12/2011:РБ0001 ФСП РБ 1592-2015* |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 25.2 | Кислород газообразный медицинский | 32.50/ 08.149 | Определение объемной доли кислорода (подлинность) | ЧФС 12/2011:РБ0001 ФСП РБ 1592-2015* | ЧФС 12/2011:РБ0001 ФСП РБ 1592-2015* |
| 25.3 |  | 32.50/ 08.169 | Определение объемной доли водяных паров |  |  |
| 25.4 |  | 32.50/ 08.082 | Определение объемной доли двуокиси углерода |  |  |
| 25.5 |  |  | Определение содержания окиси углерода |  |  |
| 25.6 |  |  | Определение содержания газообразных кислот и оснований |  |  |
| 25.7 |  |  | Определение содержания озона и других газов-окислителей |  |  |
| 25.8 |  | 32.50/ 11.116 | Запах |  |  |
| 26.1 | Пленка полиэтиленовая | 22.22/ 11.116 | Запах и привкус | ГОСТ 10354-82 СанПиН и ГН, утв. Постановлением Минздрава Республики Беларусь от 30.12.2014 № 119 ТНПА на конкретный вид продукции | ГОСТ 10354-82 п.5.9, 5.9.1 ГОСТ 22648-77 п.2 |
| 26.2 |  | 22.22/ 08.156 | Концентрация формальдегида в водной вытяжке |  | ГОСТ 10354-82 п.5.9.2 Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005 с.67 |
| 26.3 |  | 22.22/ 11.116 | Изменение цвета и прозрачности дистиллированной воды после выдержки в ней пленки |  | ГОСТ 10354-82 п.5.10 |
| 27.1 | Системы вентиляции и кондиционирования воздуха с принудительным побуждением | 100.13/ 23.000 | Аэродинамические испытания: скорость потока, расход воздуха, давление, температура, относительная влажность | СНБ 4.02.01-03 ТКП 45-1.03-85-2007 ТКП 497-2018 (33130) СТБ 2021-2009 Эксплуатационная и проектная документация. Фактические значения | ГОСТ 12.3.018-79 СТБ 2021-2009 Приложение Е |

Перечень сокращений: ДИ – диапазон измерений

1) Сборник методик по определению концентраций загрязняющих веществ в промышленных выбросах. Л, 1987г

2) Сборник методик  выполнения измерений, допущенных к применению в деятельности лабораторий  экологического контроля предприятий и организаций Республики Беларусь. ч.3. Мн.: Бел НИЦ «Экология», 2009г

3) Инструкция по контролю установленных величин ПДВ (ВСВ), инвентаризации источников выбросов в атмосферу и паспортизации газопылеулавливающих установок на предприятиях легкой промышленности. СССР. ЦНИИТЭИлегпром. М., 1985г

4) Методические указания по определению  концентраций вредных веществ в сварочном аэрозоле (твердая фаза и газы). М., 1992г.

5) Ю.Ю.Новиков, К.С.Ласточкина, З.И. Болдина. Методы определения вредных веществ в воде водоемов. Под ред. А.А.Щицковой М.,1981г

6) Сборник методик  выполнения измерений, допущенных к применению в деятельности лабораторий экологического контроля предприятий и организаций Республики Беларусь. ч.1.Мн.:НТЦ«АПИ», 1997г.

7) Ю.Ю.Лурье. Аналитическая химия промышленных сточных вод. М.,1984

8) Сборник методик выполнения измерений, допущенных к применению в деятельности лабораторий экологического контроля предприятий и организаций  Республики Беларусь. ч.2.1997

ФСП РБ 1592-2015* – испытания проводятся для ОАО «СветлогорскХимволокно».

Руководитель  органа

по аккредитации Республики Беларусь-

директор государственного

предприятия «БГЦА»	                                                         Т.А.Николаева