Приложение №1 к аттестату аккредитации

№ BY/112 2.3237

от 29 января 2007 года

На бланке № _______

На 3 листах

Редакция 01

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от «29» января 2020 года

испытательной лаборатории

## Открытого акционерного общества «Пуховичинефтепродукт»

| № п/п | Наименование объекта испытаний | Код | Характеристика объекта испытаний | Обозначение нормативных правовых актов (далее – НПА), в том числе технических нормативных правовых актов (далее – ТНПА), устанавливающих требования к |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | объектам испытаний | методам испытаний |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1.1 | Нефтепродукты | 19.20/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 2517-2012 СТБ ИСО 3170-2004 | ГОСТ 2517-2012 СТБ ИСО 3170-2004 |
| 2.1 | Бензин автомобильный | 19.20/08.031 | Плотность (при 150С) | СТБ 1656-2016 ГОСТ 31077-2002 ТНПА и другие документы к объекту испытаний | ГОСТ 31072-2002 СТБ ИСО 3675-2003 |
| 2.2 |  | 19.20/29.040 | Плотность (при 150С) |  | СТБ ИСО 12185-2007 СТБ 1468-2014 |
| 2.3 |  | 19.20/08.055 | Фракционный состав |  | ГОСТ 2177-99 метод А ГОСТ ISO 3405-2013 |
| 2.4 |  | 19.20/08.052 | Концентрация фактических смол |  | ГОСТ 1567-97 СТБ ИСО 6246-2005 |
| 2.5 |  | 19.20/11.116 | Коррозия медной пластины (3 часа при 500С) |  | ГОСТ 6321-92 СТБ ИСО 2160-2003 ГОСТ ISO 2160-2013 |
| 2.6 |  | 19.20/11.116 | Внешний вид |  | ГОСТ 31077-2002 п.7.3 СТБ 1656-2016 Табл. 1 п. 9 |
| 3.1 | Топливо дизельное Топливо дизельное | 19.20/08.031 | Плотность (при 150С) | СТБ 1658-2015 ТНПА и другие документы к объекту испытаний СТБ 1658-2015 ТНПА и другие документы к объекту испытаний | СТБ ИСО 3675-2003 |
| 3.2 |  | 19.20/29.040 | Плотность (при 150С) |  | СТБ ИСО 12185-2007 СТБ 1468-2014 |
| 3.3 |  | 19.20/08.055 | Фракционный состав |  | ГОСТ ISO 3405-2013 |
| 3.4 |  | 19.20/29.049 | Вязкость кинематическая (при 400С) |  | СТБ ИСО 3104-2003 |
| 3.5 |  | 19.20/25.120 | Температура вспышки в закрытом тигле |  | СТБ ИСО 2719-2002 метод А ГОСТ ISO 2719-2017 |
| 3.6 |  | 19.20/08.052 | Цетановый индекс |  | СТБ ИСО 4264-2003 |
| 3.7 |  | 19.20/11.116 | Коррозия медной пластины (3 часа при 500С) |  | СТБ ИСО 2160-2003 ГОСТ ISO 2160-2013 |
| 3.8 |  | 19.20/08.052 | Содержание механических примесей |  | СТБ ЕN 12662-2010 ГОСТ ЕN 12662-2016 |
| 3.9 |  | 19.20/08.169 | Содержание воды |  | СТБ ИСО 12937-2003 |
| 3.10 |  | 19.20/08.074 | Объёмная доля метиловых эфиров жирных кислот (FAME) |  | СТБ EN 14078-2012 |
| 3.11 |  | 19.20/08.153 | Предельная температура фильтруемости (CFPP) |  | ГОСТ ЕN 116-2017 |
| 4.1 | Керосин | 19.20/08.031 | Плотность (при 150С) | ТУ BY 400091131.005-2009 ТНПА и другие документы к объекту испытаний | ГОСТ 31072-2003 СТБ ИСО 3675-2003 |
| 4.2 |  | 19.20/29.040 | Плотность (при 150С) |  | СТБ ИСО 12185-2007 СТБ 1468-2014 |
| 4.3 |  | 19.20/08.055 | Фракционный состав |  | ГОСТ 2177-99 метод А ГОСТ ISO 3405-2013 |
| 4.5 |  | 19.20/25.120 | Температура вспышки в закрытом тигле |  | СТБ ИСО 2719-2002 метод А ГОСТ 6356-75 ГОСТ ISO 2719-2017 |
| 4.6 |  | 19.20/11.116 | Коррозия медной пластины (3 часа при 500С) |  | СТБ ИСО 2160-2003 ГОСТ 6321-92 ГОСТ ISO 2160-2013 |
| 4.8 |  | 19.20/08.130 | Массовая доля серы |  | СТБ 1420-2003 |
| 5.1 | Топливо печное бытовое | 19.20/08.055 | Фракционный состав | ТУ ВУ 400091131.004-2009 ТНПА и другие документы к объекту испытаний | ГОСТ 2177-99 метод А ГОСТ ISO 3405-2013 |
| 5.2 |  | 19.20/29.049 | Вязкость кинематическая (при 200С) |  | ГОСТ 33-2000 ГОСТ 33-2016 СТБ ИСО 3104-2003 |
| 5.3 |  | 19.20/25.120 | Температура вспышки в закрытом тигле |  | ГОСТ 6356-75 СТБ ИСО 2719-2002 метод А ГОСТ ISO 2719-2017 |
| 5.4 |  | 19.20/11.116 | Коррозия медной пластины (3 часа при 500С) |  | ГОСТ 6321-92 СТБ ИСО 2160-2003 ГОСТ ISO 2160-2013 |
| 5.7 |  | 19.20/08.055 | Массовая доля воды |  | ГОСТ 2477-2014 |
| 5.8 |  | 19.20/08.052 | Массовая доля механических примесей |  | ГОСТ 6370-83 ГОСТ 6370-2018 |
| 5.10 | Топливо печное бытовое | 19.20/08.130 | Массовая доля серы | ТУ ВУ 400091131.004-2009 ТНПА и другие документы к объекту испытаний | ГОСТ ISO 8754-2004 СТБ 1420-2003 |
| 5.11 |  | 19.20/08.031 | Плотность (при 150С) |  | ГОСТ 31072-2002 СТБ ИСО 3675-2003 |
| 5.12 |  | 19.20/29.040 | Плотность (при 150С) |  | СТБ ИСО 12185-2007 СТБ 1468-2014 |

Руководитель  органа

по аккредитации Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА» 							                Т.А. Николаева