|  |  | Приложение №1 к аттестату аккредитации № BY/112 2.5005 от 09 февраля 2018 года на бланке на 5 листах редакция 01 |
| --- | --- | --- |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 09 февраля 2023 года

центральной производственной лаборатории

Открытого акционерного общества "Полоцкий молочный комбинат"

| № пунк-тов | Наименование объекта испытаний | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образц |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| ул. Фрунзе, д. 35, г. Полоцк, Полоцкий район, Витебская область |  |  |  |  |  |
| 1.1*** | Молоко коровье сырое | 01.41/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 13928-84 ГОСТ 26809.1-2014 | ГОСТ 13928-84 ГОСТ 26809.1-2014 |
| 1.2* |  | 01.41/11.116 | Органолептические показатели | СТБ 1598-2006 ТНПА и другая документация | СТБ 1598-2006 п. 6.2 ГОСТ 28283- 2015 |
| 1.3* |  | 01.41/29.145 | Температура |  | ГОСТ 26754-85 |
| 1.4* |  | 01.41/08.153 | Группа чистоты |  | ГОСТ 8218-89 |
| 1.5* |  | 01.41/08.037 | Массовая доля жира |  | ГОСТ 5867-90 п.2.2.1 |
| 1.6* |  | 01.41/08.149 | Кислотность |  | ГОСТ 3624-92 п.3.3.1 |
| 1.7* |  | 01.41/08.031 | Плотность |  | ГОСТ 3625-84 р.2 |
| 1.8* |  | 01.41/08.052 | Массовая доля сухих обезжиренных веществ |  | ГОСТ 3626-73 р.3 |
| 1.9* |  | 01.41/11.116 | Нейтрализующие вещества: - сода - аммиак |  | ГОСТ 24065-80 р.2 ГОСТ 24066-80 |
| 1.10* |  | 01.41/11.116 | Перекись водорода |  | ГОСТ 24067-80 |
| 1.11* |  | 01.41/08.169 | Массовая доля белка |  | СТБ 1598-2006 приложение Б ГОСТ 23327-98 п. 6.5 |
| 1.12* |  | 01.41/11.116 | Термоустойчивость по алкогольной пробе |  | ГОСТ 25228-82 |
| 2.1*** | Молоко и молочные продукты | 10.51/42.000 | Отбор проб | СТБ 1746-2017 СТБ 970-2017 СТБ 315-2017 СТБ 1858-2009 ТНПА и другая документация | ГОСТ 26809.1-2014 ГОСТ 26809.2-2014 ГОСТ ISO 707-2013 |

| 2.2* | Молоко и молочные продукты | 10.51/11.116 | Органолептические показатели | СТБ 1746-2017 СТБ 970-2017 СТБ 315-2017 СТБ 1858-2009 ТНПА и другая документация | ГОСТ 28283-2015 ГОСТ 29245-91 р.3 ГОСТ 32261-2013 п. 7.4 ГОСТ 33958-2016 п.7.3 СТБ 315-2017 п.7.2 СТБ 970-2017 п.7.2 СТБ 1552-2017 п.7.3, п.7.4 СТБ 1746-2017 п.7.2, п.7.3 СТБ 1858-2009 п.7.2 СТБ 1887-2016 п.7.2 СТБ 1888-2016 п.7.2 СТБ 1890-2017 п.7.2 СТБ 2263-2016 п.7.2, п.7.3 СТБ 2277-2016 п.7.2 ТУ РБ 100098867.119-2001 п.5.2 ТУ РБ 100098867.164-2004 п.3.2 ТУ ВY 100098867.179-2005 п.4.3, п. 4.4 ТУ ВY 100098867.221-2007 п.4.2, п.4.3 ТУ ВY 100098867.230-2009 п.4.2, п.4.3 ТУ ВY 100098867.240-2009 п.3.2 ТУ ВY 100098867.387-2015 п.4.2, п.4.3 ТУ РБ 100722175.001-2001 п.4.3 ТУ РБ 100722175.005-2001 п.4.3 ТУ ВY 100722175.006-2001 п.4.3 ТУ РБ 100722175.013-2001 п.4.3 ТУ РБ 690253379.002-2004 п.4.6 ТУ РБ 690253379.004-2004 п.4.5 ТУ ВY 690253379.007-2005 п.4.2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.3* |  | 10.51/29.145 | Температура |  | ГОСТ 3622-68 п.2.22 ГОСТ 26754-85 |
| 2.4* |  | 10.51/08.153 | Группа чистоты |  | ГОСТ 8218-89 ГОСТ 29245-91 р.7 |
| 2.5* |  | 10.51/08.037 | Массовая доля жира |  | ГОСТ 5867-90 р.2 ГОСТ 29247-91 р.4 |
| 2.6* |  | 10.51/08.149 | Кислотность |  | ГОСТ 3624-92 п.3.3.1, п.3.3.2,п.3.3.3 ГОСТ 30305.3-95 р.5 |

| 2.7* | Молоко и молочные продукты | 10.51/08.031 | Плотность | СТБ 1746-2017 СТБ 970-2017 СТБ 315-2017 СТБ 1858-2009 ТНПА и другая документация | ГОСТ 3625-84 п.2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.8* |  | 10.51/11.116 | Фосфатаза |  | ГОСТ 3623-2015 п.7.1 |
| 2.9* |  | 10.51/11.116 | Пероксидаза |  | ГОСТ 3623-2015 п.6.2 |
| 2.10* |  | 10.51/08.052 | Массовая доля влаги в сухом молоке |  | ГОСТ 29246-91 р.3 |
| 2.11* |  | 10.51/08.052 | Массовая доля влаги и сухих веществ |  | ГОСТ 3626-73 р.3, р.5, р.6 |
| 2.12* |  | 10.51/11.116 | Индекс растворимости |  | ГОСТ 30305.4-95 |
| 2.13* |  | 10.51/08.169 | Массовая доля белка |  | ГОСТ 23327-98 п.6.5 ГОСТ 30648.2-99 р.5 |
| 3.1*** | Майонезы и соусы майонезные | 10.89/42.000 | Отбор проб | СТБ 2286-2012 ТНПА и другая документация | ГОСТ 31762-2012 п.4.1 |
| 3.2* |  | 10.89/11.116 | Органолептические показатели |  | ГОСТ 31762-2012 п.4.2 |
| 3.3* |  | 10.89/08.149 | Кислотность в пересчете на уксусную кислоту |  | ГОСТ 31762-2012 п.4.13 |
| 3.4* |  | 10.89/08.037 | Массовая доля жира |  | ГОСТ 31762-2012 п.4.8 |
| 3.5* |  | 10.89/08.052 | Массовая доля влаги |  | ГОСТ 31762-2012 п.4.4 |
| 3.6* |  | 10.89/08.052 | Стойкость эмульсии |  | ГОСТ 31762-2012 п.4.15 |
| 4.1*** | Молоко коровье сырое | 01.41/42.000 | Отбор проб | СТБ 1598-2006 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 13928-84 ГОСТ 26809.1-2014 ГОСТ 9225-84 |
| 4.2* |  | 01.41/01.086 | Общее количество микроорганизмов |  | ГОСТ 9225-84 п. 4.2 |
| 4.3* |  | 01.41/01.086 | Количество мезофильных аэробных и факультативно анаэробных микроорганизмов |  | ГОСТ 9225-84 п. 4.5 |
| 4.4* |  | 01.41/08.043 | Количество соматических клеток |  | ГОСТ 23453-2014 р.6 |
| 4.5* |  | 01.41/01.086 | Ингибирующие веществ |  | ГОСТ 23454-2016 р.7 ГОСТ 23454-2016 р.8 |
| 5.1*** | Молоко и молочные продукты | 10.51/42.000 | Отбор проб | СТБ 1746-2017 СТБ 970-2017 ТНПА и другая документация | ГОСТ 26809.1-2014 ГОСТ 26809.2-2014 ГОСТ 9225-84 ГОСТ 32901-2014 ГОСТ ISO 707-2013 |
| 5.2* |  | 10.51/01.086 | Количество мезофильных аэробных и факультативно анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ) | ГН, утв. Постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 21.06.2013г. № 52 ТНПА и другая документация | ГОСТ 9225-84 п.4.5 ГОСТ 10444.15-94 ГОСТ 32901-2014 п.8.4 |

| 5.3* | Молоко и молочные продукты | 10.51/01.086 | БГКП (колиформы) | ГН, утв. Постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 21.06.2013г. № 52 ТНПА и другая документация | ГОСТ 9225-84 п.4.6 ГОСТ 32901-2014 п.8.5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.4* |  | 10.51/01.086 | Дрожжи и плесени |  | ГОСТ 10444.12-2013 ГОСТ 33566-2015 |
| 6.1*** | Вода питьевая централизованного и нецентрализованного водоснабжения | 100.09/42.000 | Отбор проб | СТБ 1188-99 СанПиН 10-124 РБ 99 СанПиН и «Гигиенические требования к источникам нецентрализованного питьевого водоснабжения», утв. постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 02.08.2010 № 105 ТНПА и другая документация | СТБ ГОСТ Р 51592-2001 ГОСТ Р 56237-2014 МУК РБ № 11-10-1-2002 р.3 |
| 6.2* |  | 100.09/01.086 | Общее микробное число |  | МУК РБ №11-10-1-2002 п.8.1 |
| 6.3* |  | 100.09/01.086 | Общие колиформные бактерии |  | МУК РБ № 11-10-1-2002 п.8.3 |
| 6.4* |  | 100.09/01.086 | Термотолерантные колиформные бактерии |  | МУК РБ № 11-10-1-2002 п.8.3 |
| 7.1* | Майонезы и соусы майонезные | 10.84/42.000 | Отбор проб | СТБ 2286-2012 | ГОСТ 31904-2012 ГОСТ 26669-85 |
| 7.2* |  | 10.84/01.086 | БГКП (колиформы) | ГН, утв. Постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 21.06.2013г. № 52 ТНПА и другая документация | ГОСТ 31747-2012 |
| 7.3* |  | 10.84/01.086 | Дрожжи и плесени |  | ГОСТ 10444.12-2013 |
| 8.1*** | Корма | 01.41/42.000 | Отбор проб | СТБ 1056–2016 | СТБ 1056–2016 |
| 8.2* |  | 10.91/04.125 | Удельная активность радионуклида цезий-137 | Ветеринарно-санитарные правила обеспечения безопас-ности в ветеринарно-санитарном отношении кормов и кормовых добавок, утв. Постановлением Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь № 10 от 10.02.2011 ТНПА и другая документация | МВИ. МН 1866-2018 МВИ. МН 1823-2007 |
| 9.1*** | Молоко коровье сырое | 01.41/42.000 | Отбор проб | СТБ 1051–2012 ТНПА и другая документация | СТБ 1051–2012 |
| 9.2* |  | 01.41/04.125 | Удельная (объемная) активность радионуклида цезий-137 | Республиканские допустимые уровни содержания цезия- 37 и стронция–90 в сельскохозяйственном сырье и кормах, утв. 03.08.99 ТНПА и другая документация | МВИ.МН 1866-2018 МВИ.МН 1823-2007 |

| 10.1*** | Продукты пищевые | 08.93/42.000 10.39/42.000 10.41/42.000 10.51/42.000 10.81/42.000 10.82/42.000 10.84/42.000 10.89/42.000 | Отбор проб | СТБ 1051–2012 СТБ 1053–2015 ТНПА и другая документация | СТБ 1051–2012 СТБ 1053–2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10.2* |  | 08.93/04.125 10.39/04.125 10.41/04.125 10.51/04.125 10.81/04.125 10.82/04.125 10.84/04.125 10.89/04.125 | Удельная (объемная) активность радионуклида цезий-137 | ГН 10-117-99 (РДУ-99) ТНПА и другая документация | МВИ.МН 1866-2018 МВИ.МН 1823-2007 |
| ул. Кирова, 3, г. Миоры, Миорский район, Витебская область |  |  |  |  |  |
| 11.1*** | Молоко коровье сырое | 01.41/42.000 | Отбор проб | СТБ 1598-2006 ТНПА и другая документация | ГОСТ 13928-84 ГОСТ 26809.1-2014 |
| 11.2* |  | 01.41/11.116 | Органолептические показатели |  | СТБ 1598-2006 п.6.2 |
| 11.3* |  | 01.41/29.145 | Температура |  | ГОСТ 26754-85 |
| 11.4* |  | 01.4108.153 | Группа чистоты |  | ГОСТ 8218-89 |
| 11.5* |  | 01.41/08.037 | Массовая доля жира |  | ГОСТ 5867-90 п.2.2.1 |
| 11.6* |  | 01.41/08.149 | Кислотность |  | ГОСТ 3624-92 п.3.3.1 |
| 11.7* |  | 01.41/08.031 | Плотность |  | ГОСТ 3625-84 р.2 |
| 11.8* |  | 01.41/11.116 | Нейтрализующие вещества: - сода - аммиак |  | ГОСТ 24065-80 р.2 ГОСТ 24066-80 |
| 11.9* |  | 01.41/11.116 | Перекись водорода |  | ГОСТ 24067-80 |
| 11.10* |  | 01.41/08.169 | Массовая доля белка |  | СТБ 1598-2006 приложение Б |

Примечание:

* -   деятельность осуществляется непосредственно в центральной производственной лаборатории

** - деятельность осуществляется непосредственно в центральной производственной лаборатории и за пределами центральной производственной лаборатории

***- деятельность осуществляется за пределами центральной производственной лаборатории

Руководитель  органа

по аккредитации

Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА»	          Е.В. Бережных