|  | НАЦИОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА АККРЕДИТАЦИИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ РЕСПУБЛИКАНСКОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЦЕНТР АККРЕДИТАЦИИ» |
| --- | --- |

Приложение № 1 к аттестату аккредитации

№ BY/112 1.1795

от «02» декабря 2016 года

На бланке № 0004292

На 2 листах

Редакция 02

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от «23» марта 2018 года

лаборатории разрушающего контроля

Общества с ограниченной ответственностью «СтальТест»

| № пунк-тов | Наименование объекта испытаний | Код | Характеристика объекта испытаний | Обозначение нормативных правовых актов (далее – НПА), в том числе технических нормативных правовых актов (далее – ТНПА) устанавливающих требования к |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | объектам испытаний | методам испытаний |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1.1 | Проволока из черных и цветных металлов | 24.34/29.121 24.45/29.121 | Статическое растяжение | Инструкция по испытанию рудничных канатов. Согл. Солигорской инспекцией Минского областного управления Госпромнадзора МЧС РБ 17.09.2012 ТНПА и другие документы | ГОСТ 10446-80 |
| 1.2 |  | 24.34/29.121 24.45/29.121 | Перегиб |  | ГОСТ 1579-93 |
| 2.1 | Образцы черного и цветного металла и сплавов из них | 24.10/29.121 24.45/29.121 | Статическое растяжение | ТНПА и другие документы | ГОСТ 1497-98 |
| 2.2 |  | 24.10/29.121 24.45/29.121 | Изгиб |  | ГОСТ 14019-2003 |
| 3.1 | Образцы сварных соединений | 24.10/29.121 | Статическое растяжение | ГОСТ 6996-66 СТБ 2174-2011 ТНПА и другие документы | ГОСТ 1497-98 ГОСТ 6996-66 р.8 Приложение 1 ГОСТ 12004-81 |
| 3.2 |  | 24.10/29.121 | Статический изгиб |  | ГОСТ 6996-66 р.9 Приложение 2 и 3 |
| 4.1 | Цепи грузоподъемные | 25.93/29.121 | Статическое растяжение | ГОСТ 30188-97 ГОСТ 30441-97 ТНПА и другие документы | ГОСТ 30188-97 п.7.4 ГОСТ 30441-97 п.Б.4 |
| 5.1 | Канаты стальные | 25.93/29.121 | Статическое растяжение | ГОСТ 3241-91 п. 2.1.14 Приложение 5 | ГОСТ 3241-91 п. 4.2 Приложение3 |

Руководитель органа

по аккредитации Республики Беларусь –

директор Государственного

предприятия «БГЦА»							Т.А.Николаева