|  |  | Приложение №1 к аттестату аккредитации № BY/112 2.1094 от 28.10.1996 На бланке № ___________ На 1 листе Редакция 01 |
| --- | --- | --- |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от «30» октября 2021 года испытательной лаборатории

Закрытого акционерного общества "Беллестехмонтаж"

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначениедокумента, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1.1 * | Выбросы от стационарных источников | 100.01/42.000 | Отбор проб | Разрешение на выбросы, выдаваемое территориальными органами Минприроды Проектная и другая эксплуатационная документация | МВИ.МН 4514-2012 |
| 1.2 ** |  | 100.01/08.052 | Концентрации твердых частиц (недифферен-цированная по составу пыль) ДИ: (15-20000) мг/м³ |  |  |
| 1.3 * |  | 100.01/35.062 | Давление газопылевых потоков, Па | Фактическое значение | СТБ 17.08.05-03-2016 |
| 1.4 * |  | 100.01/23.000 | Расход газопылевых потоков, м3/с |  | СТБ 17.08.05-02-2016 |
| 1.5 * |  | 100.01/35.065 | Температура газопылевых потоков, оС |  | СТБ 17.08.05-03-2016 |

Примечание:

ДИ - диапазон измерения

* – деятельность осуществляется за пределами ООС;

** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА»	                                                             Е.В. Бережных