|  |  | Приложение № 1 к аттестату аккредитации № BY/112 2.5035 от «20» апреля 2018 года на бланке № 0007091 на 5 листах Редакция 01 |
| --- | --- | --- |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от «20» апреля 2018 года

лаборатории электрофизических измерений

Общества с ограниченной ответственностью «Мелстон-Запад»

| № пункта | Наименование объекта испытаний | Код | Характеристика объекта испытаний | Обозначение нормативных правовых актов (далее – НПА), в том числе технических нормативных правовых актов (далее – ТНПА), устанавливающих требования к |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | объектам испытаний | методам испытаний |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1.1 | Аппараты, силовые и осветительные сети, вторичные цепи переменного и постоянного тока напряжением до 1000 В | 27.12/ 22.000 27.32/ 22.000 27.90/ 20.000 | Измерение сопротивления изоляции | ТКП 181-2009, п.Б.27.1; ТКП 339-2011, п.4.4.26.1 п.4.4.29.2 | МВИ.Гр-2087-2017 |
| 1.2 |  | 27.90/ 22.000 | Испытание цепи «фаза-нуль» силовых и осветительных сетей | ТКП 181-2009, п. Б.27.3; ТКП 339-2011, п.4.4.26.3 | МВИ.Гр-2090-2017 МВИ.Гр-2092-2017 |
| 1.3 |  | 27.90/ 22.000 | Проверка действия максимальных, минимальных и независимых расцепителей автоматических выключателей | ТКП 181-2009, п.Б.27.4; ТКП 339-2011, п.4.4.26.4 | МВИ.Гр-2094-2017 |
| 2.1 | Заземляющие устройства | 27.90/ 22.000 | Сопротивление заземляющих устройств. Удельное сопротивление грунта | ТКП 181-2009, п.Б.29.4; ТКП 339-2011, п.4.4.28.6, п.4.3.8.2; ТКП 336-2011 | МВИ.Гр-2091-2017 |

| 2.2 | Заземляющие устройства | 27.90/ 22.000 | Проверка соединений заземлителей с заземляемыми элементами с измерением переходного сопротивления контактного соединения | ТКП 181-2009, п.Б.29.2; ТКП 339-2011, п.4.4.28.2 | МВИ.Гр-2093-2017 МВИ. Гр-2091-2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.3 |  | 27.90/ 22.000 | Проверка цепи «фаза-нуль» в электроустановках до 1000 В с глухим заземлением нейтрали | ТКП 339-2011, п.4.4.28.5; ТКП 181-2009, п.Б.29.8; ГОСТ 30331.3-95, п.413.1.3.4, п.413.1.3.5 | МВИ.Гр-2092-2017 МВИ.Гр-2090-2017 |
| 3.1 | Силовые кабельные линии | 27.32/ 22.000 | Измерение сопротивления изоляции | ТКП 181-2009, п.Б.30.1; ТКП 339-2011, гл.4.4 п.4.4.29.2 | МВИ. Гр-2087-2017 |
| 3.2 |  | 27.32/ 29.113 | Испытание изоляции повышенным выпрямленным напряжением с измерением тока утечки | ТКП 181-2009, п.Б.30.2; ТКП 339-2011, гл.4.4, п.4.4.29.3 | МВИ. Гр-2088-2017 |
| 4.1 | Силовые трансформаторыавтотрансформаторы, масляные реакторы | 27.11/ 29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50Гц | ТКП 181-2009, п. Б.8.5; ТКП 339-2011, гл.4.4, п.4.4.6.3 | МВИ. Гр-2088-2017 |
| 4.2 |  | 27.11/ 22.000 | Измерение сопротивления изоляции конструктивных элементов | ТКП 339-2011, гл.4.4, п.4.4.6.2; ТКП 181-2009, п. Б.8.4 | МВИ. Гр-2087-2017 |
| 4.3 |  | 27.11/ 22.000 | Измерение сопротивления изоляции | ТКП 339-2011, гл.4.4 п.4.4.6.2; ТКП 181-2009, п. Б.8.3 | МВИ. Гр-2087-2017 |
| 4.4 |  | 27.11/ 22.000 | Измерение сопротивления обмоток постоянному току | ТКП 181-2009, п.Б.8.6; ТКП 339-2011, гл. 4.4, п.4.4.6.4 | МВИ. Гр-2118-2018 |
| 5.1 | Масляные и электромагнитные выключатели | 27.12/ 22.000 | Измерение сопротивления изоляции | ТКП 181-2009, п.Б.11.1; ТКП 339-2011, гл.4.4, п.4.4.9.1 | МВИ. Гр-2087-2017 |
| 5.2 |  | 27.12/ 29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц | ТКП 181-2009, п.Б.11.3; ТКП 339-2011, гл.4.4, п.4.4.9.4 | МВИ. Гр-2088-2017 |
| 5.3 | Масляные и электромагнитные выключатели | 27.12/ 22.000 | Измерение сопротивления постоянному току | ТКП 181-2009, п. Б.11.5; ТКП 339-2011, гл. 4.4, п.4.4.9.5 | МВИ. Гр-2118-2018 |
| 6.1 | Выключатели нагрузки | 27.12/ 22.000 | Измерение сопротивления изоляции вторичных цепей и обмоток электромагнитов управления. | ТКП 181-2009, п.Б.12.1; ТКП 339-2011, гл. 4.4, п.4.4.13.1 | МВИ. Гр-2087-2017 |
| 6.2 |  | 27.12/ 29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц | ТКП 339-2011, гл. 4.4, п.4.4.13.2; ТКП 181-2009, п.Б.12.2 | МВИ. Гр-2088-2017 |
| 6.3 |  | 27.12/ 22.000 | Измерение сопротивления постоянному току | ТКП 181-2009, п. Б.12.3; ТКП 339-2011, гл. 4.4, п.4.4.13.3 | МВИ. Гр-2118-2018 |
| 7.1 | Вводы и проходные изоляторы | 27.12/ 22.000 | Измерение сопротивления изоляции | ТКП 181-2009, п.Б.24.1; ТКП 339-2011, гл. 4.4, п.4.4.23.1 | МВИ. Гр-2087-2017 |
| 7.2 |  | 27.12/ 29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц | ТКП 181-2009, п.Б.24.3; ТКП 339-2011, гл. 4.4, п.4.4.23.3 | МВИ. Гр-2088-2017 |
| 8.1 | Вентильные разрядники и ограничители напряжений (ОПН) | 27.90/ 22.000 | Измерение сопротивления разрядников и ограничителей напряжений (ОПН) | ТКП 181-2009, п.Б.22.1; ТКП 339-2011, гл. 4.4, п.4.4.21.1 | МВИ. Гр-2087-2017 |
| 8.2 |  | 27.90/ 29.113 | Измерение тока проводимости вентильных разрядников при выпрямленном напряжении | ТКП 181-2009, п.Б.22.2; ТКП 339-2011, гл. 4.4, п.4.4.21.2 | МВИ. Гр-2088-2017 |
| 8.3 |  | 27.90/ 29.113 | Измерение тока проводимости ОПН | ТКП 339-2011, п.4.4.21.3; ТКП 181-2009, п.Б.22.3 | МВИ. Гр-2088-2017 |
| 9.1 | Воздушные линии электропередачи | 23.43/ 22.000 | Измерение сопротивления изоляторов | ТКП 181-2009, п.Б.31.6.1; ТКП 339-2011, гл.4.4 п.4.4.30.3 | МВИ. Гр-2087-2017 |
| 10.1 | Воздушные линии напряжением 0,4 кВ с изолированными проводами | 27.32/ 22.000 | Измерение сопротивления изоляции | ТКП 181-2009, п.Б.31.9; ТКП 339-2011, гл.4.4, п.4.4.30.6 | МВИ. Гр-2087-2017 |

| 11.1 | Разъединители, отделители и короткозамыкатели | 27.12/ 22.000 | Измерение сопротивления изоляции | ТКП 181-2009, п.Б.15.1; ТКП 339-2011, гл. 4.4, п.4.4.14.1 | МВИ. Гр-2087-2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11.2 |  | 27.12/ 29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц | ТКП 181-2009, п.Б.15.2; ТКП 339-2011, гл. 4.4, п.4.4.14.2 | МВИ. Гр-2088-2017 |
| 11.3 |  | 27.12/ 22.000 | Измерение сопротивления постоянному току | ТКП 181-2009, п.Б.15.3; ТКП 339-2011, гл. 4.4, п.4.4.14.3 | МВИ. Гр-2118-2018 |
| 12.1 | Сборные и соединительные шины | 27.12/ 22.000 | Измерение сопротивления изоляции | ТКП 181-2009, п.Б.18.1; ТКП 339-2011, гл. 4.4, п.4.4.17.1 | МВИ. Гр-2087-2017 |
| 12.2 |  | 27.12/ 29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц | ТКП 181-2009, п.Б.18.2; ТКП 339-2011, гл. 4.4, п.4.4.17.2 | МВИ. Гр-2088-2017 |
| 13.1 | Электродвигатели переменного тока | 27.11/ 22.000 | Измерение сопротивления изоляции | ТКП 181-2009, п. Б.7.2; ТКП 339-2011, гл. 4.4, п.4.4.5.2 | МВИ. Гр-2087-2017 |
| 13.2 |  | 27.11/ 29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц | ТКП 181-2009, п.Б.7.4; ТКП 339-2011, гл. 4.4, п.4.4.5.3 | МВИ. Гр-2088-2017 |
| 13.3 |  | 27.11/ 22.000 | Измерение сопротивления обмоток постоянному току | ТКП 181-2009, п.Б.7.5; ТКП 339-2011, гл. 4.4, п.4.4.5.4 | МВИ. Гр-2118-2018 |
| 14.1 | Конденсаторы | 27.90/ 29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц | ТКП 181-2009, п.Б.21.5; ТКП 339-2011, гл. 4.4, п.4.4.20.3 | МВИ. Гр-2088-2017 |
| 15.1 | Синхроные генераторы,компенсаторы и колекторные возбудители | 27.11/ 22.000 | Измерение сопротивления изоляции | ТКП 181-2009, п.Б.5.3; ТКП 339-2011, гл. 4.4, п.4.4.3.2 | МВИ. Гр-2087-2017 |
| 15.2 |  | 27.11/ 29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц | ТКП 181-2009, п.Б.5.5; ТКП 339-2011, гл. 4.4, п.4.4.3.4 | МВИ. Гр-2088-2017 |
| 15.3 |  | 27.11/ 29.113 | Испытание изоляции повышенным выпрямленным напряжением с измерением тока утечки | ТКП 181-2009, п.Б.5.4; ТКП 339-2011, гл. 4.4, п.4.4.3.3 | МВИ. Гр-2088-2017 |
| 15.4 |  | 27.11/ 22.000 | Измерение сопротивления обмоток постоянному току | ТКП 181-2009, п.Б.5.6; ТКП 339-2011, гл. 4.4, п.4.4.3.5 | МВИ. Гр-2118-2018 |
| 16.1 | Устройства защитного отключения (УЗО) | 27.90/ 22.000 | Сопротивление изоляции защищаемой линии | ТКП 181-2009, п.Б.27.1, п.В.4.61.4; ТКП 339-2011, гл. 4.4, п.4.4.26.1 | МВИ.Гр-2087-2017 |
| 16.2 |  | 27.90/ 22.000 | Отключающий дифференциальный ток | ТКП 181-2009, п.В.4.61.4; ТКП 339-2011, гл. 4.4, п.4.4.26.7 г; СТБ ГОСТ Р 50807-2003, п.5.3, п.5.4; ТКП 45-4.04-149-2009, п. Г.9; ГОСТ 303339-95, п.4.2.9; ГОСТ Р 51327.1-2010, п.5.3.3, приложение D, п.D.1 | МВИ.Гр-2089-2017 |
| 16.3 |  | 27.90/ 22.000 | Время отключения | ТКП 181-2009, п.В.4.61.4; ТКП 339-2011, гл. 4.4, п.4.4.26.7 д; СТБ ГОСТ Р 50807-2003, п.5.14; ГОСТ IEC 61008-1-2012, п.5.3.12; ГОСТ Р 51327.1-2010, п.5.3.8 | МВИ.Гр-2089-2017 |
| 16.4 |  | 27.90 /22.000 | Ток утечки защищаемой электроустановки | ТКП 181 -2009, п.В.4.61.4; ТКП 45-.04-149-2009, п.Г.8 | МВИ.Гр-2089-2017 |

Руководитель органа                                                                                                                         по аккредитации  Республики Беларусь-

директор государственного

предприятия «БГЦА»                                                                         Т.А. Николаева