|  | НАЦИОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА АККРЕДИТАЦИИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ РЕСПУБЛИКАНСКОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЦЕНТР АККРЕДИТАЦИИ» |
| --- | --- |

|  | Приложение №1к аттестату аккредитации № BY/112 3.0011 от 23 августа 1995 года На бланке _________ На 11 листах Редакция 01 |
| --- | --- |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 23 августа 2015 года

Центральной заводской лаборатории

Открытого акционерного общества «Минский завод гражданской авиации № 407»

| № пунк-тов** | Код /наименование/ вида работ: 1- первичная поверка 2- последующая поверка | Средства измерений, поверка которых разрешается |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Код вида измерений | Наименование /тип/ средствизмерений | Метрологические характеристики |  |
|  |  |  |  | Пределы измерений | Класс, разряд, цена деления, погрешность |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | 1; 2 | 01 | Щупы | (0,02÷1,0) мм | кл. т. 1; 2 |
| 2 | 1; 2 | 01 | Штангенциркули Штангенрейсмассы Штангенглубиномеры | (0÷500) мм (0÷300) мм (0÷300) мм | ∆ = ± (0,02 -0,1)мм ∆ = ± 0,05 мм ∆ = ± 0,05 мм |
| 3 | 1; 2 | 01 | Стенкомеры индикаторные | (0÷10) мм | ∆ = ± 0,015 мм ∆ = ± 0,018 мм |
| 4 | 1; 2 | 01 | Глубиномеры микрометрические | (0÷100) мм | ц. д. 0,01 мм |
| 5 | 1; 2 | 01 | Глубиномеры индикаторные | (0÷100) мм | ц .д. 0,01 мм. ∆ = ± 0,020 мм |
| 6 | 1; 2 | 01 | Толщиномеры индикаторные | (0÷50) мм | ∆=±(0,018–0,15) мм |
| 7 | 1; 2 | 01 | Нутромеры индикаторные ц.д. 0,01 мм | (6÷100) мм | кл. т. 1; 2 |
| 8 | 1; 2 | 01 | Нутромеры повышенной точности | (6÷50) мм | ∆=±(0,018-0,0035) мм |
| 9 | 1; 2 | 01 | Скобы с отсчетным устройством | (0÷100) мм | ∆=± 0,001 мм ∆=± 0,002 мм |
| 10 | 1; 2 | 01 | Микрометры гладкие МК | (0÷275) мм | кл. т. 1; 2 |
| 11 | 1; 2 | 01 | Микрометры рычажные МР | (0÷50) мм | ∆= ± 0,003 мм |
| 12 | 1; 2 | 01 | Индикаторы часового типа | (0÷10) мм | кл. т. 0; 1 |
| 13 | 1; 2 | 01 | Калибры пробки и калибры-кольца резьбовые цилиндрические | М3 - М64 | квалитет 6 - 8 |
| 14 | 1; 2 | 01 | Угломеры с нониусом | 0º - 360º | ц. д. 2´, 5´ ∆ = ± 2´;∆ = ± 5´ |

_______________				______________				Лист 1 Листов 11

|  | Приложение к аттестату аккредитации № BY/112 3.0011 |
| --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15 | 2 | 03 | Граммометры | от 0 до 3 Н | кл. т. 4 |
| 16 | 2 | 03 | Машины для испытания пружин МИП-100-2 МИП-10-1 | (1 - 100) Н (1 - 1000) Н | ± 1 % |
| 17 | 2 | 03 | Машины разрывные Р-0,5; Р-50; РМУ-0,05-1 | (2 - 500000) Н | ± 1 % |
| 18 | 2 | 03 | Прибор для измерения твердости по методу Роквелла | (20 - 100) ед. НR | Шкалы А, В, С ±(1 - 2) ед. тв. |
| 19 | 1; 2 | 04 | Манометры с сигнализирующим устройством (электроконтактные) | Верхний предел измерений: 0,1; 0,16; 0,25; 0,4; 0,6; 1,6; 2,5; 4; 6 МПа | кл. т. 1,0 – 4,0 |
| 20 | 1; 2 | 04 | Манометры с сигнализирующим устройством (электроконтактные) | Верхний предел измерений: 1; 1,6; 2,5;4; 6; 16; 25; 40; 60; 160; 250; 400 кгс/см2 | кл. т. 1,0 – 4,0 |
| 21 | 1; 2 | 04 | Измерители воздушных давлений ИВД | Абсолютное давление (8 - 815) мм рт. ст. Избыточное давление (0-1400) мм рт. ст. | ± 0,5 мм рт. ст. ± 0,5 мм рт. ст. |
| 22 | 1; 2 | 04 | Манометры и мановакуумметры показывающие и самопишущие | Верхний предел измерений для манометров: 0,06; 0,1; 0,16; 0,25; 0,4; 0,6; 1; 1,6; 2,5; 4; 6; 10; 16; 25; 40; 60 МПа 0,6; 1; 1,6; 2,5; 4; 6; 10; 16; 25; 40; 60; 100; 160; 250; 400; 600 кгс/см2 для мановакумметров: 0,06; 0,15; 0,5; 0,9; 1,5; 2,4 МПа 0,6; 1,5; 5; 9; 15; 24 кгс/см2 | кл. т. 0,6 – 4,0 |
| 43 | 1; 2 | 04 | Вакуумметры показывающие | Верхний предел измерений: 1 кгс/см2 | кл. т. 0,6 - 4,0 |
| 46 | 1; 2 | 09 | Течеискатели ГТИ-6; ТИ2-8 | Чувствительность: (0,9-1,6)·107м3· Па/с | 20%; ± 1,5 ºС |
| 47 | 1; 2 | 13 | Источники питания стабилизированные | (0-2500) В (1·10 -3-30) А | ± 0,6% ± 1,2 % |
| 48 | 1; 2 | 13 | Амперметры цифровые переменного тока | (1·10 -3-10) А (20-1000) Гц | ± 0,4% |

_______________				______________				Лист 2 Листов 11

|  | Приложение к аттестату аккредитации № BY/112 3.0011 |
| --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 49 | 1; 2 | 13 | Средства измерений (специальные приборы и контрольно-поверочная аппаратура) узкоотраслевого назначения для проверки, технического обслуживания и ремонта авиационной техники: ПАП-22 ПРК-11 ПРК-12 ПРК-19 УПП-7 ИД-3 ИД-4 ПЭ-11 ПП-156 ПКП-5 БДГ и ДГ ППБ-23 АГР-144 КПА-134М ПАП-40 | ± 15 В ±3 В ±100 мкА ±300 мкА ±30 В ±3 В ±30 В ±15 В ±10 В ±3 В от-30 до +30 В от-15 до +15 В от-3 до +3 В от -0,75 до +0,75 В ±600 мкА ±1200 мкА 36 В; 50 Гц ±27 В (0-1125) Ом (0-160)мВ ±12,6 В 36 В; 50 Гц 10 кОм ±(0 – 30) В ±(0 -115) В, 400Гц 36 В, 400 Гц ±(0 – 30) В ±(0-115) В, 400Гц 0 - 10 кОм ± (0 - 30) В | ± 1,5% ± 1,5% ± 1,5% ± 1,5% ± 1,5% ± 30% ± 5% ± 20% ± 0,1% ± 2,5% ± 2,5% ± 1,5% ± 1,5% ± 1,5% ± 1,5% ± 1,5% |

_______________				______________				Лист 3 Листов 11

|  | Приложение к аттестату аккредитации № BY/112 3.0011 |
| --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 49 | 1; 2 |  | ПАП-28 ПАП-33 УЭГП-1 ТПС-3 ПП ССП УП-ТКС-П Пульт ЦГВ ПП-СЭУЗ УПТ-48 УПКС УПМСРП КП-23Р КПА ИС-1 КПА-УМПМ1 КПА-24 ПБ-3 ИВП ПКРТ-27 ИДПЕ-1 УПТ-1М ЭУПМ-2М | ±(0 – 30) В ±(0-115) В, 400Гц ± (0 – 30) В ± (0-115) В, 400Гц ± (0 - 30) В ± (0 - 115) В, 400Гц ± (0-30) В ± (0-100) м В ± (0-30) В ± (0-30) В ± (0-115) В, 400Гц ± (0-36) В ± (0-30) В ± (0-36) В ± (0-30) В ± (0-115) В, 400Гц ± (0-30) В ± (0-100) кОм ± (0-30) В ± (0-115) В, 400Гц ± (0-36) В 0º-360º ± (0-30) В 0-30 В 0-30 кОм ± (0-30) В ± (0-115) В, 400Гц ± (0-36) В ± (0-30) В ± (0-36) В ± (0-115) В ± (0-27) В ± (0-36) В ± (0-30) В ± (0-30) В ± (0-115) В, 400Гц ± (0-36) В 0-100 кОм 0 – 100пФ ± (0 – 30) В ± (0 – 100) кОм ± (0 – 30) В | ± 1,5% ± 2,5% ± 1,5% ± 2,5% ± 1,5% ± 2,5% ± 1,5% ± 1,5% ± 1,5% ± 1,5% ± 1,5% ± 1,5% ± 1% ± 1,5% ± 1' ± 1,5% ± 1,5% ±1% ± 1,5% ± 1,5% ± 2,5% ± 1,5% ± 1,5% ± 1,5% ± 1,5% ± 1% ± 2% ± 1,5% ± 1% ±1,5% |

_______________				______________				Лист 4 Листов 11

|  | Приложение к аттестату аккредитации № BY/112 3.0011 |
| --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 49 | 1; 2 |  | НТПП-3М УПК-3 КУРС-74 ПААГД-1 БКС-СОС УП АОС-М ППБ (77, 86, 125) КТУ-1 | ± (0 – 20) кОм ± (0 – 30) В ± (0 – 30) В ± (0 –115) В, 400Гц ± (0 – 36) В ± (0 – 30) В ± (0 –115) В, 400Гц ± (0 – 30) В ±(0 – 115) В, 400Гц ± (0 – 36) В ± (0 – 30) В ±(0– 115) В, 400Гц ± (0 – 30) В ± (0 – 100) кОм ± (0 – 30) В Период Т, 7,98 – 125,45 мс | ±2 % ±1,5% ±1,5% ±2,5% ± 1,5% ± 2,5% ±1,5% ±2,5% ±1,5% ±2,5% ± 1,5% ± 0,5% ± 1,5% ±0,5% |
| 50 | 1; 2 | 13 | Вольтметры постоянного тока | (0,015-1000) В | кл. т. 1,0 - 4,0 |
| 51 | 1; 2 | 13 | Вольтметры постоянного тока | (0,1·10 -3-1000) В | кл. т. 0,2 - 0,5 |
| 52 | 1; 2 | 13 | Вольтметры цифровые постоянного тока | (0,1·10 -3-1000) В | ± 0,015% |
| 53 | 1; 2 | 13 | Вольтметры переменного тока | (0,01-1000)В (0,02-100) кГц | кл. т. 1,0 - 4,0 |
| 54 | 1; 2 | 13 | Вольтметры переменного тока | (0,001-750) В (0,01-10) А (0,02-20) кГц | кл. т.0,2 - 0,5 |
| 55 | 1; 2 | 13 | Вольтметры цифровые переменного тока | (0,1·10 -3-1000) В (20-100·10 -3) Гц | ± 0,2 % |
| 56 | 1; 2 | 13 | Амперметры постоянного тока | 10·10 -6 - 30 А | кл. т. 1,0-4,0 |
| 57 | 1; 2 | 13 | Амперметры постоянного тока | (0,1·10 -6-10) А | кл. т. 0,2 - 0,5 |
| 58 | 1; 2 | 13 | Амперметры цифровые постоянного тока | (0,1·10 -6-10) А | ± 0,08% |
| 59 | 1; 2 | 13 | Амперметры переменного тока | 0,25·10-3 - 20 А 50 Гц | кл. т. 1,0 - 4,0 |
| 60 | 1; 2 | 13 | Амперметры переменного тока | 10·10-3 - 10 А (0,02-20) кГц | кл. т. 0,2 - 0,5 |
| 61 | 1; 2 | 13 | Ваттметры | (10·10 -3-10) А (1-750) В f=(0,02-20) кГц | кл. т. 0,2 - 0,5 |
| 62 | 1; 2 | 13 | Мосты постоянного тока | (5·10 -3-999,9·10 3) Ом | кл. т. 0,5 |
| 63 | 1; 2 | 13 | Омметры Омметры цифровые | (1·10 -3-10·106)) Ом | ± 0,05% |
| 64 | 1; 2 | 15 | Приборы для проверки хода часов | (0,2 - 0,6) с (0 - 10) с | 1·10-6 |

_______________				______________				Лист 5 Листов 11

|  | Приложение к аттестату аккредитации № BY/112 3.0011 |
| --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 65 | 1; 2 | 15.01.01.02-010 | Секундомеры электронные с таймерным выходом СТЦ-1 Секундомеры электрические ПВ-53Л, ПВ-53Щ Секундомеры электрические П-30 | (0-999,999) с | ц. д. 0,001 с; погрешность измерения интервалов времени: ±(20·10-6 t+0,001 с); относительная погрешность кварцевого генератора:± (5·10-6) ц. д. 0,01 с; погр. ± 0,03 с в интервале (1-3) с; погр.± 0,05 с в интервале (3-10) с ц. д. 0,1 с погр. ± 0,1 с |
| 66 | 1; 2 | 15.01.01.03-010 | Частотомеры электронно-счетные Частотомеры резонансные | (10 – 1,2·109) Гц (0-5600) МГц | 1·10 -8 ± 0,05% |
| 67 | 1; 2 | 15.01.01.04-010 | Генераторы измерительные типа Г3, Г4 | (20-1010) Гц (0-70) В (10 -14-1) Вт | ± 0,02% ± 0,5 дБ |
| 69 | 1; 2 | 16.00.00.00-001 | Испытатели маломощных транзисторов и диодов Л2-54 Измерители Параметров мощных транзисторов Л2-42 Измерители h-параметров маломощных транзисторов Л2-22/1 Измерители параметров электронных ламп Л3-3 | I: (0,01-0,1) мкА (0,1-100)мкА 21b: (0,9-1) U: (0,1-30) В h21E+1: (5-500) UCESaf : (0,1-10) В I: (1-3·104)мкА UBESaf : (0,1-10) В h11 : (10-1·104) Ом h12 : (0,1·10 -3-3·103) 1- h21b : (0,003-0,3) 2-h21e : (10-1000) h22 : (0,1·10 -6 -3·104) (1,5-300) В (0,75-3·103) мкА (0,75-75) мА/В | ± 15 % ± 5 % ± 5 % ± 5 % ± 10 % ± 5 % ± 5 % ± 10 % ± 10 % ± 10 % кл. т. 2,5 |
| 70 | 1; 2 | 16 | Генераторы шума | (10-6500000) Гц (3·10 -6-2) В | ± 1,5 МГц ± 4 мкВт |
| 71 | 1; 2 | 16 | Контрольная аппаратура самолетных ответчиков КАСО-1 | Несущая частота запросных сигналов 837,5 МГц Мощность -17 мкВт в импульсе | ±0,5 МГц ±5 мкВт |

_______________				______________				Лист 6 Листов 11

|  | Приложение к аттестату аккредитации № BY/112 BY/112 3.0011 |
| --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 72 | 1; 2 | 16 | Контрольная аппаратура самолетных ответчиков КАСО-2 | Частота генераторов: 1 диап. 9370 МГц 2 диап. 2905 МГц 3 диап. 837,5 МГц 4 диап. 1030 МГц | ± 2,5 % ± 50 % ± 2,5 % ± 3 % |
| 73 | 1; 2 | 16 | Контрольная аппаратура самолетных ответчиков международных линий КАСО-МЛ | Имитация сигналов наземного радиолокатора Диап. измер. частоты (1085-1095) МГц | ± 0,1 % |
| 74 | 1; 2 | 16 | Контрольная аппаратура самолетных ответчиков КАСО-5 | Несущая частота передающего канала 1030 МГц | ± 0,3 МГц |
| 75 | 1; 2 | 16 | Эксплуатационно- ремонтные пульты ЭРПСО-70, 72, 69 | Двухимпульсные запросные коды с временными интервалами: 5,4 мкс; 9,4 мкс; 14 мкс; 17 мкс; 21 мкс | ± 0,3 % |
| 76 | 1; 2 | 16 | Приборы самолетные ПС-16-521 | Имитация запросных сигналов на частоте: 9370 МГц 2905 МГц 837,5 МГц 1030 МГц | ± 235 МГц ± 75 МГц ± 0,5 МГц ± 0,2 МГц |
| 77 | 1; 2 | 16 | Пульт контроля ГР-11 А | Чувствительность приемного тракта Частота генератора стартовых импульсов f=350 Гц | ≤ 47 дБ/Вт |
| 78 | 1; 2 | 16 | Измерители импульсной мощности ИМО-65, ПС04-316 | (0,4-5·103) Вт Диапазон раб. частот: (730-1150) МГц | ± 25 % |
| 79 | 1; 2 | 16 | Генераторы двойного колоколообразного имп. Г2КИ | Амплитуда имп: (0,05-2,2) В Длительность одиночного колокообразного имп. по основанию: 8·10-3 с | ±1 мс |
| 80 | 1; 2 | 16 | Приборы контроля дальномера ПКД | Имитируемые значения дальности: (0-4·105) м Диапазон несущих частот передатчика: (0,9 - 1,3)·109 Гц | ± (200+2%Д) м ± 1·105 Гц |

_______________				______________				Лист 7 Листов 11

|  | Приложение к аттестату аккредитации № BY/112 3.0011 |
| --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 81 | 1; 2 | 16 | Приборы самолетные ПС04-315И | Диапазон частот передачи: (7,7·108 -109) Гц Имитируемые значения дальности: (3,1·102 -4,73·105) м | ±5·104 Гц ± (200+2%Д) м |
| 82 | 1; 2 | 16 | Калибраторы дальности лабораторные КД-Л | Имитируемые значения дальности: (0-5·105) м | ± (50+0,01%Д)м |
| 83 | 1; 2 | 16 | Приборы контроля самолетного оборудования ПКСО-69 | Имитация значений азимута: 0º-360º Диапазон частот дальномерного и азимутального передатчиков: (8·108 – 1,1·109) Гц | ± 0,2º ±0,1 % |
| 84 | 1; 2 | 16 | Приборы специальные ПС-18-013, ПС -18-313 | Выдача стимулирующих сигналов: индикация разовых сигналов, поступающих из проверяемого изделия повтор. Т повт.: (1-1·106)мкс | ± 8·10 -6 Тповт. |
| 85 | 1; 2 | 16 | Устройства УП УВВ-7 | Диапазон времени измерения (0-99) мс Uвых.=(18-30)В | ± 0,2 мс ± 1 % |
| 86 | 1; 2 | 16 | Приборы ЭУС-1, ЭУС-3, ЭУ-49 | 0º - 360º | ± 10º |
| 87 | 1; 2 | 16 | Усилители балансировочной машины ДБ-10, ДБ-50 | Полоса частот: (25-40) Гц Чувствительность | 10 мВ |
| 88 | 1; 2 | 16 | Измерители радиокомпасов ИРК-3 | Амплитуда выходного сигнала: (3·10 -4-4·10 -3) В Частота внутреннего КГ:105 Гц Точность оценки промежуточной частоты АРК: 5·10 5 Гц | ± 30 % ± 5 Гц ± 50 Гц |
| 89 | 1; 2 | 16 | Приборы контроля ответчика ПКО ПКО-2М | Частота генерации ДСП: Fн Мощность излучения: более 40·10 -4Вт Частота посылки запросных сигналов: 1·10 3 Гц | ± 1 мс ± 20 % ± 30 % |

_______________				______________				Лист 8 Листов 11

|  | Приложение к аттестату аккредитации № BY/112 3.0011 |
| --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 90 | 1; 2 | 16 | Калибраторы азимута и дальности КАД, КАД-69 | Диапазон азимута 0º-360º Диапазон дальности: (0-500) км | 0,02º +0,01 %А ±(50м+0,01 %Д) |
| 91 | 1; 2 | 16 | Магнитофоны наземные МН-61 | Неравномерность АЧХ на частоте 1000 Гц | не более 4 дБ |
| 92 | 1; 2 | 16 | Генераторы кодированных сигналов ГКС, ГКС-69 | Диапазон временных интервалов: (0-200) мкс Частота след. врем. посылок: (100-300) Гц Ампл имп.(0-50) В | ± 0,1 мкс ± 5 % ± 3 % |
| 93 | 1; 2 | 16 | Малогабаритные имитаторы маятников МИМ-70, МИМ-66 | Имитация сигналов: курсовых радиомаяков в диапазоне частот f=(108-117,95)МГц; глиссадных маятников (329,15-335,00) МГЦ | ± 0,002 % ± 0,002 % |
| 94 | 1; 2 | 16 | Лабораторные имитаторы маяков ЛИМ-70 | (107,975- 117,975) МГц (328,300- 335,600) МГц | ± 0,002 % |
| 95 | 1; 2 | 16 | Приборы ПСО4-333 | Имитация сигналов дальности: (0-500) км Имитация сигналов азимута: (0-350) км | ± (15+0,01 %Д) м ±(0,015+0,01%А)м |
| 96 | 1; 2 | 16 | Контрольные запросчики И-353-М | Длительность импульсов запроса: (0,5-3,5)·10 -6 с Частота повторения: (1-1,4)·103Гц | ± 1 % ± 1 % |
| 97 | 1; 2 | 16 | Контрольные дешифраторы И-354 | Диапазон рабочих частот: (1,67-9,00)·106Гц Измерение частоты повторения сигнала | ± 3 % |
| 98 | 1; 2 | 16 | Имитаторы запросных и ответных сигналов П-601 | Частота следования выходных сигналов: (10-1·103) Гц | ± 20 % |
| 99 | 1; 2 | 16 | Приборы П-603 | (40 -5·10 5) Гц | ± 0,1% |
| 100 | 1; 2 | 16.00.00.00-075 | Приборы П-604, СП-604, ИМ-3, ИМ-4 | (90,2-25) ·10 3 Вт | ± 10 % |

_______________				______________				Лист 9 Листов 11

|  | Приложение к аттестату аккредитации № BY/112 3.0011 |
| --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 101 | 1; 2 | 16 | Приборы ИТМ-5М | (100-150) ·10 6 Гц (0,1-0,5) А Диапазон измерения глубины модуляции: 20 % - 100 % | ± 10 % ± 10 % |
| 102 | 1; 2 | 16 | Измерители доплеровских станций Г6-4 с пультом ВУ-2.702.044 ГШС | 9,25 ГГц | ± 231,25 МГц. |
| 103 | 1; 2 | 16 | Комплекты проверочные КП-РВ-3 | Имитация фиксированных высот: (20-80) м Коэффициент КСВН | ± 0,2 мс ≤ 1,7 |
| 104 | 1; 2 | 16 | Комплекты проверочные КП-РВ-5 | Измерение сигнала высотомера в диапазоне (0-1·10 -3) м (10-750) м | ± 0,2 м ± 2 % |
| 105 | 1; 2 | 16 | Установки проверочные УПИВ-300, УПИВ-42, УПИВ-У, УПИВ-П1, УПИВ-200 | (20-1980) Гц Uвых.: (0-2) В | ± (0,1F+2,5) Гц ± 3 % |
| 106 | 1; 2 | 16 | Комплекты проверочные КП-РВ-21, КИП-25 | Частота приема 850 МГц | ± 1,5 % |
| 107 | 1; 2 | 16 | Осциллографы магнито- электрические К12-22, К20-22 | Чувствительность: (2,1·10 -1 – 1,045·103) мм/мА Рабочая полоса частот (0-500) Гц | ± 5 % |
| 108 | 1; 2 | 16 | Эквиваленты антенны ЭН-50, П12К | Рабочий диапазон частот: (50- 30· 106) Гц КСВН: не более 1,1 Предел измеряемых токов: до 3 А | ± 10 % |
| 109 | 1; 2 | 16 | Установки проверочных УПМ-1 | Диапазон выходных напряжений: (0-1,8) В | ± (0,03% - 2 %) |
| 110 | 1; 2 | 16 | Измерители средней мощности МЗ-3А | 0,25-5000 Вт в имп. (30-1000) МГц | ± 15 % |
| 111 | 1; 2 | 16 | Вольтметры электронные постоянного тока | 0,01·10-3 - 1·103 В | ± 2,5 % |
| 112 | 1; 2 | 16 | Вольтметры электронные переменного тока | 0,1 ·10-3 - 300 В 10 до 100·106 Гц | ± 1,5 % |
| 113 | 1; 2 | 16 | Нагрузки волноводные | (8,24-12,5) ГГЦ | КСВН 1,15 и более |
| 114 | 1; 2 | 16 | Меры ослабления и аттенюаторы | (0-100) дБ (0,1-12100) МГц | ± 0,2 дБ |

_______________				______________				Лист 10 Листов 11

|  | Приложение к аттестату аккредитации № BY/112 3.0011 |
| --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 115 | 1; 2 | 16 | Генераторы импульсов типа Г5 | t и : от 10 нс до 1 с 0,1 - 10·10 6 Гц 0 - 100 В | ±0,1tи+0,003мкс ± 0,1 f ± (0,01+2·10 -3) В |
| 116 | 1; 2 | 16 | Осциллографы электронно-лучевые типа С1 | 0 – 100 МГц 0 - 100 В | tн : 6 нс ±1,5 % |
| 117 | 1; 2 | 16 | Приборы для исследования АХЧ | 100·103-1250·106 Гц 0 - 100 дБ | 3·10 -4f+ 0,05Δf ± (0,4+0,1) А |
| 118 | 1; 2 | 16 | Анализаторы спектра | 10 - 10000·106 Гц 0 - 70 дБ | Δf= ± 10 Гц ± 1,5 % |
| 119 | 1; 2 | 16.00.00.00-001 | Дефектоскопы ТВД, ПМД-70, УМД-9000, МДА-3, МПД-1 Толщиномеры «TWIN-CHEK» | (0,75-57)·10 6 См/м 10000 А; 1000А; 5000 А; 200 А/см; 1,96 кН; 400 А/см Раскрытие дефекта: 0 – 100 мкм 100 - 1000 мкм | Δ=± 30 % ± 5 % ± 5 %; ± 10 % ± 0,1 кН; ± 40 А/см ± 1 мкм ± 0,01Н (мкм) |

Примечание: на основании Постановления Госстандарта № 73 от 30.12.2004 г. поверка средств измерений градуированных в единицах килограмм сила на квадратный сантиметр (кгс/см2) и миллиметрах ртутного столба (мм рт. ст.) разрешена только для средств измерений входящих в состав бортовых систем управления авиатранспортом до поведения их модернизации (плановой замены) или, если их применение обусловлено требованиями международных соглашений.

Руководитель Национального органа

по аккредитации Республики Беларусь-

директор Государственного

предприятия «БГЦА»							Т.А.Николаева

_______________				______________				Лист 11 Листов 11