ПРИЛОЖЕНИЕ

к аттестату аккредитации

№  BY / 112 02.3.0.0118

от 30 декабря 1999 г.

На 1 листе

# ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ

поверочной лаборатории

Совместного общества с ограниченной ответственностью

« НТЦ ЭНОТЕХ »

от 07 августа 2006 г.

| № | Код /наименование/ вида работ: 1-первичная поверка 2-периодическая поверка | Средства измерений, поверка которых разрешается |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Код средств измерений | Наименование /тип/ средств измерений | Метрологические характеристики |  |
|  |  |  |  | Пределы измерений | Класс, разряд, цена деления, погрешность |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | 1 – первичная поверка; 2 – периодическая поверка | 09.01.01.02 - 010 | Анализаторы технологических газов: АГТ – О2 АГТ - СО | Объемная концентрация кислорода: от 0,5 до 10 % об. Объемная концентрация оксида углерода: от 0,05 до 1 % об. |    4 %    4 % |

Руководитель

Органа по аккредитации						Н.А. Жагора