|  | НАЦИОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА АККРЕДИТАЦИИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ РЕСПУБЛИКАНСКОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЦЕНТР АККРЕДИТАЦИИ» |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | Приложение №1 к аттестату аккредитации № BY/112 2.5046 от 15 июня 2018 года На бланке _________ На 4 листах Редакция 02 |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ                                                                                                                            от 22 января 2021 года

испытательной лаборатории

Общества с ограниченной ответственностью «Центр Систем Безопасности»

| № пунк-та | Наименование объекта испытаний | Код | Характеристика объекта испытаний | Обозначение НПА, в том числе ТНПА устанавливающего требования к |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | объектам испытаний | методам испытаний |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 * | Аппараты, силовые и осветительные сети, вторичные цепи переменного и постоянного тока напряжением до 1000 В | 27.12/ 22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2009 Приложение Б п.Б.27.1 табл. Б.27.1 ТКП 339-2011 п.4.4.26.1, табл. 4.4.46 | МВИ.БР 308-2016 |
| 2.1 * | Силовые кабельные линии | 27.32/ 22.00 27.32/ 29.113 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2009 Приложение Б п.Б.30.1 ТКП 339-2011 п. 4.4.29.2 | МВИ.БР 308-2016 |
| 2.2 * |  |  | Испытание изоляции кабелей повышенным выпрямленным напряжением до 70 кВ | ТКП 181-2009 Приложение Б п.Б.30.2 | МВИ.Гр 2109-2018 |
| 3.1 * | Силовые трансформаторы, автотрансформаторы и масляные реакторы | 27.11/ 22.000 27.11/ 29.113 | Сопротивление изоляции обмоток | ТКП 181-2009 Приложение Б п.Б.8.3.1 | МВИ.БР 308-2016 |
| 3.2 * |  |  | Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц до 50 кВ | ТКП 181-2009 Приложение Б п.Б.8.5.1 табл.Б.8.1, Б.8.2 п.п.Б.8.5.2, Б.8.5.3 | МВИ.Гр 2109-2018 |
| 4.1 * | Трансформаторы тока | 26.51/ 22.000 26.51/ 29.113 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2009 Приложение Б п.Б.9.1, табл. Б.9.1 | МВИ.БР 308-2016 |
| 4.2 * |  |  | Испытание повышенным напряжением частотой 50 Гц до 50 кВ | ТКП 181-2009 Приложение Б п.Б.9.3.1 табл. Б.8.1 п.п. Б.9.3.2, Б.9.8 | МВИ.Гр 2109-2018 |
| 5.1 * | Электромагнитные трансформаторы напряжения | 26.51/ 22.000 26.51/ 26.046 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2009 Приложение Б п.Б.10.1.1 табл.Б.10.1 | МВИ.БР 308-2016 |
| 5.2 * |  |  | Испытание повышенным напряжением частотой 50 Гц до 50 кВ | ТКП 181-2009 Приложение Б п.Б.10.1.2 табл. Б.8.1 | МВИ.Гр 2109-2018 |
| 6.1 * | Масляные и электромагнитные выключатели | 27.12/ 22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2009 Приложение Б п.Б.11.1.1 табл. Б.11.1; п.Б.11.1.2, п.Б.27.1 табл. Б.27.1 | МВИ.БР 308-2016 |
| 6.2 * |  | 27.12/ 29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц до 50 кВ | ТКП 181-2009 Приложение Б п.Б.11.3.1 табл. Б.8.1 п.п. Б.11.2, Б.24.3 | МВИ.Гр 2109-2018 |
| 7.1 * | Разъединители, отделители и короткозамыкатели | 27.12/ 22.000 27.12/ 29.113 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2009 Приложение Б п.Б.15.1.1 табл. Б.11.1 п.Б.15.1.2, Б.18.1, п.Б.15.1.3, Б.27.1, табл.Б.27.1 | МВИ.БР 308-2016 |
| 7.2 * |  |  | Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц до 50 кВ | ТКП 181-2009 Приложение Б п.Б.15.2.1 табл. Б.8.1 | МВИ.Гр 2109-2018 |
| 8.1 * | Конденсаторы | 27.90/ 29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц до 50 кВ | ТКП 181-2009 Приложение Б п.Б.21.5 | МВИ.Гр 2109-2018 |
| 9.1 * | Вводы и проходные изоляторы | 23.43/ 22.000 23.43/ 29.113 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2009 Приложение Б п.Б.24.1 | МВИ.БР 308-2016 |
| 9.2 * |  |  | Испытание повышенным напряжением частотой 50 Гц до 50 кВ | ТКП 181-2009 Приложение Б п.Б.24.3 табл. Б.8.1 | МВИ.Гр 2109-2018 |
| 10.1 * | Сборные и соединительные шины | 27.90/ 22.000 27.90/ 29.113 | Сопротивление изоляции подвесных и опорных фарфоровых изоляторов | ТКП 181-2009 Приложение Б п.Б.18.1 | МВИ.БР 308-2016 |
| 10.2 * |  |  | Испытание изоляции шин повышенным напряжением частотой 50 Гц до 50 кВ | ТКП 181-2009 Приложение Б п.Б.18.2 табл.Б.8.1 | МВИ.Гр 2109-2018 |
| 11.1 * | Комплектные распределительные устройства | 27.12/ 22.000 27.12/ 29.113 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2009 Приложение Б п.Б.16.1.1 табл. Б.11.1 п.Б.16.1.2 | МВИ.БР 308-2016 |
| 11.2 * |  |  | Испытание повышенным напряжением частотой 50 Гц до 50 кВ | ТКП 181-2009 Приложение Б п.Б.16.2.1 табл. Б.8.1 п.п.Б.16.2.2, Б.27.2 | МВИ.Гр 2109-2018 |
| 12.1 * | Вентильные разрядники и ограничители перенапряжений | 27.90/ 22.000 | Сопротивление разрядников и ограничителей перенапряжения | ТКП 181-2009 Приложение Б п.Б.22.1 табл. Б.22.1 | МВИ.БР 308-2016 |
| 13.1 * | Выключатели нагрузки | 27.12/ 22.000 27.12/ 29.113 | Сопротивление изоляции вторичных цепей и обмоток электромагнитов управления | ТКП 181-2009 Приложение Б п.Б.12.1, п.Б.27.1, табл.Б.27.1 | МВИ.БР 308-2016 |
| 13.2 * |  |  | Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц до 50 кВ | ТКП 181-2009 Приложение Б п.Б.12.2 табл. Б.8.1 п.Б.27.2 | МВИ.Гр 2109-2018 |
| 14.1 * | Вакуумные выключатели | 27.12/ 22.000 27.12/ 29.113 | Сопротивление изоляции вторичных цепей и обмоток электромагнитов управления | ТКП 181-2009 Приложение Б п.Б.14.1, п.Б.27.1, табл.Б.27.1 | МВИ.БР 308-2016 |
| 14.2 * |  |  | Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц до 50 кВ | ТКП 181-2009 Приложение Б п.Б.14.2 табл. Б.8.1 | МВИ.Гр 2109-2018 |
| 15.1 * | Электродвигатели переменного тока | 27.11/ 22.000 27.11/ 29.113 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2009 Приложение Б п.Б.7.2 табл. Б.7.1-Б.7.3 | МВИ.БР 308-2016 |
| 15.2 * |  |  | Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц до 50 кВ | ТКП 181-2009 Приложение Б п.Б.7.4 табл. Б.7.4 | МВИ.Гр 2109-2018 |

Примечание:*Лабораторная деятельность осуществляется за пределами лаборатории

Руководитель органа

по аккредитации Республики Беларусь-

заместитель директора государственного

предприятия «БГЦА»                                                                           В.А.Шарамков