|  | Приложение №1 к аттестату аккредитации № BY/112 3.0262 от 09 марта 2011 года На бланке № 0004005 На 1 листе Редакция 01 |
| --- | --- |

ДОПОЛНЕНИЕ № 1 от 01 июня 2018

к области аккредитации от 09 марта 2016 года

| отдела метрологии и защиты газопроводов от коррозии Республиканского производственного унитарного предприятия «Гомельоблгаз» |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № пунк-тов | Код /наимено-вание/ вида работ: 1- первич-ная поверка 2- после-дующая поверка | Средства измерений, поверка которых разрешается |  |  |  |  |
|  |  | Код вида измерений | Наименование /тип/ средств измерений | Метрологические характеристики |  |  |
|  |  |  |  | Пределы измерений | Класс, разряд, цена деления, погрешность |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |
| 1 | 2 | 26.51/99.010 | Термометры стеклянные жидкостные | от – 40 ºС до 250 ºС | ц. д. 0,5 ºС, 1 ºС, 2 ºС |  |
| 2 | 2 | 26.51/99.010 | Термометры биметаллические показывающие | от – 40 ºС до 250 ºС | кл. т. 1,0 - 2,5 |  |
| 3 | 2 | 26.51/99.010 | Термометры манометрические показывающие, в том числе сигнализирующие | от – 40 ºС до 250 ºС | кл. т. 1,0 – 4,0 |  |

Примечание: поверка средств измерений, применяемых вне сферы законодательной метрологии

Руководитель органа

по аккредитации Республики Беларусь –

директор Государственного

предприятия «БГЦА»								Т.А.Николаева