|  | НАЦИОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА АККРЕДИТАЦИИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ РЕСПУБЛИКАНСКОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЦЕНТР АККРЕДИТАЦИИ» |
| --- | --- |

Приложение №1

к аттестату аккредитации

№ BY/112 2.2815

от «22» марта  2004  года

На бланке

На 9 листах

Редакция 01

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от  «05»  июня   2020 года

центральной заводской лаборатории

Открытого акционерного общества «ТАиМ»

| № пунк-та | Наименование объекта испытаний | Код | Характеристика объекта испытаний | Обозначение НПА, в том числе ТНПА, устанавливающих требования к |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | объектам испытаний | методам испытаний |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1.1 | Воздух рабочей зоны | 100.10/ 42.000 100.10/ 08.156 | Отбор проб и определение концентрации серной кислоты ДИ 0,3-15,0 мг/м³ | ГОСТ 12.1.005-88 ГН-1, утвержденный Постановлением Минздрава № 92 от 11.10.2017 СанПиН, утвержденный Постановлением Минздрава № 92 от 11.10.2017 ТНПА и др. документация на объект испытаний | МВИ.МН 4985-2014 |
| 1.2 |  | 100.10/ 42.000 100.10/ 08.156 | Отбор проб и определение концентрации щелочи едкой ДИ 0,03-1,51 мг/м³ |  | МВИ.МН 5866-2017 Метод А |
| 1.3 |  | 100.10/ 42.000 100.10/ 08.156 | Отбор проб и определение концентрации оксида хрома (VI) ДИ 0,001-0,082 мг/м³ |  | МВИ.МН 5830-2017 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.4 | Воздух рабочей зоны | 100.10/42.000 100.10/08.156 | Отбор проб и определение концентрации марганца в сварочном аэрозоле ДИ 0,02-4,00 мг/м³ | ГОСТ 12.1.005-88 ГН-1, утвержденный Постановлением Минздрава № 92 от 11.10.2017 СанПиН, утвержденный Постановлением Минздрава № 92 от 11.10.2017 ТНПА и др. документация на объект испытаний | МВИ.МН 5831-2017 |
| 1.5 |  | 100.10/42.000 100.10/08.156 | Отбор проб и определение концентрации железа в сварочном аэрозоле ДИ 0,15-20,0 мг/м3 |  | МВИ.МН 5831-2017 |
| 1.6 |  | 100.10/42.000 100.10/08.156 | Отбор проб и определение концентрации озона |  | ГОСТ 12.1.014-84 |
| 1.8 |  | 100.10/42.000 100.10/08.156 | Отбор проб и определение концентрации диоксида азота (азота диоксид) ДИ 2,5-50,0 мг/м3 |  | ГОСТ 12.1.014-84 |
| 1.9 |  | 100.10/42.000 100.10/08.050 | Отбор проб и определение концентрации аммиака ДИ 2,5-30 мг/м3 |  | ГОСТ 12.1.014-84 |
| 1.10 |  | 100.10/42.000 100.10/08.050 | Отбор проб и определение концентрации оксида углерода ДИ 5-120 мг/м3 |  | ГОСТ 12.1.014-84 |
| 1.11 |  | 100.10/42.000 100.10/08.050 | Отбор проб и определение концентрации ксилола ДИ 25-500 мг/м3 |  | ГОСТ 12.1.014-84 |
| 1.12 |  | 100.10/42.000 100.10/08.052 | Отбор проб и определение концентрации аэрозолей преимущественно фиброгенного действия ДИ 0,25-500 мг/м³ |  | МВИ.МН 5842-2017 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1** | Рабочие места, производственные помещения, общественные здания | 100.12/ 35.065 100.12/ 35.060 | Параметры микроклимата: - температура воздуха, ºС - относительная влажность воздуха, % | ГОСТ 12.1.005-88 СанПиН,утв. 30.04.2013 Постановлением Минздрава № 33 ГН «Микроклиматические показатели безопасности и безвредности на рабочих местах», утв. Постановлением Совета Министров № 37 от 25.01.2021 ТНПА и др. документация на объект испытаний | ГОСТ 12.1.005-88 Раздел 2 |
| 2.2** |  | 100.12/ 35.063 | Освещённость, лк | ТКП 45-2.04-153-2009 ГН «Показатели безопасности для человека световой среды помещений производственных, общественных и жилых зданий», утв. Постановлением Совета Министров № 37 от 25.01.2021 ТНПА и др. документация на объект испытаний | ГОСТ 24940-2016 МУ РБ 11.11.12-2002 утв. 27.12.2002 Минздравом |
| 2.3** |  | 100.12/ 35.067 | Шум: - уровни звукового давления в октавных или треть- октавных полосах частот, дБ; - уровень звука, дБА; - эквивалентные по энергии уровни звука, дБА; - максимальные уровни звука в дБА | СанПиН утв.16.11.2011 Постановлением Минздрава № 115 ГН утв. 16.11.2011 Постановлением Минздрава № 115 ГН «Показатели безопасности и безвредности шумового воздействия на человека», утв. Постановлением Совета Министров № 37 от 25.01.2021 ТНПА и др. документация на объект испытаний | ГОСТ 12.1.050-86 |
| 2.4** |  | 100.12/ 35.059 | Общая вибрация: - средние квадратические значения виброускорения (м/с2), измеряемые в октавных или треть- октавных полосах частот, или их логарифмические уровни, дБ; - корректированные по частоте значения виброускорения (м/с2), или их логарифмические уровни, дБ; - эквивалентные по энергии корректированные по частоте значения виброускорения (м/с2), или их логарифмические уровни (дБ) | СанПиН, утв. 26.12.13 Постановлением Минздрава от № 132 ГН, утв. 26.12.2013 Постановлением Минздрава от № 132 ГН «Показатели безопасности и безвредности вибрационного воздействия на человека», утв. Постановлением Совета Министров № 37 от 25.10.2021 ТНПА и др. документация на объект испытаний | ГОСТ 31319-2006 ГОСТ 31191.1-2004 ГОСТ 31191.2-2004 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.5** | Рабочие места, производственные помещения, общественные здания | 100.12/ 35.059 | Локальная вибрация: - средние квадратические значения виброускорения (м/с2), измеряемые в октавных или треть- октавных полосах частот, или их логарифмические уровни, дБ; - корректированные по частоте значения виброускорения (м/с2), или их логарифмические уровни, дБ; - эквивалентные по энергии корректированные по частоте значения виброускорения (м/с2), или их логарифмические уровни (дБ). | СанПиН, утв. 26.12.13 Постановлением Минздрава от № 132 ГН, утв. 26.12.2013 Постановлением Минздрава от № 132 ГН «Показатели безопасности и безвредности вибрационного воздействия на человека», утв. Постановлением Совета Министров № 37 от 25.01.2021 ТНПА и др. документация на объект испытаний | ГОСТ 31192.1-2004 ГОСТ 31192.2-2005 |
| 3.1*** | Сточные воды | 100.05/ 42.000 | Отбор проб | СТБ ГОСТ Р 51592-2001 ГОСТ 31861-2012 ГОСТ 18309-2014 СТБ ISO 10523-2009 ГОСТ ISO 10523-2017 | СТБ ГОСТ Р 51592-2001 ГОСТ 31861-2012 ГОСТ 18309-2014, п.3 СТБ ISO 10523-2009, п.8 ГОСТ ISO 10523-2017, п.8 |

| 3.2** |  | 100.05/ 08.169 | Водородный показатель (рН) ДИ 2-12 ед. рН | Положение «Об условиях приема производственных сточных вод в городскую канализацию г. Бобруйска», утвержденное решением Бобруйского исполнительного комитета. Проектная и эксплуатационная документация к объекту испытаний. Фактические значения. | СТБ ISO 10523-2009 ГОСТ ISO 10523-2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.4 | Сточные воды | 100.05/ 08.156 | Концентрация железа общего ДИ 0,2-9,0 мг/дм³ | Положение «Об условиях приема производственных сточных вод в городскую канализацию г. Бобруйска», утвержденное решением Бобруйского исполнительного комитета. Проектная и эксплуатационная документация к объекту испытаний. Фактические значения. | СТБ 17.13.05-45-2016 |
| 3.5 |  | 100.05/ 08.156 | Концентрация сульфат-иона ДИ 2,0-40,0 мг/дм³ |  | СТБ 17.13.05-42-2015 |
| 3.6 |  | 100.05/ 08.156 | Концентрация аммоний-иона ДИ 0,1-3,0 мг/дм³ |  | ГОСТ 33045-2014 Метод А |
| 3.7 |  | 100.05/ 08.149 | Концентрация хлорид-иона ДИ 10,0-250,0 мг/дм³ |  | СТБ 17.13.05-39-2015 |
| 3.8 |  | 100.05/ 08.155 | Концентрация нефтепродуктов ДИ 0,005-50 мг/дм3 |  | ПНДФ 14.1:2:4.128-98 |
| 3.9 |  | 100.05/ 08.156 | Концентрация ортофосфата (фосфор фосфатный) ДИ 0,005-0,8 мг/дм3 |  | ГОСТ 18309-2014 Метод Б |
| 3.11 |  | 100.05/ 08.155 | Концентрация цинка ДИ 0,005-2,0 мг/дм³ |  | ПНД Ф 14.1:2:4.183-02 |
| 3.12 |  | 100.05/ 08.052 | Взвешенные вещества ДИ от 3,0 мг/дм3 |  | МВИ.МН 4362-2012 |
| 3.13 |  | 100.05/ 08.156 | Концентрация хрома (общего) ДИ 0,005-0,2 мг/дм3 |  | СТБ 17.13.05-33-2014 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.1 | Покрытия металлические, неметаллические (неорганические, полимерные, лакокрасочные) | 20.30/ 29.061 | Толщина покрытия ДИ 0-1000 мкм | ГОСТ 9.301-86 ГОСТ 9.303-84 ГОСТ 6572-91 ГОСТ 9.105-80 ГОСТ 9.410-88 ТНПА и др. документация на объект испытаний. | ГОСТ 9.302-88, п.3.6, 3.17 ГОСТ 9.410-88 п.3.6, 3.11 СТБ ГОСТ Р 51694-2001 |
| 5.1 | Продукция из чугуна и стали: -прокат тонколистовой из углеродистой стали качественной и обыкновенного качества; -прутки, полосы и мотки из инструментальной нелегированной стали -прутки, полосы и мотки из инструментальной легированной стали; -прутки и полосы из быстрорежущей стали | 24.10/ 29.143 | Твердость методом Роквелла ДИ 25-100 HRB ДИ 20-70 HRC ДИ 70-93 HRА | ГОСТ 16523-97 ГОСТ 1435-99 ГОСТ 5950-2000 ГОСТ 19265-73 ТНПА и др. документация на объект испытаний. | ГОСТ 9013-59 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.1 | Металлы основные, сплавы. Готовые металлические изделия: -прокат из легированной конструкционной стали -прутки, полосы и мотки из инструментальной нелегированной стали -прутки, полосы и мотки из инструментальной легированной стали -прутки и полосы из быстрорежущей стали -отливки из чугуна -прокат сортовой, калиброванный со специальной отделкой поверхности из углеродистой качественной конструкционной стали -отливки из ковкого чугуна -чугун с пластинчатым графитом для отливок -прокат из качественной конструкционной углеродистой и легированной стали для холодного выдавливания и высадки -прокат калиброванный - прокат листовой для холодной штамповки из конструкционной и качественной стали - прокат тонколистовой из углеродистой стали качественной и обычного качества | 24.10/ 29.143 24.20/ 29.143 24.31/ 29.143 24.32/ 29.143 24.33/ 29.143 | Твердость методом Бринелля ДИ 8-450 НВ | ГОСТ 4543-2016 ГОСТ 1435-99 ГОСТ 5950-2000 ГОСТ 19265-73 ГОСТ 27208-87 ГОСТ 1050-2013 ГОСТ 1215-79 ГОСТ 1412-85 ГОСТ 10702-2016 ГОСТ 1051-73 ГОСТ 4041-2017 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 9012-59 СТБ ИСО 6506-1-2007 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7.1 | Накладки тормозные асбестовые и безасбестовые | 32.99/ 29.143 | Твердость методом Бринелля ДИ 8-450НВ | ТУ 2571-003-05759706-2001 ТУ 2571-002-05759706-2006 ТУ У 26.1-05495578-027-2003 ТУ 38.114290-84 ТУ 2571-031-00149386-2000 ТУ 2571-028- 00152129-2004 ТУ 2571-005- 05759706-2003 00149363-95 ТУ 2571-107- 05766936-2006 ТУ 2571-083-00149386-2013 ТУ 2571-113-05766936-2007 ТУ У 26.8-05495578-045:2009 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 9012-59 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8.1 | Металлы основные, сплавы. Готовые металлические изделия: -прокат сортовой калиброванный со специальной отделкой поверхности из углеродистой качественной конструкционной стали - прокат тонколистовой из углеродистой стали обыкновенного качества - прокат из стали повышенной прочности - прутки и полосы, мотки из инструментальной нелегированной стали - прокат тонколистовой и широкополосный из конструкционной и качественной стали - прокат тонколистовой холоднокатаный из низкоуглеродистой качественной стали для холодной штамповки -прокат листовой для холодной штамповки из конструкционной и качественной стали - проволока стальная углеродистая пружинная - металлы - проволока - отливки из чугуна -прокат тонколистовой из углеродистой стали качественной и обычного качества | 24.10/ 29.143 24.20/ 29.143 24.31/ 29.143 24.32/ 29.143 24.33/ 29.143 | Твердость методом Виккерса ДИ 8-2000 HV | ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 2999-75 СТБ ИСО 6507-1-2007 |
| 8.2 |  | 24.10/ 29.121 24.20/ 29.121 24.31/ 29.121 24.32/ 29.121 24.33/ 29.121 | Испытание на растяжение ДИ 8-200 кН | ГОСТ 1050-2013 ГОСТ 14637-89 ГОСТ 19281-2014 ГОСТ 1435-99 ГОСТ 1577-93 ГОСТ 9045-93 ГОСТ 4041-2017 ГОСТ 10702-2016 ГОСТ 9389-75 ГОСТ 11701-84 ГОСТ 27208-87 ГОСТ 16523-97 ГОСТ 10446-80 ГОСТ 4543-2016 ТНПА и др. документация на объект испытаний. | ГОСТ 1497-84 |
| 8.3 |  |  | Временное сопротивление |  | ГОСТ 1497-84 п.4.7 |
| 8.4 |  |  | Относительное удлинение после разрыва |  | ГОСТ 1497-84 п.4.10 |
| 8.5 |  |  | Относительное сужение после разрыва |  | ГОСТ 1497-84 п.4.11 |

Примечание: Лабораторная деятельность осуществляется непосредственно в лаборатории и за ее пределами

| Руководитель органа по аккредитации Республики Беларусь – директор государственного предприятия «БГЦА» |  |  |  | Т.А.Николаева |
| --- | --- | --- | --- | --- |