|  | НАЦИОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА АККРЕДИТАЦИИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ РЕСПУБЛИКАНСКОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЦЕНТР АККРЕДИТАЦИИ» |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Приложение №1 к аттестату аккредитации № BY/112 2.5015 от 23 февраля 2018 года На бланке №0004323 На 1 листе Редакция 02 |  |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 06 июля 2018 года

испытательной лаборатории

общества с ограниченной ответственностью «Авангардспецмонтажплюс»

| № пунк-тов | Наименование объекта испытаний | Код | Характеристика объекта испытаний | Обозначение нормативных правовых актов (далее – НПА), в том числе технических нормативных правовых актов (далее – ТНПА), устанавливающих требования к |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | объектам испытаний | методам испытаний |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1.1 | Здания и сооружения (системы вентиляции с принудительным побуждением) | 100.13/ 23.000 | Аэродинамические характеристики воздуховодов: - скорость потока (анемометраж) ДИ: (0,1-15) м/с; - расход воздуха; - давление | ТНПА, проектная и эксплуатационная документация | ГОСТ 12.3.018-79 |
| 2.1 | Здания и сооружения (системы противодымной защиты) | 100.13/ 23.000 | - Расход воздуха, удаляемого через дымовой клапан; | НПБ 23-2010, ТКП 45-4.02-273-2012, проектная и эксплуатационная документация | НПБ 23-2010, раздел 4 ГОСТ 12.3.018-79 |
| 2.2 |  | 100.13/ 23.000 | - скорость воздуха (анемометраж) в проемах дверей и дымовых клапанах ДИ: (0,1-20) м/с |  |  |
| 2.3 |  | 100.13/ 23.000 | - избыточное давление в лестничных клетках, шахтах лифтов и тамбур-шлюзах; |  |  |
| 2.4 |  | 100.13/ 23.000 | - перепад давления на закрытых дверях путей эвакуации. |  |  |

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь – директор

Государственного предприятия «БГЦА»				              Т.А.Николаева