Приложение к аттестату аккредитации

№BY/112 02.1.0.0079

от 17 января 1996 года

На 7 листах

Область аккредитации от 30 июня 2008 года

отдела госнадзора за измерениями радиоактивного загрязнения

природной среды, сырья и продукции

Республиканского унитарного предприятия

«Витебский центр стандартизации, метрологии и сертификации»

| Наименование объекта или вида испытаний | Код МКС | Характеристика объекта или вида испытаний | Обозначение ТНПА, устанавливающего требования к |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | показателям объекта испытаний | методам испытаний |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Пищевые продукты Пищевые добавки |  | Отбор образцов | СТБ 1036-97 СТБ 1050-98 СТБ 1051-98 СТБ 1052-98 СТБ 1053-98 СТБ 1054-98 СТБ 1055-98 ТНПА на продукцию | СТБ 1036-97 СТБ 1050-98 СТБ 1051-98 СТБ 1052-98 СТБ 1053-98 СТБ 1054-98 СТБ 1055-98 |
|  |  | Удельная и объемная активность радионуклидов стронция-90, цезия-137 Диапазон измерений: 90Sr: (1,51105 ) Бк/л (Бк/кг) 137Cs: (21105 ) Бк/л (Бк/кг) погрешность:  (2050)% | СанПиН 13-10 РБ 2002 ГН 10-117-99 «Республиканские допустимые уровни содержания радионуклидов цезия-137 и стронция-90 в пищевых продуктах и питьевой воде (РДУ-99)», утв. Минздравом РБ 26.04.99 г. ТНПА на продукцию | МВИ.МН 1181-2007 «Методика выполнения измерений объемной и удельной активности 90Sr, 137Cs, 40K на гамма-бета- спектрометре типа МКС-АТ 1315 в пищевых продуктах, питьевой воде, почве, сельскохозяйственном сырье и кормах, продукции лесного хозяйства, других объектах окружающей среды», утв. НПУП «Атомтех» 18.10.2007 г. МВИ 114-94 «Методика экс-прессного радиометрического определения по гамма- излучению объемной и удельной активности радионуклидов цезия в воде, почве, продуктах питания, продукции животноводства и растениеводства радиометрами РКГ-01, РКГ-02, РКГ-02С, РКГ-03», утв. Белстандартом 22.09.94 г. «Методика определения объемной (удельной) активности сырья, материалов, готовой продукции предприятий Госкомпрома РБ по радионуклидам цезия на радиометре РКГ-07П», утв. Белстандартом 06.05.93 г. «Методика экспрессного ра-диометрического определения по гамма-излучению объемной и удельной активности радионуклидов цезия в воде, почве, продуктах питания, продукции животноводства и растениеводства», утв.Госстандартом СССР 19.09.90 г. |

№ВY/112 02.1.0.0079                                                                                                                                            Лист 2 Листов 7

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Вода питьевая |  | Отбор образцов | СТБ ГОСТ Р 51592-2001 СТБ ГОСТ Р 51593-2001 СТБ 1188-99 ТНПА на продукцию | СТБ ГОСТ Р 51592-2001 СТБ ГОСТ Р 51593-2001 СТБ 1188-99 |
|  |  | Объемная и удельная активность радионуклидацезия-137 Диапазон измерений: 137Cs: (21105 ) Бк/л (Бк/кг) погрешность:  (2050)% | СанПиН 10-124 РБ 99 ГН 10-117-99 ТНПА на продукцию | МВИ.МН 1181-2007, утв. НПУП «Атомтех» 18.10.2007 г. |
| Cельскохозяйствен-ное сырье, корма |  | Отбор образцов | СТБ 1056-98 ТНПА на продукцию | СТБ 1056-98 |
|  |  | Удельная активность радионуклидов стронция-90, цезия-137 Диапазон измерений: 90Sr: (1,51105 ) Бк/кг 137Cs: (21105 ) Бк/кг погрешность:  (2050)% | «Республиканские допустимые уровни содержания цезия-137 и стронция-90 в сельскохозяйственном сырье и кормах», утв. Минсельхозпродом РБ 03.08.99 г., согл. Минздравом РБ 28.07.99 г. ТНПА на продукции | МВИ.МН 1181-2007, утв. НПУП «Атомтех» 18.10.2007 г. МВИ 114-94, утв. Белстандартом 22.09.94 г. «Методика определения объемной (удельной) активности сырья, материалов, го-товой продукции предприя-тий Госкомпрома РБ по радионуклидам цезия на радиометре РКГ-07П», утв. Белстандартом 06.05.93 г. «Методика экспрессного ра-диометрического определения по гамма-излучению объемной и удельной активности радионуклидов цезия в воде, почве, продуктах пи-тания, продукции животноводства и растениеводства», утв. Госстандартом СССР 19.09.90 г. |
| Продукция лесного хозяйства |  | Отбор образцов | «Инструкция по проведению обследования участков заготовки продукции лесного хозяйства или сырья, отбору и подготовке проб для контроля радиоактивного загрязнения», утв. Министерством лесного хозяйства РБ02.04.98г «Инструкция по отбору проб продукции лесного хозяйства для контроля радиоактивного загрязнения в местах заготовки», утв. Министерством лесного хозяйства РБ 01.08.1997 г. | «Инструкция по проведению обследования участков заготовки продукции лесного хозяйства или сырья, отбору и подготовке проб для контроля радиоактивного загрязнения», утв. Министерством лесного хозяйства РБ 02.04.98 г. «Инструкция по отбору проб продукции лесного хозяйства для контроля радиоактивного загрязнения в местах заготовки», утв. Министерством лесного хозяйства РБ 01.08.1997 г. |

№ВY/112 02.1.0.0079                                                                                                                                            Лист 3 Листов 7

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Продукция лесного хозяйства |  | Удельная активность радионуклидов стронция-90, цезия-137 Диапазон измерений: 90Sr: (1,51105 ) Бк/кг 137Cs: (21105 ) Бк/кг погрешность:  (2050)% | ГН 2.6.1.10-1-01-2001 «Республиканские допустимые уровни содержания радионуклидов цезия-137 в древесине, продукции из древесины и древесных материалов и прочей непищевой продукции лесного хозяйства (РДУ/ЛХ-2001)», утв. Минздравом РБ 31.01.2001 г. ТНПА на продукцию | МВИ.МН 1181-2007, утв. НПУП «Атомтех» 18.10.2007 г. МВИ 114-94, утв. Белстандартом 22.09.94 г. «Методика определения объемной (удельной) активности сырья, материалов, го-товой продукции предприя-тий Госкомпрома РБ по радионуклидам цезия на радиометре РКГ-07П», утв. Белстандартом 06.05.93 г. «Методика экспрессного ра-диометрического определения по гамма-излучению объемной и удельной активности радионуклидов цезия в воде, почве, продуктах пи-тания, продукции животноводства и растениеводства», утв. Госстандартом СССР 19.09.90 г. |
| Лекарственно-техническое сырье |  | Отбор образцов Удельная активность радионуклида цезия-137 Диапазон измерений 137Cs: (21105 ) Бк/кг погрешность:  (2050)% | «Инструкция по отбору проб продукции лесного хозяйства для контроля радиоактивного загрязнения в местах заготовки», утв. Министерством лесного хозяйства РБ 01.08.97 г. ТНПА на продукцию ГН 2.6.1.8-10-2004 «Республиканский допустимый уровень содержания цезия-137 в лекарственно-техническом сырье (РДУ/ЛТС-2004), утв.Мин- здравом РБ 24.12.2004 г. ТНПА на продукцию | «Инструкция по отбору проб продукции лесного хозяйства для контроля радиоактивного загрязнения в местах заготовки», утв. Министерством лесного хозяйства РБ 01.08.97 г. МВИ.МН 1181-2007, утв. НПУП «Атомтех» 18.10.2007 г. МВИ 114-94, утв. Белстандартом 22.09.94 г. «Методика определения объемной (удельной) активности сырья, материалов, го-товой продукции предприя-тий Госкомпрома РБ по радионуклидам цезия на радиометре РКГ-07П», утв. Белстандартом 06.05.93 г. «Методика экспрессного ра-диометрического определения по гамма-излучению объемной и удельной активности радионуклидов цезия в воде, почве, продуктах пи-тания, продукции животноводства и растениеводства», утв. Госстандартом СССР 19.09.90 г. |

№ВY/112 02.1.0.0079                                                                                                                                            Лист 4 Листов 7

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Экспортируемая продукция лесного хозяйства: грибы свежие, грибы охлажденные, грибы сырые или сваренные, грибы сушеные, грибы консервированные, клюква, черника и прочие ягоды рода Vaccinium, плоды растений вида Vaccinium мороженные, плоды растений вида Vaccinium сушеные |  | Отбор образцов | «Инструкция по радиа-ционному контролю грибов и ягод (кроме культивируемых), поставляемых на экспорт», утв. Министерством лесного хозяйства РБ 10.03.2000г. ТНПА на продукцию | «Инструкция по радиа-ционному контролю грибов и ягод (кроме культивируемых), поставляемых на экспорт», утв. Министерством лесного хозяйства РБ 10.03.2000г. |
|  |  | Удельная активность радионуклидов цезия -134, цезия-137 Диапазон измерений 137Cs: (21105 ) Бк/кг погрешность:  (2050)% | Регламент Совета (ЕЕС) № 737/90 от 22.03.1990 г. ТНПА на продукцию | МВИ.МН 1181-2007, утв. НПУП «Атомтех» 18.10.2007 г. МВИ 114-94, утв. Белстандартом 22.09.94 г. |
| Промышленная продукция. Товары народного потребления |  | Отбор образцов | «Методика отбора проб для радиометрического контроля на предприя- тиях концерна «Беллесбумпром», утв. Белстандартом 04.10.96 г. ТНПА на продукцию | «Методика отбора проб для радиометрического контроля на предприятиях концерна «Беллесбумпром», утв. Белстандартом 04.10.96 г. |
|  |  | Удельная активность радионуклида цезия-137 Диапазон измерений: 137Cs: (21105) Бк/кг погрешность:  (2050)% | «Временные критерии по оценке содержания радионуклидов в промышленной продукции и товарах народного потребления, выпускаемых на территории радиоактивного загрязнения и поставляемых потребителям РБ», утв. Белгосконцерном «Белместпром», 1994г. ТНПА на продукцию | МВИ.МН 1181-2007, утв. НПУП «Атомтех» 18.10.2007 г. МВИ 114-94, утв. Белстандартом 22.09.94 г. «Методика определения объемной (удельной) активности сырья, материалов, го-товой продукции предприя-тий Госкомпрома РБ по радионуклидам цезия на радиометре РКГ-07П», утв. Белстандартом 06.05.93 г. «Методика экспрессного ра-диометрического определения по гамма-излучению объемной и удельной активности радионуклидов цезия в воде, почве, продуктах пи-тания, продукции животноводства и растениеводства», утв. Госстандартом СССР 19.09.90 г. |

№ВY/112 02.1.0.0079                                                                                                                                            Лист 5 Листов 7

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Продукция на основе торфа: сельскохозяйственного назначения; брикеты топливные; торф кусковой для отопления; фрезерный торф для пылевидного сжигания |  | Отбор образцов Удельная активность радионуклида цезия-137 Диапазон измерений: 137Cs: (21105 ) Бк/кг погрешность:  (2050)% | «Временная методика определения содержания радионуклидов в разрабатываемом слое торфяной залежи, добытом торфе и в продукции на основе торфа на предприятиях, расположенных в зонах постоянного и периодического контроля», утв. Госкомитетом БССР по топливу и газификации 27.07.90г., согл. БелЦСМ 26.07.90г. ТНПА на продукцию «Допустимые уровни содержания цезия-137 в продукции на основе торфа», утв. Министром энергетики РБ 30.12.2006 г. ТНПА на продукцию | «Временная методика определения содержания радионуклидов в разрабатываемом слое торфяной залежи, добытом торфе и в продукции на основе торфа на предприятиях, расположенных в зонах постоянного и периодического контроля», утв. Госкомитетом БССР по топливу и газификации 27.07.90г., согл. БелЦСМ 26.07.90г. «Временная методика определения содержания радионуклидов в разрабатываемом слое торфяной залежи, добытом торфе и в продукции на основе торфа на предприятиях, расположенных в зонах постоянного и периодического контроля», утв. Госкомитетом БССР по топливу и газификации 27.07.90г., согл. БелЦСМ 26.07.90г. МВИ.МН 1181-2007, утв. НПУП «Атомтех» 18.10.2007 г. МВИ 114-94, утв. Белстандартом 22.09.94 г. «Методика определения объемной (удельной) активности сырья, материалов, го-товой продукции предприя-тий Госкомпрома РБ по радионуклидам цезия на радиометре РКГ-07П», утв. Белстандартом 06.05.93 г. «Методика экспрессного ра-диометрического определения по гамма-излучению объемной и удельной активности радионуклидов цезия в воде, почве, продуктах пи-тания, продукции животноводства и растениеводства», утв. Госстандартом СССР 19.09.90 г. |

№ВY/112 02.1.0.0079                                                                                                                                          Лист 6 Листов 7

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Товары народного потребления |  | Плотность потока бета-частиц Диапазон измерений: (11105 ) см-2мин-1 погрешность:  (20 - 50)% | «Временные критерии по оценке содержания радионуклидов в промышленной продукции и товарах народного потребления, выпускаемых на территории радиоактивного загрязнения и поставляемых потребителям РБ», утв. Белорусским госконцерном «Белместпром», 1994 г. ТНПА на продукцию | «Методика по определению поверхностной загрязненности различных поверхностей бета-активными радионуклидами», утв. Белкоопсоюзом 19.11.91г. |
| Материалы текстильные, кожа, мех натуральный |  | Отбор образцов | СТБ 1252-2000 | СТБ 1252-2000 |
|  |  | Плотность потока бета-частиц Диапазон измерений: (11105 ) см-2мин-1 погрешность:  (20 - 50)% | СТБ 1252-2000 ТНПА на продукцию | СТБ 1252-2000 МВИ.МН 1768-2002 «Определение уровня загрязнения поверхностей текстильных материалов, кож, и меха натурального бета-активными радионуклидами», утв. Госстандартом 28.06.2002г. |
| Материалы и изделия строительные, изделия из тарного стекла; бесцветного и цветного стекла, хрусталя; фарфоровая и керамическая посуда |  | Отбор образцов | ГОСТ 30108-94 | ГОСТ 30108-94 |
|  |  | Удельная эффективная активность естественных радионуклидов Диапазон измерений: Ra226 – (31104 ) Бк/кг Th232 – (31104 ) Бк/кг К40– (30 2104 ) Бк/кг погрешность: 20% | ГОСТ 30108-94 «Контрольные уровни содержания естественных радионуклидов в отдельных видах продукции Министерства строительства и архитектуры и РБ», утв. Минстройархитектуры РБ 19.12.2000г. | ГОСТ 30108-94 МВИ.МН 1120-99 «Методика выполнения измерений содержания естественных радионуклидов радия-226, тория-232, калия-40 и радионуклида цезия-137 в строительных материалах на сцинтилляционных спектрометрах типа EL-1309 (МКГ-1309) и МКС-АТ1315», утв.Госстандартом 24.09.99г. |
| Воздух помещений зданий и сооружений, территория земельных участков |  | Отбор образцов | МУК РБ №11-8-6-2002 «Проведение радиационно-гигиенического обследования жилых и общественных зданий. Методические указания», утв.Минздравом РБ 08.2002г. | МУК РБ №11-8-6-2002 «Проведение радиационно-гигиенического обследования жилых и общественных зданий. Методические указания», утв.Минздравом РБ 08.2002г. |
|  |  | Эквивалентная равновесная объемная активность радона и торона Диапазон измерений: Радон - (102104) Бк/м3 Торон – (0.11104) Бк/м3 погрешность: 30% | СанПиН 2.6.1.8-8-2002 ГН 2.6.1.8-127-2000 «Нормы радиационной безопасности (НРБ-2000)» «Основные санитарные правила обеспечения радиационной безопасности (ОСП-2002)» МУК РБ №11-8-6-2002, утв.Минздравом РБ 08.2002 г. ТНПА на продукции | МУК РБ №11-8-6-2002, утв.Минздравом РБ 08.2002 г. |

№ВY/112 02.1.0.0079                                                                                                                                            Лист 7 Листов 7

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Окружающая среда |  | Мощность эквивалентной дозы гамма-излучения Диапазон измерений: (0.051104) мкЗв/ч погрешность:  (15 – 20)% | «Временные гигиенические нормативы по содержанию радона и мощности дозы гамма-излучения», утв. Минздравом РБ 26.04.99 г. МУК РБ №11-8-6-2002, утв.Минздравом РБ 08.2002 г. ТНПА на продукции | МУК РБ №11-8-6-2002, утв.Минздравом РБ 08.2002 г. МВИ.МН 2513-2006 «Методика выполнения измерений мощности эквивалентной дозы гамма-излучения дозиметрами и дозиметрами – радиометрами», утв. Госстандартом 11.08.2006г. |
| Зола, зольные отходы, твердые и жидкие отходы |  | Отбор образцов Удельная активность радионуклида цезия-137 Диапазон измерений: (22105) Бк/кг погрешность:  (20 - 50)% | МОПр МН 01-98 «Методика отбора проб сточных вод и их осадков, твердых бытовых отходов, зольных отходов и уличного смета для определения содержания радионуклидов», утв. НПО «Жилкоммунтехника», 1997 г. СанПин 2.6.1.8-8-2002 СанПин 2.6.6.8-8-2004 | МОПр МН 01-98 «Методика отбора проб сточных вод и их осадков, твердых бытовых отходов, зольных отходов и уличного смета для определения содержания радионуклидов», утв. НПО «Жилкоммунтехника», 1997 г. МВИ.МН 1181-2007, утв. НПУП «Атомтех» 18.10.2007 г. МВИ 114-94, утв. Белстандартом 22.09.94 г. «Методика определения объемной (удельной) активности сырья, материалов, готовой продукции предприятий Госкомпрома Республики Беларусь по радионуклидам цезия на радиометре РКГ-07П», утв. Белстандартом 06.05.93г. «Методика экспрессного радиометрического определения по гамма-излучению объемной и удельной активности радионуклидов цезия в воде, почве, продуктах питания, продукции животноводства и растениеводства», утв. Госстандартом СССР 19.09.90 г. |

##### Директор БелГИМ - руководитель

##### Органа по аккредитации лабораторий                                                                                              Н.А. Жагора