|  | # Приложение к аттестату аккредитации |
| --- | --- |
|  | № BY/112 02.3.0.0050 |
|  | от «31» октября 2008г. |
|  | На 2 листах |

ОБЛАСТЬ  АККРЕДИТАЦИИ

метрологической лаборатории Открытого акционерного общества

«Кобринский завод агропромышленного машиностроения»

| Код (наименование) вида работ 1-первичная поверка 2-периодическая поверка | Средства измерений, поверка которых разрешается |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Код средств измерений | Наименование (тип) средств измерений | Метрологические характеристики |  |
|  |  |  | Пределы измерения | Класс, разряд, цена деления, погрешность |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 - первичная поверка 2 - периодическая поверка | 01.01.03.01-020 | Штангенциркули ШЦ-I, ШЦ-II, ШЦ-III ГОСТ 166-89 | 0 – 250 | ц.д. 0,1 мм, 0,05 мм |
| 1 - первичная поверка 2 - периодическая поверка | 01.01.03.01-020 | Штангенрейсмассы ШР ГОСТ 164-90 | 0 – 250 | ц.д. 0,1 мм, 0,05 мм |
| 1 - первичная поверка 2 - периодическая поверка | 01.01.03.01-020 | Штангенглубиномеры ШГ ГОСТ 162-90 | 0 – 250 | ц.д. 0,1 мм, 0,05 мм |
| 1 - первичная поверка 2 - периодическая поверка | 01.01.03.01-120 | Микрометры МК ГОСТ 6507-90 | 0 – 100 | ц.д. 0,01 мм |
| 1 - первичная поверка 2 - периодическая поверка | 01.01.03.01-170 | Калибры гладкие для валов и отверстий. Скобы, шаблоны ГОСТ 2015-84, ГОСТ 2216-84 | 1 – 200 | 1 – 11 кл. |

Примечание: разрешена поверка средств измерений, применяемых вне сферы законодательной метрологии.

Руководитель Уполномоченного

органа по аккредитации                                                                       Н.И.Бусень