|  |  | Приложение № 1 к аттестату аккредитации № BY/112 1.1733 от «30» августа 2013 года На бланке № 0006720 На 4 листах Редакция 01 |
| --- | --- | --- |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от «30» августа 2018 года

лаборатории биогеохимии и агроэкологии

государственного научного учреждения

«Институт природопользования Национальной академии наук Беларуси»

| № пунк-тов | Наименование объекта испытаний | Код | Характеристика объекта испытаний | Обозначение нормативных правовых актов (далее – НПА), в том числе технических нормативных правовых актов (далее – ТНПА), устанавливающих требования к |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | объектам испытаний | методам испытаний |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | ### Торф (фрезерный, кусковой и топливный; торфяные, торфоуголные брикеты и полубрикеты; продукты переработки торфа для сельского хозяйства и торфяная продукция всех видов) | 08.92/29.040 | Массовая доля влаги | СТБ 832-2001 ТНПА и другие документы | СТБ 2042-2010 п. 6.3 |
| 1.2 |  | 08.92/29.040 | Зольность |  | СТБ 2042-2010 п. 7.3 |
| 1.3 |  | 08.92/08.164 | Обменная кислотность |  | ГОСТ 11623-89 п. 1 |
| 1.4 |  | 08.92/08.164 | Активная кислотность |  | ГОСТ 11623-89 п. 2 |
| 1.5 |  | 08.92/08.149 | Гидролитическая кислотность |  | ГОСТ 27894.1-88 |
| 1.6 |  | 08.92/08.156 | Масса аммиачного азота |  | ГОСТ 27894.3-88 п. 2 |
| 1.7 |  | 08.92/08.156 | Масса нитратного азота |  | ГОСТ 27894.4-88 п. 2 |
| 1.8 |  | 08.92/08.156 | Масса подвижного фосфора |  | ГОСТ 27894.5-88 п. 3 |
| 1.9 |  | 08.92/08.156 | Масса подвижного калия |  | ГОСТ 27894.6-88 |
| 1.10 |  | 08.92/08.169 | Масса водорастворимых солей |  | ГОСТ 27894.9-88 |
| 1.11 |  | 08.92/11.116 | Ботанический состав |  | ГОСТ 28245-89 п. 3 |
| 1.12 |  | 08.92/11.116 | Степень разложения |  | ГОСТ 28245-89 п. 2 |
| 1.13 |  | 08.92/42.000 | Отбор и обработка проб из залежи |  | ГОСТ 17644-83 |
| 1.14 |  | 08.92/42.000 | Отбор проб |  | СТБ 1687-2006 |
| 1.15 |  | 08.92/29.040 | Приготовление аналитических проб |  | ГОСТ 11303-2013 |
| 1.16 |  | 08.92/29.040 | Приготовление сборных проб |  | ГОСТ 11304-2013 |
| 2.1 | Удобрения органические | 20.15/29.040 | Массовая доля влаги | СТБ 2392-2014 ТНПА и другие документы | ГОСТ 26713-85 |
| 2.2 |  | 20.15/29.040 | Массовая доля золы |  | ГОСТ 26714-85 |
| 2.3 |  | 20.15/08.156 | Массовая доля общего азота |  | ГОСТ 26715-85 п. 1 |
| 2.4 |  | 20.15/08.156 | Массовая доля аммонийного азота |  | ГОСТ 26716-85 п. 1 |
| 2.5 |  | 20.15/08.156 | Массовая доля общего фосфора |  | ГОСТ 26717-85 |
| 2.6 |  | 20.15/08.156 | Массовая доля общего калия |  | ГОСТ 26718-85 |
| 2.7 |  | 20.15/08.164 | рН (водородный показатель) |  | ГОСТ 27979-88 |
| 2.8 |  | 20.15/42.000 | Отбор и подготовка проб |  | ГОСТ 26712-94 |
| 3.1 | Земли, включая почвы, грунты | 100.06/08.164 | рН (водородный показатель) | ГН 2.1.7.12-1-2004 | ГОСТ 26483-85 п.п. 4.1, 4.2 |
| 3.2 |  | 100.06/29.040 | Массовая доля влаги | ТНПА и другие документы | ГОСТ 28268-89 п. 1 |
| 3.3 |  | 100.06/29.040 | Массовая доля золы |  | ГОСТ 27784-88 |
| 3.4 |  | 100.06/08.149 | Сумма поглощенных оснований |  | ГОСТ 27821-88 |
| 3.5 |  | 100.06/08.156 | Концентрация подвижного калия (К2О) |  | ГОСТ 26207-91 |
| 3.6 |  | 100.06/08.156 | Массовая доля водорастворимого натрия |  | ГОСТ 26427-85 |
| 3.7 |  | 100.06/08.156 | Массовая доля водорастворимого калия |  |  |
| 3.8 |  | 100.06/08.156 | Содержание обменного натрия |  | ГОСТ 26950-86 |
| 3.9 |  | 100.06/42.000 | Отбор и подготовка проб | ГОСТ 17.4.4.02-84 ГОСТ 17.4.3.01-83 СТБ ИСО 10381-4-2006 | ГОСТ 17.4.4.02-84 п.п. 1-2, 3.1-3.3, 4.1 ГОСТ 17.4.3.01-83 СТБ ИСО 10381-4-2006 |
| 3.10 | Земли, включая почвы | 100.06/08.155 | Массовая доля нефтепродуктов | Постановление МЗ РБ №17/1 от 12.03.12 | ПНД Ф 16.1:2.21-98 |
| 3.11 |  | 100.06/08.032 | Массовая доля кадмия | ГН 2.1.7.12-1-2004 Постановление МЗ РБ №125 от 19.11.09 Постановление МЗ РБ №187 от 06.11.08 | СТБ ИСО 11047-2006 |
| 3.12 |  | 100.06/08.032 | Массовая доля хрома |  |  |
| 3.13 |  | 100.06/08.032 | Массовая доля кобальта |  |  |
| 3.14 |  | 100.06/08.032 | Массовая доля меди |  |  |
| 3.15 |  | 100.06/08.032 | Массовая доля свинца |  |  |
| 3.16 |  | 100.06/08.032 | Массовая доля марганца |  |  |
| 3.17 |  | 100.06/08.032 | Массовая доля никеля |  |  |
| 3.18 |  | 100.06/08.032 | Массовая доля цинка |  |  |
| 4.1 | Атмосферные осадки и снежный покров | 100.14/08.150 | Массовая концентрация сульфатов | ГОСТ 17.1.5.05-85 ТКП 17.13-15-2014 | СТБ 17.13.05-37-2015 |
| 4.2 |  | 100.14/08.156 | Массовая концентрация ионов натрия |  | МВИ.МН 5091-2014 |
| 4.3 |  | 100.14/08.156 | Массовая концентрация ионов калия |  | МВИ.МН 5091-2014 |
| 4.4 |  | 100.14/42.000 | Отбор проб атмосферных осадков |  | ГОСТ 17.1.5.05-85 п.п. 1.1, 3, 4.3 ТКП 17.13-15-2014 |
| 4.5 |  | 100.14/42.000 | Отбор проб снежного покрова |  | ТКП 17.13-15-2014 |
| 5.1 | Подземные воды | 100.04/08.052 | Концентрация сухого остатка (минерализация) | СанПиН 10-124 РБ-99 | МВИ.МН 4218-2012 |
| 5.2 |  | 100.04/08.156 | Массовая концентрация ортофосфатов |  | ГОСТ 18309-2014 |
| 5.3 |  | 100.04/08.156 | Массовая концентрация железа общего |  | СТБ 17.13.05-45-2016 |
| 5.4 |  | 100.04/08.150 | Массовая концентрация сульфат-ионов |  | СТБ 17.13.05-42-2015 |
| 5.5 |  | 100.04/08.156 | Массовая концентрация аммиака и ионов аммония суммарно |  | ГОСТ 33045-2014 Метод А |
| 5.6 |  | 100.04/08.156 | Массовая концентрация нитратов |  | ГОСТ 33045-2014 Метод Д |
| 5.7 |  | 100.04/08.156 | Массовая концентрация нитритов |  | ГОСТ 33045-2014 Метод Б |
| 5.8 |  | 100.04/08.149 | Массовая концентрация ионов магния |  | СТБ 17.13.05-46-2016 |
| 5.9 |  | 100.04/08.149 | Массовая концентрация ионов кальция |  |  |
| 5.10 |  | 100.04/08.164 | рН (водородный показатель) |  | СТБ ISO 10523-2009 |
| 5.11 |  | 100.04/08.149 | Массовая концентрация хлоридов |  | СТБ 17.13.05-39-2015 |
| 5.12 |  | 100.04/08.149 | Щелочность, массовая концентрация карбонат-ионов и гидрокарбонат-ионов |  | ГОСТ 31957-2012 Метод А |
| 5.13 |  | 100.04/08.156 | Цветность |  | ГОСТ 31868-2012 Метод Б |
| 5.14 |  | 100.04/08.155 | Массовая концентрация нефтепродуктов |  | ПНД Ф 14.1:2:4.128-98 |
| 5.15 |  | 100.04/08.156 | Массовая концентрация ионов натрия | Фактическое значение | МВИ.МН 2140-2004 |
| 5.16 |  | 100.04/08.156 | Массовая концентрация ионов калия |  |  |
| 5.17 |  | 100.04/42.000 | Отбор проб | СТБ ISO 5667-11-2011 СТБ ИСО 5667-14-2002 СТБ ГОСТ Р 51592-2001 ГОСТ 31861-2012 | СТБ ISO 5667-11-2011 СТБ ИСО 5667-14-2002 СТБ ГОСТ Р 51592-2001 ГОСТ 31861-2012 |
| 6.1 | Поверхностные воды | 100.03/08.156 | Массовая концентрация железа общего | Постановление Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь № 13 от 30.03.2015 СанПиН 2.1.2.12-33-2005 | СТБ 17.13.05-45-2016 |
| 6.2 |  | 100.03/08.150 | Массовая концентрация сульфат-ионов |  | СТБ 17.13.05-42-2015 |
| 6.3 |  | 100.03/08.156 | Массовая концентрация ортофосфатов |  | ГОСТ 18309-2014 (метод Б) |
| 6.4 |  | 100.03/08.156 | Массовая концентрация аммиака и ионов аммония суммарно |  | ГОСТ 33045-2014 Метод А |
| 6.5 |  | 100.03/08.156 | Массовая концентрация нитратов |  | ГОСТ 33045-2014 Метод Д |
| 6.6 |  | 100.03/08.156 | Массовая концентрация нитритов |  | ГОСТ 33045-2014 Метод Б |
| 6.7 |  | 100.03/08.052 | Концентрация сухого остатка (минерализация) |  | МВИ.МН 4218-2012 |
| 6.8 |  | 100.03/08.149 | Массовая концентрация ионов магния |  | СТБ 17.13.05-46-2016 |
| 6.9 |  | 100.03/08.149 | Массовая концентрация ионов кальция |  |  |
| 6.10 |  | 100.03/08.164 | рН (водородный показатель) |  | СТБ ISO 10523-2009 |
| 6.11 |  | 100.03/08.149 | Массовая концентрация хлоридов |  | СТБ 17.13.05-39-2015 |
| 6.12 |  | 100.03/08.149 | Щелочность, массовая концентрация карбонат-ионов и гидрокарбонат-ионов |  | ГОСТ 31957-2012 Метод А |
| 6.13 |  | 100.03/08.156 | Цветность |  | ГОСТ 31868-2012 Метод Б |
| 6.14 |  | 100.04/08.155 | Массовая концентрация нефтепродуктов | СанПиН 2.1.2.12-33-2005 | ПНД Ф 14.1:2:4.128-98 |
| 6.15 |  | 100.03/08.156 | Массовая концентрация ионов натрия | Фактическое значение | МВИ.МН 2140-2004 |
| 6.16 |  | 100.03/08.156 | Массовая концентрация ионов калия |  |  |
| 6.17 |  | 100.03/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 17.1.5.05-85 СТБ ИСО 5667-14-2002 СТБ ГОСТ Р 51592-2001 СТБ 17.13.05-10-2009/ ISO 5667-6:2005 ГОСТ 31861-2012 | ГОСТ 17.1.5.05-85 СТБ ИСО 5667-14-2002 СТБ ГОСТ Р 51592-2001 СТБ 17.13.05-10-2009/ISO 5667-6:2005 ГОСТ 31861-2012 |

Руководитель органа

по аккредитации Республики Беларусь –

директор Государственного

предприятия «БГЦА»	                                                        Т.А. Николаева