Приложение №1

к аттестату аккредитации

№ BY/112 2.4858

от 07.10.2016

На бланке №__________ на 04 листах

редакция 01

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от «07» октября 2021 года

производственной лаборатории

Общества с ограниченной ответственностью

«Несвижский завод детского питания»

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| ул. Минская, 61, 222603, г. Несвиж, Несвижский район, Минская область |  |  |  |  |  |
| 1.1* | Молоко и молочные продукты, в том числе для детского питания | 10.51/42.000 | Отбор проб | СТБ 315-2017 СТБ 1552-2017 СТБ 1598-2006 СТБ 1746-2017 СТБ 1858-2016 СТБ 1858-2016 СТБ 1887-2016 СТБ 1888-2016 СТБ 2263-2016 СТБ 2277-2016 ТУ ВУ 691159723.001 ТУ ВУ 691159723.006 ТУ ВУ 691159723.007 ТУ ВУ 691159723.008 ТУ ВУ 691159723.009 ТУ ВУ 691159723.010 ТУ ВУ 691159723.011 ТУ ВУ 691159723.016 ТУ ВУ 691159723.017 ТНПА и другая документация | СТБ 1036-97 СТБ 1552-2012 п.7.2 ГОСТ 3622-68 п.2, п.3 ГОСТ 13928-84 ГОСТ 26809.1-2014 ГОСТ 26669-85 ГОСТ 32901-2014 п.5 ГОСТ 31904-2012 ГОСТ ISO 707-2013 |
| 1.2 |  | 10.51/29.145 | Температура продукта |  | ГОСТ 3622-68 п.2.22 ГОСТ 26754-85 |
| 1.3 |  | 10.51/29.040 | Масса и объем упакованного продукта |  | ГОСТ 3622 п.2.23.5 СТБ 8035-2012 п.5,6,7 СТБ 1746-2017 п.7.5 |
| 1.4 |  | 10.51/11.116 | Органолептические показатели: внешний вид и консистенция, цвет, запах, вкус |  | ГОСТ 28283-2015 СТБ 315-2017 п.7.2 СТБ 1552-2017 п.7.3, 7.4 СТБ 1598-2006 п.6.2 СТБ 1746-2017 п.7.2, 7.3 СТБ 1859-2016 п.7.2 СТБ 1860-2016 п.7.2, 7.3 СТБ 1887-2016 п.7.2 СТБ 1888-2016 п.7.2 СТБ 2263-2016 п.7.2, 7.3 СТБ 2277-2016 п.7.2 СТБ 970-2017 п.7.2 ГОСТ 31450-2013 п.7.2, 7.3 ГОСТ 31452-2012 п.7.2 ГОСТ 31454-2012 п.7.2 ГОСТ 31981-2013 п.7.2 ГОСТ 32252-2013 п.8.2, 8.3 ГОСТ 32927-2014 п.7.2 ГОСТ 32924-2014 п.7.2 |

| 1.5 | Молоко и молочные продукты, в том числе для детского питания | 10.51/08.031 | Плотность | СТБ 315-2017 СТБ 1552-2017 СТБ 1598-2006 СТБ 1746-2017 СТБ 1858-2016 СТБ 1858-2016 СТБ 1887-2016 СТБ 1888-2016 СТБ 2263-2016 СТБ 2277-2016 ТУ ВУ 691159723.001 ТУ ВУ 691159723.006 ТУ ВУ 691159723.007 ТУ ВУ 691159723.008 ТУ ВУ 691159723.009 ТУ ВУ 691159723.010 ТУ ВУ 691159723.011 ТУ ВУ 691159723.016 ТУ ВУ 691159723.017 ТНПА и другая документация | ГОСТ 3625-84 п.2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.6 |  | 10.51/08.149 | Кислотность |  | ГОСТ 30648.4-99 ГОСТ 3624-92 п.3 СТБ 1552-2017 п.7.11 |
|  |  | 10.51/08.169 |  |  | ГОСТ 31976-2012 |
| 1.7 |  | 10.51/08.037 | Массовая доля жира |  | ГОСТ 30648.1-99 п.4 ГОСТ 5867-90 п.2 ГОСТ 32255-2013 СТБ 1552-2017 п.7.9 |
| 1.8 |  | 10.51/08.149 | Массовая доля белка |  | ГОСТ 30648.2-99 п.5 ГОСТ 23327-98 ГОСТ 32255-2013 |
| 1.9 |  | 10.51/11.116 | Чистота |  | ГОСТ 8218-89 |
| 1.10 |  | 10.51/08.043 | Вязкость |  | СТБ 970-2017 п.7.11 |
| 1.11 |  | 10.51/29.040 | Массовая доля сухого вещества |  | ГОСТ 30648.3-99 п.4 ГОСТ 32255-2013 ГОСТ 3626-73 п.2 ГОСТ ISO 6731¦IDF 021-2012 |
| 1.12 |  | 10.51/01.086 | КМАФАнМ |  | ГОСТ 30705-2000 ГОСТ 32901-2014 п.8.4 ГОСТ 10444.15-94 |
| 1.13 |  | 10.51/01.086 | БГКП |  | ГОСТ 32901-2014 п.8.5 |
| 1.14 |  | 10.51/18.115 | Микроскопический препарат |  | ГОСТ 32901-2014 п.8.7 |
| 1.15 |  | 10.51/01.086 | Молочнокислые микроорганизмы |  | ГОСТ 10444.11-2013 ГОСТ 33951-2016 СТБ 1552-2017 п.7.17, 7.18 |
| 1.16 |  | 10.51/01.086 | Дрожжи, плесневые грибы |  | ГОСТ 30706-2000 ГОСТ 10444.12-2013 ГОСТ 33566-2015 |
| 1.17 |  | 10.51/01.086 | Промышленная стерильность |  | ГОСТ 32901-2014 п.8.4, 8.8 ГОСТ 30705-2000 |
| 1.18 |  | 10.51/08.149 | Массовая доля сахарозы |  | ГОСТ 30648.7-99 п.5 |
| 1.19 |  | 10.51/29.040 | Массовая доля сухого обезжиренного вещества/СОМО |  | ГОСТ 3626-73 п.2 ГОСТ 31981-2013 п.7.9 СТБ 970-2017 п.7.8 СТБ 1552-2017 п.7.12 СТБ 1888-2016 п.7.8 СТБ 315-2017 п.7.8 СТБ 1887-2016 п.7.6 |
| 1.20 |  | 10.51/11.116 | Фосфатаза |  | ГОСТ 3623-2015 п.7.1, п.8 |
| 1.21 |  | 10.51/11.116 | Пероксидаза |  | ГОСТ 3623-2015 п.6.2 |
| 1.22 |  | 01.41/03.071 | Антибиотики |  | ГОСТ 32219-2013 ГОСТ 32254-2013 |
| 1.23 |  | 01.41/01.086 | Антибиотики |  | ГОСТ 31502-2012 п.5.2 |
| 2.1* | Молоко и сливки – сырье | 10.51/42.000 | Отбор проб | СТБ 1598-2006 СТБ 2263-2016 СТБ 2277-2016 ТНПА и другая документация | ГОСТ 3622-68 п.2, п.3 ГОСТ 13928-84 ГОСТ 26809.1-2014 ГОСТ ISO 707-2013 СТБ 1036-97 |
| 2.2 |  | 10.51/11.116 | Органолептические показатели: внешний вид и консистенция, цвет, запах, вкус |  | ГОСТ 28283-2015 СТБ 1598-2006 п.6.2 СТБ 2263-2016 п.7.2, 7.3 СТБ 2277-2016 п.7.2 |
| 2.3 |  | 10.51/29.145 | Температура продукта |  | ГОСТ 26754-85 |
| 2.4 |  | 10.51/08.037 | Массовая доля жира |  | ГОСТ 5867-90 п.2 ГОСТ 32255-2013 СТБ 1598-2006 п.6.4 |
| 2.5 |  | 10.51/08.149 | Массовая доля белка |  | ГОСТ 30648.2-99 п.5 ГОСТ 25179-90 п.4 ГОСТ 25179-2014 п.5 ГОСТ 23327-98 ГОСТ 32255-2013 СТБ 1598-2006 п.6.3 |
| 2.6 |  | 10.51/29.040 | Массовая доля сухого обезжиренного вещества |  | ГОСТ 3626-73 п.2 ГОСТ 32255-2013 |
| 2.7 |  | 10.51/08.149 | Кислотность |  | ГОСТ 3624-92 п.3 |
| 2.8 |  | 10.51/08.031 | Плотность |  | ГОСТ 3625-84 п.2 |
| 2.9 |  | 10.51/11.116 | Чистота |  | ГОСТ 8218-89 |
| 2.10 |  | 10.51/26.045 | Термоустойчивость по алкогольной пробе |  | ГОСТ 25228-82 |
| 2.11 |  | 10.51/08.169 | Фосфатаза |  | ГОСТ 3623-2015 п.7, п.8 |
| 2.12 |  | 10.51/08.043 | Количество соматических клеток |  | ГОСТ 23453-2014 п.6 |
|  |  | 10.51/08.155 |  |  | ГОСТ 23453-2014 п.7 |
| 2.13 |  | 10.51/01.086 | КМАФАнМ |  | ГОСТ 9225-84 п.4.5 ГОСТ 32901-2014 п.8.4 ГОСТ 10444.15-94 |
| 2.14 |  | 10.51/01.086 | Общее количество микроорганизмов (редуктазная проба) |  | ГОСТ 32901-2014 п.8.1 |
| 2.15 |  | 10.51/01.086 | БГКП |  | ГОСТ 32901-2014 п.8.5 |
| 2.16 |  | 10.51/08.149 | Раскисление молока |  | ГОСТ 30637-99 |
| 2.17 |  | 10.51/11.116 | Сода |  | ГОСТ 24065-80 п.2 |
| 2.18 |  | 10.51/11.116 | Аммиак |  | ГОСТ 24066-80 |
| 2.19 |  | 10.51/11.116 | Перекись водорода |  | ГОСТ 24067-80 |
| 2.20 |  | 10.51/03.071 | Антибиотики |  | ГОСТ 32219-2013 ГОСТ 32254-2013 |
|  |  | 10.51/01.086 |  |  | ГОСТ 31502-2012 п.5.2 |
| 2.21 |  | 10.51/01.086 | Ингибирующие вещества |  | ГОСТ 23454-79 ГОСТ 23454-2016 |
| 3.1* | Вода питьевая | 100.09/42.000 | Отбор проб | СанПиН 10-124 РБ 99 СТБ 1756-2007 ТНПА и другая документация | СТБ ISO 19458-2001 СТБ ГОСТ Р 51592-2001 СТБ ГОСТ Р 51593-2001 МУК РБ № 11-10-1-2002 п.3 |
| 3.2 |  | 100.09/01.086 | Общее число микроорганизмов |  | МУК РБ № 11-10-1-2002 п.8.1 |
| 3.3 |  | 100.09/01.086 | Общие колиформные бактерии |  | МУК РБ № 11-10-1-2002 пп.8.2, 8.3 |
| 3.4 |  | 100.09/01.086 | Термотолерантные колиформные бактерии |  | МУК РБ № 11-10-1-2002 пп.8.2, 8.3 |
| 3.5 |  | 100.09/01.086 | Споры сульфитредуцирующих клостридий |  | МУК РБ № 11-10-1-2002 п.8.4 |
| 3.6 |  | 100.09/11.116 | Запах |  | ГОСТ 3351-74 п.2 |
| 3.7 |  | 100.09/11.116 | Вкус |  | ГОСТ 3351-74 п.3 |
| 3.8 |  | 100.09/11.116 | Цветность |  | ГОСТ 31868-2012 п.5 |
| 3.9 |  | 100.09/11.116 | Мутность |  | ГОСТ 3351-74 п.5 |

Примечание:

*лабораторная деятельность осуществляется за пределами лаборатории

Руководитель органа

по аккредитации Республики Беларусь –

директор Государственного

предприятия «БГЦА» 						                                 Е.В.Бережных