|  | НАЦИОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА АККРЕДИТАЦИИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ РЕСПУБЛИКАНСКОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЦЕНТР АККРЕДИТАЦИИ» |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Приложение № 1 к аттестату аккредитации № BY/112 2.5011 от «16» февраля 2018 года На бланке № _________ На 4 листах Редакция 02 |  |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от « 14 » сентября 2018 года

производственной лаборатории цеха по производству сыра г. Браслав

Унитарного производственного предприятия

«Глубокский молочноконсервный комбинат»

| № пункта | Наименование объекта испытаний | Код | Характеристика объекта испытаний | Обозначение НПА, в том числе ТНПА, устанавливающих требования к |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | объектам испытаний | методам испытаний |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1.1 | Молоко коровье сырое | 01.41/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 13928-84 ГОСТ 26809.1-2014 ГОСТ ISO 707-2013 СТБ 1036-97 | ГОСТ 13928-84 ГОСТ 26809.1-2014 ГОСТ ISO 707-2013 СТБ 1036-97 |
| 1.2 |  | 01.41/11.116 | Органолептические показатели | СТБ 1598-2006 ТНПА и другая документация | СТБ 1598-2006 п. 6.2 |
| 1.3 |  | 01.41/29.145 | Температура |  | ГОСТ 26754-85 п. 2.3 |
| 1.4 |  | 01.41/08.153 | Группа чистоты |  | ГОСТ 8218-89 |
| 1.5 |  | 01.41/08.037 | Массовая доля жира |  | ГОСТ 5867-90 п.2.2.1 |
| 1.6 |  | 01.41/08.149 | Кислотность |  | ГОСТ 3624-92 п.3.3.1 |
| 1.7 |  | 01.41/08.031 | Плотность |  | ГОСТ 3625-84 п.2 |
| 1.8 |  | 01.41/08.169 | Массовая доля белка |  | СТБ 1598-2006 приложение Б |
| 1.9 |  | 01.41/03.071 | Содержание антибиотиков бета-лактамного типа, тетрациклиновой группы Бета-лактамы: LODspec:1,5-3 мкг/дм3 U:± 0,01 мкг/дм3 (при k=2, Р=0,95) U:± 0,09 мкг/дм3 (при k=2, Р=0,95) Тетрациклины: LODspec: 7-10 мкг/дм3 U: ± 0,35 мкг/дм3 (при k=2, Р=0,95) |  | ГОСТ 32219-2013 п. 5.2.1 Методика обнаружения остаточных количеств тетрациклинов, бета-лактамов в молоке с использованием тест наборов «LT-MTUSBIO» (2 in 1) Beta-lactam +Tetracyclin производства Micro TUS Biotechnology Co Ltd,Китай |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.10 | Молоко коровье сырое | 01.41/03.152 01.41/03.071 | Содержание антибиотиков бета-лактамного типа, тетрациклиновой группы, левомицетина, стрептомицина Бета-лактамы: LODspec:1,5-2 мкг/дм3 U:± 0,07 мкг/дм3 (при k=2, Р=0,95) Тетрациклины: LODspec: 2-10 мкг/дм3 U: ± 0,27 мкг/дм3 (при k=2, Р=0,95) U:± 0,28 мкг/дм3 (при k=2, Р=0,95) U:± 0,30 мкг/дм3 (при k=2, Р=0,95) Хлорамфеникол: LODspec:0,2-0,3 мкг/дм3 U:± 0,009 мкг/дм3 (при k=2, Р=0,95) Стрептомицин: LODspec:80-100 мкг/дм3 U:± 0,13 мкг/дм3 (при k=2, Р=0,95) | СТБ 1598-2006 ТНПА и другая документация | ГОСТ 32219-2013 п. 5.4.1 Методика обнаружения остаточных количеств тетрациклинов, бета-лактамов, хлорамфеникола и стрептомицинов в молоке с использованием тест-наборов «LT-MTUSBIO(4 in 1) Beta-lactam+ Tetracyclinе+ Chloramphenicol+ Streptomycin (Dairy Quadrobiotic BTCStrep)», производства Micro TUS Biotechnology Co Ltd,Китай |
| 2.1 | Молоко и молочные продукты | 10.51/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 26809-86 ГОСТ 26809.1-2014 ГОСТ 26809.2-2014 ГОСТ ISO 707-2013 | ГОСТ 26809-86 ГОСТ 26809.1-2014 ГОСТ 26809.2-2014 ГОСТ ISO 707-2013 |
| 2.3 |  | 10.51/08.037 | Массовая доля жира | СТБ 1888-2016 ТНПА и другая документация | ГОСТ 5867-90 п.2 |
| 2.4 |  | 10.51/08.149 | Кислотность |  | ГОСТ 3624-92 п.3 |
| 2.5 |  | 10.51/11.116 | Фосфатаза |  | ГОСТ 3623-2015 п.7.1 |
| 2.6 |  | 10.51/11.116 | Пероксидаза |  | ГОСТ 3623-2015 п.6.2 |
| 2.7 |  | 10.51/08.149 | Массовая доля сахара |  | ГОСТ 3628-78 п.2 |
| 2.8 |  | 10.51/08.052 | Массовая доля влаги и сухих веществ |  | ГОСТ 3626-73 п.2, п.5 |
| 2.9 |  | 10.51/08.149 | Массовая доля лактозы |  | ГОСТ 29248-91 п.5 |
| 2.10 |  | 10.51/08.149 | Массовая доля хлористого натрия |  | ГОСТ 3627-81 п.4 |
| 3.1 | Молоко коровье сырое | 01.41/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 13928-84 ГОСТ 26809.1-2014 ГОСТ 9225-84 | ГОСТ 13928-84 ГОСТ 26809.1-2014 ГОСТ 9225-84 |
| 3.2 |  | 01.41/01.086 | Общее количество микроорганизмов | СТБ 1598-2006 ТНПА и другая документация | ГОСТ 9225-84 п. 4.2 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.3 | Молоко коровье сырое | 01.41/01.086 | Количество мезофильных аэробных и факультативно- анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ) | СТБ 1598-2006 ТНПА и другая документация | ГОСТ 9225-84 п. 4.5 |
| 3.4 |  | 01.41/08.043 | Количество соматических клеток |  | ГОСТ 23453-2014 п.6 |
| 3.5 |  | 01.41/01.086 | Содержание ингибирующих веществ |  | ГОСТ 23454-2016 п.8 |
| 3.6 |  | 01.41/01.086 | Сычужно- бродильная проба |  | ГОСТ 9225-84 п. 4.4 |
| 3.7 |  | 01.41/01.086 | Проба на брожение |  | ГОСТ 9225-84 п. 4.3 |
| 4.1 | Молоко и молочные продукты | 10.51/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 26809.1-2014 ГОСТ 26809.2-2014 ГОСТ 9225-84 | ГОСТ 26809.1-2014 ГОСТ 26809.2-2014 ГОСТ 9225-84 |
| 4.2 |  | 10.51/01.086 | Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ) | ГН 21.06.2013 № 52 ТНПА и другая документация | ГОСТ 9225-84 п.4.5 |
| 4.3 |  | 10.51/01.086 | БГКП (колиформы) |  | ГОСТ 9225-84 п.4.6 |
| 5.1 | Вода питьевая | 100.09/42.000 | Отбор проб | СТБ ГОСТ Р 51592-2001 СТБ ГОСТ Р 51593-2001 МУК РБ № 11-10-1-2002 п.3 | СТБ ГОСТ Р 51592-2001 СТБ ГОСТ Р 51593-2001 МУК РБ № 11-10-1-2002 п.3 |
| 5.2 |  | 100.09/01.086 | Общее микробное число | СанПиН 10-124РБ99 СТБ 1188-99 ТНПА и другая документация | МУК РБ №11-10-1-2002 п.8.1 |
| 5.3 |  | 100.09/01.086 | Общие колиформные бактерии |  | МУК РБ № 11-10-1-2002 п.8.2 |
| 5.4 |  | 100.09/01.086 | Термотолерантные колиформные бактерии |  | МУК РБ № 11-10-1-2002 п.8.2 |
| 6.1 | Молоко и молочные продукты | 10.51/42.000 | Отбор проб | СТБ 1053–2015 СТБ 1051–2012 | СТБ 1053–2015 СТБ 1051–2012 |
| 6.2 |  | 10.51/04.125 | Удельная (объемная) активность радионуклида цезий-137 | ГН 10-117-99 (РДУ-99) ТНПА и другая документация | МВИ 114-94 МВИ. МН.1823-2007 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7.1 | Сельскохозяйственное сырье | 01.41/42.000 | Отбор проб | СТБ 1051–2012 Ветеринарно- санитарные правила проведения контроля содержания цезия-137 и стронция-90 в экспортируемых пищевых продуктах и сельскохозяйственном сырье, подконтрольных государственному ветеринарному надзору, утв. Постановлением Минсельхозпрода Республики Беларусь № 57 от 09.06.2008 | СТБ 1051–2012 Ветеринарно- санитарные правила проведения контроля содержания цезия-137 и стронция-90 в экспортируемых пищевых продуктах и сельскохозяйственном сырье, подконтрольных государственному ветеринарному надзору, утв. Постановлением Минсельхозпрода Республики Беларусь № 57 от 09.06.2008 Глава 2 |
| 7.2 |  | 01.41/04.125 | Удельная (объемная) активность радионуклида цезий-137 | Республиканские допустимые уровни содержания цезия- 137 и стронция–90 в сельскохозяйственном сырье, утв. 03.08.99 ТНПА и другая документация | МВИ 114-94 МВИ. МН.1823-2007 |
| 8.1 | Окружающая среда | 100.11/04.056 | Мощность эквивалентной дозы гамма-излучения | СанПиН от 28.12.2012 № 213 ГН от 28.12.2012 № 213 | МВИ. МН 2513-2006 |

Примечание:

LODspec – предел обнаружения

U – расширенная неопределенность

Руководитель органа

по аккредитации Республики Беларусь –

директор Государственного

предприятия "БГЦА"                                                                                Т.А.Николаева