|  | НАЦИОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА АККРЕДИТАЦИИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ РЕСПУБЛИКАНСКОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЦЕНТР АККРЕДИТАЦИИ» |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Приложение №1 к аттестату аккредитации № BY/112 2.5070 от 08.10.2018 на бланке №____________ на 3 листах Редакция 02 |  |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ

от «16» апреля 2021 года

санитарно-промышленной лаборатории

Общества с ограниченной ответственностью «Региональное агентство безопасности труда»

| № пунктов |  | Наименование объекта испытаний | Код | Характеристика объекта испытаний | Обозначение нормативных правовых актов (далее НПА), в том числе технических нормативных правовых актов (далее – ТНПА), устанавливающих требования к |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | объектам испытаний | методам испытаний |  |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |
| 1.2* |  | Рабочие места | 100.12/35.068 | Ультрафиолетовое облучение в спектральных диапазонах «А», «В» и «С»: -интенсивность ультрафиолетового облучения, Вт/м2 | Санитарные нормы и правила, утв. пост. Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 14.12.2012 №198 Гигиенический норматив, утв. постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 14.12.2012 №198 | МВИ.МН 5755-2017 |  |
| 1.3* |  |  | 100.12/35.063 | Освещённость, лк | ТКП 45-2.04-153-2009 Санитарные нормы и правила, утв. постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 28.06.2013 №59 | ГОСТ 24940-2016 |  |
|  | Приложение №1 к аттестату аккредитации №BY/112 2.5070 |  |  |  |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.5* | Рабочие места | 10.12/35.067 | Шум: - уровни звукового давления в октавных или треть - октавных полосах частот, дБ; - уровень звука, дБА; - эквивалентные по энергии уровни звука, дБА; - максимальные уровни звука в дБА(I). | ГОСТ 12.1.003 - 83 Санитарные нормы, правила и гигиенические нормативы, утв. пост. Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 16.11.2011 №115 Гигиенический норматив, утв. постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 28.06.2013 №59 | ГОСТ 12.1.050-86 Санитарные нормы и правила, утв. Постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 14.06.2013 № 47, п.п.15, 20-22 |

07.05.2021

|  | Приложение №1 к аттестату аккредитации № BY/112 2.5070 |
| --- | --- |

|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1.6* | Рабочие места | 100.12/35.059 | Общая вибрация - логарифмические уровни средних квадратических значений виброускорения, измеряемые в октавных или треть- октавных полосах частот, дБ; - логарифмические уровни корректированных по частоте значений виброускорений, дБ; - эквивалентные по энергии логарифмические уровни корректированных по частоте значений виброускорений, дБ | Санитарные нормы и правила, утв. пост. Минздрава от 26.12.13 №132 Гигиенический норматив, утв. пост. Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 26.12.2013 №132 Гигиенический норматив, утв. постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 28.06.2013 №59 |  | ГОСТ 31191.1-2004 ГОСТ 31319-2006 Санитарные нормы и правила, утв. постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 14.06.2013 №47, п.п.15,20,23, 24 |
|  | 1.7* |  | 100.12/35.059 | Локальная вибрация: - логарифмические уровни средних квадратических значений виброускорения, измеряемые в октавных или треть- октавных полосах частот, дБ; - логарифмические уровни корректированных по частоте значений виброускорений, дБ; - эквивалентные по энергии логарифмические уровни корректированных по частоте значений виброускорений, дБ | Санитарные нормы и правила, утв. постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 26.12.13 №132 Гигиенический норматив, утв. постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 26.12.2013 №132 |  | ГОСТ 31192.1-2004 ГОСТ 31192.2-2005 Санитарные нормы и правила, утв. постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 14.06.2013 №47, п.п.15,20,23,25 |
| Примечание: *Лабораторная деятельность осуществляется за пределами лаборатории |  |  |  |  |  |  |  |

Руководитель органа

по аккредитации Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА»								Е.В.Бережных