|  |  | Приложение № 1 к аттестату аккредитации № BY/112 2.0411 от «23» сентября 1997 года на бланке № _________ на 2 листах Редакция 01 |
| --- | --- | --- |

ДОПОЛНЕНИЕ № 1 от «12» октября 2018 года

к области аккредитации от «30» июня 2017 года

дорожной электротехнической лаборатории

Конструкторско-технического центра Белорусской железной дороги

Государственного объединения «Белорусская железная дорога»

| пункта | Наименование объекта испытаний | Код | Характеристика объекта испытаний | Обозначение нормативных правовых актов (далее – НПА), в том числе технических нормативных правовых актов (далее – ТНПА), устанавливающих требования к |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | объектам испытаний | методам испытаний |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1.1 | Устройства защитного отключения (УЗО-Д) | 27.90/ 22.000 | Сопротивление изоляции защищаемой линии | ТКП 181-2009, п.Б.27.1, п.В.4.61.4; ТКП 339-2011, п.4.4.26.1 | МВИ.МН 5264-2017 МВИ.МН 5833-2017 |
| 1.2 |  | 27.90/ 22.000 | Отключающий дифференциальный ток | ТКП 181-2009, п.В.4.61.4; ТКП 339-2011, п.4.4.26.7 г); СТБ ГОСТ Р 50807-2003, п.5.3, п.5.4; ТКП 45-4.04-149-2009, п. Г.9 ГОСТ 30339-95, п.4.2.9 | МВИ.МН 5833-2017 |
| 1.3 |  | 27.90/ 22.000 | Время отключения | ТКП 181-2009, п.В.4.61.4; ТКП 339-2011, п.4.4.26.7 д); СТБ ГОСТ Р 50807-2003, п.5.14; ГОСТ IEC 61008-1-2012, п.5.3.12 | МВИ.МН 5833-2017 |
| 1.4 |  | 27.90/ 22.000 | Ток утечки защищаемой электроустановки | ТКП 181 -2009, п.В.4.61.4; ТКП 45-4.04-149-2009, п.Г.8 | МВИ.МН 5833-2017 |

Руководитель органа                                                                                                                         по аккредитации  Республики Беларусь-

директор государственного

предприятия «БГЦА»                                                                         Т.А. Николаева