|  | НАЦИОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА АККРЕДИТАЦИИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ РЕСПУБЛИКАНСКОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЦЕНТР АККРЕДИТАЦИИ» |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Приложение №1 к аттестату аккредитации № BY/112 2.5001 от 26 января 2018 На бланке № 0004267 На 9 листах Редакция 02 |  |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 08 октября 2018 года

производственной лаборатории Унитарного производственного предприятия «Глубокский молочноконсервный комбинат»

| № пунк-тов** | Наименование объекта испытаний | Код | Характеристика объекта испытаний | Обозначение НПА, в том числе ТНПА, устанавливающих требования к |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | объектам испытаний | методам испытаний |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1.1 | Молоко коровье сырое, сливки-сырье | 01.41/42.000 10.51/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 13928-84 ГОСТ 26809.1-2014 ГОСТ 26809.2-2014 ГОСТ 26809-86 СТБ 1036-97 ГОСТ ISO 707-2013 ГОСТ 9225-84 ГОСТ 26929-94 СТБ 1051-2012 ГОСТ 32901-2014 | ГОСТ 13928-84 ГОСТ 26809.1-2014 ГОСТ 26809.2-2014 ГОСТ 26809-86 СТБ 1036-97 ГОСТ ISO 707-2013 ГОСТ 9225-84 ГОСТ 26929-94 СТБ 1051-2012 ГОСТ 32901-2014 |
| 1.2 |  | 01.41/11.116 10.51/11.116 | Органолептические показатели: -цвет, консистенция - вкус и запах | СТБ 1598-2006 СТБ 2277-2016 | СТБ 1598-2006 ГОСТ 28283-2015 |
| 1.3 |  | 01.41/08.037 10.51/08.037 | Массовая доля жира |  | ГОСТ 5867-90 п.2.2.1 |
| 1.4 |  | 01.41/08.149 10.51/08.149 | Титруемая кислотность |  | ГОСТ 3624-92 п.3.3.1.1 |
| 1.5 |  | 01.41/08.031 10.51/08.031 | Плотность |  | ГОСТ 3625-84 р.2 |
| 1.6 |  | 01.41/12.042 | Сода |  | ГОСТ 24065-80 р.2 |
| 1.7 |  | 01.41/12.042 | Аммиак |  | ГОСТ 24066-80 |
| 1.8 |  | 01.41/12.042 | Перекись водорода |  | ГОСТ 24067-80 |
| 1.9 |  | 01.41/32.030 | Массовая доля белка |  | СТБ 1598-2006, Приложение Б ГОСТ 23327-98 |
| 1.10 |  | 01.41/08.153 | Степень чистоты |  | ГОСТ 8218-89 |
| 1.11 |  | 01.41/135.065 10.51/135.065 | Температура |  | ГОСТ 26754-85 п.2.3 |

|  |  |  |  |  |  |  | 08.10.2018 |  |  |  |  | Лист 1 листов 9 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  | 2 |  | 3 |  |  |  | 4 | 5 |  |  |  | 6 |  |  |
| 1.12 |  |  | Молоко коровье сырое , сливки-сырье. |  | 01.41/29.145 |  |  |  | Термоустойчивость по алкогольной пробе | СТБ 1598-2006 СТБ 2277-2016 |  |  |  | ГОСТ 25228-82 |  |  |
| 1.13 |  |  |  |  | 01.41/01.086 10.51/01.086 |  |  |  | Общее количество микроорганизмов (бактериальная обсемененность) |  |  |  |  | ГОСТ 9225-84 п.4.2 ГОСТ 32901-2014 п.8.1 |  |  |
| 1.14 |  |  |  |  | 01.41/01.086 10.51/01.086 |  |  |  | Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ) |  |  |  |  | ГОСТ 9225-84 п.4.5 ГОСТ 32901-2014 п.8.4 |  |  |
| 1.15 |  |  |  |  | 01.41/08.043 |  |  |  | Количество соматических клеток |  |  |  |  | ГОСТ 23453-2014 р.6 |  |  |
| 1.16 |  |  |  |  | 01.41/08.043 10.51/01.086 |  |  |  | Бактерии группы кишечных палочек |  |  |  |  | ГОСТ 9225-84 р.4.6 ГОСТ 32901-2014 п.8.5 |  |  |
| 1.17 |  |  |  |  | 10.51/01.086 |  |  |  | Ингибирующие вещества |  |  |  |  | ГОСТ 23454-2016 р.8 |  |  |
| 1.18 |  |  |  |  | 10.51/03.152 |  |  |  | Антибиотики тетрациклиновой группы |  |  |  |  | МВИ.МН 3951-2015 МВИ.МН 3830-2015 МВИ.МН 4034-2011 |  |  |
| 1.19 |  |  |  |  | 01.41/03.152 |  |  |  | Левомицетин (хлорамфеникол) |  |  |  |  | МВИ.МН 3283-2009 МВИ.МН 2436-2015 МВИ.МН 4230-2015 |  |  |
| 1.20 |  |  |  |  | 01.41/03.152 |  |  |  | Стрептомицин |  |  |  |  | МВИ.МН 4894-2014 |  |  |
| 1.21 |  |  |  |  | 01.41/03.152 |  |  |  | Пенициллин |  |  |  |  | МВИ.МН 4310-2012 МВИ.МН 4885-2014 |  |  |
| 1.22 |  |  |  |  | 01.41/03.152 |  |  |  | Нитрофураны |  |  |  |  | МВИ.МН 4525-2012 МВИ.МН 4275-2012 |  |  |
| 2.1 |  |  | Молоко, молочные продукты, масло из коровьего молока |  | 10.51/42.000 10.41/42.000 |  |  |  | Отбор проб | ГОСТ 26809.1-2014 ГОСТ 26809.2-2014 ГОСТ 26809-86 ГОСТ 26929-94 ГОСТ ISO 707-2013 ГОСТ 9225-84 СТБ 1036-97 СТБ 1051-2012 ГОСТ 32901-2014 |  |  |  | ГОСТ 26809.1-2014 ГОСТ 26809.2-2014 ГОСТ 26809-86 ГОСТ 26929-94 ГОСТ ISO 707-2013 ГОСТ 9225-84 СТБ 1036-97 СТБ 1051-2012 ГОСТ 32901-2014 |  |  |
| 2.2 |  |  |  |  | 10.51/11.116 10.41/11.116 |  |  |  | Органолептические показатели (внешний вид, цвет, запах, вкус) | СТБ 1890-2017 СТБ 1746-2017 СТБ 970-2017 СТБ 1373-2016 СТБ 1888-2016 СТБ 315-2017 СТБ 2206-2017 СТБ 736-2017 ТУ РБ 100098867.101-2001 ТНПА и другая документация |  |  |  | ГОСТ 32899-2014 СТБ 1890-2017 СТБ 1373-2016 СТБ 1888-2016 СТБ 1746-2017 СТБ 315-2017 СТБ 970-2017 СТБ 2206-2017 СТБ 736-2017 ТУ РБ 100098867.101-2001 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 08.10.2018 |  |  |  |  |  |  | Лист 2 листов 9 |  |  |  |
| 1 |  | 2 |  | 3 |  |  |  | 4 |  |  | 5 |  |  |  | 6 |  |
| 2.3 |  | Молоко, молочные продукты, масло из коровьего молока |  | 10.51/08.037 10.41/08.037 |  |  |  | Массовая доля жира |  |  | СТБ 1890-2017 СТБ 1746-2017 СТБ 970-2017 СТБ 1373-2016 СТБ 1888-2016 СТБ 315-2017 СТБ 2206-2017 СТБ 736-2017 ТУ РБ 100098867.101-2001 ТНПА и другая документация |  |  |  | ГОСТ 5867-90 р.2 |  |
| 2.4 |  |  |  | 10.51/08.052 10.41/08.052 |  |  |  | Массовая доля влаги (сухих веществ) |  |  |  |  |  |  | ГОСТ 3626-73 р.2, р.3, п.5.1, р.6, р.6а, р.8 |  |
| 2.5 |  |  |  | 10.51/08.052 10.41/08.052 |  |  |  | Массовая доля сухого обезжиренного остатка |  |  |  |  |  |  | ГОСТ 3626-73 р.9 |  |
| 2.6 |  |  |  | 10.51/08.149 |  |  |  | Массовая доля белка |  |  |  |  |  |  | ГОСТ 23327-98 ГОСТ 30648.2-99 |  |
| 2.7 |  |  |  | 10.51/08.149 10.41/08.149 |  |  |  | Титруемая кислотность |  |  |  |  |  |  | ГОСТ 30305.3-95 р.3 |  |
| 2.8 |  |  |  | 10.51/08.031 |  |  |  | Плотность |  |  |  |  |  |  | ГОСТ 3625-84 п.2 |  |
| 2.9 |  |  |  | 10.51/08.149 |  |  |  | Массовая доля сахарозы |  |  |  |  |  |  | ГОСТ 3628-78 п.2 |  |
| 2.10 |  |  |  | 10.51/08.149 |  |  |  | Массовая доля хлористого натрия |  |  |  |  |  |  | ГОСТ 3627-81 п.2 |  |
| 2.11 |  |  |  | 10.51/29.049 |  |  |  | Условная вязкость |  |  |  |  |  |  | СТБ 970-2017 |  |
| 2.12 |  |  |  | 10.51/12.042 |  |  |  | Термоустойчивость по алкогольной пробе |  |  |  |  |  |  | СТБ 1890-2017 п.7.5 |  |
| 2.13 |  |  |  | 10.51/08.153 |  |  |  | Степень чистоты |  |  |  |  |  |  | ГОСТ 8218-89 |  |
| 2.14 |  |  |  | 10.51/35.065 |  |  |  | Температура |  |  |  |  |  |  | ГОСТ 26754-85 п.2.3 |  |
| 2.15 |  |  |  | 10.51/12.042 |  |  |  | Эффективность пастеризации |  |  |  |  |  |  | ГОСТ 3623-2015 п. 6, 7 |  |
| 2.16 |  |  |  | 10.51/01.086 10.41/01.086 |  |  |  | Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ) |  |  | ГН, утв. Постановле-нием МЗ Республики Беларусь от 21.06.2013г. №52 ТНПА и другая документация на продукцию |  |  |  | ГОСТ 9225-84 п.4.5 ГОСТ 10444.15-94 ГОСТ 32901-2014 п.8.4 |  |
| 2.17 |  |  |  | 10.51/01.086 10.41/01.086 |  |  |  | Бактерии группы кишечных палочек |  |  |  |  |  |  | ГОСТ 9225-84 Р.4.6 ГОСТ 32901-2014 п.8.5 |  |
| 2.18 |  |  |  | 10.51/01.086 10.41/01.086 |  |  |  | Количество дрожжей и плесневых грибов |  |  |  |  |  |  | ГОСТ 10444.12-2013 |  |
| 2.19 |  |  |  | 10.51/01.086 10.41/01.086 |  |  |  | Количество молочнокислых микроорганизмов |  |  |  |  |  |  | ГОСТ 10444.11-2013 ГОСТ 10444.11-89 |  |

08.10.2018                                                  Лист 3 листов 9

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.20 | Молоко, молочные продукты | 10.51/03.152 | Антибиотики тетрациклиновой группы | ГН, утв.Постановле-нием МЗ Республики Беларусь от 21.06.2013г. №52 ТНПА и другая документация на продукцию. «Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю)», утв. Решением Комиссии Таможенного Союза №299 от 28.05.2010г. | МВИ.МН 3951-2015 МВИ.МН 3830-2015 МВИ.МН 4034-2011 |
| 2.21 |  | 10.51/03.152 | Левомицетин (хлорамфеникол) |  | МВИ.МН 3283-2009 МВИ.МН 2436-2015 МВИ.МН 4230-2015 |
| 2.22 |  | 10.51/03.152 | Стрептомицин |  | МВИ.МН 4894-2014 |
| 2.23 |  | 10.51/03.152 | Пенициллин |  | МВИ.МН 4310-2012 |
| 3.1 | Молочные консервы, сухие молочные продукты | 10.51/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 26809.1-2014 ГОСТ 26809.2-2014 ГОСТ 26809-86 ГОСТ 26929-94 ГОСТ ISO 707-2013 СТБ 1036-97 СТБ 1051-2012 | ГОСТ 26809.1-2014 ГОСТ 26809.2-2014 ГОСТ 26809-86 ГОСТ 26929-94 ГОСТ ISO 707-2013 СТБ 1036-97 СТБ 1051-2012 |
| 3.2 |  | 10.51/11.116 | Органолептические показатели (внешний вид, цвет, запах, вкус) | ГОСТ 31688-2012 ГОСТ 1923-78 СТБ 1858-2009 ТУ BY 100098867.219-2007 ТУ РБ 300022460.001-2000 ТУ РБ 300022460.002-2001 ТНПА и другая документация | ГОСТ 29245-91 р.3 |
| 3.3 |  | 10.51/08.052 | Массовая доля влаги (сухих веществ) |  | ГОСТ 30305.1-95 ГОСТ 29246-91 |
| 3.4 |  | 10.51/08.037 | Массовая доля жира |  | ГОСТ 29247-91 п.3.1, р.4 |
| 3.5 |  | 10.51/08.149 | Массовая доля сахарозы |  | ГОСТ 29248-91 ГОСТ 30305.2-95 |
| 3.6 |  | 10.51/08.149 | Массовая доля лактозы |  | ГОСТ 29248-91 |
| 3.7 |  | 10.91/29.040 | Массовая доля золы |  | ГОСТ 15113.8-77 ГОСТ 26226-95 |
| 3.8 |  | 10.51/08.149 | Массовая доля белка |  | ГОСТ 30648.2-99 ГОСТ 23327-98 |
| 3.9 |  | 10.51/08.153 | Степень чистоты |  | ГОСТ 29245-91 р.7 |

08.10.2018                                                       Лист 4 листов 9

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.10 | Молочные консервы, сухие молочные продукты | 10.51/29.049 | Условная вязкость | ГОСТ 31688-2012 ГОСТ 1923-78 СТБ 1858-2009 ТУ РБ 300022460.001-2000 ТУ РБ 300022460.002-2001 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 27709-2015 |
| 3.11 |  | 10.51/29.061 | Размеры кристаллов молочного сахара |  | ГОСТ 29245-91 р.8 |
| 3.12 |  | 10.51/08.052 | Индекс растворимости |  | ГОСТ 30305.4-95 |
| 3.13 |  | 10.51/08.149 | Титруемая кислотность |  | ГОСТ 30305.3-95 р.5 |
| 3.14 |  | 10.51/01.086 | Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ) | ГН, утв.Постановлением МЗ Республики Беларусь от 21.06.2013г. №52 | ГОСТ 9225-84 р.4.5 ГОСТ 10444.15-94 ГОСТ 32901-2014 п.8.4 |
| 3.15 |  | 10.51/01.086 | Бактерии группы кишечных палочек |  | ГОСТ 9225-84 п.4.6 ГОСТ 32901-2014 п.8.1 |
| 3.16 |  | 10.51/01.086 | Количество дрожжей и плесневых грибов |  | ГОСТ 10444.12-2013 |
| 3.17 |  | 10.51/01.086 | Промышленная стерильность |  | ГОСТ 30425-97 ГОСТ 10444.15-94 ГОСТ 32901-2014 п.8.8 ГОСТ 9225-84 п.4.8 |
| 3.18 |  | 10.51/03.152 | Антибиотики тетрациклиновой группы | ГН, утв. Постановлени-ем МЗ Республики Беларусь от 21.06.2013г. №52 Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утв. Решением Комиссии Таможенного Союза №299 от 28.05.2010г. | МВИ.МН 3951-2014 МВИ.МН 3830-2015 МВИ.МН 4034-2011 МВИ.МН 4310-2012 |

08.10.2018                                                        Лист 5 листов 9

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.19 | Молочные консервы, сухие молочные продукты | 10.51/03.152 | Левомицетин (хлорамфеникол) | ГН, утв. Постановлением МЗ Республики Беларусь от 21.06.2013г. №52 Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утв. Решением Комиссии Таможенного Союза №299 от 28.05.2010г. | МВИ.МН 3283-2009 МВИ.МН 2436-2015 МВИ.МН 4230-2015 |
| 3.20 |  | 10.51/03.152 | Стрептомицин |  | МВИ.МН 4894-2014 |
| 3.21 |  | 10.51/03.152 | Пенициллин |  | МВИ.МН 4310-2012 |
| 4.1 | Заменитель цельного молока | 10.91/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 13496.0-2016 ГОСТ 31904-2012 ГОСТ 26809.1-2014 ГОСТ 26809.2-2014 ГОСТ 26809-86 СТБ 1036-97 СТБ 1056-2016 | ГОСТ 13496.0-2016 ГОСТ 31904-2012 ГОСТ 26809.1-2014 ГОСТ 26809.2-2014 ГОСТ 26809-86 СТБ 1036-97 р.5 СТБ 1056-2016 |
| 4.2 |  | 10.91/11.116 | Органолептические показатели (вкус, запах, цвет, консистенция) | ТУ BY 300238831.010-2012 ТУ BY 590003834.004-2008 ТУ BY 100098867.375-2015 ТНПА и другая документация | ГОСТ 29245-91 р.3 |
| 4.3 |  | 10.91/08.052 | Массовая доля влаги |  | ГОСТ 13496.3-92 р.2 ГОСТ 29246-91 р.3 |
| 4.4 |  | 10.91/08.037 | Массовая доля жира |  | ГОСТ 13496.15-2016 р.9 ГОСТ 29247-91 р.4 |
| 4.5 |  | 10.91/08.149 | Массовая доля сырого протеина |  | ГОСТ 13496.4-93 р.2 |
| 4.6 |  | 10.91/08.149 | Кислотность |  | ГОСТ 30305.3-95 р.5 |
| 4.7 |  | 10.91/08.052 | Массовая доля золы |  | ГОСТ 32045-2012 ГОСТ 26226-95 |
| 4.8 |  | 10.91/08.149 | Массовая доля лактозы |  | ГОСТ 29248-91 р.5 |

08.10.2018                                                             Лист 6 листов 9

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.9 | Заменитель цельного молока | 10.91/01.086 | Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ) | ГН, утв. Постановлением МЗ Республики Беларусь от 21.06.2016г. №52 «Ветеринарно-санитарные правила обеспечения безопасности кормов, кормовых добавок и сырья для производства комбикормов», утв. Постановлением МСХ Республики Беларусь № 10 от 10.02.2011г. (в редакции от 20.05.2011 №33) | ГОСТ 10444.15-94 |
| 4.10 |  | 10.91/01.086 | Бактерии группы кишечных палочек |  | ГОСТ 9225-84 р.4.6 ГОСТ 31747-2012 |
| 4.11 |  | 10.91/01.086 | Количество дрожжей и плесневых грибов |  | ГОСТ 10444.12-2013 |
| 4.12 |  | 10.91/04.125 | Объемная (удельная) активность радионуклидов цезия-137 |  | МВИ.МН 1823-2007 МВИ 114-94 |
| 4.13 |  | 10.91/08.169 | Массовая доля свинца |  | СТБ 1313-2002 |
| 4.14 |  | 10.91/08.169 | Массовая доля кадмия |  | СТБ 1313-2002 |
| 4.15 |  | 10.91/08.032 | Массовая доля ртути |  | ГОСТ 26927-86 п.2.3.7 МУ 5178-90, утв. 27.06.1990 МЗ СССР |
| 4.16 |  | 10.91/08.082 | Массовая доля мышьяка |  | ГОСТ 26929-94 р.3 п.3.6 ГОСТ 26930-86 |
| 4.17 |  | 10.91/08.158 | Массовая доля хлорорганических пестицидов ДДТ и его метаболиты ГХЦГ (α,β,γ) изомеры |  | ГОСТ 13496.20-2014 |
| 5.1 | Молоко коровье сырое, сливки-сырье, молочные продукты, масло из коровьего молока, молочные консервы, продукты на основе молочной сыворотки с заменителем молочного жира, хлеб и хлебобулоч-ные изделия пищевая продукция, не включенная в другие группы | 01.41/42.000 10.41/42.000 10.51/42.000 10.89/42.000 | Отбор проб | СТБ 1036-97 СТБ 1053-2015 СТБ 1051-2012 ГОСТ 31904-2012 | СТБ 1036-97 СТБ 1053-2015 СТБ 1051-2012 ГОСТ 31904-2012 |
| 5.2 |  | 01.41/04.125 10.41/04.125 10.51/04.125 10.89/04.125 | Объемная (удельная) активность радионуклидов цезия-137 | ГН, утв. Постановлением МЗ Республики Беларусь от 21.06.2013г. №52 ГН 10-117-99 (РДУ-99) | МВИ.МН 1823-2007 МВИ 114-94 |
| 5.3 |  | 01.41/08.169 10.41/08.169 10.51/08.169 10.89/08.169 10.71/08.169 | Массовая доля свинца |  | СТБ 1313-2002 СТБ 1314-2002 |

08.10.2018                                                                     Лист 7 листов 9

| 1 |  | 2 | 3 |  | 4 | 5 |  | 6 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.4 |  | Молоко коровье сырое, сливки-сырье, молочные продукты, масло из коровьего молока, молочные консервы, продукты на основе молочной сыворотки с замените-лем молочного жира, хлеб и хлебобулочные изделия пищевая продукция, не включенная в другие группы | 01.41/08.169 10.41/08.169 10.51/08.169 10.89/08.169 10.71/08.169 |  | Массовая доля кадмия | ГН, утв. Постановлением МЗ Республики Беларусь от 21.06.2013г. №52 |  | СТБ 1313-2002 СТБ 1314-2002 |  |
| 5.5 |  |  | 10.41/08.169 |  | Массовая доля меди |  |  | СТБ 1313-2002 |  |
| 5.6 |  |  | 01.41/08.032 10.41/08.032 10.51/08.032 10.89/08.032 10.71/08.032 |  | Массовая доля ртути |  |  | ГОСТ 26927-86 р.2 п.2.3.7 МУ № 5178-90, утв.27.06.1990 МЗ СССР |  |
| 5.7 |  |  | 01.41/08.082 10.41/08.082 10.51/08.082 10.89/08.082 10.71/08.082 |  | Массовая доля мышьяка |  |  | ГОСТ 26929-94 р.3 п.3.6 ГОСТ 26930-86 |  |
| 5.8 |  |  | 10.41/08.082 |  | Массовая доля железа |  |  | ГОСТ 26928-86 ГОСТ 26929-94 |  |
| 5.9 |  |  | 10.51/08.082 10.89/08.082 |  | Массовая доля олова |  |  | ГОСТ 26935-86 ГОСТ 26929-94 |  |
| 5.10 |  |  | 01.41/08.158 10.51/08.158 10.89/08.158 10.41/08.082 |  | Массовая доля хлорорганических пестицидов ДДТ и его метаболиты ГХЦГ (α,β,γ) изомеры |  |  | МУ № 2142-80, утв. МЗ СССР 28.01.1980г. |  |
| 6.1 |  | Вода питьевая централизованного водоснабжения | 100.09/42.000 |  | Отбор проб | СанПиН 10-124 РБ 99 СТБ 1188-99 |  | СТБ ГОСТ Р 51592-2001 СТБ ГОСТ Р 51593-2001 ГОСТ 31861-2012 ГОСТ 31942-2012 |  |
| 6.2 |  |  | 100.09/01.086 |  | Общее микробное число |  |  | ГОСТ 18963-73 МУК РБ №11-10-1-2002 п.8.1 |  |
| 6.3 |  |  | 100.09/01.086 |  | Общие колиформные бактерии |  |  | МУК РБ №11-10-1-2002 п.8.3 |  |
| 6.4 |  |  | 100.09/01.086 |  | Термотолерантные колиформные бактерии |  |  | МУК РБ №11-10-1-2002 п.8.3 |  |
| 6.5 |  |  | 100.09/ 08.169 |  | Водородный показатель (рН) |  |  | СТБ ISO 10523-2009 |  |
| 6.6 |  |  | 100.09/ 08.149 |  | Жесткость общая |  |  | ГОСТ 31954-2012 |  |
| 6.7 |  |  | 100.09/ 08.169 |  | Массовая доля меди |  |  | СТБ 1290-2001 |  |
| 6.8 |  |  | 100.09/ 08.169 |  | Массовая доля цинка |  |  | СТБ 1290-2001 |  |
| 6.9 |  |  | 100.09/ 08.169 |  | Массовая доля свинца |  |  | СТБ 1290-2001 |  |
| 6.10 |  |  | 100.09/ 08.169 |  | Массовая доля кадмия |  |  | СТБ 1290-2001 |  |

08.10.2018                                                         Лист 8 листов 9

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.11 | Вода питьевая централи-зованного водоснаб-жения | 100.09/08.158 | Массовая доля хлорорганических пестицидов ДДТ и его метаболиты ГХЦГ (α, β, γ) изомеры | СанПиН 10-124 РБ 99 СТБ 1188-99 | СТБ ГОСТ Р 51209-2001 |
| 7.1 | Окружа- ющая среда. Террито-рия населен-ных пунктов и других объектов. Рабочие места. Производственная территория | 100.11/04.056 100.12/04.056 | Мощность эквивалентной дозы гамма-излучения | СанПиН от 28.12.2012г. №213 | МВИ МН 2513-2006 |

| Руководитель органа по аккредитации Республики Беларусь - директор государственного предприятия "БГЦА" | Т.А. Николаева |
| --- | --- |

08.10.2018                                                                    Лист 9 листов 9