|  | НАЦИОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА АККРЕДИТАЦИИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ РЕСПУБЛИКАНСКОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЦЕНТР АККРЕДИТАЦИИ» |
| --- | --- |

|  |  | Приложение № 1 к аттестату аккредитации № BY/112 2.5073 от «12» октября 2018 года На бланке №0004756 На 6 листах Редакция 01 |
| --- | --- | --- |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от « 12 » октября 2018 года

| химической лаборатории г. Новолукомль Филиала «Лепельводоканал» Витебского областного коммунального унитарного предприятия водопроводно-канализационного хозяйства «Витебскоблводоканал» |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № пункта | Наименование объекта испытаний | Код | Характеристика объекта испытаний | Обозначение НПА, в том числе ТНПА, устанавливающих требования к |  |  |  |
|  |  |  |  | объектам испытаний |  | методам испытаний |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 |  |
| 1.1 | Вода питьевая централизованного и нецентрализованного водоснабжения | 100.09/42.000 | Отбор проб | СТБ ГОСТ Р 51593-2001 СТБ ГОСТ Р 51592-2001 ГОСТ 31861- 2012 ГОСТ 31862- 2012 |  | СТБ ГОСТ Р 51593-2001 СТБ ГОСТ Р 51592-2001 ГОСТ 31861- 2012 ГОСТ 31862- 2012 |  |
| 1.2 |  | 100.09/11.116 | Запах | СанПиН 10-124 РБ 99 СанПиН 02.08.2010 №105 |  | ГОСТ 3351-74 р.2 |  |
| 1.3 |  | 100.09/11.116 | Привкус |  |  | ГОСТ 3351-74 р.3 |  |
| 1.4 |  | 100.09/08.156 | Цветность |  |  | ГОСТ 31868-2012 р.5 (метод Б) |  |
| 1.5 |  | 100.09/08.156 | Мутность |  |  | ГОСТ 3351-74 р.5 |  |
| 1.6 |  | 100.09/08.149 | Окисляемость перманганатная Диапазон измерений: (0,5 – 10) мг/дм3 |  |  | СТБ ISO 8467-2009 |  |
| 1.7 |  | 100.09/08.149 | Концентрация хлоридов Диапазон измерений: от 10 мг/дм3 |  |  | ГОСТ 4245-72 р.2 |  |
| 1.8 |  | 100.09/08.052 | Общая минерализация (сухой остаток) Диапазон измерений: (50-50000) мг/дм3 |  |  | МВИ. МН 4218-2012 |  |
| 1.9 |  | 100.09/08.149 | Жесткость общая |  |  | ГОСТ 31954-2012 р.4 (метод А) |  |
| 1.10 |  | 100.09/08.169 | Водородный показатель (рН) |  |  | СТБ ISO 10523-2009 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 |  | 6 |
| 1.11 | Вода питьевая централизованного и нецентрализованного водоснабжения | 100.09/08.156 | Концентрация нитратов Диапазон измерений: (0,1 – 2,0) мг/дм3 |  | СанПиН 10-124 РБ 99 СанПиН от 02.08.2010 №105 |  | ГОСТ 33045-2014 р.9 (метод Д) |
| 1.12 |  | 100.09/08.155 | Фенольный индекс Диапазон измерений: (0,0005-25,0) мг/дм3 |  | СанПиН 10-124 РБ 99 |  | ПНД Ф 14.1:2:4.182-02 (издание 2010) |
| 1.13 |  | 100.09/08.156 | Концентрация ионов аммония Диапазон измерений: (0,1 – 3,0) мг/дм3 |  |  |  | ГОСТ 33045-2014 р.5 (метод А) |
| 1.15 |  | 100.09/08.156 | Концентрация нитритов Диапазон измерений: (0,003 – 0,3) мг/дм3 |  |  |  | ГОСТ 33045-2014 р.6 (метод Б) |
| 1.16 |  | 100.09/08.156 | Концентрация железа общего Диапазон измерений: (0,10-2,00) мг/дм3 |  |  |  | ГОСТ 4011-72 р.2 |
| 1.17 |  | 100.09/08.155 | Концентрация анионных поверхностно-активных веществ (АПАВ) Диапазон измерений: (0,025-10) мг/дм3 |  |  |  | ПНД Ф 14.1:2:4.158-2000 (Издание 2009) |
| 1.18 |  | 100.09/08.155 | Концентрация цинка Диапазон измерений: (0,005-2,0) мг/дм3 |  |  |  | ПНД Ф 14.1:2:4.183-02 (Издание 2010) |
| 1.19 |  | 100.09/08.155 | Концентрация меди Диапазон измерений: (0,0005-5,0) мг/дм3 |  |  |  | М 01-02-2010 |
| 1.20 |  | 100.09/08.155 | Концентрация нефтепродуктов (суммарно) Диапазон измерений: (0,005-50,0) мг/дм3 |  |  |  | ПНД Ф 14.1:2:4.128-98 (М 01-05-2012) (Издание 2012) |
| 2.1 | Сточные воды | 100.05/42.000 | Отбор проб |  | СТБ ГОСТ Р 51592-2001 СТБ 17.13.05-29-2014/ ISO 5667-10:1992 ГОСТ 31861-2012 |  | СТБ ГОСТ Р 51592-2001 СТБ 17.13.05-29-2014/ ISO 5667-10:1992 ГОСТ 31861-2012 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.2 | Сточные воды | 100.05/08.149 | Биохимическое потребление кислорода (БПКn) Диапазон измерений: (3 - 6000) мгО2/дм3 Диапазон измерений: (0,5 – 6,0) мгО2/дм3 | Комплексное природоохранное разрешение | СТБ 17.13.05-22-2011/ ISO 5815-1:2003 п. 8.4.1 СТБ 17.13.05-23-2011/ ISO 5815-2:2003 п. 7.2.1 |
| 2.3 |  | 100.05/08.156 | Концентрация ионов аммония Диапазон измерений: (0,1 – 3,0) мг/дм3 |  | ГОСТ 33045-2014 р.5 (метод А) |
| 2.4 |  | 100.05/08.149 | Концентрация хлоридов Диапазон измерений: (10,0 – 250,0) мг/дм3 |  | СТБ 17.13.05-39-2015 |
| 2.5 |  | 100.05/08.150 | Концентрация сульфатов Диапазон измерений: (2,0 – 40,0) мг/дм3 |  | СТБ 17.13.05-42-2015 |
| 2.6 |  | 100.05/08.052 | Концентрация сухого остатка (минерализация) Диапазон измерений: (50 - 50000) мг/дм3 |  | МВИ. МН 4218-2012 |
| 2.7 |  | 100.05/08.052 | Концентрация взвешенных веществ |  | МВИ. МН 4362-2012 |
| 2.8 |  | 100.05/08.156 | Концентрация фосфора общего Диапазон измерений: (0,005 – 0,8) мг/дм3 |  | ГОСТ 18309-2014 р.8 (метод Г) |
| 2.9 |  | 100.05/08.169 | Водородный показатель (рН) Диапазон измерений: (2-12) ед. рН |  | СТБ ISO 10523-2009 |
| 2.10 |  | 100.05/08.155 | Концентрация анионных поверхностно-активных веществ (АПАВ) Диапазон измерений: (0,025-2,0) мг/дм3 |  | ПНД Ф 14.1:2:4.158-2000 (Издание 2009) |
| 2.11 |  | 100.05/08.155 | Химическое потребление кислорода (ХПК) Диапазон измерений: (5-800) мгО/дм3 |  | ПНД Ф 14.1:2:4.190-03 (Издание 2012) |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.12 | Сточные воды | 100.05/08.156 | Концентрация нитритов Диапазон измерений: (0,003 – 0,3) мг/дм3 | Комплексное природоохранное разрешение | ГОСТ 33045-2014 р.6 (метод Б) |
| 2.13 |  | 100.05/08.156 | Концентрация нитратов Диапазон измерений: (0,1-2,0) мг/дм3 |  | ГОСТ 33045-2014 р.9 (метод Д) |
| 2.14 |  | 100.05/08.156 | Концентрация железа общего Диапазон измерений: (0,100 – 9,00) мг/дм3 |  | СТБ 17.13.05-45-2016 |
| 2.15 |  | 100.05/08.156 | Концентрация ортофосфатов Диапазон измерений: (0,005 – 0,8) мг/ дм3 |  | ГОСТ 18309-2014 р.6 (метод Б) |
| 2.16 |  | 100.05/08.155 | Концентрация меди Диапазон измерений: (0,0005 – 5,0) мг/ дм3 |  | М 01-02-2010 |
| 2.17 |  | 100.05/08.155 | Концентрация цинка Диапазон измерений: (0,005 – 2,0) мг/ дм3 |  | ПНД Ф 14.1:2:4.183-02 (Издание 2010) |
| 2.18 |  | 100.05/08.155 | Концентрация нефтепродуктов Диапазон измерений: (0,005 – 50,0) мг/ дм3 |  | ПНД Ф 14.1:2:4.128-98 (Издание 2012) |
| 3.1 | Поверхностные воды | 100.03/42.000 | Отбор проб | СТБ ГОСТ Р 51592-2001 ГОСТ 318761-2012 СТБ 17.13.05-32-2014/ISO 5667-4:1987 | СТБ ГОСТ Р 51592-2001 ГОСТ 318761-2012 СТБ 17.13.05-32-2014/ISO 5667-4:1987 |
| 3.2 |  | 100.03/08.149 | Биохимическое потребление кислорода (БПКn) Диапазон измерений: (3 - 6000) мгО2/дм3 Диапазон измерений: (0,5 – 6,0) мгО2/ дм3 | Постановление Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь от 30.03.2015 г. № 13 | СТБ 17.13.05-22-2011/ ISO 5815-1:2003 п. 8.4.1 СТБ 17.13.05-23-2011/ ISO 5815-2:2003 п. 7.2.1 |
| 3.3 |  | 100.03/08.149 | Концентрация хлоридов Диапазон измерений: (10 – 250) мг/ дм3 |  | СТБ 17.13.05-39-2015 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.4 | Поверхностные воды | 100.03/08.150 | Концентрация сульфатов Диапазон измерений: (2,0 – 40,0) мг/дм3 | Постановление Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь от 30.03.2015 г. № 13 | СТБ 17.13.05-42-2015 |
| 3.5 |  | 100.03/08.156 | Концентрация железа общего Диапазон измерений: (0,1 – 9,0) мг/дм3 |  | СТБ 17.13.05-45-2016 |
| 3.6 |  | 100.03/08.052 | Концентрация сухого остатка (минерализация) Диапазон измерений: (50 - 50000) мг/дм3 |  | МВИ. МН 4218-2012 |
| 3.7 |  | 100.03/08.052 | Концентрация взвешенных веществ |  | МВИ. МН 4362-2012 |
| 3.8 |  | 100.03/08.156 | Концентрация ионов аммония Диапазон измерений: (0,10 – 3,0) мг/дм3 |  | ГОСТ 33045-2014 р.5 (метод А) |
| 3.9 |  | 100.05/08.156 | Концентрация нитритов Диапазон измерений: (0,003 – 0,3) мг/дм3 |  | ГОСТ 33045-2014 р.6 (метод Б) |
| 3.10 |  | 100.05/08.156 | Концентрация нитратов Диапазон измерений: (0,1-2,0) мг/дм3 |  | ГОСТ 33045-2014 р.9 (метод Д) |
| 3.11 |  | 100.03/08.155 | Концентрация нефтепродуктов Диапазон измерений: (0,005-50,0) мг/дм3 |  | ПНДФ 14.1:2:4.128-98 (Издание 2012) |
| 3.12 |  | 100.03/08.156 | Концентрация ортофосфатов Диапазон измерений: (0,005-0,8) мг/дм3 |  | ГОСТ 18309-2014 р.6 (метод Б) |
| 3.13 |  | 100.03/08.156 | Концентрация фосфора общего Диапазон измерений: (0,005-0,8) мг/дм3 |  | ГОСТ 18309-2014 р.8 (метод Г) |
| 3.14 |  | 100.03/08.169 | Водородный показатель рН Диапазон измерений: (2-12) ед. рН |  | СТБ ISO 10523-2009 |
| 3.15 |  | 100.03/08.155 | Концентрация цинка Диапазон измерений: (0,005-2,0) мг/дм3 |  | ПНД Ф 14.1:2:4.183-02 (Издание 2010) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 3.16 | Поверхностные воды | 100.03/08.155 | Концентрации меди Диапазон измерений: (0,0005-5,0) мг/дм3 | Постановление Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь от 30.03.2015 г. № 13 | М 01-02-2010 |
| 3.17 |  | 100.03/08.155 | Концентрация анионных поверхностно-активных веществ (АПАВ) Диапазон измерений: (0,025-2,0) мг/ дм3 |  | ПНД Ф 14.1:2:4.158-2000 (Издание 2009) |
| 3.18 |  | 100.03/08.155 | Химическое потребление кислорода (ХПК) Диапазон измерений: (5-800) мг/ дм3 |  | ПНД Ф 14.1:2:4.190-03 (Издание 2012) |

Руководитель органа

по аккредитации Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА»           			                                                            Т.А.Николаева