|  | НАЦИОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА АККРЕДИТАЦИИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ РЕСПУБЛИКАНСКОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЦЕНТР АККРЕДИТАЦИИ» |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Приложение №1 к аттестату аккредитации № BY/112 02.5054 от 27 июля 2018 года На бланке _________ На 16 листах Редакция 01 |  |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от  27 июля  2018 года

| производственной лаборатории производственного унитарного предприятия «Оршанский мясоконсервный комбинат» |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № пунк-тов | Наименование объекта испытаний | Код | Характеристика объекта испытаний | Обозначение НПА, в том числе ТНПА устанавливающих требования к |  |  |
|  |  |  |  | объектам испытаний | методам испытаний |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |
| 1.1 | Мясо всех видов убойных и диких животных в том числе мясо птицы. Колбасные изделия и продукты из мяса, полуфабрикаты, консервированные продукты в том числе для детского питания. Рыба. Корма животного происхождения. Жиры животные пищевые. | 01.70/ 42.000 10.11/ 42.000 10.12/ 42.000 10.13/ 42.000 10.20/ 42.000 10.41/ 42.000 | Отбор проб | ГОСТ 4288-76 ГОСТ 7269-2015 ГОСТ 8756.0-70 ГОСТ 9792-73 ГОСТ 17536-82 ГОСТ 7702.0-74 ГОСТ 31904-2012 СТБ 1020-2008 СТБ 1036-97 СТБ ГОСТ Р 51447-2001 | ГОСТ 4288-76 ГОСТ 7269-2015 ГОСТ 8756.0-70 ГОСТ 9792-73 ГОСТ 17536-82 ГОСТ 7702.0-74 ГОСТ 31904-2012 СТБ 1020-2008 СТБ 1036-97 СТБ ГОСТ Р 51447-2001 |  |
| 2.1 | Мясо, в т.ч. сырье мясное для детского питания | 10.11/ 08.169 | Определение рН | ВСП утв. постановлением МСХиП РБ №44 от 18.04.2008 | ВСП утв. постановлением МСХиП РБ №44 от 18.04.2008, Прил. 8, п.п.1, 4, 5. |  |
| 2.2 |  | 10.11/ 11.116 | Реакция с сернокислой медью |  |  |  |
| 2.3 |  | 10.11/ 11.116 | Формольная реакция |  |  |  |
| 2.4 |  | 10.11/ 17.12.2018 дата ТКА 11.116 | Реакция на пероксидазу |  |  |  |
| 2.5 | Мясо, в т.ч. сырье мясное для детского питания | 10.11/ 08.156 | Массовая доля общего фосфора - фотометрический метод - арбитражный метод | СанПиН, утв. постановлением МЗ РБ от 03.06.2013 № 42 | ГОСТ 30615-99 ГОСТ 9794-2015 п.3 СТБ ГОСТ Р 51482-2001 |  |
| 3.1 | Колбасные изделия, продукты из мяса | 10.11/ 08.052 | Массовая доля влаги (выcушивание в сушильном шкафу при температуре (150+ 2)0С | СТБ 126-2016 СТБ 1996-2016 СТБ 335-98 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 9793-2016 р.4 |  |
| 3.2 |  | 10.11/ 08.149 | Массовая доля поваренной соли (аргентометрическое титрование по методу Мора) |  | ГОСТ 9957-2015 п.2 |  |
| 3.3 |  | 10.11/ 08.149 | Массовая доля нитрита натрия |  | ГОСТ 8558.1-2015 |  |
| 3.4 |  | 10.11/ 08.156 | Массовая доля общего фосфора - фотометрический метод - арбитражный метод |  | ГОСТ 30615-99 ГОСТ 9794-2015 п.3 СТБ ГОСТ Р 51482-2001 |  |
| 3.5 |  | 10.11/ 08.149 | Массовая доля крахмала |  | ГОСТ 10574-2016 ГОСТ 10574-91 |  |
| 3.6 |  | 10.11/ 08.149 | Массовая доля белка (по Къельдалю) |  | ГОСТ 25011 -81 р.2 |  |
| 3.7 |  | 10.11/ 08.052 | Массовая доля жира - метод с использованием фильтрующей делительной воронки - метод экстракции в аппарате Сокслета |  | ГОСТ 23042-2015 п.2, 4 |  |
| 4.1 | Полуфабрикаты мясные, мясорасти- тельные, мясосодержащие (натуральные, рубленые, формованные, в том числе панированные) | 10.11/ 08.052 | Массовая доля влаги - высушиванием в сушильном шкафу при температуре (150+ 2)0С - высушиванием в сушильном шкафу при (130)0С | СТБ 1020-2008 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 9793-2016 р.4 |  |
| 4.2 |  | 10.11/ 08.149 | Массовая доля поваренной соли 17.12.2018 дата ТКА ( аргентометрическое титрование по методу Мора) |  | ГОСТ 9957-2015 п.2 |  |
| 4.3 | Полуфабрикаты мясные, мясорасти- тельные, мясосодержащие (натуральные, рубленые, формованные, в том числе панированные) | 10.11/ 08.149 | Массовая доля крахмала | СТБ 1020-2008 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 10574-91 |  |
| 4.4 |  | 10.11/ 08.149 | Массовая доля хлеба (йодометрический метод) |  | ГОСТ 4288-76 п.2.8 |  |
| 4.5 |  | 10.11/ 08.149 | Массовая доля белка (по Къельдалю) |  | ГОСТ 25011 -81 р.2 |  |
| 4.6 |  | 10.11/ 08.052 | Массовая доля жира - метод с использованием фильтрующей делительной воронки - метод экстракции в аппарате Сокслета |  | ГОСТ 23042-2015 р.2,4 |  |
| 4.7 |  | 10.11/ 08.149 | Массовая доля нитрита натрия |  | ГОСТ 8558.1-2015 |  |
| 4.8 |  | 10.11/ 08.156 | Массовая доля общего фосфора - фотометрический метод - арбитражный метод |  | ГОСТ 9794-2015 п.3 СТБ ГОСТ Р 51482-2001 |  |
| 5.1 | Рыба свежая, охлажденная, замороженная | 10.20/ 08.052 | Массовая доля влаги при (100+105)0С при (130+ 2)0С | ГОСТ 32366-2013 ГОСТ 3948-2016 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 7636-85 п.3.3.1 ГОСТ 7636-85 п.3.3.2 |  |
| 5.2 |  | 10.20/ 08.052 | Массовая доля жира жира (с использованием экстракционного аппарата Сокслета) |  | ГОСТ 7636-85 п.3.7.1 |  |
| 5.3 |  | 10.20/ 08.133 | Массовая доля жира (рефрактометричес-кий метод) |  | ГОСТ 7636-85 п.3.7.4 |  |
| 6.1. | Консервы для детского питания мясные,мясорасти-тельные,растительномясные,рыбо-растительные,из мяса птицы; в т.ч. консервы специального назначения. Консервы мясные, мясорастительные,субпродуктовые | 10.11/ 11.116 10.12/ 11.116 10.20/ 11.116 10.11/ 29.040 10.12/ 29.040 10.20/ 29.040 17.12.2018 дата ТКА | Внешний вид банки (целостность, масса нетто) | ГОСТ 32125-2013 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 8756.1-79 ГОСТ 33741-2015 СТБ 8019-2002 |  |
| 6.2 | Консервы для детского питания мясные,мясорасти-тельные,растительномясные,рыбо-растительные,из мяса птицы; в т.ч. консервы специального назначения. Консервы мясные, мясорастительные,субпродуктовые | 10.11/ 11.116 10.12/ 11.116 10.20/ 11.116 | Посторонние примеси | ГОСТ 32125-2013 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 26323-2014 |  |
| 6.3 |  | 10.11/ 08.052 10.12/ 08.052 10.20/ 08.052 | Массовая доля сухих веществ, влаги при (150+ 2)0С при (103+ 2)0С |  | ГОСТ 9793-2016 п.3, 4 |  |
| 6.4 |  | 10.11/ 08.052 10.12/ 08.052 10.20/ 08.052 | Массовая доля жира |  | ГОСТ 26183-84 |  |
| 6.5 |  | 10.11/ 08.149 10.12/ 08.149 10.20/ 08.149 | Массовая доля поваренной соли ( аргентометрическое титрование по методу Мора) |  | ГОСТ 26186-84 п.3 |  |
| 6.6 |  | 10.11/ 08.149 10.12/ 08.149 10.20/ 08.149 | Массовая доля крахмала |  | ГОСТ 10574-91 ГОСТ 10574-2016 |  |
| 6.7 |  | 10.11/ 08.149 10.12/ 08.149 10.20/ 08.149 | Массовая доля нитрита натрия |  | ГОСТ 8558.1-2015 |  |
| 6.8 |  | 10.11/ 08.149 10.12/ 08.149 10.20/ 08.149 | Нитраты |  | ГОСТ 29270-95 |  |
| 6.9 |  | 10.11/ 08.149 10.12/ 08.149 10.20/ 08.149 | Массовая доля белка ( по Къельдалю) |  | ГОСТ 25011 -81 р.2 |  |
| 6.10 |  | 10.11/ 08.156 10.12/ 08.156 10.20/ 08.156 | Массовая доля общего фосфора (фотометрический метод) 17.12.2018 дата ТКА |  | ГОСТ 9794-2015 п.3 |  |
| 7.1 | Жиры животные топленые пищевые | 10.41/ 08.052 | Массовая доля влаги | ГОСТ 25292-82 ГОСТ 25292-2017 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 8285-91 |  |
| 7.2 |  | 10.41/ 08.149 | Кислотное число |  | ГОСТ 8285-91 |  |
| 7.3 |  | 10.41/ 08.149 | Перекисное число |  | ГОСТ 8285-91 |  |
| 8.1 | Мука кормовая животного происхождения | 10.91/ 11.116 | Внешний вид, запах, крупность помола | ГОСТ 17536-82 ВСП, утв. постановление МСХ иП РБ № 33 от 20.05.2011 | ГОСТ 17681-82 п.2.1 |  |
| 8.2 |  | 10.91/ 08.052 | Металломагнитные примеси |  | ГОСТ 17681-82 п.2.2 |  |
| 8.3 |  | 10.91/ 08.052 | Массовая доли влаги |  | ГОСТ 17681-82 п.2.3 |  |
| 8.4 |  | 10.91/ 11.149 | Массовая доля протеина ( по Къельдалю) |  | ГОСТ 13496.4-93 п.2 |  |
| 8.5 |  | 10.91/ 08.052 | Массовая доля жира (по обезжиренному остатку) |  | ГОСТ 13496.15-97 п.5 |  |
| 8.6 |  | 10.91/ 08.052 | Массовая доля золы (весовой метод) |  | ГОСТ 26226-95 п.1 |  |
| 8.7 |  | 10.41/ 08.149 | Перекисное число |  | МВИ.МН. 3506-2010 |  |
| 8.8 |  | 10.41/ 08.149 | Кислотное число |  | МВИ.МН. 3507-2010 |  |
| 10.1 | Соль поваренная пищевая, в т.ч. йодированная | 08.96/ 08.052 | Массовая доля нерастворимого в воде остатка | СТБ 1828-2008 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 13685-84 п.2, 3 |  |
| 11.1 | Масло растительное | 10.41/ 08.149 | Кислотное число (титриметрический метод с визуальным индикатором) | ГОСТ 1129-93 ГОСТ Р 52465-2005 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 31933-2012 |  |
| 11.2 |  | 10.41/ 08.149 | Перекисное число 17.12.2018 дата ТКА |  | ГОСТ 26593-85 |  |
| 12.1 | Молоко цельное сухое, молоко сухое обезжиренное | 10.51/ 08.149 | Кислотность (метод титрования с использованием индикатора фенолфталеина) | СТБ 1858-2009 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 30305.3-95 |  |
| 13.1 | Молоко и молочные продукты | 01.41/ 08.149 10.51/ 08.149 | Кислотность (метод титрования) | СТБ 1888-2016 СТБ 1887-2016 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 3624 -92 п.п.5.6, 5.3, 5.7 |  |
| 15.1 | Крахмал картофельный | 10.62/ 08.052 | Наличие металломагнитных примесей | ГОСТ 7699-78 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 7698-93 ГОСТ 20239-74 |  |
| 16.2 | Мука пшеничная | 10.61/ 07.090 | Зараженность вредителями хлебных запасов | ГОСТ 1666-2006 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 27559-87 |  |
| 16.3 |  | 10.61/ 08.052 | Металломагнитные примеси |  | ГОСТ 20239-74 |  |
| 17.1 | Сухари панировочные | 10.72/ 07.090 | Зараженность вредителями хлебных запасов | ГОСТ 28402-89 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 27559-87 |  |
| 17.3 |  | 10.72/ 08.052 | Металломагнитные примеси |  | ГОСТ 20239-74 |  |
| 18.1 | Сахар-песок | 10.81/ 11.116 | Органолептические показатели (внешний вид, запах, цвет, вкус) | ГОСТ 33222-2015 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 12576-89 |  |
| 18.2 |  | 10.81/ 08.052 | Металломагнитные примеси 17.12.2018 дата ТКА |  | ГОСТ 12573-67 |  |
| 19.1 | Пряности, специи | 10.81/ 08.052 | Металломагнитные примеси | ГОСТ ISO 973-2016 ГОСТ 17594-81 ГОСТ 29050-91 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 28875-90 п.3.4 |  |
| 20.1 | Овощи свежие | 01.13/ 08.156 | Содержание нитратов | ГН, утв. постановлением МЗ РБ от 21.06.13 № 52 | МУ №5048-89, утв. 18.04.1989 МЗ СССР |  |
| 21.1 | Овощи сушеные, ламинарии слоевища (морская капуста) | 10.39/ 11.116 10.89/ 11.116 | Органолептические показатели (внешний вид, вкус) | ГОСТ 1683-71 ГОСТ 32065-2013 ГОСТ 13342-77 ГОСТ 7589-71 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 13340.1-77 |  |
| 21.2 |  | 10.39/ 08.052 10.89/ 08.052 | Массовая доля металломагнитных примесей, зараженность вредителями хлебных запасов |  | ГОСТ 13340.2-77 |  |
| 21.3 |  | 10.39/ 08.156 10.89/ 08.156 | Содержание нитратов | ГН, утв. постановлением МЗ РБ от 21.06.13 № 52 | МУ №5048-89, утв. 18.04.1989 МЗ СССР |  |
| 22.1 | Овощи быстрозамороженные | 10.39/ 08.052 | Наличие посторонних примесей. | СТБ 986-95 ТНПА и другая документация на продукцию | СТБ 986-95 |  |
| 22.2 |  | 10.39/ 08.156 | Содержание нитратов | ГН, утв. постановлением МЗ РБ от 21.06.2013 № 52 | МУ №5048-89, утв. 18.04.1989 МЗ СССР |  |
| 23.1 | Томатная паста, томатное пюре, пюре из кабачков, пюре из тыквы | 10.39/ 08.052 | Массовая доля растворимых сухих веществ 17.12.2018 дата ТКА | ГОСТ ISO 2173-2013 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ ISO 2173-2013 |  |
| 25.1 | Рассол | 10.89/ 08.156 | Массовая доля нитрита натрия (реакция с реактивом N-(1-нафтил)-этилендиаминдигидрохлоридом) | СТБ 335-98 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 8558.1-2015 |  |
| 26.1 | Лента алюминиевая | 24.45/ 29.061 24.45/ 26.045 | Размеры, химическая стойкость лакового покрытия | ТУ 1-2-397-99 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 5981-2011 |  |
| 27.1 | Паста уплотнительная латексная | 22.19/ 08.052 | Массовая доля сухих веществ | ТУ 2514-001-18216953-95 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 25709-83 |  |
| 27.2 |  | 22.19/ 29.049 | Вязкость |  | ГОСТ 8420-74 |  |
| 27.3 |  | 22.19/ 08.169 | Определение рН |  | ГОСТ 28655-90 |  |
| 28.1 | Вода питьевая | 100.09/ 08.156 | Цветность | СанПин 10-124 РБ 99 | ГОСТ 31868-2012 |  |
| 28.2 |  | 100.09/ 08.156 | Мутность |  | ГОСТ 3351-74 п.5 |  |
| 29.1 | Кусочки мышц, лимфоузлы, кусочки паренхиматозных органов от вынужденно убитых животных | 10.19/ 01.086 | Обнаружение аэробных и анаэробных микроорганизмов | ВСП, утв. постановлением №44 МСХ и П РБ 18.04.2008 | ГОСТ 21237-75 |  |
| 30.1 | Мясо (все виды убойных животных), мясо птицы, субпродукты, в том числе для консервного производства | 10.11/ 01.086 10.12/ 01.086 10.13/ 01.086 | КМАФАнМ | Инструкция 2.3.4.11-13-34-2004, утв. постановлением МЗ РБ №122 от 23.11.2004 ГН, утв. постановлением МЗ РБ от 21.06.2013 № 52 | ГОСТ 10444.15-94 ГОСТ 7702.2.1-95 |  |
| 30.2 |  | 10.11/ 01.086 10.12/ 01.086 10.13/ 01.086 | БГКП (коли-формы) |  | ГОСТ 31747-2012 п.9.1 ГОСТ 21237-75 п.4.2.5. ГОСТ 7702.2.2-93 |  |
| 30.3 |  | 10.11/ 01.086 10.12/ 01.086 10.13/ 01.086 17.12.2018 дата ТКА | Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы |  | ГОСТ 30519-97 ГОСТ 31659-2012 ГОСТ 7702.2.3-93 |  |
| 30.4 | Мясо (все виды убойных животных), мясо птицы, субпродукты, в том числе для консервного производства | 10.11/ 01.086 10.12/ 01.086 10.13/ 01.086 | L. monocytogenes | Инструкция 2.3.4.11-13-34-2004, утв. постановлением МЗ РБ №122 от 23.11.2004 ГН, утв. постановлением МЗ РБ от 21.06.2013 № 52 | ГОСТ 32031-2012 |  |
| 30.5 |  | 10.11/ 01.086 10.12/ 01.086 10.13/ 01.086 | Рroteus |  | ГОСТ 28560-90 |  |
| 30.6 |  | 10.11/ 01.086 10.12/ 01.086 10.13/ 01.086 | Споры мезофильных и термофильных анаэробных микроорганизмов |  | Инструкция 2.3.4.11-13-34-2004, утв. постановлением МЗ РБ №122 от 23.11.2004 |  |
| 30.7 |  | 10.11/ 01.086 10.12/ 01.086 10.13/ 01.086 | Споры мезофильных анаэробных микроорганизмов |  | Инструкция 2.3.4.11-13-34-2004, утв. постановлением МЗ РБ №122 от 23.11.2004 |  |
| 30.8 |  | 10.11/ 01.086 10.12/ 01.086 10.13/ 01.086 | Споры термофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов |  | Инструкция 2.3.4.11-13-34-2004, утв. постановлением МЗ РБ №122 от 23.11.2004 |  |
| 30.9 |  | 10.11/ 01.086 10.12/ 01.086 10.13/ 01.086 | Споры термофильных анаэробных микроорганизмов |  | Инструкция 2.3.4.11-13-34-2004, утв. постановлением МЗ РБ №122 от 23.11.2004 |  |
| 31.1 | Кровь пищевая и продукты из крови | 10.89/ 01.086 | КМАФАнМ | ГН, утв. Постановлением МЗ РБ от 21.06.2013 № 52 | ГОСТ 10444.15-94 |  |
| 31.2 |  | 10.89/ 01.086 | БГКП (коли-формы) |  | ГОСТ 31747-2012 п.9.1 |  |
| 31.3 |  | 10.89/ 01.086 | Сульфитредуцирующие клостридии |  | ГОСТ 29185-91 |  |
| 31.4 |  | 10.89/ 01.086 | L.monocytogenes |  | ГОСТ 32031-2012 |  |
| 31.5 |  | 10.89/ 01.086 | Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы |  | ГОСТ 30519-97 ГОСТ 31659-2012 |  |
| 31.6 |  | 10.89/ 01.086 | Staphylococcus aureus |  | ГОСТ 10444.2-94 |  |
| 32.1 | Рыба свежая охлажденная, замороженная | 10.20/ 01.086 | КМАФАнМ | ГН, утв. Постановлением МЗ РБ от 21.06.2013 № 52 | ГОСТ 10444.15-94 |  |
| 32.2 |  | 10.20/ 01.086 | БГКП (коли-формы) |  | ГОСТ 31747-2012 п.9.1 |  |
| 32.3 |  | 10.20/ 01.086 | Staphylococcus aureus |  | ГОСТ 10444.2-94 |  |
| 32.4 | Рыба свежая охлажденная, замороженная | 10.20/ 01.086 | Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы | ГН, утв. Постановлением МЗ РБ от 21.06.2013 № 52 | ГОСТ 30519-97 ГОСТ 31659-2012 |  |
| 32.5 |  | 10.20/ 01.086 | L.monocytogenes |  | ГОСТ 32031-2012 |  |
| 33.1 | Колбасные изделия, продукты из свинины, говядины, шпика, вареные, копчено-вареные, копчено-запеченые, сырокопченые, сыровяленые. | 10.13/ 01.086 | КМАФАнМ | ГН, утв. Постановлением МЗ РБ от 21.06.2013 № 52 | ГОСТ 9958-81 п.4.1 |  |
| 33.2 |  | 10.13/ 01.086 | БГКП (коли-формы) |  | ГОСТ 9958-81 п.4.2 |  |
| 33.3 |  | 10.13/ 01.086 | Сульфитредуцирующие клостридии |  | ГОСТ 9958-81 п.4.6 |  |
| 33.4 |  | 10.13/ 01.086 | Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы |  | ГОСТ 9958-81 п.4.3 |  |
| 33.5 |  | 10.13/ 01.086 | Staphylococcus aureus |  | ГОСТ 10444.2-94 |  |
| 33.6 |  | 10.13/ 01.086 | L.monocytogenes |  | ГОСТ 32031-2012 |  |
| 33.7 |  | 10.13/ 01.086 | Е .coli |  | ГОСТ 30726-2001 |  |
| 34.1 | Полуфабрикаты мясные натуральные, мясные, мя сорастительные, мясосодержащие рубленые (котлеты, биточки, фарши и прочее.) | 10.13/ 01.086 | КМАФАнМ | ГН, утв. Постановлением МЗ РБ от 21.06.2013 № 52 | ГОСТ 10444.15-94, ГОСТ 4288-76 |  |
| 34.2 |  | 10.13/ 01.086 | БГКП (коли-формы) |  | ГОСТ 31747-2012 п.9.1 |  |
| 34.3 |  | 10.13/ 01.086 | Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы |  | ГОСТ 30519-97 ГОСТ 31659-2012 |  |
| 34.4 |  | 10.13/ 01.086 | L.monocytogenes |  | ГОСТ 32031-2012 |  |
| 35.1 | Консервы для детского питания мясные, мясорастительные, растительномяс-ные, рыборастительные,из мяса птицы; в т.ч. консервы специального назначения. Консервы мясные, мясорастительные, субпродуктовые до стерилизации | 10.11/ 01.086 10.13/ 01.086 10.20/ 01.086 | КМАФАнМ | Инструкция 2.3.4.11-13-34-2004 утв. постановлением №122 МЗ РБ от 23.11.2004 | Инструкция 2.3.4.11-13-34-2004 утв. Постановлением №122 МЗ РБ от 23.11.2004 |  |
| 35.2 |  | 10.11/ 01.086 10.12/ 01.086 10.20/ 01.086 | Споры мезофильных анаэробных микроорганизмов |  | Инструкция 2.3.4.11-13-34-2004 утв. постановлением №122 МЗ РБ от 23.11.2004 |  |
| 35.3 |  | 10.11 /01.086 10.12/ 01.086 10.20/ 01.086 | Споры термофильных аэробных и факультативно анаэробных микроорганизмов |  | Инструкция 2.3.4.11-13-34-2004 утв. постановлением №122 МЗ РБ от 23.11.2004 |  |
| 35.4 |  | 10.11/ 01.086 10.12/ 01.086 10.20/ 01.086 | Споры термофильных анаэробных микроорганизмов |  | Инструкция 2.3.4.11-13-34-2004 утв. постановлением №122 МЗ РБ от 23.11.2004 |  |
| 36.1 | Консервы для детского питания мясные, мясорастительные, растительномяс-ные рыборастительные, из мяса птицы; в т.ч. консервы специального назначения. Консервы мясные, мясорастительные, субпродуктовые после стерилизации | 10.11/ 01.086 10.12/ 01.086 10.20/ 01.086 | Промышленная стерильность для консервов группы А: Спорообразующие мезофильные аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы группы B. subtilis | ГН, утв. постановлением МЗ РБ от 21.06.2013 № 52 | ГОСТ 30425-97 п. 7.7 |  |
| 36.2 |  | 10.11/ 01.086 10.12/ 01.086 10.20/ 01.086 | Спорообразующие мезофильные аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы группы B. cereus и (или) B.polymyxa |  | ГОСТ 30425-97 п. 7.7 ГОСТ 10444.8-2013 |  |
| 36.3 |  | 10.11/ 01.086 10.12/ 01.086 10.20/ 01.086 | Мезофильные клостридии |  | ГОСТ 30425-97 п. 7.7 ГОСТ 10444.7-86 ГОСТ 10444.9-88 |  |
| 36.4 |  | 10.11/ 01.086 10.12/ 01.086 10.20/ 01.086 | Неспорообразующие микроорганизмы, в т.ч. молочнокислые и (или) плесневые грибы, и (или) дрожжи |  | ГОСТ 30425-97 п. 7.8, 7.9 ГОСТ 10444.11-89 ГОСТ 10444.11-2013 |  |
| 36.5 |  | 10.11/ 01.086 10.12/ 01.086 10.20/ 01.086 | Спорообразующие термофильные анаэробные, аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы |  | ГОСТ 30425-97 п. 7.7 |  |
| 37.1 | Сливки пастеризованные, творог, сыры сычужные, молоко сухое цельное, молоко сухое обезжиренное, масло сливочное | 10.41/ 01.086 10.51/ 01.086 | КМАФАнМ | ГН, утв. постановлением МЗ РБ от 21.06.2013 № 52 | ГОСТ 10444.15-94 ГОСТ 9225-84 п.4.5 |  |
| 37.2 |  | 10.41/ 01.086 10.51/ 01.086 | БГКП (коли-формы) |  | ГОСТ 9225-84 п.4.6 |  |
| 37.3 |  | 10.41/ 01.086 10.51/ 01.086 | Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы |  | ГОСТ 30519-97 ГОСТ 31659-2012 |  |
| 37.4 |  | 10.41/ 01.086 10.51/ 01.086 | Staphylococcus aureus |  | ГОСТ 10444.2-94 ГОСТ 30347-97 ГОСТ 30347-2016 |  |
| 37.5 | Сливки пастеризованные, творог, сыры сычужные, молоко сухое цельное, молоко сухое обезжиренное, масло сливочное | 10.41/ 01.086 10.51/ 01.086 | Дрожжи, плесени | ГН, утв. постановлением МЗ РБ от 21.06.2013 № 52 Инструкция 2.3.4.11-13-34-2004 утв. постановлением №122 МЗ РБ от 23.11.2004 | ГОСТ 10444.12-88 ГОСТ 10444.12-2013 |  |
| 37.6 |  | 10.41/ 01.086 10.51/ 01.086 | L. monocytogenes |  | ГОСТ 32031-2012 |  |
| 37.7 |  | 10.41/ 01.086 10.51/ 01.086 | Споры мезофильных и термофильных анаэробных микроорганизмов |  | Инструкция 2.3.4.11-13-34-2004 утв. постановлением №122 МЗ РБ от 23.11.2004 |  |
| 38.1 | Пряности, специи, желатин, сахар-песок, продукты переработки овощей консервированные | 10.81/ 01.086 10.84/ 01.086 10.39/ 01.086 | КМАФАнМ | ГН, утв. постановлением МЗ РБ от 21.06.2013 № 52 Инструкция 2.3.4.11-13-34-2004 утв. постановлением №122 МЗ РБ от 23.11.2004 | ГОСТ 10444.15-94 |  |
| 38.2 |  | 10.81/ 01.086 10.84/ 01.086 10.39/ 01.086 | БГКП (коли-формы) |  | ГОСТ 31747-2012 п.9.1 |  |
| 38.3 |  | 10.81/ 01.086 10.84/ 01.086 10.39/ 01.086 | Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы |  | ГОСТ 30519-97 ГОСТ 31659-2012 |  |
| 38.4 |  | 10.81/ 01.086 10.84/ 01.086 10.39/ 01.086 | Дрожжи и плесени |  | ГОСТ 10444.12-88 ГОСТ 10444.12-2013 |  |
| 38.5 |  | 10.81/ 01.086 10.84/ 01.086 10.39/ 01.086 | Мезофильные сульфитредуцирующие клостридии |  | ГОСТ 29185-91 |  |
| 38.6 |  | 10.81/ 01.086 10.84/ 01.086 10.39/ 01.086 | Споры мезофильных и термофильных анаэробных микроорганизмов |  | Инструкция 2.3.4.11-13-34-2004 утв. постановлением №122 МЗ РБ от 23.11.2004 |  |
| 38.7 |  | 10.81/ 01.086 10.84/ 01.086 10.39/ 01.086 | Споры термофильных аэробных и факультативно анаэробных микроорганизмов |  | Инструкция 2.3.4.11-13-34-2004 утв. постановлением №122 МЗ РБ от 23.11.2004 |  |
| 39.1 | Овощи свежие измельченные | 01.13/ 01.086 | КМАФАнМ | ГН, утв. постановлением МЗ РБ от 21.06.2013 № 52 Инструкция 2.3.4.11-13-34-2004 утв. постановлением №122 МЗ РБ от 23.11.2004 | ГОСТ 10444.15-94 |  |
| 39.2 |  | 01.13/ 01.086 | Споры мезофильных анаэробных микроорганизмов |  | Инструкция 2.3.4.11-13-34-2004 утв. постановлением №122 МЗ РБ от 23.11.2004 |  |
| 39.3 |  | 01.13/ 01.086 | Споры термофильных анаэробных микроорганизмов |  | Инструкция 2.3.4.11-13-34-2004 утв. постановлением №122 МЗ РБ от 23.11.2004 |  |
| 39. 4 |  | 01.13/ 01.086 | Споры термофильных аэробных и факультативно анаэробных микроорганизмов |  | Инструкция 2.3.4.11-13-34-2004 утв. постановлением №122 МЗ РБ от 23.11.2004 |  |
| 39.5 |  | 01.13/ 01.086 | Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы |  | ГОСТ 30519-97 ГОСТ 31659-2012 |  |
| 40.1 | Овощи сушеные, ламинарии слоевища (в ходе технологического процесса) | 10.39/ 01.086 10.89/ 01.086 | КМАФАнМ | ГН, утв. постановлением МЗ РБ от 21.06.2013 № 52 Инструкция 2.3.4.11-13-34-2004 утв. постановлением №122 МЗ РБ от 23.11.2004 | ГОСТ 10444.15-94 |  |
| 40.2 |  | 10.39/ 01.086 10.89/ 01.086 | БГКП (коли-формы) |  | ГОСТ 31747-2012 п.9.1 |  |
| 40.3 |  | 10.39/ 01.086 10.89/ 01.086 | Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы |  | ГОСТ 30519-97 ГОСТ 31659-2012 |  |
| 40.4 |  | 10.39/ 01.086 10.89/ 01.086 | Плесени |  | ГОСТ 10444.12-88 ГОСТ 10444.12-2013 |  |
| 40.5 |  | 10.39/ 01.086 10.89/ 01.086 | В.cereus |  | ГОСТ 10444.8-2013 |  |
| 40.6 |  | 10.39/ 01.086 10.89/ 01.086 | Споры мезофильных анаэробных микроорганизмов |  | Инструкция 2.3.4.11-13-34-2004 утв. постановлением №122 МЗ РБ от 23.11.2004 |  |
| 40.7 |  | 10.39/ 01.086 10.89/ 01.086 | Споры термофильных анаэробных микроорганизмов |  | Инструкция 2.3.4.11-13-34-2004 утв. постановлением №122 МЗ РБ от 23.11.2004 |  |
| 40.8 |  | 10.39/ 01.086 10.89/ 01.086 | Споры термофильных аэробных и факультативно анаэробных микроорганизмов |  | Инструкция 2.3.4.11-13-34-2004 утв. постановлением №122 МЗ РБ от 23.11.2004 |  |
| 41.1 | Овощи быстрозамороженные | 10.39/ 01.086 | КМАФАнМ | ГН, утв. постановлением МЗ РБ от 21.06.2013 № 52 | ГОСТ 10444.15-94 |  |
| 41.2 |  | 10.39/ 01.086 | БГКП |  | ГОСТ 31747-2012 п.9.1 |  |
| 41.3 |  | 10.39/ 01.086 | Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы |  | ГОСТ 30519-97 ГОСТ 31659-2012 |  |
| 41.4 |  | 10.39/ 01.086 | Плесени и дрожжи |  | ГОСТ 10444.12-88 ГОСТ 10444.12-2013 |  |
| 41.5 |  | 10.39/ 01.086 | L.monocytogenes |  | ГОСТ 32031-2012 |  |
| 42.1 | Вода питьевая | 100.09/ 01.086 | Общее микробное число | СанПин 10-124 РБ 99 | МУК РБ № 11-10-1-2002 п.8.1 |  |
| 42.2 |  | 100.09 /01.086 | Общие колиформные бактерии |  | МУК РБ № 11-10-1-2002 п.8.2, 8.3 |  |
| 42.3 |  | 100.09/ 01.086 | Споры мезофильных клостридий |  | МУК РБ № 11-10-1-2002 Инструкция 2.3.4.11-13-34-2004 утв. постановлением №122 МЗ РБ от 23.11.2004 |  |
| 42.4 |  | 100.09/ 01.086 | Термотолерантные колиформные бактерии |  | МУК РБ № 11-10-1-2002 п.8.2, 8.3 |  |
| 43.1 | Оболочка искусственная | 10.89/ 01.086 | КМАФАнМ | ТУ BY 578/46.0041864.00.96 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 10444.15-94 |  |
| 43.2 |  | 10.89/ 01.086 | БГКП |  | ГОСТ 31747-2012 п.9.1 |  |
| 43.3 |  | 10.89/ 01.086 | Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы |  | ГОСТ 30519-97 ГОСТ 31659-2012 |  |
| 43.4 |  | 10.89/ 01.086 | Плесени |  | ГОСТ 10444.12-88 ГОСТ 10444.12-2013 |  |
| 43.5 |  | 10.89/ 01.086 | B.antracis |  | ГОСТ 21237-75 |  |
| 44.1 | Мука кормовая животного происхождения | 10.91/ 01.086 | КМАФАнМ | ВСП, утв. постановлением МСХиП РБ № 33 от 20.05.2011 | ГОСТ 25311-82 п. 4.1 |  |
| 45.1 | Мясо парное, охлажденное, замороженное, блоки из жилованного мяса, мясо птицы охлажденное, замороженное | 10.11/ 03.152 10.12/ 03.152 | Содержание антибиотиков тетрациклиновой группы | ГН, утв. постановлением МЗ РБ от 21.06.13 № 52 | МВИ.МН 3830-2015 |  |
| 45.2 |  | 10.11/ 03.152 10.12/ 03.152 | Содержание хлорамфеникола |  | МВИ.МН 4230-2015 |  |
| 46.1 | Пищевые продукты в т.ч. специализированные продукты детского питания в готовом для употребления виде | 10.89/ 42.000 | Отбор проб | СТБ 1050-2008 СТБ 1051-2012 СТБ 1053-2015 СТБ 1054-2012 СТБ 1055-2012 | СТБ 1050-2008 СТБ 1051-2012 СТБ 1053-2015 СТБ 1054-2012 СТБ 1055-2012 |  |
| 46.2 | Пищевые продукты в т.ч. специализированные продукты детского питания в готовом для употребления виде | 10.89/ 04.125 | Удельная (объемная) активность радионуклида цезий-137 | ГН 10-117-99 «Республиканские допустимые уровни содержания радионуклидов цезия-137 и стронция-90 в пищевых продуктах и питьевой воде» (РДУ-99) | МВИ.МН 1181-2011 |  |
| 47.1 | Специализированные консервированные продукты для профилактического и диетического питания в т.ч для детского питания в готовом для употребления виде | 10.89/ 04.125 | Удельная (объемная) активность радионуклида стронций-90 | ГН 10-117-99 «Республиканские допустимые уровни содержания радионуклидов цезия-137 и стронция-90 в пищевых продуктах и питьевой воде» (РДУ-99) | МВИ. МН 1181-2011 |  |
| 48.1 | Вода питьевая | 100.08/ 42.000 | Отбор проб | СТБ ГОСТ Р 51592-2001 СТБ ГОСТ Р 51593-2001 | СТБ ГОСТ Р 51592-2001 СТБ ГОСТ Р 51593-2001 |  |
| 48.2 |  | 100.08/ 04.125 | Объемная активность радионуклида цезий-137 | ГН 10-117-99 «Республиканские допустимые уровни содержания радионуклидов цезия-137 и стронция-90 в пищевых продуктах и питьевой воде» | МВИ. МН 1181-2011 |  |
| 48.3 |  | 100.08/ 04.125 | Объемная активность радионуклида стронций-90 |  |  |  |
| 49.1 | Сельскохозяйственные сырье и корма животного происхождения | 10.91/ 04.125 | Удельная активность радионуклида цезий-137 | Республиканские допустимые уровни содержания цезия-137 и стронция-90 в сельскохозяйственном сырье и кормах, утв. постановлением МСХ и П РБ от 03.08.1999 ВСП обеспечение безопасности кормов, кормовых добавок и сырья для производства комбикормов, утв. постановлением МСХ и П №10 РБ от 10.02.2011 | МВИ. МН 1181-2011 |  |
| 50.1 | Окружающая среда, рабочие помещения | 100.12/ 04.056 | Мощность эквивалентной дозы гамма- излучения | ГН, утв. 28.12.2012 постановлением МЗ РБ №213 | МВИ. МН 2513-2006 |  |

Руководитель  органа

по аккредитации Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА»                                                                               Т.А. Николаева