|  | Приложение №1 к аттестату аккредитации № BY/112 3.0053 от 24 июня 1996 года на бланке ____________ на 2 листах Редакция 02 |
| --- | --- |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от  «17» декабря  2018 года

поверочной  лаборатории  фирмы  « Endress+Hauser AG» (Швейцария)

| № п/п | Код /наименование/ вида работ: 1- первичная поверка 2- последующая поверка | Средства измерений, поверка которых разрешается |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Код вида измерений | Наименование /тип/ средств измерений | Метрологические характеристики |  |
|  |  |  |  | Пределы измерений | Класс, разряд, цена деления, погрешность |

| 1 |  | 2 |  |  | 3 | 4 |  |  |  | 5 |  | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 1 |  |  | 04 | Преобразователи давления измерительные Cerabar |  |  |  | до 70 МПа |  | ±0,15 %; ±0,075 %; ±0,05 %; ±0,025 %; ±0,1 % |
| 2 |  | 1 |  |  | 04 | Преобразователи дифференциального давления измерительные Deltabar |  |  |  | до 4 МПа |  | ±0,05 %; ±0,075 %; ±0,15 % |
| 3 |  | 1 |  |  | 07 | Расходомеры кориолисовые массовые PROMASS |  |  |  | 2200 т/ч |  | 0,05 %; 0,1 %, 0,15 %, 0,20 %, 0,25 %, 0,35 % |
| 4 |  | 1 |  |  | 07 | Расходомеры электромагнитные PROMAG |  |  |  | 5760 м3/ч |  | 0,2 %, 0,5 % |
| 5 |  | 1 |  |  | 07 | Расходомеры вихревые PROWIRL |  |  |  | 2412 м3/ч |  | 0,75 % |
| 6 |  | 1 |  |  | 07 | Расходомеры ультразвуковые Prosonic Flow |  |  |  | 5760 м3/ч |  | 0,5 %; 2,0 % |
| 7 |  | 1 |  |  | 07 | Расходомеры массовые CNGmass |  |  |  | 9000 кг/ч |  | 0,5 % |
| 8 |  | 1 |  |  | 07 | Расходомеры массовые LPGmass |  |  |  | 45000 кг/ч |  | 0,2 % |
| 9 |  | 1 |  | 07 |  |  | Преобразователи уровня измерительные Waterpilot, Deltapilot |  |  | до 2000 кПа |  | ±0,1 %; ±0,2 % |
| 10 |  | 1 |  | 07 |  |  | Уровнемеры ультразвуковые Prosonic |  |  | до 32 м |  | ±2 мм; ±3 мм |
| 11 |  | 1 |  | 07 |  |  | Уровнемеры микроимпульсные Levelflex |  |  | до 32 м |  | ±2 мм |
| 12 |  | 1 |  | 07 |  |  | Уровнемеры микроволновые MICROPILOT |  |  | до 32 м |  | ±5 мм; ±10 мм; ±3 мм; ±2 мм; ±1 мм |
| 13 |  | 1 |  | 07 |  |  | Уровнемеры емкостные Liquicap |  |  | до 4000 мм |  | ±5 мм |
| 14 |  | 1 |  | 10 |  |  | Термопреобразователи сопротивления TPR100 |  |  | от -40 °С до 600 °С |  | класс A; класс B |
| 15 |  | 1 |  | 10 |  |  | Преобразователи термоэлектрические Omnigrad серий TС, TAF, TEC, TSС, TMT-C |  |  | от -40 °С до 1050 °С |  | класс 1; класс 2 |
| 16 | 1 |  | 10 |  |  |  |  | Термопреобразователи сопротивления Omnigrad серий TR, TST, TMT-R | от -40 °С до 600 °С |  | класс AA; класс A; класс B |  |
| 17 | 1 |  | 10 |  |  |  |  | Термопреобразователи сопротивления Easytemp серии TMR | от -40 °С до 200 °С |  | класс A |  |
| 18 | 1 |  | 10 |  |  |  |  | Вторичные преобразователи температуры TMT | от -200 °С до 1768 °С |  | ±0,2 °С; ±0,1 °С; ±0,5 °С |  |
| 19 | 1 |  | 10 |  |  |  |  | Преобразователи термоэлектрические многозонные iTHERM | от -40 °С до 1050 °С |  | класс 1; класс 2 |  |
| 20 | 1 |  | 13 |  |  |  |  | Регистраторы безбумажные RSG | от 0 до 20 мА; от -30 до 30 В от -270 °С до 1768 °С |  | ±0,1 °С; ±0,15 °С |  |

Руководитель органа

по аккредитации Республики Беларусь -

директор Государственного

предприятия «БГЦА»                                                                        Т.А. Николаева