|  | НАЦИОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА АККРЕДИТАЦИИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ РЕСПУБЛИКАНСКОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЦЕНТР АККРЕДИТАЦИИ» |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | Приложение №1 к аттестату аккредитации № BY/112 2.2174 от 29 июля 2005 года На бланке На 9 листах Редакция 02 |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ

от 08 декабря 2018 года

испытательной лаборатории

Открытого акционерного общества «Мозырский спиртоводочный завод»

| № пункта | Наименование объекта испытаний | Код | Характеристика объекта испытаний | Обозначение НПА, в том числе ТНПА устанавливающего требования к |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | объекту испытаний | методу испытаний |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1.1 | Рабочие места в производственных и служебных помещениях | 100.12/04.056 | Мощность эквивалентной дозы гамма-излучения | Контрольные уровни радиоактивного загрязнения для принятия решения о проведении дезактивационных работ, утв. Комчернобылем 02.08.2004 г. | МВИ.МН 2513-2006 |
| 2.1 | Сельскохозяйственное сырьё и корма | 10.39/42.000 01.50/42.000 | Отбор проб | СТБ 1054-2012 СТБ 1056-2016 | СТБ 1054-2012 СТБ 1056-2016 |
| 2.2 |  | 10.39/04.125 01.50/04.125 | Содержание радионуклидов цезия- 137 (удельная активность) | Республиканские допустимые уровни содержания цезия-137 и стронция-90 в сельскохозяйственном сырье и кормах, утв. Постановлениием Минсельхозпрода 09.06.99 | МВИ 179-95 |
| 3.1 | Лекарственно-техническое сырьё | 01.50/42.000 | Отбор проб | ТКП 251-2010 (02080), п.7.9 | ТКП 251-2010 (02080), п.7.9 |
| 3.2 |  | 01.50/04.125 | Содержание радионуклидов цезия- 137 (удельная активность) | ГН 2.6.1.8-10-2004 | МВИ 179-95 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.1 | Пищевые продукты | 10.89/42.000 11.01/42.000 11.02/42.000 11.03/42.000 | Отбор проб | СТБ 1053-2015 | СТБ 1053-2015 |
| 4.2 |  | 10.89/04.125 11.01/04.125 11.02/04.125 11.03/04.125 | Содержание радионуклидов цезия- 137 (удельная, объемная активность) | ГН 10-117-99 (РДУ-99) | МВИ 179-95 |

| Руководитель органа по аккредитации Республики Беларусь – директор государственного предприятия «БГЦА» |  | Т.А. Николаева |
| --- | --- | --- |