|  | НАЦИОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА АККРЕДИТАЦИИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ РЕСПУБЛИКАНСКОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЦЕНТР АККРЕДИТАЦИИ» |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | Приложение №1 к аттестату аккредитации BY/112 02.2.0.1500 от 19 июля 2000 года На бланке № 0004238 На 2 листах Редакция 03 |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 28   декабря 2018 года

электролаборатории электроучастка

Открытого акционерного общества «Гомельдрев»

| № пунк-та | Наименование объекта испытаний | Код/ ТН ВЭД ЕАЭС | Характеристика объекта испытаний | Обозначение нормативных правовых актов (далее – НПА), в том числе технических нормативных правовых актов (далее – ТНПА), устанавливающих требования к |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | объектам испытаний | методам испытаний |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 4.1 | Заземляющие устройства | 27.90/ 22.000 | Проверка соединений заземлителей с заземляемыми элементами | ТКП 181-2009 Пр.Б п. Б 29.2 ТКП 339-2011 п.4.3 п.4.4.28.2 | МВИ.ГМ.568-2018 |
| 4.2 |  | 27.90/ 22.000 | Сопротивление заземляющих устройств | ТКП181-2009 Пр.Б п. Б 29.4 ТКП 339-2011 п.4.3 п.4.4.28.6 | МВИ.ГМ.568-2018 |
| 5.1 | Перчатки электроизолирующие | 22.19/ 29.113 | Испытание повышенным напряжением промышленной частоты | ТКП 290-2010 Прил.Е | МВИ.ГМ.103-2015 |
| 5.2 |  | 22.19/ 29.113 | Ток, протекающий через изделие | ТКП 290-2010 Прил.Е | МВИ.ГМ.103-2015 |
| 6.1 | Боты электроизолирующие | 22.19/ 29.113 | Испытание повышенным напряжением промышленной частоты | ТКП 290-2010 Прил.Е | МВИ.ГМ.103-2015 |
| 6.2 |  | 22.19/ 29.113 | Ток, протекающий через изделие | ТКП 290-2010 Прил.Е | МВИ.ГМ.103-2015 |
| 7.1 | Ручной электроизолирующий инструмент | 25.73/ 29.113 | Испытание повышенным напряжением промышленной частоты | ТКП 290-2010 Прил.Е | МВИ.ГМ.103-2015 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 8.1 | Электроизолирующие штанги до 35 кВ включительно | 27.32/ 29.113 | Испытание повышенным напряжением промышленной частоты | ТКП 290-2010 Прил.Е | МВИ.ГМ.103-2015 |
| 9.1 | Указатели напряжения выше 1000 В (до 10 кВ включительно) | 26.51/ 29.113 | Испытание повышенным напряжением промышленной частоты электроизолирующей части | ТКП 290-2010 Прил.Е | МВИ.ГМ.103-2015 |
| 9.2 |  | 26.51/ 29.113 | Испытание повышенным напряжением промышленной частоты рабочей части | ТКП 290-2010 Прил.Е | МВИ.ГМ.103-2015 |
| 9.3 |  | 26.51/ 29.113 | Напряжение индикации | ТКП 290-2010 Прил.Е | МВИ.ГМ.103-2015 |
| 10.1 | Указатели напряжения до 1000 В | 26.51/ 29.113 | Испытание изоляции корпусов повышенным напряжением промышленной частоты | ТКП 290-2010 Прил.Е | МВИ.ГМ.103-2015 |
| 10.2 |  | 26.51/ 29.113 | Напряжение индикации | ТКП 290-2010 Прил.Е | МВИ.ГМ.103-2015 |
| 10.3 |  | 26.51/ 29.113 | Ток, протекающий через указатель при наибольшем рабочем напряжении | ТКП 290-2010 Прил.Е | МВИ.ГМ.103-2015 |
| 10.4 |  | 26.51/ 29.113 | Проверка схемы повышенным напряжением | ТКП 290-2010 Прил.Е | МВИ.ГМ.103-2015 |

Руководитель  органа

по аккредитации Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА»                                                                            Т.А. Николаева