|  |  | Приложение №1 к аттестату аккредитации № BY/112 2.1585 от 30 октября 1998 года на бланке №________ на 7 листах редакция 02 |
| --- | --- | --- |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ

от 30 июля 2021 года

производственной лаборатории «Ошмянский сыродельный завод» филиал

открытого акционерного общества «Лидский молочно-консервный комбинат»

| _________________________ подпись ведущего эксперта по аккредитации | 30.07.2021 дата принятия решения | Лист 1 Листов 8 |
| --- | --- | --- |

| № п/п | Наименование объекта испытаний | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| г. Ошмяны ул. Пушкина, 4 Гродненская область |  |  |  |  |  |
| - * | Сырье: Молоко коровье Сливки | 01.41/42.000 | Отбор проб | СТБ 1598-2006 СТБ 2277-2016 ТУ ВY 100098867. 221-2007 Санитарные нормы и правила «Требования к продовольственному сырью и пищевым продуктам», утв. постановлением Минздрава 21.06.2013 № 52, Гигиенические нормативы «Показатели безопасности и безвредности для человека продовольственного сырья и пищевых продуктов» утв. постановлением Минздрава 21.06.2013 № 52 в редакции постановления от 22.04.2014 № 29 Гигиенический норматив «Показатели безопасности и безвредности продовольственного сырья и пищевых продуктов», утв. постановлением Совмина 25.01.2021 № 37 ТНПА и другие документы | ГОСТ 13928-84 ГОСТ 26809.1-2014 п.4.2 ГОСТ 32901-2014 п.5.5 СТБ 1036-97 ГОСТ ISO 707-2013 |
|  |  | 01.41/11.116 | Органолептические показатели: цвет, внешний вид, консистенция, вкус и запах |  | СТБ 1598-2006 п. 6.2 ГОСТ 28283-2015 |
| - * |  | 01.41/29.145 | Температура |  | ГОСТ 26754-85 |
|  |  | 01.41/08.149 | Кислотность |  | ГОСТ 3624-92 п. 3 |
|  |  | 01.41/08.153 | Степень чистоты |  | ГОСТ 8218-89 |
|  |  | 01.41/08.031 | Плотность |  | ГОСТ 3625-84 п. 2 |
|  |  | 01.41/08.037 | Массовая доля жира |  | ГОСТ 5867-90 п.2 |
|  |  | 01.41/08.149 | Массовая доля белка |  | ГОСТ 25179-90 п.4 |
|  |  | 01.41/08.149 |  |  | СТБ 1598-2006 Приложение А |
|  |  | 01.41/08.169 |  |  | СТБ 1598-2006 Приложение Б |
|  |  | 01.41/08.052 | Массовая доля сухих обезжиренных веществ |  | ГОСТ 3626-73 п.3 |
|  |  | 01.41/12.042 | Наличие соды |  | ГОСТ 24065-80 п.2 |
|  |  | 01.41/12.042 | Наличие аммиака |  | ГОСТ 24066-80 п.4 |
|  |  | 01.41/12.042 | Наличие перекиси водорода |  | ГОСТ 24067-80 п.4 |
|  |  | 10.51/12.042 | Фосфатаза (молоко пастеризованное для переработки) |  | ГОСТ 3623-2015 п.7 |

|  | Сырье: Молоко коровье Сливки | 01.41/01.086 | КМАФАнМ | СТБ 1598-2006 СТБ 2277-2016 Санитарные нормы и правила «Требования к продовольственному сырью и пищевым продуктам», утв. постановлением Минздрава 21.06.2013 № 52, Гигиенические нормативы «Показатели безопасности и безвредности для человека продовольственного сырья и пищевых продуктов» утв. постановлением Минздрава 21.06.2013 № 52 в редакции постановления от 22.04.2014 № 29 Гигиенический норматив «Показатели безопасности и безвредности продовольственного сырья и пищевых продуктов», утв. постановлением Совмина 25.01.2021 № 37 ТНПА и другие документы на продукцию | ГОСТ 32901-2014 п.8.4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 01.41/01.086 |  |  | ГОСТ 32901-2014 п.8.1 |
|  |  | 01.41/08.043 | Количество соматических клеток |  | ГОСТ 23453-2014 п.6 |
|  |  |  | Антибиотики: |  |  |
|  |  | 01.41/03.071 | тетрациклин |  | МВИ.МН 3830-2015 |
|  |  | 01.41/03.071 | левомицитин (хлорамфеникол) |  | МВИ.МН 4230-2015 |
|  |  | 01.41/03.071 | стрептомицин |  | МВИ.МН 4894-2018 |
|  |  | 01.41/03.071 | Пеницилины |  | МВИ.МН 4885-2014 |
|  |  | 01.41/03.071 | Пенициллин Тетрациклиновая группа Стрептомицин Левомицитин (хлорамфеникол) |  | ГОСТ 32254-2013 |
|  |  | 01.41/01.086 | Ингибирующие вещества, включая антибактериальные вещества |  | ГОСТ 23454-2016 п.8 |
|  |  | 01.41/08.085 | Точка замерзания |  | ГОСТ 25101-2015 |

| _________________________ подпись ведущего эксперта по аккредитации | 30.07.2021 дата принятия решения | Лист 2 Листов 8 |
| --- | --- | --- |

| - * | Сыры | 10.51/42.000 | Отбор проб | СТБ 1373-2016 ТУ BY 101497290.011-2006 ТУ BY 300038802.003-2009 ТУ BY 101339003.002-2011 ТУ BY 191212488.044-2015 ТУ BY 691803433.005-2018 ТУ BY 691803433.006-2018 ТУ 9225-001-11420946-12 ТУ 9225-002-56589631-15 ТУ 9225-003-56589631-15 ТУ 9225-001-29186818-16 ТУ 10.51.40-005-29186818-2017 ТУ 10.51.40-020-29186818-2018 ТУ 10.51.40-001-00122111-2018 ТУ 10.51.40-003-04067107-2018 ТУ 10.51.40-019-29186818-2018 ТУ 10.51.40-012-71391837-2018 ТУ 10.51.40-001-09843941-2018 ТУ 10.51.40-017-29186818-2018 ТУ 10.51.40-04067107-2018 ТУ 10.51.40-0187-71391837-2020 ТУ 10.51.40-013-35954477-2020 ТУ 10.51.40-025-29186818-2020 ТУ 10.51.40-019-71.391837-2020 ТНПА и другие документы на продукцию | ГОСТ 26809.2-2014 п.4.2 СТБ 1036-97 ГОСТ 32901-2014 п.5.10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 10.51/11.116 10.51/29.061 | Органолептические показатели: внешний вид, консистенция, рисунок, цвет теста, вкус и запах Линейные размеры: форма, длина, ширина, высота, диаметр |  | СТБ 1373-2016 п. 6.2, п.6.3, п.6.4 ТУ BY101497290.011-2006 п.2.1.2, п.2.1.3 ТУ BY300038802.003-2009 п.2.1.2, п.2.1.3 ТУ BY101339003.002-2011 п.2.1.2, п.2.1.3 ТУ BY191212488.044-2015 п.2.1.2, п.2.1.3 ТУ BY691803433.005-2018 п.2.1.2, п.2.1.3 ТУ BY691803433.006-2018 п.2.1.2, п.2.1.3 ТУ 9225-001-11420946-12 п.2.2, п.2.3 ТУ 9225-002-56589631-15 п.2.2, п.2.3 ТУ 9225-003-56589631-15 п.2.2, п.2.3 ТУ 9225-001-29186818-16 п.2.2, п.2.3 ТУ 10.51.40-005-29186818-2017 п.2.2, п.2.3 ТУ 10.51.40-020-29186818-2018 п.2.2, п.2.3 ТУ 10.51.40-001-00122111-2018 п.2.1.2, п.2.1.3 ТУ10.51.40-003-04067107-2018 п.2.2, п.2.3 ТУ 10.51.40-019-29186818-2018 п.2.1.2, п.2.1.3 ТУ 10.51.40-012-71391837-2018 п.2.2, п.2.3 ТУ 10.51.40-001-09843941-2018 п.2.2, п.2.3 ТУ 10.51.40-019-29186818-2018 п.2.1.2, п.2.1.3 ТУ 10.51.40-04067107-2018 п.2.2, п.2.3 ТУ 10.51.40-0187-71391837-2020 п.2.1.2, п.2.1.3 ТУ 10.51.40-013-35954477-2020 п.2.1.2, п.2.1.3 ТУ 10.51.40-025-29186818-2020 п.2.1.2, п.2.1.3 ТУ 10.51.40-019-71.391837-2020 п.2.1.2, п.2.1.3 |

| _________________________ подпись ведущего эксперта по аккредитации | 30.07.2021 дата принятия решения | Лист 3 Листов 8 |
| --- | --- | --- |

| _________________________ подпись ведущего эксперта по аккредитации | 30.07.2021 дата принятия решения | Лист 4 Листов 8 |
| --- | --- | --- |

|  | Сыры | 10.51/11.116 10.51/29.061 | Органолептические показатели: внешний вид, консистенция, рисунок, цвет теста, вкус и запах Линейные размеры: форма, длина, ширина, высота, диаметр | СТБ 1373-2016 ТУ BY 101497290.007-2005 ТУ BY 101497290.009-2005 ТУ BY 101497290.015-2006 ТУ BY 101497290.011-2006 ТУ BY 101497290.013-2006 ТУ BY 190513389.007-2008 ТУ BY 190513389.008-2008 ТУ BY 190513389.013-2009 ТУ BY 190513389.010-2009 ТУ BY 190513389.012-2009 ТУ BY 300038802.003-2009 ТУ BY 300038802.002-2009 ТУ BY 190513389.022-2010 ТУ BY 190513389.017-2011 ТУ BY 101339003.002-2011 ТУ BY 691312046.016-2011 ТУ BY 191212488.001-2011 ТУ BY 691312046.007-2011 ТУ BY 190513389.069-2012 ТУ BY 691312046.031-2013 ТУ BY 190513389.204-2013 ТУ BY 101339003.017-2014 ТУ BY 691312046.039-2014 ТУ BY 190513389.252-2014 ТУ BY 190513389.248-2014 ТУ BY 190513389.253-2014 ТУ BY 101339003.018-2014 ТУ BY 190513389.273-2015 ТУ BY 191212488.043-2015 ТНПА и друие документы на продукцию | ТУ 10.51.40-020-29186818-2018 п.2.2, п.2.3 ТУ 10.51.40-001-00122111-2018 п.2.1.2, п.2.1.3 ТУ 10.51.40-003-04067107-2018 п.2.2, п.2.3 ТУ 10.51.40-001-09843941-2018 п.2.2, п.2.3 ТУ 10.51.40-017-29186818-2018 п.2.1.2, п.2.1.3 ТУ 10.51.40-019-29186818-2018 п.2.1.2, п.2.1.3 ТУ 10.51.40-012-71391837-2018 п.2.2, п.2.3 ТУ 10.51.40-018-29186818-2018 п.2.1.2, п.2.1.3 ТУ 10.51.40-002-00122111-2018 п.2.1.2, п.2.1.3 ТУ 10.51.40-001-05649627-2018 п.2.1.2, п.2.1.3 ТУ 10.51.40-004-04067107-2018 п.2.2, п.2.3 ТУ 10.51.40-017-71391837-2020 п.2.1.2, п.2.1.3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 10.51/08.037 | Массовая доля жира в сухом веществе |  | ГОСТ 5867-90 п.2 |
|  |  | 10.51/08.052 | Массовая доля влаги |  | ГОСТ 3626-73 п.5 |
|  |  | 10.51/08.149 | Массовая доля поваренной соли (хлористого натрия) |  | ГОСТ 3627-81 п.2 |
| - * |  | 10.51/29.145 | Температура |  | ГОСТ 3622-68 п.2.22 |
|  |  | 10.51/08.169 | Активная кислотность |  | ГОСТ 32892-2014 |
|  |  | 10.51/01.086 | БГКП (колиформы) | СанНиП, утв. пост. Минздрава РБ 21.06.2013г. №52, ГН, утв. пост. Минздрава РБ 21.06.2013г. №52, в редакции 22.04.2014г. №29 ГН, утв. постановлением Совета Министров РБ от 25.01.2021 г. № 37 ТНПА и другие документы | ГОСТ 32901-2014 п.8.5 |
| - * | Масло коровье | 10.51/42.000 | Отбор проб | СТБ 1890-2017 ТНПА и другие документы на продукцию | ГОСТ 26809.2-2014 п.5.2 ГОСТ 32901-2014 п.5.9 СТБ 1036-97 |
|  |  | 10.51/11.116 | Органолептические показатели: цвет, внешний вид, консистенция, вкус и запах |  | СТБ 1890-2017 п.7.2 |
|  | Масло коровье | 10.51/08.037 | Массовая доля жира | СТБ 1890-2017 ТНПА и другие документы на продукцию | ГОСТ 5867-90 п.2 |
|  |  | 10.51/08.052 | Массовая доля влаги |  | ГОСТ 3626-73 п.6 |
|  |  | 10.51/08.052 | Массовая доля сухого обезжиренного вещества |  | ГОСТ 3626-73 п.8 |
| - * |  | 10.51/29.145 | Температура |  | ГОСТ 3622-68 п.2.22 |
|  |  | 10.51/29.040 | Масса нетто |  | ГОСТ 3622-68 п.2.23 |
|  |  | 10.51/08.149 | Титруемая кислотность плазмы |  | ГОСТ 3624-92 п.3 |
|  |  | 10.51/29.061 | Термоустойчивость |  | СТБ 1890-2017 п.7.5 |
|  |  | 10.51/01.086 | КМАФАнМ | СанНиП, утв. пост. Минздрава 21.06.2013г. №52, ГН, утв. пост. Минздрава 21.06.2013г. №52, в редакции постановления от 22.04.2014г. №29 ГН, утв. постановлением Совета Министров РБ от 25.01.2021 г. № 37 ТНПА и другие документы на продукцию | ГОСТ 32901-2014 п.8.4 |
|  |  | 10.51/01.086 | БГКП (колиформы) |  | ГОСТ 32901-2014 п.8.5 |
|  |  | 10.51/01.086 | Дрожжи, плесени |  | ГОСТ 33566-2016 |
| - * | Сыры плавленые | 10.51/42.000 | Отбор проб | СТБ 736-2017 ТНПА и другие документы на продукцию | ГОСТ 26809.2-2014 п.5.3.20 ГОСТ 32901-2014 п. 5.11 СТБ 1036-97 |
|  |  | 10.51/11.116 | Органолептические показатели: внешний вид, консистенция, цвет теста, вид на разрезе, вкус и запах |  | СТБ 736-2017 п.7.2, п.7.3 |
| - * |  | 10.51/29.145 | Температура |  | ГОСТ 3622-68 п.2.22 |
|  |  | 10.51/29.040 | Масса нетто |  | ГОСТ 3622-68 п.2.23 |
|  |  | 10.51/08.037 | Массовая доля жира |  | ГОСТ 5867-90 п.2 |
|  |  | 10.51/08.052 | Массовая доля влаги |  | ГОСТ 3626-73 п.5 |
| _________________________ подпись ведущего эксперта по аккредитации; 17.03.2023 дата принятия решения; Лист 5 Листов 8. |  | 10.51/08.149 | Массовая доля поваренной соли (хлористого натрия) |  | ГОСТ 3627-81 п.2 |
| _________________________ подпись ведущего эксперта по аккредитации; 30.07.2021 дата принятия решения; Лист 7 Листов 8. | Сыры плавленые | 10.51/01.086 | БГКП (колиформы) | СанНиП, утв. пост. Минздрава РБ 21.06.2013г. №52, ГН, утв. пост. Минздрава РБ 21.06.2013г. №52, в редакции 22.04.2014г. №29 ГН, утв. постановлением Совета Министров РБ от 25.01.2021 г. № 37 ТНПА и другие документы на продукцию | ГОСТ 32901-2014 п.8.5 |
|  |  | 10.51/01.086 | Дрожжи, плесени |  | ГОСТ 33566-2016 |
| - * | Сыворотка молочная концентрированная | 10.51/42.000 | Отбор проб | ТУ BY 100098867.179-2005 ТНПА и другие документы на продукцию | ГОСТ 26809.1-2014 п.4.8 ГОСТ 32901-2014 п. 5.12 СТБ 1036-97 |
|  |  | 10.51/11.116 | Органолептические показатели: внешний вид, консистенция, вкус и запах, цвет |  | ГОСТ 29245-91 п.3 |
|  |  | 10.51/08.052 | Массовая доля влаги |  | ГОСТ 30305.1-95 п.4 |
|  |  | 10.51/08.052 | Массовая доля сухих веществ |  | ГОСТ 30305.1-95 п.4 |
|  |  | 10.51/08.149 | Кислотность |  | ГОСТ 30305.3-95 п.5 |
|  |  | 10.51/01.086 | БГКП (колиформы) | СанНиП, утв. пост. Минздрава РБ 21.06.2013г. №52, ГН, утв. пост. Минздрава РБ 21.06.2013г. №52, в редакции 22.04.2014г. №29 ГН, утв. постановлением Совета Министров РБ от 25.01.2021 г. № 37 ТНПА и другие документы на продукцию | ГОСТ 32901-2014 п.8.5 |
|  |  | 10.51/01.086 | КМАФАнМ |  | ГОСТ 32901-2014 п.8.4 |
| - * | Вода питьевая | 100.09/42.000 | Отбор проб | СТБ 1188-99 СТБ ГОСТ Р 51592-2001 ГОСТ 31862-2012 | СТБ ГОСТ Р 51592-2001 ГОСТ 31862-2012 |
| - * | Молоко коровье и сливки (сырье), молочная продукция, прочие продукты питания _________________________ подпись ведущего эксперта по аккредитации; 30.07.2021 дата принятия решения; Лист 8 Листов 8. | 01.41/42.000 10.51/42.000 _________________________ подпись ведущего эксперта по аккредитации; 30.07.2021 дата принятия решения; Лист 6 Листов 8. | Отбор проб | СТБ 1051-2012 СТБ 1053-2015 СТБ 1056-2016 | СТБ 1051-2012 СТБ 1053-2015 СТБ 1056-2016 |
|  |  | 01.41/04.125 10.51/04.125 | Удельная (объемная) активность радионуклида цезия-137 | - Республиканские допустимые уровни содержания цезия 137 и стронция 90 в с/х сырье и кормах, утв.1999г ГН 10-117-99 Республиканские допустимые уровни содержания радионуклидов цезия-137 и стронция-90 в пищевых продуктах и питьевой воде (РДУ-99) | МВИ 70-94 |
| 8.1.** | Объекты внешней среды | 100.11/04.056 | Мощность эквивалентной дозы гамма излучения | Санитарные нормы и правила «Требования к радиационной безопасности» утв. постановлением Минздрава РБ 28.12.2012 №213 Гигиенический норматив «Критерии оценки радиационного воздействия» утв. постановлением Минздрава РБ 28.12.2012 №213 | МВИ.ГМ 1906-2020 |
| 9.1* | Сточные воды | 100.05/42.000 | Отбор проб | СТБ ГОСТ Р 51592-2001 ГОСТ 31861-2012 | СТБ ГОСТ Р 51592-2001 ГОСТ 31861-2012 |

Примечание:

* лабораторная деятельность осуществляется за пределами лаборатории;

** лабораторная деятельность осуществляется непосредственно в лаборатории и за ее пределами

| Руководитель органа по аккредитации Республики Беларусь – директор государственного предприятия «БГЦА» |  |  | Е.В.Бережных |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| _________________________ подпись ведущего эксперта по аккредитации | 30.07.2021 дата принятия решения | Лист 7 Листов 8 |
| --- | --- | --- |