|  | Приложение №1 к аттестату аккредитации № BY/112 3.0062 от 15 июля 1997 года На бланке 0004707 На 25 листах Редакция 02 |
| --- | --- |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 04 января 2019 года

отдела метрологии

Республиканского унитарного предприятия

«Гродненский центр стандартизации, метрологии и сертификации»

| № пунк-тов | Код /наимено-вание/ вида работ: 1- первичная поверка 2- после-дующая поверка | Средства измерений, поверка которых разрешается |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Код вида изме-рений | Наименование /тип/ средств измерений | Метрологические характеристики |  |
|  |  |  |  | Пределы измерений | Класс, разряд, цена деления, погрешность |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | 2 | 26.51/ 99.001 | Меры длины концевые плоскопараллельные рабочие | от 0,5 до 100 мм | кл. 4; 5 |
|  | 2 | 26.51/ 99.001 | Меры длины концевые плоскопараллельные эталонные и рабочие | от 0,1 до 100 мм | 3, 4 разряд кл. 1; 2; 3 |
|  | 2 | 26.51/ 99.001 | Меры длины концевые плоскопараллельные эталонные и рабочие | от 100 до 1000 мм | 4 разряд кл. 2; 3 |
|  | 2 | 26.51/ 99.001 | Наборы принадлежностей к плоскопараллельным концевым мерам длины | от 4 до 30 мм | ∆ = ± (1 – 2) мкм |
|  | 2 | 26.51/ 99.001 | Метроштоки для измерения уровня нефтепродуктов в стационарных резервуарах | до 3500 мм | ц. д. 1,0 мм ∆ = ± 2 мм |
|  | 2 | 26.51/ 99.001 | Метры брусковые деревянные и металлические | до 1000 мм | ц. д. 1,0 мм ∆ =  (1,0 – 1,5) мм |
|  | 2 | 26.51/ 99.001 | Линейки измерительные металлические | до 1000 мм | ц. д. 1 мм ∆ = ± (0,10 – 0,20) мм |
|  | 2 | 26.51/ 99.001 | Рулетки измерительные металлические | до 50000 мм | класс 2; 3 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2 | 26.51/ 99.001 | Щупы | от 0,02 до 1,0 мм | класс 1; 2 |
|  | 2 | 26.51/ 99.001 | Штангенциркули | от 0 до 1000 мм | ц. д. 0,01; 0,05; 0,1 мм ∆ = ± (0,03 – 0,10) мм |
|  | 2 | 26.51/ 99.001 | Штангенглубиномеры | от 0 до 1000 мм | ц. д. 0,02; 0,05; 0,1 мм ∆ = ± (0,05 – 0,15) мм |
|  | 2 | 26.51/ 99.001 | Штангенрейсмасы | от 0 до 1000 мм | ц. д. 0,05; 0,1 мм ∆ = ± (0,05 – 0,10) мм |
|  | 2 | 26.51/ 99.001 | Шаблоны путевые контрольные | 1523,5; 1519,5 мм | ± 0,1 мм |
|  | 2 | 26.51/ 99.001 | Глубиномеры микрометрические | до 300 мм | класс 1; 2 ∆ = ± (2 – 10) мкм |
|  | 2 | 26.51/ 99.001 | Глубиномеры индикаторные | до 100 мм | ц. д. 0,01 мм ∆ = ± (2 – 1,5) мкм |
|  | 2 | 26.51/ 99.001 | Толщиномеры и стенкомеры индикаторные | до 50 мм | ц. д. 0,01; 0,1 мм ∆ = ± (0,015 – 0,15) мм |
|  | 2 | 26.51/ 99.001 | Нутромеры микрометрические | от 50 до 600 мм | ц. д. 0,01; 0,1 мм ∆ = ± (4 – 15) мкм |
|  | 2 | 26.51/ 99.001 | Нутромеры индикаторные | от 6 до 160 мм | ц. д. 0,01 мм; кл.1 и 2 ∆ = ± (0,008 – 0,018) мм |
|  | 2 | 26.51/ 99.001 | Нутромеры | от 6 до 10 мм от 10 до 100 мм | ц. д. 0,001 мм; ∆ = ± 1,8 мкм ц. д. 0,002 мм; ∆ = ± (3,5 – 4,0) мкм |
|  | 2 | 26.51/ 99.001 | Скобы с отсчетным устройством | до 50 мм до 150 мм до 1000 мм | ц. д. 0,001 мм; ∆ = ±(0,0007–0,0014) мм ц. д. 0,002 мм; ∆ = ± (0,001 – 0,002) мм ц. д. 0,01 мм; ∆ = ± (0,008 – 0,020) мм |
|  | 2 | 26.51/ 99.001 | Микрометры | до 600 мм | ц. д. 0,01 мм; шаг дискретности 0,001 мм; кл. 1 и 2; ∆ = ± (2 – 10) мкм |
|  | 2 | 26.51/ 99.001 | Микрометры рычажные | до 600 мм | ц. д. 0,002; 0,010 мм; ∆ = ± (3 - 10) мкм |
|  | 2 | 26.51/ 99.001 | Калибры для конусов инструментов | от 25 до 372 мм | 6; 7; 8 степень точности + (-1 - (-30)) мкм |
|  | 2 | 26.51/ 99.001 | Калибры гладкие для цилиндрических валов и отверстий | от 0,5 до 1000 мм | ± (0,001 – 0,090) мкм |
|  | 2 | 26.51/ 99.001 | Индикаторы часового типа | до 25 мм | ц. д. 0,01 мм; кл. 0; 1; ∆ = ± (10 – 30) мкм |
|  | 2 | 26.51/ 99.001 | Индикаторы рычажно-зубчатые | до 0,8 мм | ц. д. 0,01 мм; ∆ = ± (0,007 – 0,015) мм |
|  | 2 | 26.51/ 99.001 | Индикаторы многооборотные | до 2,0 мм | ц. д. 0,001 мм; 0,002 мм; кл. 0 и 1 |
|  | 2 | 26.51/ 99.001 | Головки измерительные рычажно-зубчатые | ± 0,10 мм | ц. д. 0,001; 0,002 мм, ∆ = ± (0,4 – 1,2) мкм |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2 | 26.51/ 99.001 | Головки измерительные пружинные (микаторы) | ± 100 мкм | ц. д. 0,5; 1,0; 2,0 мкм ∆ = ± (0,5 – 1,0) мкм |
|  | 2 | 26.51/ 99.001 | Головки измерительные пружинные (микрокаторы) | ± 60 мкм | ц. д. 0,1; 0,2; 0,5; 1,0; 2,0 мкм ∆ = ± (0,08 – 0,60) мкм |
|  | 2 | 26.51/ 99.001 | Головки измерительные пружинно-оптические (оптикаторы) | ± 50 мкм | ц. д. 0,1; 0,2; 0,5 мкм ∆ = ± (0,6 – 1,15) мкм |
|  | 2 | 26.51/ 99.001 | Оптиметры | ± 0,1 мм | ц. д. 0,001 мм ∆ = ± (0,2 - 0,3) мкм |
|  | 2 | 26.51/ 99.001 | Проекторы измерительные | от 10х до 200х | ц. д. 0,01; 0,001; 0,002 мм ∆ = ± (3 - 6) мкм |
|  | 2 | 26.51/ 99.001 | Микроскопы инструментальные | от 0 до 150 мм | ∆ = ± (3 - 5) мкм ц. д. 0,001; 0,005 мм |
|  | 2 | 26.51/ 99.001 | Микроскопы универсальные измерительные | от 0 до 200 мм | ц. д. 0,001 мм ∆ = ± (1,2 – 3,0) мкм |
|  | 2 | 26.51/ 99.001 | Микроскопы отсчетные | от 0 до 6,5 мм | ц. д. 0,05 мм ∆ = ± 0,01 мм |
|  | 2 | 26.51/ 99.001 | Машины оптико-механи-ческие для измерения длин | от 0 до 1000 мм | ц. д. 0,001 мм ∆ = ± (0,2 – 0,4) мкм |
|  | 2 | 26.51/ 99.001 | Приборы для поверки индикаторов ППИ-3, ППИ-4 | от 0 до 10 мм | ц. д. 0,01 мм ∆ = ± 0,003 мм |
|  | 2 | 26.51/ 99.001 | Прибор для поверки измерительных головок ППГ-2А | от 0 до 2 мм | ц. д. 0,1 и 0,2 мм; ∆ = ± (0,5 - 1,0) мкм |
|  | 2 | 26.51/ 99.001 | Интерферометры контактные | ± 10 мкм | ц. д. 0,1; 0,2 мкм |
|  | 1, 2 | 26.51/ 99.001 | Рейки дорожные универсальные | до 3000 мм | ± 5 мм |
|  | 1, 2 | 26.51/ 99.001 | Прибор для измерения толщины чулочного шва | от 0,5 до 3 мм | ± 0,25 мм |
|  | 2 | 26.51/ 99.001 | Машины кожемерные | от 50 до 399 дм2 | ц. д. 1,0 дм2; δ = ± (0,5 % – 2 %) |
|  | 2 | 26.51/ 99.001 | Шаблоны контрольные | площадь от 30 до 50 дм2 толщина от 0,2 до 6 мм |  = ± 0,3 % |
|  | 2 | 26.51/ 99.001 | Профилометры типов 1,2,3 | Rа от 0,02 до 10 мкм | δ = ± (4 % – 16 %) |
|  | 2 | 26.51/ 99.001 | Образцы шероховатости поверхности (сравнения) | Rа от 0,02 до 25 мкм | ∆ = [(-17 %) – (+12 %)] |
|  | 2 | 26.51/ 99.001 | Пластины плоские стеклянные для интерференционных измерений | от 60 до 120 мм | класс 2, допуск плоскостности Н = ± (0,09–0,12) мкм ∆ = ± 0,1 мкм |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2 | 26.51/ 99.001 | Плиты поверочные | от (160 х 160) до (1600 х 2500) мм | кл. 1 ∆ = ± (8 - 30) мкм кл. 2 ∆ = ± (16 - 60) мкм кл. 3 ∆ = ± (30 -120) мкм |
|  | 2 | 26.51/ 99.001 | Угольники поверочные 90° | от 60 до 630 мм | кл 1, 2 |
|  | 2 | 26.51/ 99.001 | Угломеры с нониусом Угломер маятниковый прибор типа 2УРИ | от 0° до 360° от 0° до 360 ° передних от 0° до 25° задних от 0° до 35° | ц.д. 2; 5; 10 ∆ = ± (2 - 10)′ ∆ = ± 1° ∆ = ± 20' |
|  | 2 | 26.51/ 99.001 | Приборы контактные типа КПУ-3 | от 10° до 110° | ц. д. 5" Δ = ± (3 – 5) " |
|  | 2 | 26.51/ 99.001 | Меры плоского угла призматические образцовые и рабочие типов 2,3 | от 10 до 100 | класс 2; разряд 4 |
|  | 2 | 26.51/ 99.001 | Теодолиты - высокоточные - точные - технические | от 0° до 360° | средняя квадратическая погрешность измерения угла одним приемом: горизонтального угла mβ – 1"; вертикального угла mα – 1,2"; горизонтального угла mβ – (2 – 5)"; вертикального угла mα – (2,5 – 8)"; горизонтального угла mβ – (15 – 60)"; вертикального угла mα – (25 – 90)"; |
|  | 2 | 26.51/ 99.001 | Нивелиры - высокоточные - точные - технические | от 0 % до 100 % | средняя квадратическая погрешность измерения превышений на 1 км двойного хода mkm = (0,3 – 0,5) мм mkm = (2,0 – 3,0) мм mkm = (5,0 – 10,0) мм |
|  | 1, 2 | 26.51/ 99.001 | Периметры настольные | от 0 до 90 в обе стороны | ∆ = ± 2,5° |
|  | 2 | 26.51/ 99.001 | Проволочки и ролики для измерения среднего диаметра резьбы | от 1,0 до 35 мм | кл. 0;  = ± 0,3 мкм кл. 1;  = ± 1,0 мкм |
|  | 2 | 26.51/ 99.001 | Микрометры со вставками | до 100 мм | ц. д. 0,01 мм ∆ = ± (10 – 20) мкм |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1,2 | 26.51/ 99.001 | Стойки для измерительных головок | пределы измерения по высоте до 250 мм диаметр отверстия под измерительную головку 8 мм; 28 мм | допуск плоскостности ± (0,6-4,0) мкм допуск перпендикулярности ± (0,25-0,60) мм |
|  | 1, 2 | 26.51/ 99.001 | Штативы для измерительных головок | высота колонки (200-630) мм диаметр отверстия под измерительную головку 8 мм; 4 мм | допускаемый прогиб (0,002 – 0,040) мм |
|  | 2 | 26.51/ 99.001 | Стойки и штативы для измерительных головок | от 0 до 250 мм от 0 до 630 мм | Н =(0,0006  0,0040) мкм |
|  | 2 | 26.51/ 99.001 | Планиметры пропорциональные и корневые | от 0 % до 100 % | Δ = ± 0,2 % |
|  | 2 | 26.51/ 99.001 | Машины для измерений длины текстильного полотна | до 9999,9 м | кл. 1; 2; 3 |
|  | 2 | 26.51/ 99.001 | Прибор «Журавлева» | 27 см3 | Δ = ± 0,5 cм3 |
|  | 2 | 26.51/ 99.001 | Призмы поверочные и разметочные | от 3 до 160 мм | кл. 0; 1; 2 |
|  | 2 | 26.51/ 99.001 | Машина координатная измерительная мод. 444А | до 400 мм | по осям X, Y, Z ± (2,5 + 3L10-3) мкм, где L длина в мм |
|  | 2 | 26.51/ 99.001 | Эталоны чувствительности канавочные | до 60 мм | (-0,74)  (+0,4) мм |
|  | 2 | 26.51/ 99.001 | Измерители деформации клейковины | до 120 усл. ед. | ∆ = ± 1,0 усл. ед. |
|  | 2 | 26.51/ 99.001 | Линейки лекальные | от 80 до 200 мм | допуск прямолинейности (1,0 – 3,0) мкм, класс 1 |
|  | 2 | 26.51/ 99.001 | Линейки лекальные | от 80 до 200 мм | допуск прямолинейности (0,6 – 2,0) мкм, класс 0 |
|  | 2 | 26.51/ 99.001 | Линейки лекальные | до 1000 мм | класс 1, 2 |
|  | 1, 2 | 26.51/ 99.001 | Рейки нивелирные, рейки нивелирные телескопические | до 5000 мм | ∆ = ± (0,2 – 0,3) мм ∆ = ± (0,5 – 1,0) мм |
|  | 2 | 26.51/ 99.001 | Линейки скиаскопические | от ± 0,5 до ± 19,0 дптр | Δ = ± 0,12 дптр |
|  | 2 | 26.51/ 99.001 | Люфтомеры | D от 0° до 55° DF: 7,35 Н; 9,8 Н; 12,3 Н |  = ± 1 %  = ± 8 % |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2 | 26.51/ 99.001 | Уровни брусковые, рамные и строительные | ц. д. (0,01 – 4,4) мм/м | ∆ = ± (0,005 – 0,45) мм/м ∆ = ± 10"; ∆ = ± 3ʹ |
|  | 2 | 26.51/ 99.001 | Набор пробных очковых линз | от ± 0,25 до ± 20,0 дптр от 0,5 до 20 срад | ∆ = ± (0,06 –0,25) дптр ∆= ± (0,12 –0,50) срад |
|  | 2 | 26.51/ 99.001 | Вилки лесные измерительные | (600 – 1000) мм | ∆ = ± 2,5 мм |
|  | 2 | 26.51/ 99.001 | Дальномеры лазерные | (0,05 – 200,0) м | ∆ = ± (1,0 – 10,0) мм |
|  | 2 | 26.51/ 99.001 | Анализатор изображений | (2 – 100) мкм | СКО = 1 мкм |
|  | 2 | 26.51/ 99.001 | Лупа измерительная | (0 - 20) мм | ∆ = ± 0,02 мм |
|  | 1, 2 | 26.51/ 99.002 | Весы настольные: - весы циферблатные - весы гирные - весы электронные для определения цены, массы и стоимости товара - весы для проб картофеля | от 0,02 до 20 кг от 0,05 до 20 кг от 0,04 до 30 кг масса пробы 5 кг | класс средний  = ± 0,5 е класс средний  = ± 0,5 е  = ± 1,0 е  = ± 1 дел |
|  | 1, 2 | 26.51/ 99.002 | Весы специального назначения -весы маслопробные -квадрант весовой и номерной -весы равноплечие ручные | масса пробы от 5 до 10 г от 5 до 1000 г от 1 до 100 г | ц. д. 5 мг,  = ± 5,0 мг ∆ = ± 1 дел ∆ = ± (5  50) мг |
|  | 1, 2 | 26.51/ 99.002 | Весы торсионные | от 0,5 до 5000 мг |  = ± 1,0 мг |
|  | 1, 2 | 26.51/ 99.002 | Гири (в том числе эталонные) | от 1,0 до 1000,0 г от 10-6 до 20 кг от 10-5 до 20 кг от 0,1 до 10 кг от 500 до 2000 кг | кл. F1 , ∆ = ± (0,15,0) мг кл. F2 , ∆ = ± (0,06 300,0) мг кл. М1 , ∆ = ± (0,25  1000,0) мг кл. М2; ∆ = ± (16  1600) мг кл. М3; ∆ = ± (50  5000) мг кл. М1 ∆ = ± (25  100) г кл. М1-2 ∆ = ± (50  200) г |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1, 2 | 26.51/ 99.002 | Весы лабораторные | от 0,02 до 20 кг от 0,05 до 20 кг | кл.3; ∆ = ± (0,5  200) мг кл.4; ∆ = ± (15  1500) мг |
|  | 1, 2 | 26.51/ 99.002 | Весы лабораторные | от 0,02 до 20 кг от 0,2 до 20 кг | р-д 3; ∆ = ± (1,5  300) мг р-д 4; ∆ = ± (20  750) мг |
|  | 1, 2 | 26.51/ 99.002 | Весы лабораторные общего назначения | от 0,02 до 20 кг | кл.2; ∆ = ± (0,25 – 200) мг |
|  | 1, 2 | 26.51/ 99.002 | Весы лабораторные эталонные | от 0,02 до 20 кг | р - д 2; ∆ = ± (1,0 – 120) мг |
|  | 1, 2 | 26.51/ 99.002 | Весы лабораторные эталонные | от 0,02 до 1 кг | р - д 1; ∆ = ± 0,02 мг |
|  | 1, 2 | 26.51/ 99.002 | Пурки рабочие литровые | 1 л | ∆ = ± 4,0 г |
|  | 1, 2 | 26.51/ 99.002 | Весы и весовые дозаторы автоматические дискретного действия | от 5 до 1000 кг | кл. 0,1 – 2,5 |
|  | 1, 2 | 26.51/ 99.002 | Весы и весовые дозаторы непрерывного действия | до 1000 кг/час | кл. 0,25 – 2,5 |
|  | 1, 2 | 26.51/ 99.002 | Весы платформенные передвижные и врезные | от 2,5 до 600 кг | ∆ = ± (0,5 – 1,5) е ∆ = ± (1,0 – 2,5) е |
|  | 1, 2 | 26.51/ 99.002 | Весы платформенные врезные и вагонеточные | от 50 до 6000 кг | ∆ = ± (0,5 – 1,5) е ∆ = ± (1,0 – 2,5) е |
|  | 1, 2 | 26.51/ 99.002 | Весы автомобильные (стационарные и передвижные) | от 500 до 60000 кг | ∆ = ± (0,5 – 1,5) е ∆ = ± (1,0 – 2,5) е |
|  | 1, 2 | 26.51/ 99.002 | Весы для взвешивания автотранспортных средств в движении | до 60000 кг | кл. 2  = ± 1 % |
|  | 1, 2 | 26.51/ 99.002 | Весы вагонные рычажные общего назначения | от 3 до 150 т | ∆ = ± (0,5 – 1,5) е ∆ = ± (1,0 – 2,5) е |
|  | 1, 2 | 26.51/ 99.002 | Весы для взвешивания вагонов в движении | от 3 до 200 т |  = ± 0,5 % |
|  | 1, 2 | 26.51/ 99.002 | Весы монорельсовые | от 50 до 1000 кг | ∆ = ± (0,5 – 1,5) е ∆ = ± (1,0 – 2,5) е |
|  | 1, 2 | 26.51/ 99.002 | Весы элеваторные (бункерные) рычажные | от 250 до 20000 кг | ∆ = ± (0,5 – 1,5) е ∆ = ± (1,0 – 2,5) е |
|  | 1, 2 | 26.51/ 99.003 | Испытательные машины и прессы | до 500 Н | δ = ± (1 % – 2 %) |
|  | 1, 2 | 26.51/ 99.003 | Испытательные машины и прессы | до 1 МН | δ = ± (1 % – 2 %) |
|  | 1, 2 | 26.51/ 99.003 | Копры маятниковые | до 300 Дж | δ = ± 1 % |
|  | 1, 2 | 26.51/ 99.003 | Динамометры пружинные | от 0 до 10 000 Н | для 1 кл. δ = ± 1 %; для 2 кл. δ = ± 2 % |
|  | 1, 2 | 26.51/ 99.003 | Приборы для измерения твердости металлов по методу Бринелля | от 8 до 450 НВ | δ = ± (4 % – 5 %) |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1, 2 | 26.51/ 99.003 | Приборы для измерения твердости металлов по методу Виккерса | от 8 до 2000 НV | δ = ± (3 % – 5 %) |
|  | 1, 2 | 26.51/ 99.003 | Приборы для измерения твердости металлов по методу Роквелла | от 20 до 67 HRC от 70 до 93 HRA от 25 до 100 HRB | ∆ = ± (1 – 2,5) HRC ∆ = ± (1 – 2) HRA ∆ = ± 2 HRB |
|  | 1, 2 | 26.51/ 99.003 | Твердомеры электронные | от 22 до 68 HRC от 100 до 450 HB от 100 до 950 HV | δ = ± 3 % |
|  | 1, 2 | 26.51/ 99.003 | Твердомеры для резины (по Шору А) | до 100 HSA | ∆ = ± 1 HSA |
|  | 1, 2 | 26.51/ 99.003 | Ключи динамометрические | (0 – 1500) Нм | γ = ± (1,5 % - 4 %) |
|  | 1, 2 | 26.51/ 99.004 | Манометры, мановакуумметры, дифманометры и приборы контроля показывающие | верхний предел измерения 0,06; 0,1; 0,16; 0,25; 0,4; 0,6; 1,0; 1,6; 2,5; 4,0; 6,0; 10; 16; 25; 40; 60 МПа для мановакуумметров: 0,06; 0,15; 0,3; 0,5; 0,9; 1,5; 2,4 МПа | кл. т. 0,4 – 4,0 |
|  | 1, 2 | 26.51/ 99.004 | Манометры, мановакуумметры, дифманометры самопишущие, показывающие и самопишущие. Приборы контроля показывающие и самопишущие | верхний предел измерения 0,06; 0,1; 0,16; 0,25; 0,4; 0,6; 1; 1,6; 2,5; 4; 6; 10; 16; 25; 40; 60 МПа для мановакуумметров 0,06, 0,15; 0,3; 0,5; 0,9; 1,5; 2,4 МПа | кл. т. 0,4 – 4,0 |
|  | 1, 2 | 26.51/ 99.004 | Манометры, мановакуумметры, дифманометры показывающие и самопишущие, измерительные преобразователи давления (датчики) с унифицированным пневматическим выходным сигналом | верхний предел измерения 0,06; 0,1; 0,16; 0,25; 0,4; 0,6; 1, 1,6; 2,5; 4; 6; 10; 16; 25; 40; 60 МПа для мановакуумметров 0,06; 0,15; 0,3; 0,5; 0,9; 1,5; 2,4 МПа | кл. т. 0,4 – 4,0 |
|  | 1, 2 | 26.51/ 99.004 | Манометры, мановакуумметры, дифманометры показывающие и самопишущие, измерительные преобразователи давления (датчики) с унифицированным электрическим токовым выходным сигналом постоянного тока | верхний предел измерения: 0,06; 0,1; 0,16; 0,25; 0,4; 0,6; 1; 1,6; 2,5; 4; 6; 10; 16; 25; 40;60 МПа для мановакуумметров: 0,06; 0,15; 0,3; 0,5; 0,9; 1,5; 2,4 МПа | кл. т. 0,4 – 4,0 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1, 2 | 26.51/ 99.004 | Преобразователи давления и разности давлений, измерительные комплексы для измерения давления, преобразователи давления измерительные с унифицированным электрическим токовым выходным сигналом постоянного тока | от - 0,1 до 60 МПа | кл. т. 0,04 – 0,5 |
|  | 1, 2 | 26.51/ 99.004 | Манометры деформационные образцовые | верхний предел измерения: 0,1; 0,16; 0,25; 0,4; 0,6; 1,0; 1,6; 2,5; 4,0; 6,0; 10; 16; 25; 40; 60 МПа | кл. т. 0,15; 0,25; 0,4 |
|  | 1, 2 | 26.51/ 99.004 | Манометры, мановакуумметры грузопоршневые | верхний предел измерения 0,25 МПа | кл. т. 0,05 |
|  | 1, 2 | 26.51/ 99.004 | Манометры грузопоршневые | верхний предел измерения 0,6; 6; 60 МПа 300 мм рт.ст. | кл. т. 0,05, р. 2 кл. т. 0,2, р. 3 |
|  | 1, 2 | 26.51/ 99.004 | Калибраторы давления | от - 0,095 до 60 МПа | кл. т. 0,05 – 0,2 |
|  | 1, 2 | 26.51/ 99.004 | Манометры цифровые | от – 0,1 до 60 МПа | кл. т. 0,05 – 0,25 |
|  | 1, 2 | 26.51/ 99.004 | Измерители артериального давления | от 0 до 300 мм рт.ст | ∆ = ± 3 мм рт.ст. |
|  | 1, 2 | 26.51/ 99.004 | Бомба калориметрическая | верхний предел измерения 16 МПа | кл. т. 0,05 |
|  | 1, 2 | 26.51/ 99.004 | Напоромеры, тягомеры, тягонапоромеры | верхний предел измерения от – 40 до 4000 Па | кл. т. 1; 1,5; 2,5 |
|  | 1, 2 | 26.51/ 99.004 | Микроманометры с наклонной трубкой | верхний предел измерениям 2400 Па | кл. т. 0,5; 1 |
|  | 1, 2 | 26.51/ 99.004 | Вакуумметры показывающие | верхний предел измерения - 60; - 100 кПа | кл. т. 0,4 - 1,5 |
|  | 1, 2 | 26.51/ 99.004 | Вакуумметры самопишущие, показывающие и самопишущие | верхний предел измерения - 60; - 100 кПа | кл. т. 0,4 - 4,0 |
|  | 1, 2 | 26.51/ 99.004 | Вакуумметры показывающие, самопишущие и измерительные преобразователи давления с унифицированным пневматич. Выходным сигналом и унифицированным выходным сигналом постоянного тока | верхний предел измерения - 60; - 100 кПа | кл. т. 0,4 - 4,0 |
|  | 1, 2 | 26.51/ 99.004 | Вакуумметры деформационные образцовые | верхний предел измерения - 100 кПа | кл. т. 0,25 и 0,4 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1, 2 | 26.51/ 99.004 | Задатчики давления | от – 0,095 до 60 МПа | кл. т. 0,05 – 0,2 |
|  | 2 | 26.51/ 99.006 | Тахометры | от 10 до 60000 об/мин | δ=± (0,1 % –4,0 %) |
|  | 2 | 26.51/ 99.006 | Спидометры | от 20 до 220 км/ч оцифрованные отметки шкалы до 60 км/ч (80 + n·20) км/ч (n = 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6) (0 – 99999,9) км | ∆ = + 4 км/ч ∆ = + (5 + n) км/ч (n = 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6) ± 5 % пройден-ногого пути |
|  | 2 | 26.51/ 99.006 | Установка тахометрическая образцовая | от 10 до 60000 об/мин |  = ± 0,05 % |
|  | 1, 2 | 26.51/ 99.006 | Установки для поверки спидометров | от 20 до 220 км/ч |  = ± (1 % – 1,5 %) |
|  | 1, 2 | 26.51/ 99.006 | Таксометры автомобильные электронные | от 0 до 9999999 |  = ± 1 такс. ед. |
|  | 1, 2 | 26.51/ 99.006 | Тахографы электронные и цифровые | от 20 до 180 км/ч от 0 до 220 км/ч до 999999,9 км до 24 ч | ∆ = ± 3 км/ч ∆ = ± 1 км/ч  = ± 1 % ∆ = ± 2 мин; ± 2 с. |
|  | 1, 2 | 26.51/ 99.006 | Установка для поверки таксометров БелТАКС-УПТ-01 | 60, 90, 120 км/ч от 500 до 65500 имп | ± 0,002 км/ч ± 0,1 % |
|  | 1, 2 | 26.51/ 99.007 | Счетчики холодной воды крыльчатые | Ду 15, 20, 25 мм от 0,03 до 3,5 м3/ч |  =  2 % |
|  | 1, 2 | 26.51/ 99.007 | Счетчики холодной воды крыльчатые | Ду 32, 40, 50 мм от 0,1 до 15 м3/ч |  =  2 % |
|  | 1, 2 | 26.51/ 99.007 | Счетчики холодной воды турбинные | Ду 50, 65, 80 мм от 3,0 до 45 м3/ч |  =  2 % |
|  | 1, 2 | 26.51/ 99.007 | Счетчики холодной воды турбинные | Ду 100, 150 мм от 8,0 до 160 м3/ч |  =  2 % |
|  | 2 | 26.51/ 99.007 | Установка поверочная для счетчиков воды с мерным баком, указателем расхода и стендом | вместимость мерного бака 0,2; 1,25; 11,0 м3 |  =  0,33 % |
|  | 2 | 26.51/ 99.007 | Установки поверочные расходомерные с реализацией метода статического взвешивания | Ду от 4 до 150 мм от 0,03 до 200 м3/ч от 0,005 до 3000 кг |  = ± 0,025 % ∆ = ± (0,00005 – 0,3) кг |
|  | 2 | 26.51/ 99.007 | Колонки топливораздаточные для сжиженных газов | от 0 до 999,99 дм3 |  = ± 1 % |
|  | 1, 2 | 26.51/ 99.007 | Корректоры | 999999999 м3 от 0 до 5 мА; от 4 до 20 мА от 0 до 10 кГц |  = ± 0,1 %  = ± 0,05 %  = ± 0,05 % |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1, 2 | 26.51/ 99.007 | Преобразователи измерительные функционально-счетные | от 0 до 5 мА; от 4 до 20 мА до 10 кГц от 1,44 до 20000 м3/ч |  = ± 0,1 %  = ± 0,05 %  = ± 0,05 %  = ± 0,05 % |
|  | 2 | 26.51/ 99.007 | Мерники металлические технические | 5, 10, 20, 50, 100, 200 дм3 | кл. 1  = ± 0,2 % |
|  | 2 | 26.51/ 99.007 | Мерники металлические технические | 500, 1000, 2500, 10000 дм3 | кл. 1  = ± 0,2 % |
|  | 2 | 26.51/ 99.007 | Мерники металлические технические шкальные | от 50 до 1000 дм3 | кл.1;  = ± 0,2 % |
|  | 2 | 26.51/ 99.007 | Мерники металлические технические | 2, 5, 10, 20, 50. 100, 200, 500, 1000, 2500, 5000 дм3 | кл. 2  = ± 0,5 % |
|  | 2 | 26.51/ 99.007 | Мерники металлические эталонные | 2, 5, 10, 20, 50, 100, 200 дм3 | р-д 2, δ = ± 0,1 % |
|  | 2 | 26.51/ 99.007 | Мерники металлические эталонные | 2, 5, 10 дм3 | р-д 1 δ = ± 0,02 % |
|  | 2 | 26.51/ 99.007 | Мерники металлические эталонные | 20, 50, 100 дм3 | р-д 1 δ = ± 0,02 % |
|  | 2 | 26.51/ 99.007 | Мерники металлические эталонные | 200 дм3 | р-д 1 δ = ± 0,02 % |
|  | 2 | 26.51/ 99.007 | Мерники металлические для сжиженных газов ММСГ-1 | 10 дм3 | 2 р-д |
|  | 2 | 26.51/ 99.007 | Колонки топливораздаточные Колонки маслораздаточные | до 120 л/мин от 0,5 до 14 л/мин | δ = ± 0,25 % δ = ± 0,5 % |
|  | 2 | 26.51/ 99.007 | Резервуары горизонтальные цилиндрические. Определение вместимости объемным методом с помощью эталонных мерников | от 3 до 10 м3 | кл. 1,0 δ = ± 1 % кл. 2,0 δ = ± 2 % |
|  | 2 | 26.51/ 99.007 | Резервуары горизонтальные цилиндрические. Определение вместимости геометрическим методом | от 3 до 200 м3 | кл. 1,0 δ = ± 1 % кл. 2,0 δ = ± 2 % |
|  | 2 | 26.51/ 99.007 | Резервуары горизонтальные цилиндрические. Определение вместимости объемным методом с помощью счетчиков жидкости | от 10 до 100 м3 | δ = ± 1,0 % |
|  | 2 | 26.51/ 99.007 | Резервуары вертикальные цилиндрические, металлические. Определение вместимости геометрическим методом | от 100 до 3000 м3 от 3000 до 4000 м3 от 5000 до 50000 м3 | δ = ± 0,20 % δ = ± 0,15 % δ = ± 0,10 % |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2 | 26.51/ 99.007 | Резервуары вертикальные цилиндрические, металлические. Определение вместимости объемным методом | от 100 до 3000 м3 | δ = ± 0,20 % |
|  | 2 | 26.51/ 99.007 | Цистерны автомобильные и прицепные. Определение вместимости весовым и объемным методами | до 40000 дм3 | δ =± (0,4 % - 0,5 %) |
|  | 2 | 26.51/ 99.007 | Цилиндры, мензурки, колбы, пипетки с одной отметкой, пипетки градуированные, бюретки, дозаторы пипеточные, дозаторы бутылочные, дозаторы поршневые медицинские автоматические. Определение вместимости массовым методом | вместимость до 2000 мл дозирование от 10 до 1000 мкл | кл. 1 и 2 δ = ± (0,5 % – 10,0 %) |
|  | 2 | 26.51/ 99.007 | Аппараты спиртоизмеряю-щие контрольные | от 0 до 9999,9 дал | δ = ± 0,5 % |
|  | 1, 2 | 26.51/ 99.007 | Преобразователи измерительные функционально-счетные с первичным преобразователем расходомером переменного перепада давления | от 0 до 5 мА; от 4 до 20 мА |  = ± 0,5 % |
|  | 2 | 26.51/ 99.007 | Многониточный измерительный микропроцессорный комплекс «SuperFlow-IIE» | от 20 °С до 50 °С (Т) от 6,3 до 63,0 кПа (∆Р) от 0,6 до 6,3 кПа (Р) |  = ± 0,5 % |
|  | 2 | 26.51/ 99.007 | Счетчики жидкости камерные типа ШЖУ | 999,99 м3 Ду = (25 – 40) мм | кл. т. 0,5 |
|  | 1, 2 | 26.51/ 99.007 | Расходомеры жидкости и газа переменного перепада давления с диаметром условного прохода от 12,5 до 1000 мм для диафрагм и до 500 мм для сопел а) сужающее устройство – диафрагма б) измер. диаметров и длин труб измерительных участков трубопровода перед и за сужающим устройством по ГОСТ 8.586-2005 в) дифманометры-расходомеры | Ду 12,5 мм предел номинальных перепадов давления от 0,10 кПа до 250 кПа | по ГОСТ 8.586.1-5-2005  = + 0,04% кл.т. 0,1; 0,25; 0,5; 1; 1,5; 2,5 |
|  | 1, 2 | 26.51/ 99.007 | Счетчики газа барабанные | номинальный расход от 0,01 до 1,2 м3/ч |  = ± 0,5 % |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1, 2 | 26.51/ 99.007 | Установка с газовым колокольным мерником | от 10 до 300 л |  = ± 0,2 % от вместимости колокола, 2 р |
|  | 1, 2 | 26.51/ 99.007 | Счетчики газа бытовые | от 0,02 до 10 м3/ч |  = ± (1,5 %; 2 %; 3 %) |
|  | 1, 2 | 26.51/ 99.007 | Установки для поверки счетчиков газа бытовых | от 0,02 до 10 м3/ч |  = ± 0,5 % |
|  | 1, 2 | 26.51/ 99.007 | Расходомеры (в том числе расходомеры теплосчетчиков): - электромагнитные - массовые - ультразвуковые - (проливной метод) Ротаметры | Dу от 10 до 150 мм Q от 0,03 до 200 м3/час от 0,005 до 3000 кг от 700 до 1100 кг/м3 от 0 до 3,0 м3 |  = ± 0,2 %  = ± 0,02 % ∆ = ± 0,5 кг/м3  = ± 0,04 % кл. т. 1,6; 2,5 |
|  | 1, 2 | 26.51/ 99.007 | Расходомеры: - ультразвуковые - лотковые для безнапорных трубопроводов (беспроливной метод) | Dу от 65 до 1500 мм G от 0,3 до 80000 м3/ч |  = ± 1,0 % |
|  | 1, 2 | 26.51/ 99.007 | Расчет сужающих устройств - диафрагма | D > 12,5 мм 50 мм < D < 1000 мм 0,2 < β < 0,75 | По ПК «Расходомер ИСО» |
|  | 2 | 26.51/ 99.008 | Вискозиметры для определения условной вязкости лакокрасочных материалов типа ВЗ | от 10 до 150 с | погрешность 0,2 с |
|  | 2 | 26.51/ 99.008 | Вискозиметры для измерения динамической вязкости, ротационные | от 1·10-3 до 1·105 мПа·с | от 3 % до 5 % |
|  | 2 | 26.51/ 99.008 | Анализаторы молока вискозиметрические типа Соматос, анализаторы соматических клеток | от 0,1 до 100 с | ± 0,3 с |
|  | 2 | 26.51/ 99.009 | Имитаторы электродных систем рХ-метров | от 0 до 2011 мВ | от 0,6 до 10,155 мВ |
|  | 2 | 26.51/ 99.009 | Промышленные рН-метры (комплект) | от 0 до 14 ед. рН | ± (0,05 –0,15) ед. рН |
|  | 2 | 26.51/ 99.009 | Лабораторные рН-метры | от 0 до 14 ед. рН | ± (0,02 –0,05) ед. рН |
|  | 2 | 26.51/ 99.009 | Лабораторные титраторы общего назначения | от 1·10-3 % до 100 % | (1 % – 1,5 %) |
|  | 2 | 26.51/ 99.009 | Преобразователи лабораторных и промышленных рН-метров (вторичные приборы) без электродных систем | от 1 до 14 ед. рН | ± (0,01 –0,15) ед. рН |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2 | 26.51/ 99.009 | Преобразователи промышленных и лабораторных ионометров и редоксометров (вторичные приборы) без электродных систем | от 0 до 20 рХ от минус 1500 до 1500 мВ | ± (0,01 – 0,20) ед. рХ; от 1 до 20 мВ |
|  | 2 | 26.51/ 99.009 | Анализаторы качества молока | массовая доля жира от 0 % до 10 % массовая доля белка от 0,5 % до 6 % плотность от 1000 до 1040 кг/м3 массовая доля СОМО (сухого обезжиренного остатка) от 3 % до 12 % | ∆ = ± 0,1 % м. д. ∆ = ± 0,15 % м. д. ∆ = ± 0,5 кг/м3 ∆ = ± 0,2 % м. д. |
|  | 2 | 26.51/ 99.009 | Промышленные и лабораторные редоксометры | от 0 до 20 рХ от минус 1500 до 1500 мВ | ± (0,05 – 0,20) ед. рХ; от 3 до 20 мВ |
|  | 2 | 26.51/ 99.009 | Кондуктометры образцовые и лабораторные, входящие в состав УПС и УПКК | от 1·10-4 до 1·102 См/м | ± (0,25 % – 0,20 %) |
|  | 2 | 26.51/ 99.009 | Приборы для определения окиси углерода (СО), двуокиси углерода (СО2), метана(СН4) В воздухе производственных помещений и определения окиси углерода и метана в атмосфере городов | от 0 % об до 0,005 % об, (для СО, СО2, СН4); от 40 до 4000 мг/м3(для СО); от 0 0,001% об. до 0,001% об., (для СН4) | кл. 10; кл. 5; кл. 10. |
|  | 2 | 26.51/ 99.009 | Приборы для определения сернистого газа (SО2), сероводорода (Н2S), хлора (Сl2) и азона (О3) в атмосфере городов | от 0 до 10 мг/м3 (SО2); от 0 до 1 мг/м3 (Сl2) от 0 до 0,5 мг/м3 (О3) от 0 до 0,5 мг/м3 (Н2S); | кл. 20; кл. 50. |
|  | 2 | 26.51/ 99.009 | Приборы для определения хлора (Сl2), сероводорода (Н2S), аммиака, фосгена, сероуглерода в воздухе производственных помещений | от 0 до 0,5 мг/м3 от 0 до 30 мг/м3 | кл. 15; кл. 20. |
|  | 2 | 26.51/ 99.009 | Приборы для определения содержания кислорода (О2), водорода (Н2), окиси углерода (СО), двуокиси углерода (СО2), метана (СН4), гелия (Не), аргона (Ar), двуокиси серы (SО2), аммиака (NH3), хлора (Сl2) в различных газовых средах | от 0,1 % об. до 100 % об. | кл. т. 2,5; 4; 6; 10 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2 | 26.51/ 99.009 | Стационарные датчики-газоанализаторы, сигнализаторы горючих газов и паров аммиака, измерители довзрывных концентраций | от 5 % НКПР до 50 % НКПР (СН4) от 0 % об. до 2 % об. (Н2) от 0 до 2 г/м3 (NН3) | ± 5 % НКПР 25 % 30% |
|  | 2 | 26.51/ 99.009 | Системы капиллярного электрофореза | Предел обнаружения: не более 0,8 мкг/см3 | СКО не более 5% |
|  | 2 | 26.51/ 99.009 | Хроматографы газовые лабораторные | предел допускаемого значения СКО: -по высотам пиков -по времени удерживания | от 1 % до 10 % от 1 % до 2,5 % |
|  | 2 | 26.51/ 99.009 | Хроматографы газовые промышленные | от 0 % до 100 % | Погрешность не более 15,0 % (ПИД); не более 10,0 % (ДТП); |
|  | 2 | 26.51/ 99.009 | Хроматографы жидкостные | предел допускаемого значения СКО: -по высотам пиков -по времени удерживания | 5 % 2 % |
|  | 2 | 26.51/ 99.009 | Устройства отбора пробы | от 0,2 до 20,0 дм3/мин. от 0 до 400 см3 | от 5 % до 7 % |
|  | 2 | 26.51/ 99.009 | Анализаторы влажности весовые | от 0 % до 100 % | ∆ от 0,01 % до 0,5 % |
|  | 2 | 26.51/ 99.009 | Анализаторы содержания серы | от 0 % до 5 % | 5 % |
|  | 2 | 26.51/ 99.009 | Анализаторы вод, почв, осадков, пищевых продуктов и пр. на группы веществ (металлы, нефтепродукты, пестициды и нитроамины и др.) | от 0,0001 до 50,0 мг/дм3 | от 10 % до 15% |
|  | 2 | 26.51/ 99.009 | Анализаторы растворенного в воде кислорода (О2) (кислородомеры) | от 0 до 20,0 мг/ дм3 | от 2 % до 5 % |
|  | 2 | 26.51/ 99.009 | Плотномеры автоматические лабораторные | от 0,12 до 80,0 кг/ м3 от 650 до 1650 кг/ м3 | от 0,05 % до 0,50 % от 0,05 до 1,0 кг/ м3 |
|  | 1, 2 | 26.51/ 99.009 | Газоанализаторы переносные | от 0 % об СО до 10 % об СО от 0 % об С3О8 до 2 % об С3О8 от 0 % об СН4 до 4 % об СН4 |  = ± 5,0 % |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1, 2 | 26.51/ 99.009 | Нитратомеры | от 5,0 до 10000 мг/л |  = ± 3,0 % |
|  | 2 | 26.51/ 99.009 | Анализаторы лабораторные содержания углерода (С), ртути (Hg) и др. примесей | от 1,5 до 15,0 мкг/м3 |  = ± 20 % |
|  | 1, 2 | 26.51/ 99.010 | Термометры образцовые | от – 30 °С до 250 °С | ∆ = ± 0,1 °С |
|  | 1, 2 | 26.51/ 99.010 | Термометры жидкостные | от – 30 °С до 100 °С | ∆ = ± 0,2 °С |
|  | 1, 2 | 26.51/ 99.010 | Термометры жидкостные | от 100 °С до 300 °С | ∆ = ± 0,3 С |
|  | 1, 2 | 26.51/ 99.010 | Термометры манометрические | от – 40 °С до 300 °С | кл. т 1 |
|  | 1, 2 | 26.51/ 99.010 | Термопреобразователи сопротивления платиновые, медные и никелевые | от 0 °С до 650 С | кл. А, В, С, АА |
|  | 1, 2 | 26.51/ 99.010 | Логометры магнитоэлектрические | от – 200 °С до 650 С | кл. т. 1; 1,5 |
|  | 1, 2 | 26.51/ 99.010 | Мосты уравновешенные автоматические | от – 200 °С до 650 С | кл. т. 0,25; 0,5 |
|  | 1, 2 | 26.51/ 99.010 | Милливольтметры пирометрические | от – 50 °С до 1600 С | кл. т. 0,25; 0,5; 1; 1,5 |
|  | 1, 2 | 26.51/ 99.010 | Потенциометры автоматические | от – 50 °С до 1600 С | кл. т. 0,25; 0,5; 1,0 |
|  | 1, 2 | 26.51/ 99.010 | Регистраторы технологические | от 0 до 20 мА от 0 до 10 В от – 200 °С до 1200 С | кл. т. 0; 1 |
|  | 1, 2 | 26.51/ 99.010 | Термометры термоэлектрические платинородий -платиновые | от 300 °С до 1200 С | кл. 1, 2, 3 |
|  | 1, 2 | 26.51/ 99.010 | Термометры термоэлектрические из неблагородных металлов | от 0 °С до 1200 С | кл. 1, 2, 3 |
|  | 1, 2 | 26.51/ 99.010 | Термопреобразователи сопротивления с унифицированным выходным сигналом | от – 50 °С до 300 С | кл. т. 0,25 |
|  | 2 | 26.51/ 99.010 | Термометры медицинские электронные | от 32,0 °С до 42,9 °С | ∆ = ± 0,1С ∆ = ± 0,2С |
|  | 2 | 26.51/ 99.010 | Устройства термостатирующие измерительные | от – 40 °С до 250 °С | ∆ = ± 0,05С ∆ = ± 0,02 С |
|  | 1, 2 | 26.51/ 99.010 | Калориметры с бомбой для измерения теплоты сгорания твердых, жидких и газообразных продуктов | 15 кДж |  = ± 0,1 % |
|  | 1, 2 | 26.51/ 99.010 | Измеритель температуры многоканальный ЦР 9000 | от – 40 °С до 200 С | ∆ = ± 0,2 С |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1, 2 | 26.51/ 99.010 | Термометры цифровые | от – 40 °С до 300 С | ∆ = ± 0,05 °С |
|  | 2 | 26.51/ 99.010 | Комплекты термопреобразователей сопротивления платиновых для теплосчетчиков | от 0 °С до 160 °С разность температур от 2 °С до 155° С | кл. А, В, АА |
|  | 1, 2 | 26.51/ 99.010 | Тепловычислитель СПТ-961 | от 0 до 100000 м3/ч от 0 °С до 60 °С от 0 до 30 МПа |  =± 0,05 %  = ± 0,05 %  = ± 0,05 % |
|  | 1, 2 | 26.51/ 99.010 | Теплосчетчики | 9999,99 ГДж | Кл. 1, 2, 3, (А, В, С) |
|  | 1, 2 | 26.51/ 99.010 | Устройства для качественного анализа молока | 47,5 °С; 64,0 °С (4 - 100) ррв | ∆ = ± 0,5 °С |
|  | 1, 2 | 26.51/ 99.010 | Термометры биметалические | от – 40 °С до 300 С | кл. т. 1 |
|  | 1, 2 | 26.51/ 99.010 | Измерители - регуляторы температуры, приборы вторичные для измерения температуры, включая приборы с унифицированным электрическим сигналом | от 0 до 20 мА от 0 до 10 В от – 200 С до 1200 С | кл. т. 0,25, 0,5 |
|  | 1, 2 | 26.51/ 99.010 | Калибраторы температуры | от – 40 С до 420 С | 0,1 С; 0,29 С |
|  | 2 | 26.51/ 99.010 | Преобразователи измерительные многофункциональные «Исток-ТМ» | Текущее время от 0 до 24 ч Вх.сигнал по току Вх.сигнал по сопротивлению | ∆ = ± 2 с за сутки ∆ = ± 0,05 % ∆ = ± 0,05 % |
|  | 2 | 26.51/ 99.010 | Термопреобразователи с унифицированным выходным сигналом | от 0 С до 500 °С токовый выходной сигнал: от 0 до 5 мА, от 4 до 20 мА | ∆ = ± 0,25 % |
|  | 2 | 26.51/ 99.010 | Термостат паровой | от 95 °С до 102 °С | Нестабильность ≤ 0,03 °С |
|  | 2 | 26.51/ 99.010 | Термостат регулируемый | от 40 °С до 90 °С | Нестабильность ≤ 0,1 °С |
|  | 2 | 26.51/ 99.010 | Термостат нулевой | 0 °С | Ср.кв.погр. ≤0,03 °С |
|  | 2 | 26.51/ 99.010 | Регистраторы температуры testo | от – 40 °С до 275 °С | ∆ = ± 0,5 °С |
|  | 2 | 26.51/ 99.010 | Измерители предельной температуры фильтруемости нефтепродуктов ИТФ | от – 70 °С до 50 °С | ∆ = ± 1,0 °С |
|  | 2 | 26.51/ 99.010 | Устройство термостатирующее измерительное ПОС-В | от 155 °С до 182 °С 2,16 м3/ч | ∆ = ± 2,0 °С δ = ± 7 % |
|  | 2 | 26.51/ 99.010 | Устройство регистрирующее «Трасса» | от – 50 °С до 50 °С; от 6,3 до 40 МПа; Точка росы: от – 50 °С до 30 °С; Период регистрации | ∆ = ± 0,3 °С ∆ = ± 0,3 % ∆ = ± 0,3 °С δ = ± 0,1 % |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2 | 26.51/ 99.010 | Установка для поверки термоэлектрических преобразователей и термопреобразователей сопротивления | от 0 °С до 100 °С от 300 °С до 900 °С | ∆ = ± 0,1 °С Нестабильность ≤ 0,1 °С/мин |
|  | 2 | 26.51/ 99.010 | Измерительные каналы температуры | Пределы выходного входного сигнала от 1 до 4000 Ом, от 0 до 10 В, от 0 до 5 мА, от 4 до 20 мА | δ = ± 0,25 % |
|  | 2 | 26.51/ 99.011 | Рефрактометры пищевые лабораторные | от 1,3000 до 1,5500 nD | ∆ = (от 3 до 5)∙ ∙10–4 nD |
|  | 2 | 26.51/ 99.011 | Рефрактометры типа Аббе | от 1,3000 до 1,7000 nD | ∆ = ± 210-4 nD |
|  | 2 | 26.51/ 99.011 | Спектрофотометры, спектрометры ультрафиолетовой, видимой и ближней ИК-области спектра | от 190 до 1100 нм от 0 %Т до 100 %Т | ∆ = ± 0,5 нм ∆ = ± 0,5 %Т |
|  | 2 | 26.51/ 99.011 | Фотометры и колориметры фотоэлектрические | от 5 %Т до 100 %Т; от 300 до 1000 нм | ∆ = ± (0,5 %Т  4 %Т) ∆ = ± (1  2) нм |
|  | 2 | 26.51/ 99.011 | Измерители дымности отработавших газов дизельных двигателей | от 0 %Т до 100 %Т от 0 % N до 100 %N от 0 до ∞ м-1 |  = ± 2 % Δ = ± 0,05 м-1 |
|  | 2 | 26.51/ 99.011 | Анализаторы жидкостей пламенно-фотометрические | от 0,01 до 100 мг/дм3 | ∆ = ± (0,2  2,3) мг/дм3 |
|  | 2 | 26.51/ 99.011 | Спектрометры атомно-абсорбционные и атомноэмиссионные | от 0 %Т до 100 %Т; от 185 до 900 нм; от 0 до 3 Б | ОСКО (5 %  8 %) |
|  | 2 | 26.51/ 99.011 | ИК-Фурье спектрометры | от 8000 до 350 см-1; отношение с/ш: от 2000 до 12000 |  = ± (0,051,0) см-1 |
|  | 2 | 26.51/ 99.011 | Поляриметры, сахариметры | Угол вращения: от  130° до +130°; Международная сахарная шкала, °Z : от  130° до +130° | ∆ = (0,1°  0,3°); ∆ = (0,1  0,3) °Z |
|  | 2 | 26.51/ 99.011 | Спектрофлуориметры (СМ2203) | λ: от 220 до 1000 нм; от 1 %Т до 100 %Т от 0 до 2,0 Б Концентрация фенола: (0,02  8,00) мг/дм3 | Δ = ± 1нм; ± 1 %Т от 0,0015 до 0,1 Б Δ = (0,004 + 0,2.С) мг/дм3 |
|  | 2 | 26.51/ 99.011 | Прибор для определения светопропускания автомобильных стекол | от 0 %Т до 100 %Т | Δ=±(1 %Т  2 %Т) |
|  | 2 | 26.51/ 99.011 | Рефрактометры цифровые | от 0,0 %Brix до 93,0 %Brix; nD: (1,3306-0,5284) | Δ = ± 0,2 %Brix; Δ nD = ± 0,0003 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2 | 26.51/ 99.011 | Рефрактометры-плотномеры | Плотность р20: (0,65  1,71) г/см3 Показатель преломления nD: (1,32  1,70) | Δ20nD = ± (0,00006  0,0001); Δp20 = ± 0,0001 |
|  | 2 | 26.51/ 99.011 | Оптико-эмиссионные спектрометры | Массовая концентрация элементов от 0,001 % свыше 5 % | СКО от 0,03 до 0,4 |
|  | 2 | 26.51/ 99.011 | Анализаторы иммунофлуоресцентные | Концентрация: (40  40000) нмоль Флуоресценция: (30,52  9500) усл.ед. | Концетрация δ = (21 % до +43 %); ∆ = ± 100 усл.ед. |
|  | 2 | 26.51/ 99.011 | Атомно-эмиссионные спектрометры с искровыми или дуговыми источниками возбуждения спектра | Предел обнаружения: (10-5 % 10-3 %) | ОСКО не более 5% |
|  | 2 | 26.51/ 99.011 | Атомно-эмиссионные спектрометры с ИСП источниками возбуждения спектра | Пределы обнаружения элементов: от 0,5 до 200 мкг/ дм3 | δ не более 5% |
|  | 2 | 26.51/ 99.011 | Спектрофотометры и колориметры фотоэлектрические, в т.ч. в составе многофункциональных приборов | ##### Спектральный диапазон: от 340 до 800 нм Фотометрический диапазон: от 0 %Т до 100 %Т (пропускание) от 0 до 2 Б (поглощение) | ##### от ± 1 до ± 2 нм ##### от ± 0,5 % до ± 2,0 % от 5 % до 10 % |
|  | 1, 2 | 26.51/ 99.013 | Измерители параметров УЗО | от 0 до 999 мА от 1·10-3 до 10 с от 50 до 350 В от 0 до 30 мА | ∆ = ± (1 % +1емр) ∆=± (1 % +1 емр) ∆=± (1 % +1 емр) кл. т. (1 2,5) |
|  | 1, 2 | 26.51/ 99.013 | Приборы кабельные | от 1·103до 1·1012 Ом от 1 до 50 ГОм | ∆ = ± (2 % Rизм + 1 кОм)  = ± 5 % |
|  | 1, 2 | 26.51/ 99.013 | Лаборатория испытательная высоковольтная | U ~ от 0 до 120 кВ U = от 0 до 120кВ от 0 до 100 мА |  = ± (0,25 % +0,05 %)  = ± (0,25 % +0,05 %) кл. т. 0,5  2,5 |
|  | 1, 2 | 26.51/ 99.013 | Регистраторы автономные | от 0,1 до 100В |  = ± 0,2 % |
|  | 1, 2 | 26.51/ 99.013 | Установка для поверки электроизмерительных приборов У300 | (0,15 – 1000) В (0,1 – 300) А | к.н.и. < 2% Uэфф< 1% нест U, Iвых< 1 % |
|  | 2 | 26.51/ 99.013 | Элементы нормальные МЭ4700; Э303 | (1,0186  1,0194) В | кл. 0,01 кл. 0,02 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2 | 26.51/ 99.013 | Элементы нормальные 3 разряда | (1,018540  1,018730) В | кл. 0,005 |
|  | 1, 2 | 26.51/ 99.013 | Вольтметры постоянного тока | от 1·10-3 до 1000 В | кл. т. 1,0  4,0 |
|  | 1, 2 | 26.51/ 99.013 | Вольтметры постоянного тока | от 1·10-3 до 1000 В | кл. т. 0,2  0,5 |
|  | 1, 2 | 26.51/ 99.013 | Вольтметры постоянного тока | от 1·10-3 до 1000 В | кл. т. 0,05  0,1 |
|  | 1, 2 | 26.51/ 99.013 | Вольтметры цифровые постоянного тока | от 1·10-3 до 1000 В |  = ± (0,005 % – 0,05) % |
|  | 1, 2 | 26.51/ 99.013 | Прибор для поверки вольтметров, дифференциальный вольтметр В1-12 (калибратор) | от 10–5 до 1000 В от 10–5 до 100 мА |  = ± 0,005 %  = ± 0,016 % |
|  | 1, 2 | 26.51/ 99.013 | Прибор для поверки вольтметров программируемый В1-13 (калибратор) | от 10–5 до 1000 В от 10–4 до 100 мА |  = ± 0,005 %  = ± 0,016 % |
|  | 1, 2 | 26.51/ 99.013 | Делители напряжения постоянного тока | коэф. деления 1:10  1:10000 | кл. т. 0,02  0,005 |
|  | 1, 2 | 26.51/ 99.013 | Вольтметры переменного тока | до 1000 В; 50 Гц | кл. т. 1,0  4,0 |
|  | 1, 2 | 26.51/ 99.013 | Вольтметры переменного тока | до 750 В от 20 до 20·103 Гц | кл. т. 0,1  4,0 |
|  | 1, 2 | 26.51/ 99.013 | Вольтметры переменного тока цифровые | до 1000 В от 20 до 1·105 Гц |  = ± 0,1 % |
|  | 1, 2 | 26.51/ 99.013 | Потенциометры постоянного тока | до 2 В | кл. т. 0,02 |
|  | 1, 2 | 26.51/ 99.013 | Потенциометры постоянного тока | до 2 В | кл. т. 0,01 |
|  | 1, 2 | 26.51/ 99.013 | Потенциометры постоянного тока | до 2,121111 В | кл. т. 0,005 |
|  | 1, 2 | 26.51/ 99.013 | Амперметры постоянного тока | от 10-2 до 30 А | кл. т. 1,0  4,0 |
|  | 1, 2 | 26.51/ 99.013 | Нановольтамперметры (Р325 и аналогичные); гальванометры постоянного тока | от 10-9 до 10-3 А | кл. т. 1,0  5,0  = ± 0,5 % |
|  | 1, 2 | 26.51/ 99.013 | Амперметры постоянного тока | от 10-6 до 30 А | кл. т. 0,1  0,5 |
|  | 1, 2 | 26.51/ 99.013 | Ампервольтомметры цифровые (Р387) Шунты многопредельные Р357 | до 10 А; от 20 до 20·103 Гц до 100 мА; от 20 до 1·105 Гц 10-2  109 Ом до 10 А | кл. т. 0,01  2,5 кл. т. 0,2  2,5 кл. т. 0,01  2,5 кл. 0,005 |
|  | 1, 2 | 26.51/ 99.013 | Установка потенциометрическая (У355) | от 0,310-6 до 30 А |  = ± 0,01 % |
|  | 1, 2 | 26.51/ 99.013 | Амперметры переменного тока | до 300 А; f = 50 Гц | кл. т. 0,1  4,0 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1, 2 | 26.51/ 99.013 | Амперметры переменного тока | от 210-5 до 10 А f = (20 - 20·103 ) Гц | кл. т. 0,1  4,0 |
|  | 1, 2 | 26.51/ 99.013 | Ваттметры постоянного и переменного тока однофазные и трехфазные | 10 А до 600 В 50 Гц | кл. т. 0,1  4,0 |
|  | 1, 2 | 26.51/ 99.013 | Ваттметры однофазные и трехфазные фазометры | до 10 А; 750 В; f = (20 - 20·103 ) Гц f= (50 – 8000) Гц; 5 А; 100 В от 0° до 360 | кл. 0,1 – 4,0 кл. 2,5 |
|  | 1, 2 | 26.51/ 99.013 | Магазины сопротивления постоянному току измерительные | от 10-2 до 105 Ом | кл. т. 0,005 – 0,1 |
|  | 1, 2 | 26.51/ 99.013 | Магазины сопротивления постоянному току измерительные | от 10-2 до 105 Ом | кл. т. 0,005 – 1,5 |
|  | 1, 2 | 26.51/ 99.013 | Магазины сопротивления постоянному току измерительные | от 106 до 109 Ом | кл. т. 0,02 – 0,1 |
|  | 1, 2 | 26.51/ 99.013 | Мосты постоянного тока | от 10-2 до 105 Ом | кл. т. 0,01 – 10 |
|  | 1, 2 | 26.51/ 99.013 | Омметры | от 10-2 до 109 Ом | кл. т. 0,5 – 4,0 |
|  | 1, 2 | 26.51/ 99.013 | Магазины сопротивления постоянному току образцовые 3 разряда | от 10-2 до 106 Ом |  = ± 0,005 % |
|  | 1, 2 | 26.51/ 99.013 | Мосты переменного тока, измерители полных сопротивлений | от 10-2 до 107 Ом |  = ± 0,5 % |
|  | 1, 2 | 26.51/ 99.013 | Мосты переменного тока и измерители емкости | от 10-9 до 100 мкФ, f= 1 кГц |  = ± 0,1 % |
|  | 1, 2 | 26.51/ 99.013 | Мосты переменного тока и измерители индуктивности | от 10-6 до 10-1 Гн 1 кГц |  = ± 0,5 % |
|  | 1, 2 | 26.51/ 99.013 | Счетчики электрической энергии переменного тока однофазные и трехфазные промышленной частоты | от 220 до 400 В от 10 до 40 А 50 Гц | кл. т. 0,05 |
|  | 1, 2 | 26.51/ 99.013 | Счетчики электрической энергии переменного тока однофазные и трехфазные промышленной частоты | от 57,7 до 660 В от 1 до 100 А 50 Гц | кл. т. 0,05 |
|  | 1, 2 | 26.51/ 99.013 | Счетчики электрической энергии электронные | от 220 до 400 В 5 A; 50 Гц | кл. т. 0,05 – 1 |
|  | 1, 2 | 26.51/ 99.013 | Трансформаторы тока | до 100/5 А; 50 Гц до 3000/5 А; 50 Гц | кл. т. 0,02 – 3 кл. т. 0,2 – 3 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1, 2 | 26.51/ 99.013 | Устройства поверки трансформаторов тока К535, КТ-01 | Iном. втор. от 0,5 до 5 А Uном.втор. от 100/3 до 200 В f= 50 Гц |  = ± 0,005 % ∆ = ± 0,1' |
|  | 1, 2 | 26.51/ 99.013 | Установки для испытаний высоким напряжением, пробойные | от 0 до 120 кВ |  = ± (0,25 % +0,05 %) |
|  | 1, 2 | 26.51/ 99.013 | Компаратор напряжения Р 3003 | до 111.11110 В | кл. т. 0,0005 |
|  | 1, 2 | 26.51/ 99.013 | Калибраторы постоянного тока программируемые (П321 и подобные) | от 110-5 до 10 А от 110-5 до 10 В |  = ± 0,01 %  = ± 0,0005 % |
|  | 1, 2 | 26.51/ 99.013 | Установка поверочная У358 | до 10 А; до 1000 В |  = ± 0,01 % |
|  | 1, 2 | 26.51/ 99.013 | Источники тока и напряжения | до 10 А до 300 В |  = ± 1 %  = ± 0,5 % |
|  | 1, 2 | 26.51/ 99.013 | Установки У1134, У300 и подобные | до 300 А до 1000 В |  = ± 0,5 % |
|  | 1, 2 | 26.51/ 99.013 | Блок поверки к В1-12 | от 1 до 10 В | нелинейность установки напряжений ± 0,0002 % |
|  | 1, 2 | 26.51/ 99.013 | Источник опорного напряжения автономный | 9,1 В |  = ± 5 % стаб. ± 0,005 % за 5000 ч |
|  | 1, 2 | 26.51/ 99.013 | Установка потенциометрическая У309 | до 1000 В до 3 А | кл. 0,005 |
|  | 1, 2 | 26.51/ 99.013 | Магазины сопротивления НТТ-1 и им подобные | от 0,05 до 2 Ом; Iном.втор .= 5А cos  = 0,8 | ± (3 % + 0,003 Ом) |
|  | 1 | 26.51/ 99.013 | Клещи электроизмерительные | от 1 до 1000 А от 0 до 600 В от 0,01 до 2000 Ом | кл. т. 2,5 |
|  | 1, 2 | 26.51/ 99.013 | Измерители тока утечки троллейбусов | от 0,1 до 20 мА | δ = ± 0,2 % |
|  | 1, 2 | 26.51/ 99.013 | Калибраторы многофункциональные | U = (0 – 1000) В ~ U = (0 – 1000) В I = (0 – 30) А ~ I = (0 – 30) А R до 1 ТОм | U = ± 0,0005 % + 0,2 мкВ U~ = ± 0,03 % +18 мкВ I = ± 0,0025 % + 17 нА I~ = ± 0,05 % +20 мА R = 0,0015 % +7 мкОм |
|  | 1, 2 | 26.51/ 99.015 | Частотомеры электронно-счетные | от 0,005 до 1,5109 Гц |  = ± 510-8 |
|  | 1, 2 | 26.51/ 99.015 | Cекундомеры - таймеры | от 0,1 до 9999,99 с | ∆ = ± (210-5Т +0,001) с |
|  | 2 | 26.51/ 99.015 | Секундомеры механические | от 0 до 30 мин от 0 до 60 мин | кл.1, 2, 3; ц. д. 0,1 с; ц. д. 0,2 с |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1, 2 | 26.51/ 99.015 | Частотомеры стрелочные показывающие | от 10 до 20·103 Гц | кл. т. 2,5 |
|  | 1, 2 | 26.51/ 99.015 | Генераторы стандартных сигналов; звуковые генераторы | от 10 до 1,2·109 Гц |  = ± (110-3 % – 1,5 %) |
|  | 1, 2 | 26.51/ 99.015 | Делители частоты | от 10 до 1·106 Гц |  = ± 110-7 |
|  | 1, 2 | 26.51/ 99.015 | Преобразователи частоты | от 0,1 до 5·109 Гц |  = ± 110-7 |
|  | 1, 2 | 26.51/ 99.015 | Автоматизированные системы повременного учёта стоимости телефонных разговоров | от 1 до 60 с |  = + (1 – 2) с |
|  | 1, 2 | 26.51/ 99.015 | Аппаратура коммутации и повременного учёта телефонных соединений «Бусел-АПП» | от 1 до 60 мин |  = + 5 с |
|  | 2 | 26.51/ 99.015 | Калибраторы интервалов времени | от 0,1 до 99999,9 с |  = + 0,1 с |
|  | 1, 2 | 26.51/ 99.015 | Устройства сбора и передачи данных |  |  = ± 0,1 % |
|  | 1, 2 | 26.51/ 99.016 | Вольтметры диодные компенсационные | от 110-2 до 100 В |  = ± (0,2 % – 12 %) |
|  | 1, 2 | 26.51/ 99.016 | Электронные вольметры постоянного тока | от 110-4 до 300 В |  = ± (1 % – 10 %) |
|  | 1, 2 | 26.51/ 99.016 | Электронные вольметры переменного тока | от 10 до 1109 Гц от 110-4 до 300 В |  = ± (0,5 % – 25 %) |
|  | 1, 2 | 26.51/ 99.016 | Селективные вольтметры | от 110-6 до 100 В f= (20 - 1109) Гц |  = ± (1 % – 15 %)  = ± (0 % – 15 %) |
|  | 1, 2 | 26.51/ 99.016 | Генераторы импульсов | от 10-2 до 100 В от 110-8 до 10 с от 0,1 до 20106 Гц |  = ± 1 %  = ± 0,001 %  = ± 0,01 % |
|  | 1, 2 | 26.51/ 99.016 | Осциллографы электронно-лучевые универсальные | полоса пропускания от 0 до 350 МГц коэфф. отклонения от 0,01 мВ/дел до 20 В/дел коэф развертки от 1 нс/дел до 10 с/дел | неравномерность  = ± 3 дБ  = ± 1 %  = ±1 % |
|  | 1, 2 | 26.51/ 99.016 | Измерители нелинейных искажений | от 0,03 % до 100 % от 20 до 1106 Гц от 110-4 до 100 В | ∆ = ± (0,03 Кrn + 0,03) % ∆ = ± 0,01 f  = ± 1,5 % |
|  | 1, 2 | 26.51/ 99.016 | Анализаторы спектра | от 10 до 1,1108 Гц от 0 до 70 дБ | ∆ = ± (10–4F + 0,02F) ∆ = ± (0,4 + 0,15А) дБ |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1, 2 | 26.51/ 99.016 | Измерители неоднородностей кабелей и линий | от 0,05 до 100 мкс от 0,1 до 300 км |  = ± 1 % |
|  | 1, 2 | 26.51/ 99.019 | Стенды балансировочные | от 0 до 400 г от 0° до 90 от 0 до 500 мм | ∆ = ± 1 г ∆ = ± 1 ∆ = ± 1 мм |
|  | 1, 2 | 26.51/ 99.019 | Стенды для контроля и регулировки углов установки колес автомобиля | сходимость от  5 до 1 мм угол развала от  2° до 8 угол наклона от  3° до 13 угол поворота от 0° до 40 | ∆ = ± 0,5 мм ∆ = ± 10′ ∆ = ± 15′ ∆ = ± 30′ |
|  | 1, 2 | 26.51/ 99.019 | Люфтомеры рулевого управления автомобиля | от 0° до 30 º | ∆ = + 1º |
|  | 1, 2 | 26.51/ 99.019 | Приборы для определения свободного хода педалей сцепления и тормозов | от 0 до 100 мм | ∆ = + 1,0 мм |
|  | 1, 2 | 26.51/ 99.023 | Автоматизированные системы контроля и учета электрической энергии |  |  = ± 0,5 % |
|  | 1, 2 | 26.51/ 99.023 | Электронные системы учёта единиц продукции | (0 – 99 999 999) ед |  = ± 0,01 % |
|  | 1, 2 | 26.51/ 99.023 | Автоматизированная информационно-измерительная система управления технологическим процессом отпуска нефтепродуктов «Белнефтепродукт АЗС-сервис» | 2 дм3 10 дм3; 50 дм3 10 дм3 |  = + 0,4 %  = + 0,25 %  = + 1,0 % |
|  | 1, 2 | 26.51/ 99.023 | Автоматизированная информационно-измерительная система управления технологическим процессом отпуска нефтепродуктов «Берлио» | 2 дм3 10 дм3; 50 дм3 10 дм3 |  = + 0,4 %  = + 0,25 %  = + 1,0 % |
|  | 1, 2 | 26.51/ 99.023 | Система измерительно-управляющая для учета нефтепродуктов в резервуарах | до 30 м по уровню 1000 кг/м3 по плотности | ∆ = + 0,4 мм по уровню ∆ = + 0,75 кг/м3 по плотности |
|  | 2 | 26.51/ 99.025 | Приборы для измерения концентрации паров алкоголя в выдыхаемом воздухе типа «Алкотест-203» | от 90 до 225 мг/м3 от 225 до 1350 мг/м3 от 0,2 до 3,0 ‰ Диапазон показаний: (0 – 2,5) мг/л; Диапазон измерений: (0 – 0,5) мг/л; (0,5 – 0,95) мг/л | γ = 15,0 %;  = ± 15,0 % ∆ = ± 0,05 мг/л δ = ± 10 % |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2 | 26.51/ 99.025 | Анализаторы свертываемости крови (коагулометры) | Время коагуляции: от 5 до 600 с | ∆ = ± 0,2 с |
|  | 2 | 26.51/ 99.025 | Анализаторы гематологические | Лейкоциты: от 0 до 1·1011 1/л Эритроциты: (0,1  10)·1012 1/л Тромбоциты: (5  700)·109 1/л Гемоглобин: от 5 до 240 г/л Гематокрит: от 5 % до 70 % | ОСКО: от 2,5 % до 10% |
|  | 2 | 26.51/ 99.025 | Билирубинометры | Билирубин: от 0 до 600 мкмоль/л | от ± 0 до ± 30 мкмоль/л |
|  | 2 | 26.51/ 99.025 | Анализаторы содержания глюкозы и лактата | Глюкоза: от 2 до 20 ммоль/л Лактат: от 2 до 20 ммоль/л | δ ± 11,0 % |
|  | 2 | 26.51/ 99.025 | Анализаторы крови | рН: (6,85  7, 55) рН сН+: (28  141) нмоль/л рСО2: (17  160) мм рт.ст. рСО2: (2,27  21,3) кПа рО2: (20  580) мм рт.ст. рО2: (2,67  77,3) кПа ctHb: (2,5  23) г/дл ctHb: (25  230)г/л ctHb: (1,55  14,2) ммоль/л Фракции: от 0 % до 100% sO2, FO2Hb, FO2Hb, FMetHb, FHbF | ± 0,02 рН ± 0,02 ± 4,2 ± 0,56 кПа ± 18,8 мм рт.ст. ± 2,5 кПа ± 0,6 г/дл ± 6,0 г/л ± 0,37 ммоль/л от ± 0,6 % до ± 0,8 % |

Руководитель органа

по аккредитации Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА»								Т.А.Николаева