|  | НАЦИОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА АККРЕДИТАЦИИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ РЕСПУБЛИКАНСКОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЦЕНТР АККРЕДИТАЦИИ» |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Приложение №1 к аттестату аккредитации № BY/112 2.4949 от 25 августа 2017 На бланке №_________ На 2 листах Редакция 02 |  |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от «11»  января  2019 года

производственной лаборатории филиала «Климовичский»

Производственного унитарного предприятия «Мстиславльмолоко»

| № пунк-тов | Наименован-ие объекта испытаний | Код | Характеристика объекта испытаний | Обозначение НПА, в том числе ТНПА устанавливающих требования к |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | объектам испытаний | методам испытаний |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1.1 | Молоко коровье заготовляемое | 01.41/42.000 | Отбор проб и подготовка их к анализу | СТБ 1036-97 ГОСТ 13928-84 ГОСТ 26809-86 ГОСТ 26809.1-2014 ГОСТ 9225-84 | СТБ 1036-97 ГОСТ 13928-84 ГОСТ 26809-86 ГОСТ 26809.1-2014 ГОСТ 9225-84 |
| 1.2 |  | 01.41/11.116 | Органолептические показатели: цвет, внешний вид, консистенция | СТБ 1598-2006 ГН, утв. Постановлением МЗ РБ №52 от 21.06.2013 ЕСЭиГТ, утв. Решением КТС 28.05.2010 №299 ТНПА и другая документация на продукцию | СТБ 1598-2006 |
| 1.3 |  | 01.41/29.145 | Температура |  | ГОСТ 26754-85 п. 2.3 |
| 1.4 |  | 01.41/08.031 | Плотность |  | ГОСТ 3625-84 р. 2 |
| 1.5 |  | 01.41/08.149 | Кислотность |  | ГОСТ 3624-92 р. 3 |
| 1.6 |  | 01.41/11.116 | Группа чистоты |  | ГОСТ 8218-89 |
| 1.7 |  | 01.41/08.037 | Массовая доля жира |  | ГОСТ 5867-90 п. 2.2 |
| 1.8 |  | 01.41/08.149 | Массовая доля белка |  | ГОСТ 25179-90 р. 3 |
| 1.9 |  | 01.41/08.052 | Массовая доля СОМО |  | ГОСТ 3626-73 р. 3 |
| 1.10 |  | 01.41/08.082 | Сода |  | ГОСТ 24065-80 р.2 |
| 1.11 |  | 01.41/08.082 | Аммиак |  | ГОСТ 24066-80 |
| 1.12 |  | 01.41/08.082 | Перекись водорода |  | ГОСТ 24067-80 |
| 1.13 |  | 01.41/08.082 | Термоустойчивость |  | ГОСТ 25228-82 |
| 1.14 |  | 01.41/08.043 | Содержание соматических клеток |  | ГОСТ 23453-2014 |
| 1.15 |  | 01.41/03.152 | Остаточное количество β-лактамовых антибиотиков и тетрациклина |  | ГОСТ 32219-2013 п.5.4.1 |
| 1.16 |  | 01.41/03.152 | Антибиотики β-лактамового типа, тетрациклиновой группы, левомицетина и стрептомицина |  | ГОСТ 32219-2013 п. 5.4.1 |

| 2.1 |  | Вода питьевая |  | 100.09/42.000 |  | Отбор проб |  | СТБ ГОСТ Р 51593- 2001 СТБ ГОСТ Р 51592- 2001 МУК РБ № 11-10-1-2002, утв.25.02.2002 МЗ РБ |  | СТБ ГОСТ Р 51593-2001 СТБ ГОСТ Р 51592-2001 МУК РБ № 11-10-1-2002, утв.25.02.2002 МЗ РБ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.2 |  |  |  | 100.09/04.125 |  | Объемная активность цезия-137 |  | ГН 10-117-99РДУ-99, утв. 26.04.199 постановлением МЗ РБ №16 |  | МВИ 179-95, утв. 15.02.1995 Белстандарт |
| 3.1 | Молоко и молочная продукция |  | 10.51/42.000 |  | Отбор проб |  | СТБ 1051-2012 |  | СТБ 1051-2012 |  |
| 3.2 |  |  | 10.51/04.125 |  | Объемная (удельная) активность цезия-137 |  | ГН 10-117-99 , утв. 26.04.1999 Минздрав РБ РДУ-99, утв. 03.08.1999 МСХиП РБ |  | МВИ.МН 1866-2003 МВИ 179-95, утв. 25.01.1995 Госстандартом. МВИ 114-94 утв. 10.06.1994 Минсельхозпродом РБ |  |
| 4.1 | Рабочие места различных видов трудовой деятельности. Производственная территория |  | 100.12/04.056 |  | Мощность эквивалентной дозы гамма-излучения |  | ГН №213 от 28.12.2012 |  | МВИ.МН 2513-2006 |  |

Руководитель органа

по аккредитации Республики Беларусь –

директор  государственного

предприятия «БГЦА»                                                                           Т.А. Николаева