|  |  | Приложение №1 к аттестату аккредитации № BY/112 2.1617 от «28» февраля 2000 года на бланке №____________ на 14 листах Редакция 02 |
| --- | --- | --- |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 11 января 2019 года

лаборатории производственной

открытого акционерного общества «Щучинский маслосырзавод»

| № пунктов | Наименование объекта испытаний | Код | Характеристика объекта испытаний | Обозначение НПА, в том числе ТНПА, устанавливающих требования к |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | объектам испытаний | методам испытаний |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Сырье: Молоко коровье | 01.41/42.000 | Отбор проб | СТБ 1598-2006 | ГОСТ 13928-84 СТБ 1036-97 ГОСТ 9225-84 ГОСТ 26809-86 ГОСТ 26809.1-2014 ГОСТ 32901-2014 п.5.5 |
|  |  | 01.41/11.116 | Органолептические показатели: внешний вид, цвет, консистенция, вкус и запах |  | СТБ 1598-2006 п.6.2 ГОСТ 28283-2015 |
|  |  | 01.41/29.145 | Температура |  | ГОСТ 26754-85 |
|  |  | 01.41/08.031 | Плотность |  | ГОСТ 3625-84 п.2 |
|  |  | 01.41/08.153 | Степень чистоты |  | ГОСТ 8218-89 |
|  |  | 01.41/08.149 | Титруемая кислотность |  | ГОСТ 3624-92 п.3 |
|  |  | 01.41/08.037 | Массовая доля жира |  | ГОСТ 5867-90 п.2 |
|  |  | 01.41/08.149 | Массовая доля белка |  | ГОСТ 23327-98 |
|  |  | 01.41/08.052 | Массовая доля сухих обезжиренных веществ |  | ГОСТ 3626-73 п.2, п.3 |
|  |  | 01.41/08.149 | Раскисление молока |  | ГОСТ 30637-99 |
|  |  | 01.41/11.116 | Наличие соды |  | ГОСТ 24065-80 п.2 |
|  |  | 01.41/11.116 | Наличие аммиака |  | ГОСТ 24066-80 п.4 |
|  |  | 01.41/11.116 | Наличие перекиси водорода |  | ГОСТ 24067-80 п.4 |

|  | Сырье: Молоко коровье | 01.41/01.086 | КМАФАнМ | СТБ 1598-2006 Санитарные нормы и правила «Требования к продовольственному сырью и пищевым продуктам», утв. постановлением Минздрава от 21.06.2013г. № 52, Гигиенический норматив «Показатели безопасности и безвредности для человека продовольственного сырья и пищевых продуктов» утв. постановлением Минздрава от 21.06.2013г. № 52 в редакции постановления от 22.04.2014г. № 29 | ГОСТ 9225-84 п.4.5 ГОСТ 32901-2014 п.8.4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | ГОСТ 9225-84 п.4.2 |
|  |  | 01.41/08.043 | Содержание соматических клеток |  | ГОСТ 23453-2014 п.6 |
|  |  | 01.41/01.086 | Споры мезофильных анаэробных бактерий |  | ГОСТ 32012-2012 п.6 |
|  |  | 01.41/11.116 | Ингибирующие вещества |  | ГОСТ 23454-2016 п.7 |
|  |  | 01.41/03.071 | Антибиотики: |  | ГОСТ 32254-2013 |
|  |  |  | левомицетин (хлорамфеникол) тетрациклиновая группа пенициллины стрептомицин |  |  |
|  |  | 01.41/03.071 | Левомицитин (хлорамфеникол) |  | МВИ.МН 4230-2015 |
|  |  | 01.41/03.071 | Тетрациклиновая группа |  | МВИ.МН 3830-2015 |
|  |  | 01.41/03.071 | Стрептомицин |  | МВИ.МН 4894-2014 |
|  |  | 01.41/03.071 | Пенициллин |  | МВИ.МН 4885-2014 |
|  | Молоко питьевое. Кефир. Сметана. Сливки питьевые. Творог. | 10.51/08.149 | Массовая доля белка | СТБ 1746-2017 ТУ ВУ 100098867.113-2008 ТУ ВУ 500017450.007-2012 ТУ ВУ 500017450.058-2015 СТБ 970-2017 ТУ ВУ 500017450.015-2013 ТУ ВУ 500017450.008-2012 СТБ 1888-2008 ТУ ВУ 500017450.008-2012 ТУ ВУ 500017450.006-2012 ТУ ВУ 500017450.019-2013 ТУ 9299-008-91151093-2012 СТБ 1887-2016 СТБ 315-2017 ТНПА и другие документы на продукцию | ГОСТ 23327-98 |

| 3.1. | Пахта обезжиренная пастеризован-ная. | 10.51/42.000 | Отбор проб | ТУ ВУ 100098867.190-2005 | ГОСТ 26809-86 СТБ 1036-97 ГОСТ 9225-84 п.1 ГОСТ 26809.1-2014 ГОСТ 32901-2014 п.5.5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.2. |  | 10.51/11.116 | Органолептические показатели: консистенция и внешний вид, вкус, запах, цвет |  | ТУ ВУ 100098867.190-2005 п.4.2, п.4.3 |
| 3.3. |  | 10.51/08.037 | Массовая доля жира |  | ГОСТ 5867-90 п.2 |
| 3.4. |  | 10.51/29.145 | Температура |  | ГОСТ 3622-68 п.2.22 |
| 3.5. |  | 10.51/29.145 | Массовая доля белка |  | ГОСТ 23327-98 |
| 3.6. |  | 10.51/08.149 | Титруемая кислотность |  | ГОСТ 3624-92 п.3 |
| 3.7. |  | 10.51/11.116 | Пероксидаза |  | ГОСТ 3623-2015 п.6.2 |
| 3.8. |  | 10.51/29.040 | Масса нетто |  | ГОСТ 3622-68 п.2.23 |
| 3.9. |  | 10.51/08.052 | Массовая доля сухих веществ |  | ГОСТ 3626-73 п.2, п.3 |
| 3.10. |  | 10.51/01.086 | БГКП (колиформы) | СанНиП, утв. пост. Минздрава от 21.06.2013г. №52, ГН, утв. пост. Минздрава от 21.06.2013г. №52, в редакции постановения от 22.04.2014г. №29 | ГОСТ 9225-84 п.4.6 ГОСТ 32901-2014 п.8.5 |
| 3.11. |  | 10.51/01.086 | КМАФАнМ |  | ГОСТ 9225-84 п.4.5 ГОСТ 32901-2014 п.8.4 |
| 3.12. |  |  |  |  | МВИ.МН 4140-2013 |
| 3.13. |  | 10.51/01.086 | Молочнокислые микроорганизмы |  | ГОСТ 10444.11-2013 |

| 4.1. | Сыворотка молочная пастеризован-ная. | 10.51/42.000 | Отбор проб | ТУ ВУ 500017450.042-2015 | ГОСТ 26809-86 СТБ 1036-97 ГОСТ 9225-84 ГОСТ 26809.1-2014 ГОСТ 32901-2014 п.5.5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.2. |  | 10.51/11.116 | Органолептические показатели: консистенция и внешний вид, вкус, запах, цвет |  | ТУ ВУ 500017450.042-2015 п. 4.2 |
| 4.3. |  | 10.51/29.145 | Температура |  | ГОСТ 3622-68 п.2.22 |
| 4.4. |  | 10.51/08.149 | Титруемая кислотность |  | ГОСТ 3624-92 п.3 |
| 4.5. |  | 10.51/11.116 | Пероксидаза |  | ГОСТ 3623-2015 п.6.2 |
| 4.6. |  | 10.51/08.031 | Плотность |  | ГОСТ 3625-84 п.2 |
| 4.7. |  | 10.51/29.040 | Масса нетто |  | ГОСТ 3622-68 п. 2.23 |
| 4.8. |  | 10.51/01.086 | БГКП (колиформы) | СанНиП, утв. пост. Минздрава от 21.06.2013г. №52, ГН, утв. пост. Минздрава от 21.06.2013г. №52, в редакции постановения от 22.04.2014г. №29 | ГОСТ 9225-84 п.4.6 ГОСТ 32901-2014 п.8.5 |
| 4.9. |  | 10.51/01.086 | КМАФАнМ |  | ГОСТ 9225-84 п.4.5 ГОСТ 32901-2014 п.8.4 |
| 4.10. |  |  |  |  | МВИ.МН 4140-2013 |

| 5.1. | Сыры ферментативные. Сырный продукт. | 10.51/42.000 | Отбор проб | ТУ BY 500017450.012-2012 ТУ BY 190513389.212-2013 ТУ BY 500017450.029-2014 ТУ BY 500017450.040-2014 ТУ BY 500017450.017-2013 ТУ BY 500017450.018-2013 ТУ BY 191212488.014-2013 ТУ 9225-001-11420946 2012 ТУ 9225-001-00425610 2015 ТУ ВУ 191212488.001-2011 ТУ BY 500017450.052-2015 ТУ BY 500017450.053-2015 ТУ BY 500017450.054-2015 ТУ BY 500017450.059-2016 ТУ BY 500017450.060-2016 ТУ BY 500017450.061-2016 п.4.2 ТУ BY 500017450.062-2016 ТУ BY 500017450.063-2015 СТБ 1373-2009 ТУ BY 500017450.014-2012 ТУ BY 190513389.003-2009 ТУ BY 500017450.003-2012 ТУ BY 500017450.056-2015 ТУ BY 500017450.032-2015 ТУ BY 500017450.051-2015 ТУ BY 191212488.063-2015 ТУ BY 191212488.067-2016 ТУ BY 500017450.079-2018 ТУ BY 500017450.026-2014 ТУ BY 500017450.071-2017 ТУ BY 500017450.027-2014 ТУ BY 500017450.016-2013 ТУ BY 500017450.050-2017 ТНПА и другие документы на продукцию | ГОСТ 26809-86 СТБ 1036-97 ГОСТ 9225-84 ГОСТ 26809.2-2014 ГОСТ 32901-2014 п.5.5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.2. |  | 10.51/11.116 | Органолептические показатели: внешний вид, консистенция, рисунок, цвет теста, вкус и запах |  | ТУ BY 500017450.012-2012 п.4.7 ТУ BY 190513389.212-2013 п.4.5 ТУ BY 500017450.029-2014 п.4.7 ТУ BY 500017450.040-2014 п.4.2 ТУ BY 500017450.017-2013 п.4.2 ТУ BY 500017450.018-2013 п.4.2 ТУ BY 191212488.014-2013 п.4.5 ТУ 9225-001-11420946-2012 п.6.2, п.6.3 ТУ 9225-001-00425610-15 п.4.2 ТУ ВУ 191212488.001-2011 п.4.7 ТУ BY 500017450.052-2015 п.4.2 ТУ BY 500017450.053-2015 п.4.2 ТУ BY 500017450.054-2015 п.4.2 ТУ BY 500017450.059-2016 п.4.2 ТУ BY 500017450.060-2016 п.4.2 ТУ BY 500017450.061-2016 п.4.2 ТУ BY 500017450.062-2016 п.4.2 ТУ BY 500017450.063-2015 п.4.2 СТБ 1373-2009 п.6.2 п.6.3 ТУ BY 500017450.014-2012 п. 4.5 ТУ BY 190513389.003-2009 п. 4.2 ТУ BY 500017450.003-2012 п.4.6 ТУ BY 500017450.056-2015 п.4.2 ТУ BY 500017450.032-2015 п. 4.2 ТУ BY 500017450.051-2015 п. 4.2 ТУ BY 191212488.063-2015 п.4.2 ТУ BY 191212488.067-2016 п. 4.2 ТУ BY 500017450.079-2018 п.4.2 ТУ BY 500017450.026-2014 п.4.2 ТУ BY 500017450.071-2017 п.4.2 ТУ BY 500017450.027-2014 п.4.2 ТУ BY 500017450.016-2013 п.4.2 ТУ BY 500017450.050-2017 п.4.2 |

| 5.3. | Сыры ферментативные Сырный продукт. | 10.51/29.061 | Линейные размеры | ТУ BY 500017450.012-2012 ТУ BY 190513389.212-2013 ТУ BY 500017450.029-2014 ТУ BY 500017450.040-2014 ТУ BY 500017450.017-2013 ТУ BY 500017450.018-2013 ТУ BY 191212488.014-2013 ТУ 9225-001-11420946 2012 ТУ 9225-001-00425610 2015 ТУ ВУ 191212488.001-2011 ТУ BY 500017450.052-2015 ТУ BY 500017450.053-2015 ТУ BY 500017450.054-2015 ТУ BY 500017450.059-2016 ТУ BY 500017450.060-2016 ТУ BY 500017450.061-2016 п.4.2 ТУ BY 500017450.062-2016 ТУ BY 500017450.063-2015 СТБ 1373-2009 ТУ BY 500017450.014-2012 ТУ BY 190513389.003-2009 ТУ BY 500017450.003-2012 ТУ BY 500017450.056-2015 ТУ BY 500017450.032-2015 ТУ BY 500017450.051-2015 ТУ BY 191212488.063-2015 ТУ BY 191212488.067-2016 ТУ BY 500017450.079-2018 ТУ BY 500017450.026-2014 ТУ BY 500017450.071-2017 ТУ BY 500017450.027-2014 ТУ BY 500017450.016-2013 ТУ BY 500017450.050-2017 ТНПА и другие документы на продукцию | ТУ BY 500017450.012-2012 п.4.6 ТУ BY 190513389.212-2013 п.4.6 ТУ BY 500017450.029-2014 п.4.6 ТУ BY 500017450.040-2014 п.4.5 ТУ BY 500017450.017-2013 п.4.5 ТУ BY 500017450.018-2013 п.4.5 ТУ BY 191212488.014-2013 п.4.4 ТУ 9225-001-11420946-12 п.6.4 ТУ 9225-001-00425610-2015 п.4.5 ТУ ВУ 191212488.001-2011 п.4.4 ТУ BY 500017450.052-2015 п.4.5 ТУ BY 500017450.053-2015 п.4.5 ТУ BY 500017450.054-2015 п.4.5 ТУ BY 500017450.059-2016 п.4.5 ТУ BY 500017450.060-2016 п.4.5 ТУ BY 500017450.061-2016 п.4.5 ТУ BY 500017450.062-2016 п.4.5 ТУ BY 500017450.063-2015 п.4.5 СТБ 1373-2009 п.6.4 ТУ BY 500017450.014-2012 п.4.2 ТУ BY 190513389.003-2009 п.4.3 ТУ BY 500017450.003-2012 п.4.7 ТУ BY 500017450.056-2015 п. 4.2 ТУ BY 500017450.032-2015 п. 4.2 ТУ BY 500017450.051-2015 п.4.5 ТУ BY 191212488.063-2015 п.4.5 ТУ BY 191212488.067-2016 п.4.6 ТУ BY 500017450.079-2018 п.4.5 ТУ BY 500017450.026-2014 п.4.5 ТУ BY 500017450.071-2017 п.4.5 ТУ BY 500017450.027-2014 п.4.5 ТУ BY 500017450.016-2013 п.4.5 ТУ BY 500017450.050-2017 п.4.5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 5.4. | Сыры ферментативные Сырный продукт. | 10.51/08.037 | Массовая доля жира в сухом веществе | ТУ BY 500017450.053-2015 ТУ BY 500017450.054-2015 ТУ BY 500017450.059-2016 ТУ BY 500017450.060-2016 ТУ BY 500017450.061-2016 ТУ BY 500017450.062-2016 ТУ BY 500017450.063-2015 СТБ 1373-2009 ТУ BY 500017450.014-2012 ТУ BY 190513389.003-2009 ТУ BY 500017450.003-2012 ТУ BY 500017450.056-2015 ТУ BY 500017450.032-2015 ТУ BY 500017450.051-2015 ТУ BY 191212488.063-2015 ТУ BY 191212488.067-2016 ТУ BY 500017450.079-2018 ТУ BY 500017450.026-2014 ТУ BY 500017450.071-2017 ТУ BY 500017450.027-2014 ТУ BY 500017450.016-2013 ТУ BY 500017450.050-2017 ТНПА и другие документы на продукцию СанНиП, утв. пост. Минздрава от 21.06.2013г. №52, ГН, утв. пост. Минздрава от 21.06.2013г. №52, в редакции постановения от 22.04.2014г. №29 | ГОСТ 5867-90 п.2.2.3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.5. |  | 10.51/08.052 | Массовая доля влаги |  | ГОСТ 3626-73 п.5 |
| 5.6. |  | 10.51/08.149 | Массовая доля поваренной соли |  | ГОСТ 3627-81 п.2 |
| 5.7. |  | 10.51/08.149 | Массовая доля белка |  | ГОСТ 23327-98 |
| 5.8. |  | 10.51/29.040 | Масса сыра |  | ГОСТ 3622-68 п.2.23 |
| 5.9. |  | 10.51/01.086 | БГКП (колиформы) |  | ГОСТ 9225-84 п.4.6 ГОСТ 32901-2014 п.8.5 |
| 5.10. |  | 10.51/01.086 | Споры мезофильных лактатсбражи-вающих анаэробных бактерий |  | ГОСТ 32012-2012 п.7 |

| 6.1. | Масло коровье сладко-сливочное, несоленое, «Крестьянское», «Любительское»«Бутербродное», «Крестьянское GOLD». | 10.51/42.000 | Отбор проб | СТБ 1890-2017 ГОСТ 32261-2013 ТНПА и другие документы на продукцию | ГОСТ 26809-86 СТБ 1036-97 ГОСТ 9225-84 ГОСТ 26809.1-2014 ГОСТ 32901-2014 п.5.5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.2. |  | 10.51/11.116 | Органолептические показатели: конси-стенция и внешний вид, вкус, запах, цвет |  | СТБ 1890-2017 п.7.2 ГОСТ 32261-2013 п.7.4 |
| 6.3. |  | 10.51/08.052 | Массовая доля влаги |  | ГОСТ 3626-73 п.6 |
| 6.4. |  | 10.51/08.149 | Титруемая кислот-ность плазмы и жировой фазы |  | ГОСТ 3624-92 п. 3.3.4 |
| 6.5. |  | 10.51/08.052 | Массовая доля обезжиренного сухого вещества |  | ГОСТ 3626-73 п.8 |
| 6.6. |  | 10.51/08.037 | Массовая доля жира |  | ГОСТ 5867-90 п.2.2.4 |
| 6.7. |  | 10.51/29.061 | Термоустойчивость |  | СТБ 1890-2017 п. 7.4 ГОСТ 32261-2013 п.7.5 |
| 6.8. |  | 10.51/29.145 | Температура | СанНиП, утв. пост. Минздрава от 21.06.2013г. №52, ГН, утв. пост. Минздрава от 21.06.2013г. №52, в редакции постановения от 22.04.2014г. №29 | ГОСТ 3622-68 п.2.22 |
| 6.9. |  | 10.51/29.040 | Масса нетто |  | ГОСТ 3622-68 п.2.23 |
| 6.10. |  | 10.51/01.086 | БГКП (колиформы) |  | ГОСТ 9225-84 п.4.6 ГОСТ 32901-2014 п.8.5 |
| 6.11. |  | 10.51/01.086 | КМАФАнМ |  | ГОСТ 9225-84 п.4.5 ГОСТ 32901-2014 п.8.4 |
| 6.12. |  |  |  |  | МВИ.МН 4140-2013 |
| 6.13. |  | 10.51/01.086 | Дрожжи, плесени |  | ГОСТ 10444.12-2013 |
| 6.14. |  |  |  |  | МВИ.МН 4140-2013 |
|  | Сыворотка молочная сухая. | 10.51/42.000 | Отбор проб | СТБ 2219-2017 | ГОСТ 26809-86 СТБ 1036-97 ГОСТ 9225-84 ГОСТ 26809.1-2014 ГОСТ 32901-2014 п.5.5 |
|  |  | 10.51/11.116 | Органолептические показатели: консистенция и внешний вид, вкус, запах, цвет |  | СТБ 2219-2017 п.7.3 ГОСТ 29245-91 п.3 |
|  |  | 10.51/08.149 | Титруемая кислотность |  | ГОСТ 30305.3-95 п.5 СТБ 2219-2017 п.7.10 |
|  |  | 10.51/08.149 | Массовая доля белка |  | ГОСТ 23327-98 СТБ 2219-2017 п.7.6 |
|  |  | 10.51/08.149 | Массовая доля лактозы |  | ГОСТ 29248-91 п.5 СТБ 2219-2017 п.7.7 |
|  |  | 10.51/08.052 | Массовая доля влаги |  | ГОСТ 29246-91 п.2 |
|  |  | 10.51/29.040 | Масса нетто |  | ГОСТ 29245-91 п.6 |
|  |  | 10.51/08.052 | Массовая доля золы |  | ГОСТ Р 51463-99 п.7 |

|  | Сыворотка молочная сухая. | 10.51/08.037 | Массовая доля жира | СТБ 2219-2011 СанНиП, утв. пост. Минздрава от 21.06.2013г. №52, ГН, утв. пост. Минздрава от 21.06.2013г. №52, в редакции постановения от 22.04.2014г. №29 | ГОСТ 29247-91 п.4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 10.51/29.040 | Индекс растворимости |  | ГОСТ 30305.4-95 СТБ 2219-2017 п.7.9 |
|  |  | 10.51/01.086 | КМАФАнМ |  | ГОСТ 9225-84 п.4.5 ГОСТ 32901-2014 п.8.4 |
|  |  |  |  |  | МВИ.МН 4140-2013 |
|  |  | 10.51/01.086 | БГКП (колиформы) |  | ГОСТ 9225-84 п.4.6 ГОСТ 32901-2014 п.8.5 |
|  |  | 10.51/01.086 | Дрожжи, плесени |  | ГОСТ 10444.12-2013 |
|  |  |  |  |  | МВИ.МН 4140-2013 |
|  | Сыворотка молочная. | 10.51/42.000 | Отбор проб | ТУ РБ 100098867.119-2001 | ГОСТ 26809-86 СТБ 1036-97 ГОСТ 9225-84 ГОСТ 26809.1-2014 ГОСТ 32901-2014 п.5.5 |
|  |  | 10.51/11.116 | Органолептические показатели: консистенция и внешний вид, вкус, запах, цвет |  | ТУ РБ 100098867.119-2001 п.5.2 |
|  |  | 10.51/08.037 | Массовая доля жира |  | ГОСТ 5867-90 п.2 |
|  |  | 10.51/08.052 | Массовая доля сухих обезжиренных веществ |  | ГОСТ 3626-73 п.3 |
|  |  | 10.51/08.149 | Титруемая кислотность |  | ГОСТ 3624-92 п.3 |
|  |  | 10.51/29.145 | Температура | СанНиП, утв. пост. Минздрава от 21.06.2013г. №52, ГН, утв. пост. Минздрава от 21.06.2013г. №52, в редакции постановения от 22.04.2014г. №29 | ГОСТ 26754-85 |
|  |  | 10.51/08.031 | Плотность |  | ГОСТ 3625-84 п.2 |
|  |  | 10.51/01.086 | БГКП (колиформы) |  | ГОСТ 9225-84 п.4.6 |
|  |  | 10.51/01.086 | КМАФАнМ |  | ГОСТ 9225-84 п.4.5 |
|  |  |  |  |  | МВИ.МН 4140-2013 |
|  | Пермеат концентрирован-ный. | 10.51/42.000 | Отбор проб | ТУ ВУ 500017450.024-2014 | ГОСТ 26809-86 СТБ 1036-97 ГОСТ 9225-84 ГОСТ 26809.1-2014 ГОСТ 32901-2014 п.5.5 |
|  |  | 10.51/11.116 | Органолептические показатели: конси-стенция и внешний вид, вкус, запах, цвет |  | ТУ ВУ 500017450.024-2014 п. 4.2 |
|  |  | 10.51/29.145 | Температура |  | ГОСТ 26754-85 |
|  |  | 10.51/08.149 | Титруемая кислотность |  | ГОСТ 30305.3-95 п.5 |
|  |  | 10.51/08.149 | Массовая доля белка |  | ГОСТ 23327-98 |
|  |  | 10.51/08.149 | Массовая доля лактозы |  | ГОСТ 29248-91 п.5 |
|  |  | 10.51/08.052 | Массовая доля влаги |  | ГОСТ 30305.1-95 п.4 |
|  |  | 10.51/01.086 | БГКП (колиформы) | СанНиП, утв. пост. Минздрава от 21.06.2013г. №52, ГН, утв. пост. Минздрава от 21.06.2013г. №52, в редакции постановения от 22.04.2014г. №29 | ГОСТ 9225-84 п.4.6 ГОСТ 32901-2014 п.8.5 |
|  |  | 10.51/01.086 | КМАФАнМ |  | ГОСТ 9225-84 п.4.5 ГОСТ 32901-2014 п.8.4 |
|  |  |  |  |  | МВИ.МН 4140-2013 |
| 10.1. | Концентрат сывороточный белковый. Концентрат сывороточный. | 10.51/42.000 | Отбор проб | ТУ ВУ 100377914.550-2008 ТУ ВУ 500017450.025-2014 | ГОСТ 26809-86 СТБ 1036-97 ГОСТ 9225-84 ГОСТ 26809.1-2014 ГОСТ 32901-2014 п.5.5 |
| 10.2. |  | 10.51/11.116 | Органолептические показатели: конси-стенция, внешний вид, вкус, запах, цвет |  | ГОСТ 29245-91 п.3 |
| 10.3. |  | 10.51/29.040 | Масса нетто |  | ГОСТ 29245-91 п.6 |
| 10.4. |  | 10.51/08.037 | Массовая доля жира |  | ГОСТ 29247-91 п.4 |
| 10.5. |  | 10.51/08.052 | Массовая доля влаги |  | ГОСТ 29246-91 п.2 |
| 10.6. |  | 10.51/08.149 | Титруемая кислотность |  | ГОСТ 30305.3-95 п.5 |
| 10.7. |  | 10.51/08.149 | Массовая доля белка |  | ГОСТ 23327-98 ГОСТ 30648.2-99 п.5 |
| 10.8. |  | 10.51/08.153 | Группа чистоты |  | ГОСТ 29245-91 п.7 |
| 10.9. |  | 10.51/29.040 | Индекс растворимости |  | ГОСТ 30305.4-95 |
| 10.10. |  | 10.51/08.052 | Массовая доля золы |  | ГОСТ 17626-81 п.4.5 |

| 10.11 | Концентрат сывороточный белковый. Концентрат сывороточный | 10.51/01.086 | БГКП (колиформы) | СанНиП, утв. пост. Минздрава от 21.06.2013г. №52, ГН, утв. пост. Минздрава от 21.06.2013г. №52, в редакции постановения от 22.04.2014г. №29 | ГОСТ 9225-84 п.4.6 ГОСТ 32901-2014 п.8.5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10.12 |  | 10.51/01.086 | КМАФАнМ |  | ГОСТ 9225-84 п.4.5 ГОСТ 32901-2014 п.8.4 |
| 10.13 |  |  |  |  | МВИ.МН 4140-2013 |
| 10.14 |  | 10.51/01.086 | Дрожжи, плесени |  | ГОСТ 10444.12-2013 |
| 10.15 |  |  |  |  | МВИ.МН 4140-2013 |
|  | Молоко пастеризован-ное для переработки. | 10.51/42.000 | Отбор проб | ТУ ВУ 100098867.221-2007 | ГОСТ 26809-86 СТБ 1036-97 ГОСТ 9225-84 ГОСТ 26809.1-2014 ГОСТ 32901-2014 п.5.5 |
|  |  | 10.51/11.116 | Органолептические показатели: цвет, консистенция, вкус и запах |  | ТУ ВУ 100098867.221-2007 п.4.2 |
|  |  | 10.51/29.145 | Температура |  | ГОСТ 3622-68 п.2.22 |
|  |  | 10.51/08.031 | Плотность |  | ГОСТ 3625-84 п.2 |
|  |  | 10.51/08.149 | Титруемая кислотность |  | ГОСТ 3624-92 п.3 |
|  |  | 10.51/08.037 | Массовая доля жира |  | ГОСТ 5867-90 п.2 |
|  |  | 10.51/08.149 | Массовая доля белка |  | ГОСТ 23327-98 |
|  |  | 10.51/08.153 | Степень чистоты |  | ГОСТ 8218-89 |
|  |  | 10.51/11.116 | Фосфатаза |  | ГОСТ 3623-2015 п.7 |
|  |  | 10.51/01.086 | КМАФАнМ | СанНиП, утв. пост. Минздрава от 21.06.2013г. №52, ГН, утв. пост. Минздрава от 21.06.2013г. №52, в редакции постановения от 22.04.2014г. №29 | ГОСТ 9225-84 п.4.5 ГОСТ 32901-2014 п.8.4 |
|  |  |  |  |  | МВИ.МН 4140-2013 |
|  |  | 10.51/01.086 | БГКП (колиформы) |  | ГОСТ 9225-84 п.4.6 ГОСТ 32901-2014 п.8.5 |
|  |  | 10.51/03.071 | Антибиотики: |  | МВИ.МН 4230-2015 |
|  |  |  | Левомицитин (хлорамфеникол) |  |  |
|  |  | 10.51/03.071 | Тетрациклиновая группа |  | МВИ.МН 3830-2015 |
|  |  | 10.51/03.071 | Стрептомицин |  | МВИ.МН 4894-2014 |
|  |  | 10.51/03.071 | Пенициллин |  | МВИ.МН 4885-2014 |

|  | Молоко обезжиренное пастеризован- ное. | 10.51/42.000 | Отбор проб | ТУ ВУ 100098867.133-2002 | ГОСТ 26809-86 СТБ 1036-97 ГОСТ 9225-84 ГОСТ 26809.1-2014 ГОСТ 32901-2014 п.5.5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 10.51/11.116 | Органолептические показатели: цвет, консистенция, вкус и запах |  | ТУ ВУ 100098867.133-2002 п. 3.2 ГОСТ 28283-2015 |
|  |  | 10.51/29.145 | Температура |  | ГОСТ 26754-85 |
|  |  | 10.51/08.031 | Плотность |  | ГОСТ 3625-84 п.2 |
|  |  | 10.51/08.149 | Титруемая кислотность |  | ГОСТ 3624-92 п.3 |
|  |  | 10.51/08.037 | Массовая доля жира |  | ГОСТ 5867-90 п.2 |
|  |  | 10.51/08.153 | Степень чистоты |  | ГОСТ 8218-89 |
|  |  | 10.51/11.116 | Фосфатаза |  | ГОСТ 3623-2015 п.7 |
|  |  | 10.51/01.086 | КМАФАнМ | СанНиП, утв. пост. Минздрава от 21.06.2013г. №52, ГН, утв. пост. Минздрава от 21.06.2013г. №52, в редакции постановения от 22.04.2014г. №29 | ГОСТ 9225-84 п.4.5 ГОСТ 32901-2014 п.8.4 |
|  |  |  |  |  | МВИ.МН 4140-2013 |
|  |  | 10.51/01.086 | БГКП (колиформы) |  | ГОСТ 9225-84 п.4.6 ГОСТ 32901-2014 п.8.5 |
|  |  | 10.51/03.071 | Антибиотики: |  | МВИ.МН 4230-2015 |
|  |  |  | Левомицитин (хлорамфеникол) |  |  |
|  |  | 10.51/03.071 | Тетрациклиновая группа |  | МВИ.МН 3830-2015 |
|  |  | 10.51/03.071 | Стрептомицин |  | МВИ.МН 4894-2014 |
|  |  | 10.51/03.071 | Пенициллин |  | МВИ.МН 4885-2014 |
| 13.1. | Сливки сырье. | 10.51/42.000 | Отбор проб | СТБ 2277-2016 | ГОСТ 26809-86 СТБ 1036-97 ГОСТ 9225-84 ГОСТ 26809.1-2014 ГОСТ 32901-2014 п.5.5 |
| 13.2. |  | 10.51/11.116 | Органолептические показатели: цвет, консистенция, вкус и запах |  | СТБ 2277-2016 п.7.2 |
| 13.3. |  | 10.51/29.145 | Температура |  | ГОСТ 26754-85 |
| 13.4. |  | 10.51/08.037 | Массовая доля жира |  | ГОСТ 5867-90 п.2 |
| 13.5. |  | 10.51/08.149 | Титруемая кислотность |  | ГОСТ 3624-92 п.3 |
| 13.6. |  | 10.51/11.116 | Фосфатаза |  | ГОСТ 3623-73 п.3 А |
| 13.7. |  | 10.51/29.040 | Масса нетто |  | ГОСТ 3622-68 п.2.23 |

| 13.8. | Сливки сырье. | 10.51/01.086 | БГКП (колиформы) | СТБ 2277-2012 СанНиП, утв. пост. Минздрава от 21.06.2013г. №52, ГН, утв. пост. Минздрава от 21.06.2013г. №52, в редакции постановения от 22.04.2014г. №29 | ГОСТ 9225-84 п.4.6 ГОСТ 32901-2014 п.8.5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13.9. |  | 10.51/01.086 | КМАФАнМ |  | ГОСТ 9225-84 п.4.5 ГОСТ 32901-2014 п.8.4 |
| 13.10. |  |  |  |  | МВИ.МН 4140-2013 |
| 14.1. | Сыворотка молочная концентрированная Сыворотка молочная нанофильтрованная | 10.51/42.000 | Отбор проб | ТУ ВУ 100098867.179-2005 ТУ ВУ 100098867.387-2015 | ГОСТ 26809-86 СТБ 1036-97 ГОСТ 9225-84 ГОСТ 26809.1-2014 ГОСТ 32901-2014 п.5.5 |
| 14.2. |  | 10.51/11.116 | Органолептические показатели: цвет, консистенция, вкус и запах |  | ГОСТ 29245-91 п.3 |
| 14.3. |  | 10.51/08.052 | Массовая доля влаги |  | ГОСТ 30305.1-95 п.4 |
| 14.4. |  | 10.51/08.149 | Титруемая кислотность |  | ГОСТ 30305.3-95 п.5 |
| 14.5. |  | 10.51/08.149 | Массовая доля лактозы |  | ГОСТ 29248-91 п.5 |
| 14.6. |  | 10.51/08.149 | Массовая доля белка |  | ГОСТ 23327-98 ГОСТ 30648.2-99 п.5 |
| 14.7. |  | 10.51/01.086 | КМАФАнМ |  | ГОСТ 10444.15-94 |
| 14.8. |  | 10.51/01.086 | БГКП (колиформы) |  | ГОСТ 9225-84 п.4.6 ГОСТ 32901-2014 п.8.5 |
| 15.1 | Вода питьевая. | 100.09/42.000 | Отбор проб | СТБ ГОСТ Р 51592-2001 СТБ ГОСТ Р 51593-2001 СТБ 1188-99 СТБ 1188-99 СанПиН 10-124 РБ 99, утв. пост. Минздрава от 19.10.1999г. №46 | СТБ ГОСТ Р 51592-2001 СТБ ГОСТ Р 51593-2001 |
| 15.2 |  | 100.09/01.086 | Общее микробное число |  | МУК РБ № 11-10-1-2002 п.8.1 |
| 15.3 |  | 100.09/01.086 | Общие колиформные бактерии Термотелерантные колиформные бактерии |  | МУК РБ № 11-10-1-2002 п.8.2 |
| 16.1 | Объекты внешней среды. | 100.12/04.056 | Мощность эквивалентной дозы гамма излучения | Санитарные нормы и правила «Требования к радиационной безопасности» утв. постановлением Минздрава от 28.12.2012 №213 Гигиенический норматив «Критерии оценки радиационного воздействия» утв. постановлением Минздрава от 28.12.2012 №213 ТКП 113-2007 | МВИ. МН 2513-2006 |
| 17.1 | Молоко и молочные продукты | 01.41/42.000 10.51/42.000 | Отбор проб | СТБ 1051-2012 | СТБ 1051-2012 |
| 17.2 | Молоко и молочные продукты, вспомогательное сырье, вторичное сырье | 10.51/42.000 | Отбор проб | СТБ 1053-2015 | СТБ 1053-2015 |
| 17.3 | Молоко и молочные продукты, вспомогательное сырье, вторичное сырье | 01.41/04.125 10.51/04.125 | Удельная (объемная) активность радионуклида цезия-137 | Республиканские допустимые уровни содержания цезия-137 и стронция-90 в с/х сырье и кормах утв.1999г. Гигиенический норматив 10-117-99 (РДУ-99), утв. постановлением Минздрава от 26.04.1999 г. №16 | МВИ.МН 1823-2007 |

| Руководитель органа по аккредитации Республики Беларусь – директор государственного предприятия «БГЦА» | Т.А. Николаева |
| --- | --- |