|  |  | Приложение № 1 к аттестату аккредитации № BY/112 2.4950 от 07 сентября 2017 года на бланке № _________ на 2 листах редакция 01 |
| --- | --- | --- |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 07 сентября 2022 года

участка по испытаниям лестниц и перезарядке огнетушителей

ремонтно-строительного унитарного предприятия «Азот Рем Строй»

| № пунктов | Наименование объекта испытаний | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливющего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| пр. Космонавтов, 100, 230013, г. Гродно |  |  |  |  |  |
| 1.1*** | Лестницы пожарные наружные стационарные | 25.11/ 29.061 | Основные размеры, их предельные отклонения: - высота лестницы - длина лестницы - ширина лестницы - высота ступени - ширина ступени - неравенство диагоналей - размеры ограждения лестницы - высота ограждения площадки выхода на кровлю | СТБ 11.13.22-2011 п. 3.2 СТБ 1317-2002 п. 4.8 СН 2.02.05-2020 п.5.5, п.10.2.7 | СТБ 11.13.22-2011 п. 5.4 |
| 1.2*** |  | 25.11/ 11.116 | Качество сварных швов | СТБ 11.13.22-2011 п. 3.4 | СТБ 11.13.22-2011 п. 5.5 |
| 1.3*** |  | 25.11/ 11.116 | Целостность конструкций и их креплений, качество защитных покрытий | СТБ 11.13.22-2011 п. 3.3 | СТБ 11.13.22-2011 п. 5.6 |
| 1.4*** |  | 25.11/ 26.095 | Прочность ступеньки лестницы | СТБ 11.13.22-2011 п. 3.5 | СТБ 11.13.22-2011 п. 5.7, п. 5.8 |

| 1.5*** | Лестницы пожарные наружные стационарные | 25.11/ 26.095 | Прочность балок крепления лестниц | СТБ 11.13.22-2011 п. 3.6, п. 3.7 | СТБ 11.13.22-2011 п. 5.10, п. 5.11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.6*** |  | 25.11/ 26.095 | Прочность площадок и маршей лестниц | СТБ 11.13.22-2011 п. 3.8 | СТБ 11.13.22-2011 п. 5.12 |
| 1.7*** |  | 25.11/ 26.095 | Прочность ограждений лестниц | СТБ 11.13.22-2011 п. 3.9 | СТБ 11.13.22-2011 п. 5.13 |
| 1.8*** |  | 25.11/ 26.061 | Размещение лестниц | СТБ 11.13.22-2011 п. 3.11 СН 2.02.05-2020 п.5.5, п.10.2.7 | СТБ 11.13.22-2011, п. 5.15 |
| 2.1*** | Ограждения крыши | 25.11/ 29.061 | Основные размеры, их предельные отклонения | СТБ 11.13.22-2011 п. 3.2 СТБ 1381-2003 п. 3.5, п. 4.10 | СТБ 11.13.22-2011 п. 5.4 |
| 2.2*** |  | 25.11/ 11.116 | Качество сварных швов | СТБ 11.13.22-2011 п. 3.4 | СТБ 11.13.22-2011 п. 5.5 |
| 2.3*** |  | 25.11/ 11.116 | Целостность конструкций и их креплений, качество защитных покрытий | СТБ 11.13.22-2011 п. 3.3 | СТБ 11.13.22-2011 п. 5.6 |
| 2.4*** |  | 25.11/ 26.095 | Прочность ограждения крыш зданий | СТБ 11.13.22-2011 п. 3.10 | СТБ 11.13.22-2011 п. 5.14 |

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в органе по оценке соответствия (далее – ООС);

** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;

*** – деятельность осуществляется за пределами ООС.

- Руководитель органа

- по аккредитации

- Республики Беларусь-

- директор государственного

- предприятия «БГЦА»	                                                                       Е.В.Бережных