# Приложение к аттестату аккредитации

# № BY/112 02.1.0.0112

от 16 июня 1999 г.

На 21-м  листе

###### ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 20 октября 2008 г.

межрайонной лаборатории аналитического контроля

Солигорской горрайинспекции природных ресурсов и

охраны окружающей среды

| Наименование объекта или вида испытаний | Код МКС | Характеристика объекта или вида испытаний | Обозначение нормативного документа, устанавливающего требования к: |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | показателям объекта испытаний | методам испытаний |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| ## Вода питьевая | 41.01.14 | ### Отбор проб | СТБ 1188-99 | СТБ ГОСТ Р 51593-2001 |
|  |  |  | СанПиН 10-124 РБ 99 | СТБ ИСО 5667-14-2002 |
|  | ### 41.29.14 | ### Концентрация нитратов |  | ГОСТ 18826-73, р.3 |
|  | ### 41.25.14 | ### Концентрация |  | ГОСТ 4192-82, р.3 |
|  |  | ### аммиака и ионов |  |  |
|  |  | ### аммония (суммарно) |  |  |
|  |  | ### Д (св.0,05) мг/дм3 |  |  |
|  |  | ### ХП-5% |  |  |
|  | ### 41.29.14 | ### Концентрация |  | ГОСТ 4192-82, р.4 |
|  |  | ### нитритов |  |  |
|  |  | ### Д (св.0,003) мг/дм3 |  |  |
|  |  | ### ХП-5% |  |  |
|  | ### 41.25.14 | ### Концентрация |  | ГОСТ 4245-72, р.2 |
|  |  | ### хлоридов |  |  |
|  | ### 41.25.14 | ### Концентрация |  | ГОСТ 4011-72, р.2 |
|  |  | ### железа |  |  |
|  | 41.25.14 | # Концентрация |  | ГОСТ 4974-72, р.4. |
|  |  | # марганца |  | Метод Б |
|  | 41.25.14 | ###### Концентрация |  | ГОСТ 4389-72, р.3 |
|  |  | сульфатов |  |  |
|  | 41.24.14 | # Концентрация |  | ГОСТ 18164-72 |
|  |  | сухого остатка |  |  |
|  | 41.25.14 | # Концентрация |  | Методика выполнения |
|  |  | формальдегида |  | измерений массовой |
|  |  |  |  | концентрации формальде- |
|  |  |  |  | гида в пробах природных, |
|  |  |  |  | питьевых и сточных вод |
|  |  |  |  | на анализаторе жидкости |
|  |  |  |  | «Флюорат-02». |
|  |  |  |  | ПНД Ф 14.1:2:4.187-02 |

№ BY/112 02.1.0.0112                                                                                                Лист 2         Листов 21

| #### 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Вода питьевая | 41.25.14 | # Концентрация | СТБ 1188-99 | Методика выполнения изме- |
|  |  | нефтепродуктов | СанПиН 10-124 РБ 99 | рений массовой концентра- |
|  |  |  |  | ции нефтепродуктов в про- |
|  |  |  |  | бах природной, питьевой и |
|  |  |  |  | сточной воды на анализаторе |
|  |  |  |  | жидкости «Флюорат-02». |
|  |  |  |  | ПНД Ф 14.1:2:4.128-98 |
|  |  |  |  | М., 1998 |
|  | 41.25.14 | Концентрация анион- |  | Методика выполнения изме- |
|  |  | ных поверхностно- |  | рений массовой концентра- |
|  |  | активных веществ |  | ции анионных поверхностно- |
|  |  | (АПАВ) |  | активных веществ (АПАВ) в |
|  |  |  |  | пробах природной, питьевой |
|  |  |  |  | и сточной воды флуориметри |
|  |  |  |  | ческим методом на анализато |
|  |  |  |  | ре жидкости «Флюорат-02». |
|  |  |  |  | ПНД Ф 14.1:2:4.158-2000 |
|  |  |  |  | М., 2000 |
|  | 41.25.14 | Концентрация |  | МВИ массовой концентрации |
|  |  | фенолов |  | фенолов в пробах питьевых, |
|  |  |  |  | природных и сточных вод |
|  |  |  |  | флюориметрическим методом |
|  |  |  |  | на анализаторе жидкости |
|  |  |  |  | «Флюорат-02». |
|  |  |  |  | ПНД Ф 14.1:2:4.182-02 |
|  |  |  |  | Санкт-Петербург, 2002 |
|  | 41.25.14 | Концентрация хрома |  | Методика выполнения изме- |
|  |  |  |  | рений массовой концентра- |
|  |  |  |  | ции хрома общего в пробах |
|  |  |  |  | природной, питьевой и сточ- |
|  |  |  |  | ной воды на анализаторе |
|  |  |  |  | жидкости «Флюорат-02». |
|  |  |  |  | ПНД Ф 14.1:2:4.30-95 |
|  |  |  |  | М., 1995 |
|  | 41.25.14 | Концентрация меди |  | Методика выполнения изме- |
|  |  |  |  | рений массовой концентра- |
|  |  |  |  | ции меди в пробах природ- |
|  |  |  |  | ной, питьевой и сточной во- |
|  |  |  |  | ды на анализаторе жидкости |
|  |  |  |  | «Флюорат-02». |
|  |  |  |  | ПНД Ф 14.1:2:4.28-95 |
|  |  |  |  | М., 1995 |
|  | 41.25.14 | Концентрация цинка |  | Методика выполнения изме- |
|  |  |  |  | рений массовой концентра- |
|  |  |  |  | ции цинка в пробах природ- |
|  |  |  |  | ной, питьевой и сточной во- |
|  |  |  |  | ды на анализаторе жидкости |
|  |  |  |  | «Флюорат-02». М 01-01-94 |
|  |  |  |  | ПНД Ф 14.1:2:4.183-02 |
|  |  |  |  | М., 2002 |

№ BY/112 02.1.0.0112                                                                                                 Лист 3         Листов 21

| #### 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ## Вода сточная | 41.01.99 | ##### Отбор проб | СТБ 1004-96 | СТБ ГОСТ Р 51592-2001 |
|  |  |  |  | СТБ 5667-14-2002 |
|  |  |  | Распоряжение облиспол- | Инструкция по отбору |
|  |  |  | кома № 148-Р от 23.06.89 | проб для анализа сточных |
|  |  |  | «Условия приема стоков | и поверхностных вод, утв. |
|  |  |  | от промышленных пред- | Первым зам. Председателя |
|  |  |  | приятий и организаций | Госкомитета РБ по |
|  |  |  | в канализационные сети | экологии 16.02.94 |
|  |  |  | городов и горпоселков |  |
|  |  |  | Минской области» |  |
|  | 41.99.99 | ##### Температура | Дополнительный прейс- | МВИ температуры при по- |
|  |  |  | курант К-02-03Мн1989/1 | мощи ртутного термометра |
|  |  |  | Разрешение на | М Д.2.1.46 |
|  |  |  |  | «Руководство по химичес- |
|  |  |  | спецводопользование, | кому анализу поверхност- |
|  |  |  | утв. Минским | ных вод суши». Под ред. |
|  |  |  | облкомитетом | А.Д. Семенова. Л, Гидро- |
|  |  |  | природных ресурсов и | метеоиздат, 1977, стр.19-21 |
|  |  |  | охраны окружающей |  |
|  | 41.25.99 | ### Концентрация | среды | МВИ содержания железа |
|  |  | железа |  | (III) и железа общего фото- |
|  |  | Д - 0,150 мг/дм3, | СанПиН 2.1.2.12-33-2005 | метрическим методом с су- |
|  |  | ХП-50% |  | льфосалициловой кислотой |
|  |  |  |  | РД 118.02.7-89. |
|  |  |  |  | Харьков, 1989 г. |
|  |  |  |  | Сборник методик выполне |
|  |  |  |  | ния измерений, допущен- |
|  |  |  |  | ных к применению в дея- |
|  |  |  |  | тельности лабораторий |
|  |  |  |  | экологического контроля |
|  |  |  |  | предприятий и организаций |
|  |  |  |  | РБ, Минск, НТЦ «АПИ», |
|  |  |  |  | 1997 г.(далее-«Сборник…») |
|  |  |  |  | ч.1, М 2.2.16.1, стр.120-126 |
|  | ### 41.24.99 | ##### Водородный |  | МВИ рН потенциометри- |
|  |  | показатель (рН) |  | ческим методом |
|  |  | ▪Д - 0-14 |  | «Сборник…», ч.2, |
|  |  | ХП-0,02 |  | М 2.2.15, стр.201-204 |
|  | ### 41.24.99 | Концентрация |  | МВИ концентрации раство- |
|  |  | сухого остатка |  | ренных веществ (сухой ос- |
|  |  | Д-501000 мг/дм3 |  | таток) гравиметрическим |
|  |  | ▪Д-св.100 мг/дм3 |  | методом. РД 118.02.8-88 |
|  |  | ХП-5% |  | Харьков, 1988 г. |
|  |  |  |  | «Сборник…», ч.1, |
|  |  |  |  | М 2.2.50.2, стр. 235-238 |
|  |  | Концентрация |  | МВИ концентрации сухого |
|  |  | сухого остатка |  | остатка гравиметрическим |
|  |  |  |  | методом |
|  |  |  |  | М 2.2.87.1 |
|  |  |  |  | «Методы исследования |
|  |  |  |  | качества вод водоемов». |
|  |  |  |  | Под ред. А.П. Шицковой. |
|  |  |  |  | М.: Медицина, 1990 г., |
|  |  |  |  | стр. 42-44 |

№ BY/112 02.1.0.0112                                                                                               Лист 4         Листов 21

| 1 | ###### 2 | ###### 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ### Вода сточная | ### 41.25.99 | ###### Концентрация | СТБ 1004-96 | МВИ содержания ионов |
|  |  | ионов аммония |  | аммония фотометрическим |
|  |  | Д – 0,110 мг/дм3 | Распоряжение облиспол- | методом с реактивом |
|  |  | ХП-50-25% | кома № 148-Р от 23.06.89 | Несслера |
|  |  |  | «Условия приема стоков | РД 118.02.3-90 |
|  |  |  | от промышленных пред- | Харьков, 1990 г. |
|  |  |  | приятий и организаций | «Сборник…», ч.1, |
|  |  |  | в канализационные сети | М 2.2.1.1, стр.167-174 |
|  |  |  | городов и горпоселков |  |
|  | ### 41.29.99 | ###### Концентрация | Минской области» | МВИ содержания нитрат- |
|  |  | нитратов | Дополнительный прейс- | ионов с салициловой кис- |
|  |  | Д – 0,570 мг/дм3 | курант К-02-03 Мн1989/1 | лотой фотометрическим |
|  |  | Д – 0,13,0 мг/дм3, |  | методом |
|  |  | ХП-50% | Разрешение на | РД 118.02.2-90. |
|  |  | Д – св. 3,0 мг/дм3, | спецводопользование, | Харьков, 1990 г. |
|  |  | ХП-25% | утв. Минским | «Сборник…», ч.1, |
|  |  |  | облкомитетом | М 2.2.36.3, стр. 209-214 |
|  |  |  | природных ресурсов и |  |
|  | ### 41.29.99 | ##### Концентрация | охраны окружающей | МВИ содержания нитрит- |
|  |  | нитритов | среды | ионов с реактивом Грисса |
|  |  | Д-0,03-10 мг/дм3 |  | фотометрическим методом |
|  |  | Д-0,05-1,0 мг/дм3 | СанПиН 2.1.2.12-33-2005 | РД 118.02.1-90. |
|  |  | ХП-50% |  | Харьков, 1991 г. «Сборник…», ч.1, |
|  |  | Д – св. 1,0 мг/дм3, |  |  |
|  |  | ХП-25% |  | М 2.2.37.4., стр.214-220 |
|  | ### 41.25.99 | Концентрация |  | МВИ концентрации хло- |
|  |  | хлоридов |  | ридов титриметрическим |
|  |  | Д-2,0-400,0 мг/дм3 |  | методом (по Мору) |
|  |  | ХП-1,0–3,0 мг/дм3 |  | «Унифицированные мето- |
|  |  |  |  | ды анализа вод». Под ред. |
|  |  |  |  | Ю.Ю.Лурье. М., Химия, |
|  |  |  |  | 1971 г., стр.147-148 |
|  |  |  |  | М 2.2.59.7 |
|  | ### 41.32.99 | Химическое |  | МВИ ХПК бихроматным |
|  |  | потребление |  | методом |
|  |  | кислорода (ХПК) |  | «Унифицированные методы |
|  |  | Д-20-100 мгО/дм3 |  | анализа вод». Под ред. |
|  |  | Д-200-1000 мгО/дм3 |  | Ю.Ю.Лурье. М., Химия, |
|  |  | ХП-10% |  | 1971 г., стр.74 -77 |
|  |  |  |  | М 2.2.58.2 |
|  | ### 41.32.99 | ##### Биохимическое |  | МВИ БПК в поверхностных |
|  |  | потребление |  | и нормативно-очищенных |
|  |  | кислорода (БПК5) |  | сточных водах стандартным |
|  |  | Д -1,02,5 мгО/дм3, |  | методом определения |
|  |  | ХП-13% |  | РД 52.24.74-88. |
|  |  | Д -2,57,0 мгО/дм3, |  | Ростов-на-Дону, 1988 г. |
|  |  | ХП-7% |  | «Сборник…», ч.1, |
|  |  | Д -7,010 мгО/дм3, |  | М 2.2.10.4, стр.102-116 |
|  |  | ХП-1% |  |  |

№ BY/112 02.1.0.0112                                                                                                            Лист 5         Листов 21

| 1 | ###### 2 |  | ###### 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ### Вода сточная |  | 41.32.99 | # Биохимическое | СТБ 1004-96 | МВИ БПК стандартным |
|  |  |  | потребление |  | методом разбавления, |
|  |  |  | кислорода | Распоряжение облиспол- | М 2.2.13 |
|  |  |  | (БПК5) | кома № 148-Р от 23.06.89 | «Методы исследования качест- |
|  |  |  |  | «Условия приема стоков | ва вод водоемов» |
|  |  |  |  | от промышленных пред- | Под ред. А.П. Шицковой. |
|  |  |  |  | приятий и организаций | М.: Медицина, 1990 г., |
|  |  |  |  | в канализационные сети | стр. 58-61 |
|  |  |  |  | городов и горпоселков |  |
|  |  |  |  | Минской области» |  |
|  |  | 41.25.99 | ##### Концентрация | Дополнительный прейс- | МВИ концентрации сульфатов |
|  |  |  | сульфатов | курант К-02-03 Мн1989/1 | турбидиметрическим |
|  |  |  | Д (101000) мг/дм3 |  | методом |
|  |  |  | Д-св.50 мг/дм3 | Разрешение на | «Сборник…», ч.2, |
|  |  |  | ХП-10% | спецводопользование, | М 2.2.47.5, стр.247-251 |
|  |  |  |  | утв. Минским |  |
|  |  | 41.25.99 | #### Концентрация | облкомитетом | МВИ концентрации сульфатов |
|  |  |  | сульфатов | природных ресурсов и | турбидиметрическим методом |
|  |  |  |  | охраны окружающей | с гликолевым реагентом |
|  |  |  |  | среды | М 2.2.84.2 |
|  |  |  |  |  | «Методы исследования |
|  |  |  |  | СанПиН 2.1.2.12-33-2005 | качества вод водоемов». |
|  |  |  |  |  | Под ред. Шицковой. М.: |
|  |  |  |  |  | Медицина, 1990 г., с.105-106 |
|  |  | ### 41.24.99 | ##### Концентрация |  | МВИ содержания взвешен- |
|  |  |  | взвешенных |  | ных веществ в сточных |
|  |  |  | веществ |  | водах |
|  |  |  | Д-5,050 мг/дм3 |  | РД 118.02.7-88. |
|  |  |  | ХП-20% |  | Харьков, 1991 г. |
|  |  |  | Д-505000 мг/дм3 |  | «Сборник…», ч.1, |
|  |  |  | ХП-10% |  | М 2.2.13.1, стр.116-120 |
|  |  |  | Д-св.5000 мг/дм3 |  |  |
|  |  |  | ХП-5% |  |  |
|  |  | ### 41.25.99 | ##### Концентрация |  | МВИ концентрации нефтепро- |
|  |  |  | нефтепродуктов |  | дуктов методом ИК спектро- |
|  |  |  | Д-0,051000 мг/дм3 |  | скопии |
|  |  |  | Д-св.1,0 мг/дм3, |  | М 2.2.34.1 |
|  |  |  | ХП-20% |  | ОСТ 38.01.378-85 |
|  |  |  |  |  | Методика определения нефте- |
|  |  |  |  |  | продуктов в сточных водах ме- |
|  |  |  |  |  | тодом ИК спектрофотомет- |
|  |  |  |  |  | рии с помощью прибора АН-1 |
|  |  |  |  |  | Ленинградского СКБ НПО |
|  |  |  |  |  | Нефтехимавтоматика. Л., 1986 |
|  |  | ### 41.25.99 | #### Концентрация |  | МВИ концентрации нефте- |
|  |  |  | нефтепродуктов |  | продуктов методом |
|  |  |  | Д-0,005-0,1 мг/дм3 , |  | флуориметрии, |
|  |  |  | ХП-65% |  | М 2.2.34.9 |
|  |  |  | Д-0,1-0,5 мг/дм3 , |  | МВИ массовой концентрации |
|  |  |  | ХП-50% |  | нефтепродуктов в пробах при- |
|  |  |  | Д- 0,5-50,0 мг/дм3 , |  | родной, питьевой и сточной |
|  |  |  | ХП-25% |  | воды на анализаторе жидкос- |
|  |  |  |  |  | ти «Флюорат-02». М 01-05-93. |
|  |  |  |  |  | ПНД Ф 14.1:2:4.35-95. М.,1995 |

№ BY/112 02.1.0.0112                                                                                                                Лист 6         Листов 21

| 1 | ###### 2 | ###### 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ##### Вода сточная | ### 41.32.99 | ##### Концентрация | СТБ 1004-96 | МВИ концентрации кислоро- |
|  |  | растворенного |  | да электрохимическим |
|  |  | кислорода | Распоряжение облиспол- | методом . |
|  |  |  | кома № 148-Р от 23.06.89 | М 2.2.36.2 |
|  |  |  | «Условия приема стоков | «Методы исследования |
|  |  |  | от промышленных пред- | качества вод водоемов» |
|  |  |  | приятий и организаций | Под ред. А.П. Шицковой. |
|  |  |  | в канализационные сети | М., Медицина, 1990 г., |
|  |  |  | городов и горпоселков | стр. 55-56 |
|  |  |  | Минской области» |  |
|  | ### 41.25.99 | ##### Концентрация | Дополнительный прейс- | МВИ концентрации анионо- |
|  |  | анионоактивных | курант К-02-03 Мн1989/1 | активных СПАВ фотометриче- |
|  |  | СПАВ |  | ским методом с метиленовым |
|  |  | Д –0,010,8 мг/дм3 | Разрешение на | синим |
|  |  | ХП-2% | спецводопользование, | М 2.2.44.3 |
|  |  |  | утв. Минским | «Унифицированные методы |
|  |  |  | облкомитетом | анализа вод». Под ред. |
|  |  |  | природных ресурсов и | Ю.Ю.Лурье. М., Химия, |
|  |  |  | охраны окружающей | 1971 г., стр.348-350 |
|  |  |  | среды |  |
|  | ### 41.25.99 | #### Концентрация СПАВ |  | МВИ концентрации анионо- |
|  |  | анионоактивных | СанПиН 2.1.2.12-33-2005 | активных СПАВ методом |
|  |  | Д-0,025-0,1 мг/дм3 , |  | флуориметрии, М 2.2.44.4 |
|  |  | ХП-65% |  | МВИ массовой концентрации |
|  |  | Д-0,1-1,0 мг/дм3, |  | анионоактивных ПАВ в при- |
|  |  | ХП-50% |  | родных, питьевых и сточных |
|  |  | Д-1,0-2,0мг/дм3, |  | водах на анализаторе |
|  |  | # ХП-25% |  | «Флюорат-02». М 01-06-93. |
|  |  |  |  | ПНД Ф 14.1:2:4.27-95. |
|  |  |  |  | М., 1995 г. |
|  | 41.25.99 | Концентрация |  | МВИ концентрации фосфатов |
|  |  | фосфатов |  | фотометрическим методом с |
|  |  | Д –0,021,0 мг/дм3 |  | молибдатом аммония |
|  |  | ХП – 0,010,02 мг/дм3 |  | и аскорбиновой кислотой |
|  |  |  |  | М 2.2.55.2 |
|  |  |  |  | СЭВ. Унифицированные мето- |
|  |  |  |  | ды исследования качества вод. |
|  |  |  |  | Ч.1. Методы химического |
|  |  |  |  | анализа вод. М., 1977.г., |
|  |  |  |  | стр. 1050-1054 |
|  | 41.25.99 | Концентрация |  | СТБ ИСО 6878-2005, р.4 |
|  |  | ортофосфата |  |  |
|  |  | Концентрация |  | СТБ ИСО 6878-2005, р.5 |
|  |  | ортофосфата после |  |  |
|  |  | экстракции |  |  |
|  |  | растворителем |  |  |
|  |  | Концентрация |  | СТБ ИСО 6878-2005, р.6 |
|  |  | гидрофосфата и |  |  |
|  |  | ортофосфата |  |  |
|  |  | Концентрация |  | СТБ ИСО 6878-2005, р.р.7,8 |
|  |  | общего содержания |  |  |
|  |  | фосфора после |  |  |
|  |  | разложения |  |  |

№ BY/112 02.1.0.0112                                                                                                              Лист 7         Листов 21

| 1 | ###### 2 | ###### 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Вода сточная | ### 41.25.99 | ##### Концентрация | СТБ 1004-96 | МВИ концентрации меди фото |
|  |  | меди |  | метрическим методом с диэтил |
|  |  | Д –0,010,08 мг/дм3 | Распоряжение облиспол- | дитиокарбаматом свинца |
|  |  | ХП – 25-50% | кома № 148-Р от 23.06.89 | «Сборник…», ч.1, |
|  |  |  | «Условия приема стоков | М 2.2.29.1, стр.203-209 |
|  |  |  | от промышленных пред- |  |
|  | ### 41.25.99 | #### Концентрация меди | приятий и организаций | МВИ концентрации меди (ΙΙ) |
|  |  | Д-0,005-0,1 мг/дм3, | в канализационные сети | методом флуориметрии, |
|  |  | ХП-50% | городов и горпоселков | М 2.2.29.5 |
|  |  |  | Минской области» | МВИ массовой концентрации |
|  |  |  | Дополнительный прейс- | меди в пробах природной, |
|  |  |  | курант К-02-03 Мн1989/1 | питьевой и сточной воды на |
|  |  |  |  | анализаторе жидкости «Флюо- |
|  |  |  | Разрешение на | рат-02». М 01-02-93. |
|  |  |  | спецводопользование, | ПНД Ф 14.1:2:4.28-95. М., 1995 |
|  |  |  | утв. Минским |  |
|  | ### 41.25.99 | ##### Концентрация | облкомитетом | МВИ концентрации цинка фо- |
|  |  | цинка | природных ресурсов и | тометрическим методом с ди- |
|  |  | Д –0,10,5 мг/дм3 | охраны окружающей | тизоном |
|  |  | ХП – 7,8% | среды | «Сборник…», ч.2, |
|  |  |  |  | М 2.2.63.1, стр.262-270 |
|  |  |  | СанПиН 2.1.2.12-33-2005 |  |
|  | 41.25.99 | #### Концентрация цинка |  | МВИ концентрации цинка |
|  |  | Д-0,005-0,01 мг/дм3 , |  | методом флуориметрии, |
|  |  | ХП-65% |  | М 2.2.63.6 |
|  |  | Д-0,01-0,1 мг/дм3 , |  | МВИ массовой концентрации |
|  |  | ХП-50% |  | цинка в пробах природной, |
|  |  | Д-св. 0,1-0,25 мг/дм3 , |  | питьевой и сточной воды на |
|  |  | ХП-50% |  | анализаторе жидкости |
|  |  |  |  | «Флюорат-02». М 01-10-94. |
|  |  |  |  | ПНД Ф 14.1:2:4.32-95. М., 1995 г. |
|  | ### 41.25.99 | ##### Концентрация |  | МВИ концентрации никеля |
|  |  | никеля |  | фотометрическим методом |
|  |  | Д –0,0550,22 мг/дм3 |  | с диметилглиоксимом |
|  |  | ХП – 25% |  | «Сборник…», ч.3, |
|  |  |  |  | М 2.2.35.2, стр.217 |
|  | ### 41.25.99 | # Концентрация никеля |  | МВИ массовой концентрации |
|  |  | Д-(0,01-0,05 вкл.) мг/дм3, |  | никеля в пробах природных, |
|  |  | П-40% |  | питьевых и сточных вод |
|  |  | Д-(0,05-0,5 вкл.) мг/дм3 |  | фотометрическим методом |
|  |  | П-25% |  | на анализаторе жидкости |
|  |  | Д-(0,5-4,0 вкл.) мг/дм3, |  | «Флюорат-02» |
|  |  | П-10% |  | М 01-38-2000 |
|  | ### 41.25.99 | Концентрация |  | МВИ концентрации формаль- |
|  |  | формальдегида |  | дегида фотометрическим мето- |
|  |  | Д-0,061,2 мг/дм3 |  | дом с хромотроповой кислотой |
|  |  | Предел обнаружения |  | М 2.2.92.2 |
|  |  | 0,05 мг/дм3 |  | «Методы исследования качест- |
|  |  | Д-1,010 мг/дм3 |  | ва вод водоемов» Под ред. |
|  |  |  |  | А.П. Шицковой. М.,Медицина, |
|  |  |  |  | 1990 г., стр. 362-363 |
|  |  |  |  | СЭВ. Унифицированные мето- |
|  |  |  |  | ды исследования качества вод. |
|  |  |  |  | Ч.1. Методы химического ана- |
|  |  |  |  | лиза вод. М.,1977, стр.690-693 |

№ BY/112 02.1.0.0112                                                                                                               Лист 8         Листов 21

| 1 | ###### 2 |  | ###### 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Вода сточная |  | 41.25.99 | # Концентрация | СТБ 1004-96 | МВИ массовой концентрации |
|  |  |  | формальдегида |  | формальдегида в пробах при- |
|  |  |  | Д-0,02-0,5 мг/дм3 | Распоряжение облиспол- | родных, питьевых и сточных |
|  |  |  | ХП-35% | кома № 148-Р от 23.06.89 | вод на анализаторе жидкости |
|  |  |  |  | «Условия приема стоков | «Флюорат-02». |
|  |  |  |  | от промышленных пред- | ПНД Ф 14.1:2:4.187-02 |
|  |  |  |  | приятий и организаций |  |
|  |  | ### 41.25.99 | Концентрация | в канализационные сети | МВИ концентрации фенолов |
|  |  |  | фенолов | городов и горпоселков | фотометрическим методом с |
|  |  |  | Д - до 50 мг/дм3 | Минской области» | 4-аминоантипирином |
|  |  |  | Д - до 1,0 мг/пробе | Дополнительный прейс- | М 2.2.91.1 |
|  |  |  |  | курант К-02-03 Мн1989/1 | «Методы исследования качества |
|  |  |  |  |  | вод водоемов». Под ред. |
|  |  |  |  | Разрешение на | А.П. Шицковой. М.,Медицина, |
|  |  |  |  | спецводопользование, | 1990 г., стр. 343-347 |
|  |  |  |  | утв. Минским |  |
|  |  | ### 41.25.99 | Концентрация фенолов | облкомитетом | МВИ концентрации фенолов |
|  |  |  | Д-0,0005-0,01 мг/дм3 | природных ресурсов и | общих и летучих методом |
|  |  |  | ХП-65% | охраны окружающей | флуориметрии, |
|  |  |  | Д-0,01-0,02 мг/дм3, | среды | М 2.2.53.6 |
|  |  |  | ХП-50% |  | МВИ массовой концентрации |
|  |  |  | Д-0,02-10 мг/дм3, | СанПиН 2.1.2.12-33-2005 | фенолов общих и летучих |
|  |  |  | ХП-50% |  | в пробах природной, питьевой |
|  |  |  | Д-10-25 мг/дм3, |  | и сточной воды на анализаторе |
|  |  |  | ХП-25% |  | жидкости «Флюорат-02». |
|  |  |  |  |  | М 01-07-93. |
|  |  |  |  |  | ПНД Ф14.1:2:4.34-95. М., 1995 |
|  |  | 41.25.99 | Концентрация |  | МВИ суммарной концентра- |
|  |  |  | хрома |  | ции хрома (III) и хрома (YI) |
|  |  |  | Д-1,0200 мкг/дм3 |  | фотометрическим методом |
|  |  |  | ХП - 4-2% |  | с дифенилкарбазидом, |
|  |  |  |  |  | М 2.2.61.3 |
|  |  |  |  |  | «Руководство по химическому |
|  |  |  |  |  | анализу поверхностных вод |
|  |  |  |  |  | суши». Под ред. А.Д.Семенова |
|  |  |  |  |  | Л., Гидрометеоиздат, 1977г, |
|  |  |  |  |  | стр. 183-186 |
|  |  | ### 41.25.99 | #### Концентрация хрома |  | МВИ концентрации хрома об- |
|  |  |  | Д-0,002-0,005 мг/дм3, |  | щего методом флуориметрии, |
|  |  |  | ХП-75% |  | М 2.2.61.5 |
|  |  |  | Д-0,005-0,02 мг/дм3, |  | МВИ массовой концентрации |
|  |  |  | ХП-40% |  | хрома общего в пробах при- |
|  |  |  | Д-0,02-0,2 мг/дм3, |  | родной, питьевой и сточной |
|  |  |  | ХП-20% |  | воды на анализаторе |
|  |  |  |  |  | жидкости «Флюорат-02». |
|  |  |  |  |  | М 01-11-94 |
|  |  |  |  |  | ПНД Ф 14.1:2:4.30-95. М., 1995 |
|  |  | 41.25.99 | # Концентрация |  | МВИ концентрации кальция |
|  |  |  | кальция |  | титриметрическим методом |
|  |  |  | Д-2,0-50 мг/пробе |  | с комплексоном и мурексидом |
|  |  |  |  |  | М 2.2.33.1 |
|  |  |  |  |  | «Методы исследования |
|  |  |  |  |  | качества вод водоемов». |
|  |  |  |  |  | Под ред. А.П. Шицковой. М.: |
|  |  |  |  |  | Медицина, 1990 г., с.70-72 |

№ BY/112 02.1.0.0112                                                                                                                Лист 9         Листов 21

| 1 | 2 | ###### 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Вода сточная | 41.25.99 | # Концентрация | СТБ 1004-96 | МВИ концентрации магния |
|  |  | магния |  | титриметрическим методом |
|  |  | Предел обнаружения | Распоряжение облиспол- | с комплексоном |
|  |  | 1 мг/дм3 | кома № 148-Р от 23.06.89 | М 2.2.46.1 |
|  |  |  | «Условия приема стоков | «Методы исследования |
|  |  |  | от промышленных пред- | качества вод водоемов». Под |
|  |  |  | приятий и организаций | ред. А.П. Шицковой. М.: |
|  |  |  | в канализационные сети | Медицина, 1990 г., стр.72-73 |
|  |  |  | городов и горпоселков |  |
|  | 41.24.99 | # Жесткость | Минской области» | МВИ жесткости титриметриче- |
|  |  |  | Дополнительный прейс- | ским методом с комплексоном |
|  |  |  | курант К-02-03 Мн1989/1 | М 2.2.26 |
|  |  |  |  | «Методы исследования |
|  |  |  | Разрешение на | качества вод водоемов». |
|  |  |  | спецводопользование, | Под ред. А.П. Шицковой. М.: |
|  |  |  | утв. Минским | Медицина, 1990 г., стр.67-70 |
|  |  |  | облкомитетом |  |
|  |  | Концентрация азота | природных ресурсов и | МВИ концентрации азота ам- |
|  |  | аммонийного и ам- | охраны окружающей | монийного и аммиака фото- |
|  |  | миака | среды | метрическим методом с реак- |
|  |  | Предел обнаружения- |  | тивом Несслера |
|  |  | 0,05 мг/дм3 | СанПиН 2.1.2.12-33-2005 | М 2.2.1.1 |
|  |  |  |  | «Методы исследования качест- |
|  |  |  |  | ва вод водоемов». |
|  |  |  |  | Под ред. А.П. Шицковой. М.: |
|  |  |  |  | Медицина, 1990г., стр. 74-77 |
| ### Природные воды: | 41.01.99 | Отбор проб | ГН 2.1.5.10-20-2003 | СТБ ГОСТ Р 51592-2001 |
| ### -поверхностные |  |  |  | СТБ 5667-14-2002 |
| воды |  |  | ГН 2.1.5.10-21-2003 | СТБ ИСО 5667-11-2006 |
| -подземные воды |  |  |  | СТБ ИСО 5667-18-2006 |
|  |  |  | ГН 2.1.5.10-29-2003 | Инструкция по отбору проб |
|  |  |  |  | для анализа сточных и поверх |
|  |  |  | СанПиН 2.1.2.12-33-2005 | ностных вод, утв. Первым |
|  |  |  |  | зам. Председателя Госкомите- |
|  |  |  |  | та РБ по экологии 16.02.94 |
|  | 41.24.99 | Жесткость |  | МВИ жесткости титриметриче- |
|  |  | Д –1050 мг-экв/дм3 |  | ским методом с комплексоном |
|  |  | ХП – 0,5% |  | и кислотным хром темно-синим |
|  |  |  |  | «Сборник…», ч.3, |
|  |  |  |  | М 2.1.23.2, стр.147-151 |
|  | ### 41.25.99 | ##### Концентрация |  | МВИ концентрации |
|  |  | кальция |  | кальция титриметрическим |
|  |  | Д –1,095 мг/дм3 |  | методом с комплексоном |
|  |  | ХП – 52-2% |  | «Сборник…», ч.3, |
|  |  |  |  | М 2.1.14.1, стр.151-154 |
|  | ### 41.25.99 | ##### Концентрация |  | МВИ концентрации магния |
|  |  | магния |  | титриметрическим методом с |
|  |  |  |  | комплексоном |
|  |  |  |  | М 2.1.35.1 |
|  |  |  |  | «Методы исследования качест- |
|  |  |  |  | ва вод водоемов» |
|  |  |  |  | Под ред. А.П. Шицковой. М., |
|  |  |  |  | Медицина, 1990 г.,стр.72-73 |

№ BY/112 02.1.0.0112                                                                                                                Лист 10         Листов 21

| 1 | 2 | ###### 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ### Природные воды: | ### 41.25.99 | Концентрация азота | ГН 2.1.5.10-20-2003 | МВИ содержания ионов аммо- |
| ### -поверхностные |  | аммонийного |  | ния фотометрическим методом |
| воды |  | Д-0,110 мг/дм3 | ГН 2.1.5.10-21-2003 | с реактивом Несслера |
| -подземные воды |  | ХП-50-25%; |  | М 2.1.1.3 |
|  |  |  | ГН 2.1.5.10-29-2003 | РД 118.02.3-90. |
|  |  |  |  | Харьков, 1990 г. |
|  |  |  | СанПиН 2.1.2.12-33-2005 |  |
|  | ### 41.32.99 | ##### Биохимическое |  | МВИ концентрации БПК стан- |
|  |  | потребление кисло- |  | дартным методом определения |
|  |  | рода (БПК5) |  | РД 52.24.74-88. |
|  |  | Д-1,02,5 мгО/дм3 |  | Ростов-на-Дону, 1988 г. |
|  |  | ХП-13%; |  | «Сборник…», ч.1, |
|  |  | Д-2,57,0 мгО/дм3 |  | М 2.1.5.2, стр.102-116 |
|  |  | ХП-7%; |  |  |
|  |  | Д-7,010 мгО/дм3 |  |  |
|  |  | ХП-1%; |  |  |
|  | ### 41.32.99 | ##### Биохимическое |  | МВИ концентрации БПК по |
|  |  | потребление кисло- |  | изменению содержания раст- |
|  |  | рода (БПК5) |  | воренного кислорода |
|  |  |  |  | М Д.2.1.4.2 |
|  |  |  |  | «Методы исследования качест- |
|  |  |  |  | ва вод водоемов». |
|  |  |  |  | Под ред. А.П. Шицковой. М. |
|  |  |  |  | Медицина, 1990, стр.58-60 |
|  | 41.24.99 | Концентрация |  | МВИ концентрации взвешен- |
|  |  | взвешенных веществ |  | ных веществ гравиметриче- |
|  |  | Д –5,05000 мг/дм3, |  | ским методом |
|  |  | ХП – 20-10% |  | РД 118.02.7-88. |
|  |  |  |  | Харьков, 1991 г. |
|  |  |  |  | «Сборник…», ч.1, |
|  |  |  |  | М 2.1.7, стр.116-120 |
|  | 41.25.99 | Концентрация |  | МВИ содержания железа (III) |
|  |  | железа |  | и железа общего фотометри- |
|  |  | Д – 0,110 мг/дм3 |  | ческим методом с сульфоса- |
|  |  | ХП – 20% |  | лициловой кислотой |
|  |  |  |  | РД 118.02.7-89. |
|  |  |  |  | Харьков, 1989 г. |
|  |  |  |  | «Сборник…», ч.1, |
|  |  |  |  | М 2.1.10.2., стр.120-126 |
|  | ### 41.25.99 | Концентрация |  | МВИ концентрации нефтепро- |
|  |  | нефтепродуктов |  | дуктов методом колоночной |
|  |  | Д-0,0550 мг/дм3 |  | хроматографии с ИК-спектро- |
|  |  | Д-0,050,15 мг/дм3 |  | скопическим окончанием |
|  |  | ХП-40% |  | М 2.1.26.2 |
|  |  | Д-1550 мг/дм3 |  | ОСТ 38.01.378-85. |
|  |  | ХП-20% |  | Методики определения нефте- |
|  |  |  |  | продуктов в сточных водах |
|  |  |  |  | методом ИК-спектрофотомет- |
|  |  |  |  | рии с помощью прибора АН-1 |
|  |  |  |  | Ленинградского СКБ НПО |
|  |  |  |  | Нефтехимавтоматика Л.,1986 |

№ BY/112 02.1.0.0112                                                                                                                Лист 11         Листов 21

| 1 | 2 | ###### 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ### Природные воды: | 41.25.99 | #### Концентрация | ГН 2.1.5.10-20-2003 | МВИ концентрации нефте- |
| ### -поверхностные |  | #### нефтепродуктов |  | продуктов методом флуори- |
| воды |  | Д-0,005-0,1 мг/дм3, | ГН 2.1.5.10-21-2003 | метрии |
| -подземные воды |  | ХП-65% |  | 2.1.26.3 |
|  |  | Д-0,1-0,5 мг/дм3, | ГН 2.1.5.10-29-2003 | МВИ массовой концентрации |
|  |  | ХП-50% |  | нефтепродуктов в пробах при |
|  |  | Д-0,5-50 мг/дм3, | СанПиН 2.1.2.12-33-2005 | родной, питьевой и сточной |
|  |  | ХП-25% |  | воды на анализаторе жидко- |
|  |  |  |  | сти «Флюорат-02». |
|  |  |  |  | М 01-05-93. |
|  |  |  |  | ПНД Ф 14.1:2:4.35-95.М., |
|  |  |  |  | 1995 г. |
|  | ### 41.29.99 | Концентрация |  | МВИ концентрации нитра- |
|  |  | нитратов |  | тов фотометрическим мето- |
|  |  | Д- 0,570 мг/дм3, |  | дом с салициловой кислотой |
|  |  | ▪Д- 0,13,0 мг/дм3, |  | М 2.1.28.4 |
|  |  | ХП - 50% |  | РД 118.02.2-90, |
|  |  | ▪Д-св.3,0 мг/дм3, |  | Харьков, 1990 г. |
|  |  | ХП - 25% |  |  |
|  | ### 41.29.99 | Концентрация |  | МВИ концентрации нитритов |
|  |  | нитритов |  | фотометрическим методом |
|  |  | Д-0,0050,3мгN/дм3 |  | с реактивом Грисса |
|  |  | ХП - 50-33% |  | РД 52.24.32-86. |
|  |  |  |  | Ростов-на-Дону, 1989 г. |
|  |  |  |  | «Сборник…», ч.2, |
|  |  |  |  | М 2.1.29.1, стр.144-149 |
|  | ### 41.24.99 | ##### Водородный |  | МВИ рН потенциометриче- |
|  |  | показатель (рН) |  | ским методом |
|  |  | Д - 014 |  | «Сборник…», ч.3, |
|  |  | ХП - 0,4% |  | М 2.1.30, стр.167 |
|  | 41.32.99 | Концентрация |  | МВИ концентрации кислоро- |
|  |  | растворённого |  | да титриметрическим |
|  |  | кислорода |  | методом |
|  |  | Д-св.0,05 мгО/дм3 |  | «Сборник…», ч.3, |
|  |  | ХП-0,3% в |  | М 2.1.16.2, стр.154 |
|  |  | Д-7,010 мгО/дм3 |  |  |
|  | ### 41.32.99 | Концентрация |  | МВИ концентрации растворе- |
|  |  | растворённого |  | нного кислорода титриметри |
|  |  | кислорода |  | ческим методом по Винклеру |
|  |  | Д-0,20,3 мг/дм3 |  | М 2.1.59 |
|  |  |  |  | «Методы исследования ка- |
|  |  |  |  | чества вод водоемов». Под |
|  |  |  |  | ред. А.П. Шицковой. М. |
|  |  |  |  | Медицина, 1990, стр.50-55 |
|  | ### 41.25.99 | Концентрация |  | МВИ концентрации сульфа- |
|  |  | сульфатов |  | тов турбидиметрическим |
|  |  | Д-1,015,0 мг/дм3 |  | методом |
|  |  | ХП - 10% |  | М 2.1.36.6 |
|  |  |  |  | РД 52.24.57-88. |
|  |  |  |  | Ростов-на-Дону, 1988 |
|  |  |  |  | «Сборник…», ч.1, стр.142-148 |

№ BY/112 02.1.0.0112                                                                                                           Лист 12         Листов 21

| 1 | 2 | ###### 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ### Природные воды: | 41.25.99 | Концентрация | ГН 2.1.5.10-20-2003 | МВИ концентрации сульфатов |
| ### -поверхностные |  | сульфатов |  | турбидиметрическим методом |
| воды |  |  | ГН 2.1.5.10-21-2003 | в виде сернокислого бария |
| -подземные воды |  |  |  | М 2.1.77.4 |
|  |  |  | ГН 2.1.5.10-29-2003 | «Методы исследования каче- |
|  |  |  |  | ства вод водоемов». Под ред. |
|  |  |  | СанПиН 2.1.2.12-33-2005 | А.П. Шицковой. М.: Медици- |
|  |  |  |  | на, 1990 г., стр.105-106 |
|  | ### 41.24.99 | Концентрация |  | МВИ концентрации сухого |
|  |  | сухого остатка |  | остатка гравиметрическим |
|  |  |  |  | методом. |
|  |  |  |  | М 2.1.78 |
|  |  |  |  | «Унифицированные методы |
|  |  |  |  | анализа вод».Под ред.Ю.Ю.Лу |
|  |  |  |  | рье. М.,Химия, 1973 г.,стр.47 |
|  |  |  |  | «Методы исследования |
|  |  |  |  | качества воды водоемов». |
|  |  |  |  | Под ред. А.П. Шицковой. М.: |
|  |  |  |  | Медицина, 1990г., стр.42-44 |
|  | ### 41.25.99 | Концентрация |  | МВИ концентрации анионо- |
|  |  | анионоактивных |  | активных СПАВ фотометри- |
|  |  | СПАВ |  | ческим методом с метилено- |
|  |  | Д –0,0150,25 мг/дм3 |  | вым синим |
|  |  | ХП-15% |  | М 2.1.35.2 |
|  |  |  |  | «Руководство по химическому |
|  |  |  |  | анализу поверхностных вод |
|  |  |  |  | суши». Под ред.А.Д.Семенова, |
|  |  |  |  | Л., Гидрометеоиздат, 1977 г., |
|  |  |  |  | стр.399-401 |
|  | 41.25.99 | # Концентрация |  | МВИ концентрации анионо- |
|  |  | # анионоактивных |  | активных СПАВ методом |
|  |  | ##### СПАВ |  | флуориметрии, М 2.1.35.3 |
|  |  | Д-0,025-0,1 мг/дм3, |  | МВИ массовой концентрации |
|  |  | ХП-65% |  | анионоактивных ПАВ в при- |
|  |  | Д-0,1-1,0 мг/дм3, ХП-50% |  | родных, питьевых и сточных |
|  |  | Д-1,0-2,0 мг/дм3, 25% |  | водах на анализаторе |
|  |  |  |  | «Флюорат-02». М 01-06-93. |
|  |  |  |  | ПНД Ф 14.1:2:4.27-95. М., 1995 г. |
|  | ### 41.25.99 | Концентрация |  | МВИ концентрации фосфа- |
|  |  | фосфатов |  | тов фотометрическим мето- |
|  |  | Д-0,0050,2 мг/дм3 |  | дом с молибдатом аммония |
|  |  | ХП - 140-20% |  | и аскорбиновой кислотой |
|  |  |  |  | М 2.1.40.2 |
|  |  |  |  | РД 52.24.33-86.Харьков,1990 г. |
|  |  |  |  | «Сборник…», ч.1, стр.155-160 |
|  | 41.25.99 | Концентрация |  | СТБ ИСО 6878-2005, р.4 |
|  |  | ортофосфата |  |  |
|  |  | Концентрация орто- |  | СТБ ИСО 6878-2005, р.5 |
|  |  | фосфата после экстра- |  |  |
|  |  | кции растворителем |  |  |
|  |  | Концентрация гидро- |  | СТБ ИСО 6878-2005, р.6 |
|  |  | фосфата и ортофосфата |  |  |
|  |  | Концентрация общего |  | СТБ ИСО 6878-2005, р.р.7,8 |
|  |  | содержания фосфора |  |  |
|  |  | после разложения |  |  |

№ BY/112 02.1.0.0112                                                                                                           Лист 13         Листов 21

| 1 | 2 | ###### 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ### Природные воды: | ### 41.32.99 | Химическое | ГН 2.1.5.10-20-2003 | МВИ ХПК титриметрическим |
| ### -поверхностные |  | потребление |  | методом. М 2.1.45 |
| воды |  | кислорода (ХПК) | ГН 2.1.5.10-21-2003 | Руководство по химическому |
| -подземные воды |  | Д-5,0-100 мгО/дм3 |  | анализу поверхностных вод |
|  |  | ХП-8-7% | ГН 2.1.5.10-29-2003 | суши. Под ред. А.Д. Семенова |
|  |  |  |  | Л., Гидрометеоиздат,1977 г., |
|  |  |  | СанПиН 2.1.2.12-33-2005 | стр. 332-335 |
|  |  |  |  | «Сборник…», ч.3, стр. 185 |
|  | ### 41.25.99 | Концентрация |  | МВИ концентрации хлоридов |
|  |  | хлоридов |  | титриметрическим методом |
|  |  | Д-10250 мг/дм3 |  | с нитратом серебра |
|  |  | ХП-0,6% в |  | М 2.1.44.1, |
|  |  | Д-100200 мгCl/дм3 |  | «Руководство по химическому |
|  |  |  |  | анализу поверхностных |
|  |  |  |  | вод суши». |
|  |  |  |  | Под ред. А.Д.Семенова. Л., |
|  |  |  |  | Гидрометеоиздат, 1977 г., |
|  |  |  |  | стр. 332-335 |
|  |  |  |  | «Сборник…», ч.3, стр.181 |
|  | ### 41.99.99 | Температура |  | МВИ температуры при помо |
|  |  |  |  | щи ртутного термометра |
|  |  |  |  | М Д.2.1.46 |
|  |  |  |  | «Руководство по химическому |
|  |  |  |  | анализу поверхностных вод |
|  |  |  |  | суши». Под ред. А.Д.Семенова, |
|  |  |  |  | Л., Гидрометеоиздат, 1977 г., |
|  |  |  |  | стр.19-21 |
|  | ### 41.25.99 | Концентрация |  | МВИ концентрации формальде |
|  |  | формальдегида |  | гида фотометрическим методом |
|  |  | Д > 0,05 мг/дм3 |  | с хромотроповой кислотой |
|  |  |  |  | М 2.1.85.2 |
|  |  |  |  | «Методы исследования |
|  |  |  |  | качества вод водоемов» |
|  |  |  |  | Под ред. А.П. Шицковой. |
|  |  |  |  | М., Медицина, 1990 г., |
|  |  |  |  | стр. 362-363 |
|  | 41.25.99 | Концентрация |  | МВИ массовой концентрации |
|  |  | формальдегида |  | формальдегида в пробах |
|  |  |  |  | природных, питьевых и |
|  |  |  |  | сточных вод на анализаторе |
|  |  |  |  | жидкости «Флюорат-02» |
|  |  |  |  | ПНД Ф 14.1:2:4.187-02 |
|  | ### 41.25.99 | Концентрация |  | МВИ концентрации фенолов |
|  |  | фенолов |  | фотометрическим методом с |
|  |  | Д > 0,001 мг/дм3 |  | 4-аминоантипирином |
|  |  |  |  | М 2.1.84.2 |
|  |  |  |  | «Методы исследования |
|  |  |  |  | качества вод водоемов» |
|  |  |  |  | Под ред. А.П. Шицковой. |
|  |  |  |  | М., Медицина, 1990 г., |
|  |  |  |  | стр. 343-346 |

№ BY/112 02.1.0.0112                                                                                                           Лист 14         Листов 21

| 1 | 2 | ###### 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ### Природные воды: | 41.25.99 | #### Концентрация | ГН 2.1.5.10-20-2003 | МВИ концентрации фенолов |
| ### -поверхностные |  | фенолов |  | общих и летучих методом |
| воды |  | Д-0,0005-25 мг/дм3 | ГН 2.1.5.10-21-2003 | флуориметрии, М 2.1.39.2 |
| -подземные воды |  | ХП-65-25% |  | МВИ массовой концентрации |
|  |  |  | ГН 2.1.5.10-29-2003 | фенолов общих и летучих в |
|  |  |  |  | пробах природной, питьевой |
|  |  |  | СанПиН 2.1.2.12-33-2005 | и сточной воды на анализато- |
|  |  |  |  | ре жидкости «Флюорат-02» |
|  |  |  |  | М 01-07-93. |
|  |  |  |  | ПНД Ф 14.1:2:4.34-95. М.,1995г |
|  | 41.25.99 | # Концентрация |  | МВИ концентрации хрома |
|  |  | # хрома |  | фотометрическим методом с |
|  |  | Д-0,0010,2 мг/дм3 |  | дифенилкарбазидом |
|  |  | ХП - 4-2% |  | М 2.1.46.1 |
|  |  |  |  | «Руководство по химическому |
|  |  |  |  | анализу поверхностных вод |
|  |  |  |  | суши». |
|  |  |  |  | Под ред. А.Д.Семенова. |
|  |  |  |  | Л., Гидрометеоиздат, 1977 г. |
|  |  |  |  | стр. 183-188 |
|  | 41.25.99 | #### Концентрация хрома |  | МВИ концентрации хрома |
|  |  | Д-0,002-0,2 мг/дм3 |  | методом флуориметрии, |
|  |  | ХП-75-20% |  | М 2.1.46.2 |
|  |  |  |  | МВИ массовой концентрации |
|  |  |  |  | хрома общего в пробах природ |
|  |  |  |  | ной, питьевой и сточной воды |
|  |  |  |  | на анализаторе жидкости |
|  |  |  |  | «Флюорат-02». М 01-11-94. |
|  |  |  |  | ПНД Ф 14.1:2:4.30-95.М.,1995г |
|  | 41.25.99 | # Концентрация |  | МВИ концентрации меди фо- |
|  |  | меди |  | тометрическим методом с ди- |
|  |  | Д-1,030,0 мкг в пробе |  | этилдитиокарбаматом натрия |
|  |  |  |  | М 2.1.37.3 |
|  |  |  |  | «Методы исследования качест- |
|  |  |  |  | ва вод водоемов» Под ред. |
|  |  |  |  | А.П. Шицковой. М., Медици- |
|  |  |  |  | на, 1990 г., стр. 197-198 |
|  | 41.25.99 | #### Концентрация меди |  | МВИ концентрации меди |
|  |  | Д-0,005-0,1 мг/дм3 |  | методом флуориметрии, |
|  |  | ХП-50% |  | М 2.1.22.4 |
|  |  |  |  | МВИ массовой концентрации |
|  |  |  |  | меди в пробах природной, |
|  |  |  |  | питьевой и сточной воды на |
|  |  |  |  | анализаторе жидкости |
|  |  |  |  | «Флюорат-02». М 01-02-93. |
|  |  |  |  | ПНД Ф 14.1:2:4.28-95. М., 1995 г. |
|  | 41.25.99 | # Концентрация |  | МВИ концентрации никеля |
|  |  | никеля |  | фотометрическим методом с |
|  |  |  |  | диметилглиоксимом |
|  |  |  |  | М 2.1.45.4 |
|  |  |  |  | «Методы исследования качества |
|  |  |  |  | вод водоемов» Под ред.А.П.Ши- |
|  |  |  |  | цковой. М., Медицина, 1990 г., |
|  |  |  |  | стр. 202-205 |

№ BY/112 02.1.0.0112                                                                                                              Лист 15         Листов 21

| 1 | 2 | ###### 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ### Природные воды: | 41.25.99 | # Концентрация никеля | ГН 2.1.5.10-20-2003 | МВИ массовой концентрации |
| ### -поверхностные |  | Д-(0,01-0,05 вкл.) мг/дм3 |  | никеля в пробах природных, |
| воды |  | П-40% | ГН 2.1.5.10-21-2003 | питьевых и сточных вод |
| -подземные воды |  | Д-(0,05-0,5 вкл.) мг/дм3 |  | фотометрическим методом |
|  |  | П-25% | ГН 2.1.5.10-29-2003 | на анализаторе жидкости |
|  |  | Д-(0,5-4,0 вкл.) мг/дм3 |  | «Флюорат-02» |
|  |  | П-10% | СанПиН 2.1.2.12-33-2005 | М 01-38-2000 |
|  | 41.25.99 | # Концентрация |  | МВИ концентрации цинка |
|  |  | цинка |  | фотометрическим методом с |
|  |  |  |  | родамином С. |
|  |  |  |  | М 2.1.103.6 |
|  |  |  |  | Ю.Ю.Лурье. «Аналитическая |
|  |  |  |  | химия промышленных |
|  |  |  |  | сточных вод». М., Химия, |
|  |  |  |  | 1984 г., с.164-165 |
|  | 41.25.99 | #### Концентрация цинка |  | МВИ концентрации цинка ме- |
|  |  | Д-0,005-0,25 мг/дм3 |  | тодом флуориметрии, |
|  |  | ХП-65-50% |  | М 2.1.49.5 |
|  |  |  |  | МВИ массовой концентрации |
|  |  |  |  | цинка в пробах природной, |
|  |  |  |  | питьевой и сточной воды на |
|  |  |  |  | анализаторе жидкости |
|  |  |  |  | «Флюорат-02». М 01-10-94. |
|  |  |  |  | ПНД Ф 14.1:2:4.32-95. М., 1995 г. |
| Атмосферный | 42.24.99 | Концентрация | Гигиенические нормативы | МВИ концентрации диоксида |
| воздух |  | диоксида азота | 2.1.6.12-46-2005 | азота фотометрическим |
|  |  | Д-0,021,4 мг/м3 |  | методом с сульфаниловой |
|  |  | ХП – 25% | Нормативы предельно- | кислотой и 1-нафтиламином |
|  |  |  | допустимых выбросов | (отбор проб в барботеры) |
|  |  |  | ПДВ (ВСВ), утв. | М 1.1.1.1 |
|  |  |  | Министерством ПР и ООС | Руководство по контролю |
|  |  |  |  | загрязнения атмосферы |
|  |  |  |  | РД 52.04.186-89 Москва,1991, |
|  |  |  |  | стр. 104-106 |
|  |  |  |  | «Сборник…», ч. 3, стр. 7 |
|  | 42.25.99 | Пыль |  | МВИ концентрации пыли |
|  |  | (взвешенные |  | (взвешенных частиц) |
|  |  | частицы) |  | гравиметрическим методом |
|  |  | Д-0,4¸150 мкг/м3 |  | М 1.1.43.1 |
|  |  | ХП-25% |  | Руководство по контролю |
|  |  |  |  | загрязнения атмосферы |
|  |  |  |  | РД 52.04.186-89. |
|  |  |  |  | Москва, 1991 г., стр. 588-589 |
|  | 42.25.99 | Концентрация |  | МВИ концентрации оксида уг- |
|  |  | оксида углерода |  | лерода электрохимическим |
|  |  | Д-0,7550мг/м3 |  | методом |
|  |  |  |  | М Д.1.1.25.1 |
|  |  |  |  | Руководство по контролю за- |
|  |  |  |  | грязнения атмосферы. |
|  |  |  |  | РД 52.04.186-89 |
|  |  |  |  | Москва,1991,стр.322-340 |

№ BY/112 02.1.0.0112                                                                                                              Лист 16         Листов 21

| 1 | 2 | ###### 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Атмосферный | 42.25.99 | Концентрация | ГН 2.1.6.12-46-2005 | МВИ концентрации формаль- |
| воздух |  | формальдегида |  | дегида фотометрическим |
|  |  | Д-0,010,3 мг/м3 | Нормативы предельно- | методом с фенилгидразином |
|  |  | ХП-25% | допустимых выбросов | М 1.1.60.1 |
|  |  |  | ПДВ (ВСВ), утв. | Руководство по контролю за- |
|  |  |  | Министерством ПРиООС | грязнения атмосферы |
|  |  |  |  | РД 52.04.186-89. Москва, 1991 |
|  |  |  |  | стр.267-271 |
|  | 42.25.99 | Концентрация |  | Руководство по контролю |
|  |  | двуокиси серы |  | загрязнения атмосферы. Л. |
|  |  | Д-0,08-1,5 мг/м3 |  | 1979г. «Гидрометеоиздат», |
|  |  |  |  | п. 5.21, с.84-87 |
|  | 41.25.99 | Концентрация |  | МВИ. МН. 2488-2006 |
|  |  | хлористого |  | Методика измерений |
|  |  | водорода |  | концентрации хлористого |
|  |  | Д-0,11-1,22 мг/м3 |  | водорода в атмосферном |
|  |  | ХП±20% |  | воздухе фотометрическим |
|  |  |  |  | методом |
| ### Промышленные | 42.25.99 | Концентрация паров | ГН 2.1.6.12-46-2005 | МВИ.МН 1820-2002 |
| выбросы |  | углеводородов, мг/м3: |  | «Методика определения |
| вредных веществ |  | 1,4-диоксана, ацетона, | Нормативы предельно- | концентраций паров орга- |
| в атмосферу |  | акрилонитрила, | допустимых выбросов | нических растворителей в |
|  |  | бензола, и-бутанола, | ПДВ (ВСВ), утв. | газовых выбросах про- |
|  |  | и-бутилацетата, | Министерством ПРиООС | мышленных предприятий» |
|  |  | изопентилацетата, |  | разр.НП ОДО «ЛЮКЭП», |
|  |  | изопропанола, |  | утв.24.10.2002, согл. |
|  |  | п-ксолола, м-ксилола, |  | БелГИМ 16.12.2002 |
|  |  | о-ксилола, кумола, |  | Дополнение к МВИ.МН |
|  |  | метанола, н-бутанола, |  | 1820-2002, утв.директором |
|  |  | метилэтилкетона, |  | НП ОДО «ЛЮКЭП» |
|  |  | н-бутилацетата, |  | 08.01.2007 |
|  |  | н-пентилацетата, |  |  |
|  |  | стирола, н-пентана, |  |  |
|  |  | н-гексана, н-гептана, |  |  |
|  |  | н-октана, |  |  |
|  |  | псевдокумола, |  |  |
|  |  | трихлорэтилена, |  |  |
|  |  | этанола, этилацетата, |  |  |
|  |  | этилбензола, толуола, |  |  |
|  |  | этилцеллозольва |  |  |
|  |  | Д –10,0¸5000 мг/м3 |  |  |
|  |  | V пробы 100¸500 см3 |  |  |
|  | 42.32.99 | #### Концентрация |  | МВИ.МН 1003-2007 |
|  |  | кислорода |  | Методика выполнения измере- |
|  |  |  |  | ний концентраций и выбросов |
|  |  |  |  | загрязняющих веществ, скорости |
|  |  |  |  | газов, температуры, влажности, |
|  |  |  |  | давления электронными пере- |
|  |  |  |  | носными приборами. |
|  |  |  |  | Минск, «Бел НИЦ «Экология», |
|  |  |  |  | 2008 г. |
|  |  |  |  | (далее – МВИ.МН 1003-2007) |

№ BY/112 02.1.0.0112                                                                                                                Лист 17         Листов 21

| 1 | 2 | ###### 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 42.25.99 | #### Концентрация | ГН 2.1.6.12-46-2005 | МВИ концентрации хлористого |
|  |  | хлористого |  | водорода фотометрическим |
|  |  | водорода | Нормативы предельно- | методом с нитратом серебра |
|  |  | Д – 0,550 мг/м3 | допустимых выбросов | «Сборник…», ч.3, |
|  |  | ХП – 20,5% | ПДВ (ВСВ), утв. | М 1.4.126.3, стр.139 |
|  |  |  | Министерством ПРиООС |  |
|  | 42.25.99 | #### Концентрация |  | МВИ концентрации никеля фото |
|  |  | никеля |  | метрическим методом при мас- |
|  |  | ХП – 25% |  | совой доле в пыли 0,05÷0,40% |
|  |  |  |  | М 1.4.75.1 |
|  |  |  |  | Сборник методик по определе- |
|  |  |  |  | нию концентраций загрязняю- |
|  |  |  |  | щих веществ в промышлен- |
|  |  |  |  | ных выбросах. Л., Гидрометео |
|  |  |  |  | издат, 1987 г., стр.165-168 |
|  | 42.25.99 | #### Концентрация |  | МВИ концентрации сероводо- |
|  |  | сероводорода |  | рода фотометрическим мето- |
|  |  | Д – 5,050 мг/м3 |  | дом по метиленовому синему |
|  |  | ХП – 20% |  | М 1.4.92.2 |
|  |  |  |  | Сборник методик по опреде- |
|  |  |  |  | лению концентраций загрязня |
|  |  |  |  | ющих веществ в промышлен- |
|  |  |  |  | ных выбросах. Л., Гидрометео |
|  |  |  |  | издат, 1987 г., стр.58-62 |
|  | 42.32.99 | #### Концентрация |  | МВИ концентрации оксидов |
|  |  | оксидов азота |  | азота с использованием инди |
|  |  | Д – 6,2102,6 мг/м3 |  | каторных трубок |
|  |  | ХП – не более 20% |  | «Сборник…», ч.1, |
|  |  |  |  | М 1.4.3.3, стр. 8-12 |
|  |  | Д- 0…100 ррm |  | МВИ.МН 1003-2007 |
|  |  | ХП - ±2 ррm |  |  |
|  |  | Д- 100…500 ррm |  |  |
|  |  | ХП - ±5% |  |  |
|  | 42.25.99 | #### Концентрация серни- |  | МВИ концентрации диоксида |
|  |  | стого ангидрида |  | серы индикаторными трубками |
|  |  | Д–42,9342,8мг/м3 |  | «Сборник…», ч.1, |
|  |  | ХП–не более 20% |  | М 1.4.94.6, стр.77-81 |
|  |  | Д- 0…100 ррm |  | МВИ.МН 1003-2007 |
|  |  | ХП - ±5 ррm |  |  |
|  |  | Д- 100…2000 ррm |  |  |
|  |  | ХП - ±5% |  |  |
|  |  | Д- 2000…5000 ррm |  |  |
|  |  | ХП - ±10% |  |  |
|  | 42.25.99 | #### Концентрация |  | МВИ концентрации оксида угле- |
|  |  | оксида углерода |  | рода с использованием индика- |
|  |  | Д–201250 мг/м3 |  | торных трубок «Сборник…»,ч.1, |
|  |  | ХП–не более 20% |  | М 1.4.110.5, стр.81-85 |
|  |  | Д- 0…100 ррm |  | МВИ.МН 1003-2007 |
|  |  | ХП - ±10 ррm |  |  |
|  |  | Д- 100…2000 ррm |  |  |
|  |  | ХП - ±5% |  |  |
|  |  | Д- 2000…10000 ррm |  |  |
|  |  | ХП - ±10% |  |  |

№ BY/112 02.1.0.0112                                                                                                                 Лист 18      Листов 21

| 1 | 2 | ###### 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Промышленные | 42.25.99 | #### Концентрация | ГН 2.1.6.12-46-2005 | МВИ концентрации формальде- |
| #### выбросы |  | формальдегида |  | гида фотометрическим методом |
| #### вредных веществ |  | Д–0,130 мг/м3 | Нормативы предельно- | с хромотроповой кислотой |
| #### в атмосферу |  | ХП–14,5% | допустимых выбросов | «Сборник…», ч.3, |
|  |  |  | ПДВ (ВСВ), утв. | М 1.4.118.1, стр.121 |
|  |  |  | Министерством ПРиООС |  |
|  | 42.25.99 | #### Концентрация |  | МВИ концентрации аммиака фо- |
|  |  | аммиака |  | тометрическим методом с реак- |
|  |  | Д–0,150 мг/м3 |  | тивом Несслера. «Сборник…»ч.3 |
|  |  | ХП–16,3% |  | М 1.4.8.3, стр.101-102 |
|  | 42.25.99 | #### Концентрация |  | МВИ концентрации хрома соеди |
|  |  | соединений |  | нений фотометрическим мето- |
|  |  | хрома |  | дом с дифенилкарбазидом при |
|  |  | ХП–25% |  | массовой доле в пыли 0,03-2% |
|  |  |  |  | М 1.4.130 |
|  |  |  |  | Сборник методик по определе- |
|  |  |  |  | нию концентраций загрязняю- |
|  |  |  |  | щих веществ в промышленных |
|  |  |  |  | выбросах. Л., Гидрометеоиздат, |
|  |  |  |  | 1987 г., стр.150-153 |
|  | 42.25.99 | #### Концентрация |  | МВИ концентрации серной кис- |
|  |  | серной кислоты |  | лоты турбидиметрическим мето- |
|  |  | Д–0,48,0 мг/м3 |  | дом. «Сборник…», ч.3, |
|  |  | ХП–22,4% |  | М 1.4.91.2, стр.102-105 |
|  | 42.25.99 | #### Концентрация |  | МВИ концентрации аэрозоля |
|  |  | аэрозоля индустри- |  | индустриальных масел |
|  |  | альных масел |  | фотометрическим методом |
|  |  | Д–0,5100 мг/м3 |  | «Сборник…», ч.3, |
|  |  | ХП–24,1% |  | М 1.4.14, стр.95-98 |
|  | 42.25.99 | #### Пыль |  | МВИ массового выброса промы |
|  |  | (взвешенные |  | шленной пыли гравиметричес- |
|  |  | вещества) |  | ким методом |
|  |  | Д–0,0011000 г/с |  | «Сборник…», ч.1, |
|  |  | ХП–25% |  | М Д.1.4.18, стр. 21-38 |
|  | 42.25.99 | #### Концентрация |  | МВИ концентрации пыли |
|  |  | пыли |  | гравиметрическим методом |
|  |  | ХП–25% |  | М 1.4.18 |
|  |  |  |  | Сборник методик по определе- |
|  |  |  |  | нию концентраций загрязняю- |
|  |  |  |  | щих веществ в промышленных |
|  |  |  |  | выбросах. Л., Гидрометеоиздат, |
|  |  |  |  | 1987 г., стр. 138-150 |
|  | 42.25.99 | Концентрация |  | СТБ ИСО 12141-2005 |
|  |  | взвешенных частиц |  |  |
|  |  | (пыли) при низких |  |  |
|  |  | концентрациях |  |  |
|  | 42.57.99 | Расход газового |  | ГОСТ 17.2.4.06-90 Охрана |
|  |  | потока |  | природы. Атмосфера. Методы |
|  |  |  |  | определения скорости и расхо |
|  |  |  |  | да газопылевых потоков, отхо |
|  |  |  |  | дящих от стационарных источ |
|  |  |  |  | ников загрязнения |
|  |  |  |  | МВИ.МН 1003-2007 |

№ BY/112 02.1.0.0112                                                                                                              Лист 19        Листов 21

| 1 | 2 | ###### 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Промышленные | 42.57.99 | Скорость газового | Гигиенические нормативы | ГОСТ 17.2.4.06-90. Охрана |
| #### выбросы |  | потока | 2.1.6.12-46-2005 | природы. Атмосфера. Мето- |
| #### вредных веществ |  | Д- от 4 м/сек |  | ды определения скорости и |
| #### в атмосферу |  |  | Нормативы предельно- | расхода газопылевых пото- |
|  |  |  | допустимых выбросов | ков, отходящих от стационар- |
|  |  |  | ПДВ (ВСВ), утв. | ных источников загрязнения |
|  |  |  | Министерством ПР и ООС |  |
|  |  | Д-0,4…60 м/сек, ХП-1% |  | МВИ.МН 1003-2007 |
|  |  |  | Экологический паспорт, |  |
|  | 42.32.99 | Температура | том ПДВ или ВСВ | ГОСТ 17.2.4.07-90. Охрана |
|  |  | газопылевых |  | природы. Атмосфера. Методы |
|  |  | потоков |  | определения давления и темпе |
|  |  |  |  | ратуры газопылевых потоков, |
|  |  |  |  | отходящих от стационарных |
|  |  |  |  | источников загрязнения |
|  | 42.57.99 | Давление |  | ГОСТ 17.2.4.07-90. Охрана |
|  |  | газопылевых |  | природы. Атмосфера. Методы |
|  |  | потоков |  | определения давления и темпе |
|  |  |  |  | ратуры газопылевых потоков, |
|  |  |  |  | отходящих от стационарных |
|  |  |  |  | источников загрязнения |
|  | 42.32.99 | Влажность |  | ГОСТ 17.2.4.08-90. Охрана |
|  |  | газопылевых |  | природы. Атмосфера. Методы |
|  |  | потоков |  | определения влажности газо- |
|  |  |  |  | пылевых потоков, отходящих |
|  |  |  |  | от стационарных источников |
|  |  |  |  | загрязнения |
|  | 42.32.99 | Влажность газо- |  | МВИ.МН 1003-2007 |
|  |  | вого потока |  |  |
|  |  | Д-0-100% |  |  |
|  |  | ХП-2% |  |  |
| #### Выбросы | 42.25.99 | Концентрация | ГОСТ 17.2.2.03-87 Охрана | ГОСТ 17.2.2.03-87 Охрана |
| #### вредных веществ |  | окиси углерода | природы. Атмосфера. Нор | природы. Атмосфера. Нормы и |
| #### от передвижных |  | и углеводородов | мы и методы измерений | методы измерений содержания |
| источников |  |  | содержания окиси углеро- | ния окиси углерода и углеводо- |
|  |  |  | да и углеводородов в | родов в отработавших газах ав- |
|  |  |  | отработавших газах авто- | томобилей с бензиновыми дви- |
|  |  |  | мобилей с бензиновыми | гателями. Требования |
|  |  |  | двигателями. Требования | безопасности |
|  |  |  | безопасности. |  |
|  | 42.25.99 | Дымность | ГОСТ 21393-75 | ГОСТ 21393-75 |
|  |  |  | Автомобили с дизелями. | Автомобили с дизелями. Дым |
|  |  |  | Дымность отработавших | ность отработавших газов. |
|  |  |  | газов. Нормы и методы | Нормы и методы измерений. |
|  |  |  | измерений. Требования | Требования безопасности |
|  |  |  | безопасности. |  |

№ BY/112 02.1.0.0112                                                                                                              Лист 20        Листов 21

| 1 | 2 | ###### 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ### Почва | 42.01.99 | Отбор проб | ГН 2.1.7.12-1-2004 | ГОСТ 17.4.3.01-83. Охрана |
|  |  |  |  | природы. Почвы. Общие |
|  |  |  | Инструктивное письмо | требования к отбору проб |
|  |  |  | «О выполнении работ |  |
|  |  |  | по определению | ГОСТ 17.4.4.02-84. Охрана при |
|  |  |  | загрязнения почв» | роды. Почвы. Методы отбора и |
|  |  |  | №02-10/51 от 10.12.90 | подготовки проб для химичес- |
|  |  |  | М., Госкомприрода СССР | кого, бактериологического и |
|  |  |  |  | гельминтологического анализа |
|  | 42.25.99 | Концентрация |  | МВИ концентрации нефтепро- |
|  |  | нефтепродуктов |  | дуктов методом ИК-спектро- |
|  |  | Д–5020000 мг/кг |  | скопии |
|  |  | ХП–6,3-51% |  | «Сборник…», ч.1, |
|  |  |  |  | М 3.3.17, стр. 255-263 |
|  | 42.25.99 | Концентрация |  | Методика выполнения измере- |
|  |  | нефтепродуктов |  | ния массовой доли нефтепродук- |
|  |  | Д–(5-250 вкл.)мг/кг |  | тов в пробах почв на анализато- |
|  |  | ХП-45% |  | ре жидкости «Флюорат–02». |
|  |  | Д–(250-20000 вкл.)мг/кг |  | ПНД Ф 16.1.21-98 |
|  |  | ХП-35% |  |  |
|  | 42.24.99 | Водородный |  | МВИ рН водной вытяжки. |
|  |  | показатель |  | Е.В. Аринушкина. Руководство |
|  |  | (рН) водной |  | по химическому анализу почв. |
|  |  | вытяжки |  | Издание 2-е. М.: Изд-во |
|  |  |  |  | МГУ, 1970, 392 с. |
|  | 42.24.99 | # Массовая доля |  | МВИ массовой доли гигроско- |
|  |  | гигроскопической |  | пической воды. |
|  |  | воды |  | Е.В. Аринушкина. Руководство |
|  |  |  |  | по химическому анализу почв |
|  |  |  |  | Издание 2-е. М.: Изд-во |
|  |  |  |  | МГУ, 1970, с.116-119 |
|  | 42.25.99 | #### Концентрация |  | МВИ концентрации хлорид- |
|  |  | хлоридов |  | ионов титриметрическим |
|  |  |  |  | методом по Мору, М 3.2.26.1 |
|  |  |  |  | Е.В. Аринушкина. Руководство |
|  |  |  |  | по химическому анализу почв. |
|  |  |  |  | М.:Изд.-во МГУ, 1970г, |
|  |  |  |  | с.389-392, 405-407 |
|  | 42.32.99 | # Концентрация |  | МВИ концентрации азота аммо |
|  |  | # азота аммонийного |  | нийного фотоколориметричес- |
|  |  |  |  | ким методом с реактивом Нес- |
|  |  |  |  | слера, М 3.2.1 |
|  |  |  |  | Е.В. Аринушкина. Руководство |
|  |  |  |  | по химическому анализу почв |
|  |  |  |  | М.:Изд.-во МГУ, 1970г, |
|  |  |  |  | с.314-316 |

№ BY/112 02.1.0.0112                                                                                                              Лист 21        Листов 21

| 1 | 2 | ###### 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Почва | 42.25.99 | # Концентрация | ГН 2.1.7.12-1-2004 | МВИ концентрации общего фос |
|  |  | фосфора общего |  | фора фотометрическим методом |
|  |  | Д-25-500 мг/кг | Инструктивное письмо | Д.3.3.11 |
|  |  | ХП-25% | «О выполнении работ | М.Т. Дмитриев, Н.И. Казнина |
|  |  |  | по определению | и др. Справочник. Санитарно- |
|  |  |  | загрязнения почв» | химический анализ загрязняю- |
|  |  |  | №02-10/51 от 10.12.90 | щих веществ в окружающей |
|  |  |  | М., Госкомприрода СССР | среде. М.:Химия,1989,с.328-330 |
|  | 42.25.99 | # Концентрация |  | МВИ концентрации обменных |
|  |  | сульфатов |  | сульфатов методом с хлоридом |
|  |  | Д-1,0-3000 мг/кг |  | бария, Д. 3.4.10.2 |
|  |  | ХП-10% |  | Временные методические реко- |
|  |  |  |  | мендации по контролю загрязне- |
|  |  |  |  | ния почв. Часть ІІ. Под ред. |
|  |  |  |  | С.Г. Малахова, М.: Гидрометео- |
|  |  |  |  | издат, 1984 г., с.56-59 |
|  | 42.29.99 | # Концентрация азота |  | МВИ концентрации азота |
|  |  | нитритного |  | нитритного фотометрическим |
|  |  |  |  | методом с реактивом Грисса, |
|  |  |  |  | Д 3.4.3.2 |
|  |  |  |  | А.А. Минх. Справочник по сани- |
|  |  |  |  | тарно – гигиеническим |
|  |  |  |  | исследованиям. |
|  |  |  |  | М.: Медицина, 1973г, с.191 |
|  | 42.29.99 | # Концентрация азота |  | МВИ концентрации азота нитрат |
|  |  | нитратного |  | ного фотометрическим методом |
|  |  |  |  | с салицилатом натрия, Д 3.4.2.1 |
|  |  |  |  | А.А. Минх. Справочник по |
|  |  |  |  | санитарно - гигиеническим |
|  |  |  |  | исследованиям. |
|  |  |  |  | М.: Медицина, 1973 г., с.191 |
| Промышленные | 42.01.99 | ### Отбор проб |  | РД РБ 0212.6-2002 |
| отходы |  |  |  | Методика отбора проб отходов, |
|  |  |  |  | утв. Постановлением Министер- |
|  |  |  |  | ства ПР и ООС №3 08.01.2003 |
|  | 42.24.99 | # Водородный |  | МВИ рН водной вытяжки. |
|  |  | показатель |  | Е.В. Аринушкина. Руководство |
|  |  | (рН) водной |  | по химическому анализу почв |
|  |  | вытяжки |  | Изд. 2-е. М.: МГУ, 1970, 392 с. |
|  | 42.24.99 | # Массовая доля |  | МВИ массовой доли |
|  |  | гигроскопической |  | гигроскопической воды. |
|  |  | воды |  | Е.В. Аринушкина. Руководст- |
|  |  |  |  | во по химическому анализу |
|  |  |  |  | почв. Издание 2-е. М.: Изд-во |
|  |  |  |  | МГУ, 1970, с.116-119 |
|  | 42.25.99 | #### Концентрация |  | МВИ концентрации хлорид- |
|  |  | # хлоридов |  | ионов титриметрическим |
|  |  |  |  | методом по Мору, М 4.1.18.1 |
|  |  |  |  | Е.В. Аринушкина. Руководство |
|  |  |  |  | по химическому анализу почв. |
|  |  |  |  | М.:Изд.-во МГУ, 1970г, |
|  |  |  |  | с.389-392, 405-407 |