Приложение к аттестату аккредитации

№ BY/112 02.2.0.1488

от «26»мая 2000г.

На 2-х листах

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от «__1__» июня   2009г.

Электротехнической лаборатории

Коммунального унитарного монтажно-наладочного

дочернего предприятия "УКС - Контакт"

| Наименование объекта или вида испытаний | Код МКС | Характеристика объекта или вида испытаний | Обозначение НД, устанавливающего требования к: |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | показателям объекта испытания | методам испытаний |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Заземляющие устройства электроустановок до 1000В |  | Проверка наличия цепи между заземлителями и заземляемыми элементами | ПУЭ п.1.8.36.2 ПТЭ Э2.13.8. “б” | МВИ 943-2007 МВИ 939-2007 МВИ 1039-2008 МВИ 1040-2008 |
| Заземляющие устройства |  | Измерение сопротивления заземляющего устройства | ПУЭ п.1.8.36.5 ПТЭ Э2.13.8 “в” ПТЭ и ПТБ пр Э1 п24.3 таб.36;38. | МВИ 120-2006 МВИ 1040-2008 |
| Электроустановки, аппараты, вторичные цепи, эл.проводки напряжением до 1 кВ |  | Проверка цепи “фаза-нуль” Измерение сопротивления изоляции Проверка наличия цепи между заземлёнными установками и элементами заземлённой установки | ПУЭ п.1.8.36.4 ПТЭиПТБ Э2.13.8 “г” ПТЭиПТБ прЭ1 п.26.4 ПТЭиПТБ прЭ1 п26.1 ПУЭп1.8.34.1таб1.8.39 ПТЭиПТБпрЭ1 п26.5 | МВИ 121-2006 МВИ 1039-2008 МВИ 940-2007 МВИ 943-2007 МВИ 939-2007 МВИ 1039-2008 МВИ 1040-2008 |
| Силовые кабельные линии. |  | Измерение сопротивления изоляции | ПУЭ п.1.8.37.2 ПТЭиПТБпрЭ1п.6.3.; | МВИ 940-2007 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Электродвигатели переменного тока |  | Измерение сопротивления изоляции | ПТЭиПТБ прЭ1 п21.2 ПУЭп1.8.15.2 таб1.8.8 | МВИ 940-2007 |
| Электроустановки жилых и других зданий до 1000 В |  | Ток утечки на землю | СНиП 2.08.01-89 (П2-2000) | МВИ 941-2007 |
| Устройства защитного отключения (УЗО) |  | Отключающий дифференциальный ток Неотключающий дифференциальный ток Время отключения УЗО | СТБ ГОСТ Р 50807-2003 п.5.3 ГОСТ30339-95 п.4.2.9 СНиП 2.08.01-89 (П2-2000) СТБ ГОСТ Р 50807-2003 п.5.4 СТБ ГОСТ 50807-2003 п.5.14 таблица IV | МВИ 942-2007 МВИ 942-2007 МВИ 942-2007 |

BY/112 02.2.0.1488    							 Лист 2   Листов 2

Руководитель Уполномоченного

органа по аккредитации          _____________________  А.В. Казачок