|  |  | НАЦИОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА АККРЕДИТАЦИИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ РЕСПУБЛИКАНСКОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЦЕНТР АККРЕДИТАЦИИ» |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Приложение №1 к аттестату аккредитации № BY/112 1.1742 от 07 февраля 2014 года На бланке № _____________ На 3 листах Редакция 02 |  |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ

от 22 января 2021 года

лаборатории электрофизических измерений. Частного унитарного предприятия по оказанию услуг «ПожароСпецНаладка»

| № пунк-тов | Наименование объекта испытаний | Код | Характеристика объекта испытаний | Обозначение НПА, в том числе ТНПА, устанавливающих требования к |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | объектам испытаний | методам испытаний |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1.1 * | Аппараты, силовые и осветительные сети, вторичные цепи переменного и постоянного тока напряжением до 1000В, силовые кабельные линии напряжением до 1000 В | 27.12/ 22.000 27.32/ 22.000 27.90/ 22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2009 п.Б.27.1, п.Б.30.1 ТКП 339-2011 п.4.4.26.1 п.4.4.29.2 | МВИ.МГ 898-2013 |
| 1.2 * |  | 27.90/ 22.000 | Испытание цепи “фаза-нуль” силовых и осветительных сетей | ТКП 181-2009 п.Б.27.3 ТКП 339-2011 п. 4.4.28.5 ГОСТ 30331.3-95 п.413.1.3.4, п.413.1.3.5 | МВИ.МГ 899-2013 |
| 2.1 * | Заземляющие устройства | 27.90/ 22.000 | Сопротивление заземляющих устройств. Удельное сопротивление грунта. | ТКП 181-2009 п.Б.29.4 ТКП 339-2011 п.4.4.28.6, п.4.3.8.2 | МВИ.МГ 896-2013 |
| 2.2 * |  | 27.90/ 22.000 | Проверка соединений заземлителей с заземляемыми элементами с измерением переходного сопротивления контактного соединения | ТКП 181-2009 п.Б.29.2 ТКП 339-2011 п. 4.4.28.2 | МВИ.МГ 897-2013 |
| 2.3 * |  | 27.90/ 22.000 | Проверка цепи «фаза-нуль» в электроустановках до 1000 В с глухим заземлением нейтрали. | ТКП 181-2009 п.Б.29.8 ТКП 339-2011 п. 4.4.28.5 ГОСТ 30331.3-95 п.413.1.3.4, п.413.1.3.5 | МВИ.МГ 899-2013 |
| 3.1 * | Устройства защитного отключения (УЗО-Д) | 27.90/ 22.000 | Отключающий дифференциальный ток | ТКП 181-2009 п.В.4.61.4 СН 4.04.01-2019 п.16.3.8 ТКП 339-2011 п.4.4.26.7 г) СТБ ГОСТ Р 50807-2003 п.5.3 ТНПА и другая техническая документация на объект испытаний | МВИ.МГ 900-2013 |
| 3.2 * |  | 27.90/ 22.000 | Время отключения. | ТКП 339-2011 п.4.4.26.7 д) СТБ ГОСТ Р 50807-2003 п. 5.14 | МВИ.МГ 900-2013 |
| 4.1 * | Системы вентиляции и кондиционирования воздуха жилых, общественных и производственных зданий с принудительным и естественным побуждением | 100.13/ 23.000 | Скорость движения воздуха, расход воздуха, давление воздуха (статическое, динамическое, полное, перепад давления), температура перемещаемого воздуха, относительная влажность перемещаемого воздуха, потери полного давления, коэффициент потерь давления, кратность воздухообмена. Геометрические параметры | ТКП 45-2.02-315-2018 СН 4.02.03-2019 СН 4.02.04-2019 ТНПА и другая проектная и техническая документация на объект испытаний | ГОСТ 12.3.018-79 СТБ 2021-2009 Приложение К МВИ МГ 1032-2015 |
| 5.1 * | Системы вентиляции и газоходы жилых, общественных, административных и производственных зданий, мини-котельных, котельных, газораспределительных подстанций | 100.13/ 23.000 | Скорость потока воздуха (газов), расход воздуха (газов), кратность воздухообмена (количество удаляемого воздуха) Геометрические параметры. | ТКП 45-2.02-315-2018 ТКП 629-2018 ТКП 45-3.02-189-2010 СН 3.02.01-2019 СН 3.02.02-2019 СН 4.02.03-2019 ТНПА и другая проектная и техническая документация на объект испытаний | ГОСТ 12.3.018-79 МВИ МГ 1032-2015 |
| 6.1 * | Системы противодымной защиты зданий и сооружений | 100.13/ 23.000, 100.13/ 41.000 | Расход воздуха, удаляемого через дымовые клапаны непосредственно из помещений, коридоров на путях эвакуации Расход (скорость движения) воздуха в двери при выходе с этажа (помещения) на пути эвакуации. Избыточное давление воздуха на нижних этажах лестничных клеток, в шахтах лифтов, в тамбур-шлюзах. Перепад давления на закрытых дверях путей эвакуации. Скорость, давление, потери полного давления, расход воздуха, коэффициент потерь давления. Геометрические параметры. | ТКП 45-3.02-90-2008 ТКП 45-4.02-273-2012 НПБ 23-2010 ТНПА и другая проектная и техническая документация на объект испытаний | ГОСТ 12.3.018-79 НПБ 23-2010 МВИ МГ 1032-2015 |
| 7.1** | Автоматические выключатели | 27.90/ 22.000 | Проверка действия максимальных, минимальных и независимых расцепителей автоматических выключателей | ТКП 339-2011 п. 4.4.26.4 б), ТКП 181-2009 Приложение Б п.Б.27.4, и другая документация на объект испытаний | МВИ.ВТ.609-2020 |

* лабораторная деятельность осуществляется за пределами лаборатории

** лабораторная деятельность осуществляется непосредственно в лаборатории и за её пределами

Руководитель органа

по аккредитации Республики Беларусь –

заместитель директора государственного

предприятия «БГЦА» 							      В.А.Шарамков