Приложение №1 к аттестату аккредитации

№ ВY/112 2.2024

от 30 декабря 2002 года

На бланке №0003161

На 2 листах

Редакция 01

ДОПОЛНЕНИЕ №1 от «22» марта 2019 года

к области аккредитации от «16» июля  2017 года

испытательной лаборатории

Районного коммунального унитарного предприятия «Стародорожское ЖКХ»

| № пунк-тов | Наименова-ние объекта испытаний | Код | Характеристика объекта испытаний | Обозначение НПА, в том числе ТНПА устанавливающих требования к |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | объектам испытаний | методам испытаний |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1.18 | Сточные воды | 100.05/08.156 | Химическое потребление кислорода (ХПК) ДИ 10-800 мгО/дм3 | Разрешение местных исполнительных и распорядительных органов. Разрешение на специальное водопользование, выдаваемые территориальными органами Минприроды. | ГОСТ 31859-2012 |
| 1.19 |  | 100.05/ 08.156 | Фосфор общий ДИ 0,005-0,8 мг/дм3 |  | ГОСТ 18309-2014 Метод Г |
| 1.20 |  | 100.05/ 08.149 | Азот по Къельдалю ДИ 0,5-500 мг/дм3 |  | МВИ.МН 4139-2011 |
| 2.18 | Поверхностные воды | 100.03/08.156 | Химическое потребление кислорода (ХПК) ДИ 10-800 мгО/дм3 | Нормативы качества воды поверхностных водных объектов, утв. постановлением Минприроды РБ №13 от 30.03.2015 СанПиН 2.1.2.12-33-2005, утв. Постановлением Минздрава РБ № 198 от 28.11.2005 | ГОСТ 31859-2012 |
| 2.19 |  | 100.05/ 08.156 | Фосфор общий ДИ 0,005-0,8 мг/дм3 |  | ГОСТ 18309-2014 Метод Г |
| 2.20 |  | 100.05/ 08.149 | Азот по Къельдалю ДИ 0,5-500 мг/дм3 |  | МВИ.МН 4139-2011 |
| 3.22 | Вода питьевая | 100.09/ 08.149 | Перманганатная окисляемость | СТБ 1756-2007 СанПиН 10-124 РБ 99, утв. постановлением МЗ РБ №46 от 19.10.1999 СанПиН, утв. постановлением МЗ РБ №105 от 02.08.2010 | СТБ ISO 8467-2009 |
| 4.18 | Подземные воды | 100.04/ 08.149 | Фосфор общий ДИ 0,005-0,8 мг/дм3 | Постановление Минприроды РБ №9 01.02.2007 Фактические значения | ГОСТ 18309-2014 Метод Г |

Примечание:

ДИ - диапазон измерений

Руководитель органа

по аккредитации Республики Беларусь -

директор государственного

предприятия "БГЦА           							   Т.А. Николаева