|  | НАЦИОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА АККРЕДИТАЦИИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ РЕСПУБЛИКАНСКОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЦЕНТР АККРЕДИТАЦИИ» |
| --- | --- |

Приложение №1

к аттестату аккредитации

№ BY/112 2.4967

от 06 октября 2017 года

На бланке ____________

На 2 листах

Редакция 02

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ

от   «03» мая 2019 года

электротехнической  лаборатории

Коммунального специализированного  монтажно-эксплуатационного унитарного предприятия  «СМЭП Гомельского облисполкома»

| № пункта | Наименование объекта испытаний | Код/ ТН ВЭД ЕАЭС | Характеристика объекта испытаний | Обозначение нормативных правовых актов (далее – НПА), в том числе технических нормативных правовых актов (далее – ТНПА), устанавливающих требования к |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | объектам испытаний | методам испытаний |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1.1 | Заземляющие устройства | 27.90/22.000 | Проверка соединений заземлителей с заземляемыми элементами | ТКП 181-2009 Прил. Б п.Б.29.2 ТКП 339-2011 п.4.4.28.2 | МВИ.ГМ.1614-2017 МВИ.ГМ.1613-2017 |
| 1.2 |  | 27.90/22.000 | Сопротивление заземляющих устройств | ТКП 181-2009 Прил. Б п.Б.29.4 ТКП 339-2011 п.4.3, п.4.4.28.6 | МВИ.ГМ.1614-2017 |
| 1.3 |  | 27.90/22.000 | Проверка цепи «фаза-нуль» в электроустановках до 1000 В с глухим заземлением нейтрали | ТКП 181-2009 прил. Б п.Б.29.8 ГОСТ 30331.3-95 п.413.1.3.3-413.1.3.6 ТКП 339-2011 п.4.4.28.5 | МВИ.ГМ.1613-2017 |
| 2.1 | Аппараты, силовые и осветительные сети, вторичные цепи переменного и постоянного тока напряжением до 1000 В | 27.12/22.000 27.32/22.000 27.90/22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2009 Прил. Б п.Б.27.1 | МВИ.ГМ.1612-2017 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.1 | Электродвигатели переменного тока напряжением до 1000 В | 27.11/22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2009 Прил. Б п.Б.30.1 Таблица Б.7.2 | МВИ.ГМ.1612-2017 |
| 4.1 | Силовые кабельные линии напряжением до 1000 В | 27.32/22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2009 Прил. Б п.Б.30.1 | МВИ.ГМ.1612-2017 |
| 5.1 | Электроуста-новки жилых и других зданий | 27.90/22.000 | Ток утечки защищаемых УЗО линий и электроприемников | СН 4.04.01-2019 п.16.3 ТКП 181-2009 Приложение В п.В.4.61.4 | МВИ.ГМ.1615-2017 |
| 6.1 | Устройства защитного отключения (УЗО), управляемые дифференциальным током | 27.90/22.000 | Проверка дифференциального тока срабатывания УЗО на переменном токе | СН 4.04.01-2019 п.16.3 ТКП 181-2009 Приложение В п. В.4.61.4 ГОСТ 30339-95 | МВИ.ГМ.1615-2017 |
| 6.2 |  | 27.90/22.000 | Время отключения УЗО | СН 4.04.01-2019 п.16.3 ТКП 181-2009 Приложение В п. В.4.61.4 | МВИ.ГМ.1615-2017 |
| 7.1 | Воздушные линии напряжением 0,4 кВ с изолированными проводами (ВЛИ) | 27.32/22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2009 Прил. Б п.Б.31.9.1 | МВИ.ГМ.1612-2017 |

Примечание: лабораторная деятельность  осуществляется  за пределами лаборатории.

| Руководитель органа по аккредитации Республики Беларусь – директор государственного предприятия «БГЦА» |  |  |  | Е.В.Бережных |
| --- | --- | --- | --- | --- |