|  | Приложение № 1 к аттестату аккредитации № BY/112 1.0860 от 29 декабря 2003 года На бланке № На 1 листе Редакция 05 |
| --- | --- |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от «26» апреля 2019 года

инспекционно-энергетического отдела Витебского областного управления по надзору за рациональным использованием топливно-энергетических ресурсов

| № пункта1 | Наименование объекта испытаний | Код | Характеристика объекта испытаний | Обозначение НПА, в том числе ТНПА, устанавливающих требования к |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | объектам испытаний | методам испытаний |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1.1 | Выбросы от стационарных источников | 100.01/08.169 | Концентрация кислорода Д: (0-21)% | Разрешение на выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух, выданное территориальными органами Минприроды | МВИ.МН. 1936-2003 |
| 1.2 |  | 100.01/08.169 | Концентрация оксида углерода Д: (0-11639) мг/м3 |  | МВИ.МН. 1936-2003 |
| 1.3 |  | 100.01/08.165 | Температура газопылевых потоков Д:(0 ÷ +500)˚С |  | МВИ.МН. 1936-2003 |
| 2.1 | Помещения жилых и общественных зданий, территория жилой застройки | 100.11/08.065 | Температура воздуха, °С | ГОСТ 30494-96 | ГОСТ 30494-2011 |
| 2.2 |  | 100.11/08.060 | Относительная влажность воздуха, % |  | ГОСТ 30494-2011 |
| 3.1 | Рабочие места, | 100.12/35.063 | Освещенность | ТКП 45-2.04-153-2009 | ГОСТ 24940-2016 |
| 4.1 | Помещения жилых и общественных зданий, территория жилой застройки | 100.11/35.063 | Освещенность | ТКП 45-2.04-153-2009 ГН, утв. постановлением МЗ Республики Беларусь 28.06.2012 №82 | ГОСТ 24940-2016 |

Руководитель органа

по аккредитации Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА»		                                                               Т.А. Николаева