|  | Приложение №1 к аттестату аккредитации |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | № BY/112 2.1535 |  |  |
|  | от 25 июня 2001 года |  |  |
|  | на бланке | _____________ |  |
|  | на 9 листах |  |  |
|  | Редакция 03 |  |  |

| ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от «14» июня. 2019 года |  |  |
| --- | --- | --- |
| службы наладки и ремонта силового электрооборудования филиала «Центральная база производственного обслуживания» |  |  |
| Открытого акционерного общества «Гомельтранснефть Дружба» |  |  |

| № пункта | Наименование объекта испытаний | Код | Характеристика объекта испытаний | Обозначение нормативных правовых актов, в том числе технических нормативно-правовых актов, устанавливающих требования к |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | объектам испытаний | методам испытаний |

| 1 |  |  | 2 |  |  | 3 |  |  | 4 |  |  | 5 |  |  | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Штанги электроизолирующие на напряжение до 110 кВ включительно (кроме электро-изолирующего гибкого элемента) |  |  | 26.51/ 29.113 |  |  | Испытание повышенным напряжением частотой 50 Гц |  |  |  | ТКП 290-2010 п.4.2.2.2, приложение Е таблица Е.1 |  | МВИ.ГМ.1777-2019 |  |  |
| 2.1 | Штанги измерительные на напряжение до 35 кВ включительно |  |  | 26.51/ 29.113 |  |  | Испытание повышенным напряжением частотой 50 Гц |  |  |  | ТКП 290-2010 п.4.2.2.2, приложение Е таблица Е.1 |  | МВИ.ГМ.1777-2019 |  |  |
| 3.1 | Клещи электроизолирующие на напряжение до 10 кВ включительно |  |  | 26.51/ 29.113 |  |  | Испытание повышенным напряжением частотой 50 Гц |  |  |  | ТКП 290-2010 п.4.3.2, приложение Е таблица Е.1 |  | МВИ.ГМ.1777-2019 |  |  |
| 4.1 | Клещи электроизмери-тельные на напряжение до 10 кВ включительно |  |  | 26.51/ 29.113 |  |  | Испытание повышенным напряжением частотой 50 Гц |  |  |  | ТКП 290-2010 п.4.4.2, приложение Е таблица Е.1 |  | МВИ.ГМ.1777-2019 |  |  |
| 5.1 | Указатели напряжения выше 1000 В до 110 кВ включительно |  |  | 26.51/ 29.113 |  |  | Испытание повышенным напряжением частотой 50 Гц электроизоли-рующей части |  |  |  | ТКП 290-2010 п.4.5.3, приложение Е таблица Е.1 |  | МВИ.ГМ.1777-2019 |  |  |
| 5.2 |  |  |  | 26.51/ 29.113 |  |  | Испытание повышенным напряжением частотой 50 Гц рабочей части |  |  |  | ТКП 290-2010 п.4.5.3, приложение Е таблица Е.1 |  | МВИ.ГМ.1777-2019 |  |  |
| 5.3 |  |  |  | 26.51/ 29.113 |  |  | Напряжение индикации |  |  |  | ТКП 290-2010 п.4.5.3, приложение Е таблица Е.1 |  | МВИ.ГМ.1777-2019 |  |  |
| 6.1 | Указатели напряжения для проверки совпадения фаз напряжением 10 кВ |  |  | 26.51/ 29.113 |  |  | Испытание повышенным напряжением частотой 50 Гц электроизоли-рующей части |  |  |  | ТКП 290-2010 п.4.6.2, приложение Е таблица Е.1 |  | МВИ.ГМ.1777-2019 |  |  |
| 6.2 |  |  |  | 26.51/ 29.113 |  |  | Испытание повышенным напряжением частотой 50 Гц рабочей части |  |  |  | ТКП 290-2010 п.4.6.2, приложение Е таблица Е.1 |  | МВИ.ГМ.1777-2019 |  |  |
| 6.3 |  |  |  | 26.51/ 29.113 |  |  | Испытание повышенным напряжением частотой 50 Гц соединительного провода |  |  |  | ТКП 290-2010 п.4.6.2, приложение Е таблица Е.1 |  | МВИ.ГМ.1777-2019 |  |  |
| 6.4 |  |  |  | 26.51/ 29.113 |  |  | Напряжение индикации по схеме согласного включения |  |  |  | ТКП 290-2010 п.4.6.2, приложение Е таблица Е.1 |  | МВИ.ГМ.1777-2019 |  |  |
| 6.5 |  |  |  | 26.51/ 29.113 |  |  | Напряжение индикации по схеме встречного включения |  |  |  | ТКП 290-2010 п.4.6.2, приложение Е таблица Е.1 |  | МВИ.ГМ.1777-2019 |  |  |
| 7.1 | Указатели напряжения до 0,4 кВ включительно |  |  | 26.51/ 29.113 |  |  | Испытание изоляции корпусов повышенным напряжением переменного тока частотой 50 Гц |  |  |  | ТКП 290-2010 п.4.5.10, приложение Е таблица Е.1 |  | МВИ.ГМ.1777-2019 |  |  |
| 7.2 |  |  |  | 26.51/ 29.113 |  |  | Проверка схемы повышенным испытательным напряжением переменного тока частотой 50 Гц |  |  |  |  |  | МВИ.ГМ.1777-2019 |  |  |
| 7.3 |  |  |  | 26.51/ 29.113 |  |  | Ток, протекающий через указатель при наибольшем рабочем напряжении |  |  |  |  |  | МВИ.ГМ.1777-2019 |  |  |
| 7.4 |  |  |  | 26.51/ 29.113 |  |  | Напряжение индикации |  |  |  |  |  | МВИ.ГМ.1777-2019 |  |  |
| 8.1 | Перчатки электроизоли-рующие |  |  | 22.19/ 29.113 |  |  | Испытание напряжением переменного тока частотой 50 Гц с измерением тока, проходящего через изделие |  |  |  | ТКП 290-2010 п.4.11.2, приложение Е таблица Е.1 |  | МВИ.ГМ.1777-2019 |  |  |
| 9.1 | Ручной электроизоли-рующий инструмент |  |  | 25.73/ 29.113 |  |  | Испытание напряжением переменного тока частотой 50 Гц |  |  |  | ТКП 290-2010 п.4.17.2, приложение Е таблица Е.1 |  | МВИ.ГМ.1777-2019 |  |  |
| 10.1 | Боты электроизоли-рующие |  |  | 22.19/ 29.113 |  |  | Испытание напряжением переменного тока частотой 50 Гц с измерением тока, проходящего через изделие |  |  |  | ТКП 290-2010 п.4.12.2, приложение Е таблица Е.1 |  | МВИ.ГМ.1777-2019 |  |  |
| 11.1 | Галоши электроизоли-рующие |  |  | 22.19/ 29.113 |  |  | Испытание напряжением переменного тока частотой 50 Гц с измерением тока, проходящего через изделие |  |  |  | ТКП 290-2010 п.4.12.2, приложение Е таблица Е.1 |  | МВИ.ГМ.1777-2019 |  |  |
| 12.1 | Лестницы приставные и стремянки электроизоли-рующие на напряжение до и выше 1 кВ |  |  | 26.51/ 29.113 |  |  | Испытание повышенным напряжением частотой 50 Гц |  |  |  | ТКП 290-2010 п.4.13.2.6, приложение Е таблица Е.1 |  | МВИ.ГМ.1777-2019 |  |  |
| 13.1 | Электродвигатели переменного тока до 6 кВ включительно |  |  | 27.11/ 22.000 |  |  | Сопротивление изоляции |  |  |  | ТКП 181-2009 Приложение Б п.Б.7.2. |  | МВИ.ГМ.1732-2018 |  |  |
| 13.2 |  |  |  | 27.11/ 29.113 |  |  | Испытание повышенным напряжением частотой 50 Гц |  |  |  | ТКП 181-2009 Приложение Б п.Б.7.4. |  | МВИ.ГМ.1739-2018 МВИ.ГМ.159-2018 |  |  |
| 13.3 |  |  |  | 27.11/ 22.000 |  |  | Сопротивление постоянному току обмоток статора и ротора |  |  |  | ТКП 181-2009 Приложение Б п.Б.7.6. |  | МВИ.ГМ.1731-2018 |  |  |
| 14.1 | Силовые трансформаторы до 110 кВ включительно Силовые трансформаторы до 110 кВ включительно |  |  | 27.11/ 22.000 |  |  | Сопротивление изоляции |  |  |  | ТКП 181-2009 Приложение Б п.Б.8.3 |  | МВИ.ГМ.1732-2018 |  |  |
| 14.2 |  |  |  | 27.11/ 22.000 |  |  | Сопротивление обмоток постоянному току |  |  |  | ТКП 181-2009 Приложение Б п.Б.8.6 ТКП 339-2011 п.4.4.6.4 |  | МВИ.ГМ.1731-2018 |  |  |
| 14.3 |  |  |  | 27.11/ 22.000 |  |  | Проверка коэффициента трансформации |  |  |  | ТКП 181-2009 Приложение Б п.Б.8.7 ТКП 339-2011 п.4.4.6.5 |  | МВИ.ГМ.1738-2018 |  |  |
| 14.4 |  |  |  | 27.11/ 22.000 |  |  | Потери холостого хода |  |  |  | ТКП 181-2009 Приложение Б п.Б.8.9 ТКП 339-2011 п.4.4.6.7 |  | МВИ.ГМ.1738-2018 |  |  |
| 15.1 | Силовые трансформаторы до 10 кВ включительно |  |  | 27.11/ 29.113 |  |  | Испытание повышенным напряжением частотой 50 Гц |  |  |  | ТКП 181-2009 Приложение Б п.Б.8.5.1 |  | МВИ.ГМ.1739-2018 МВИ.ГМ.158-2018 МВИ.ГМ.159-2018 МВИ.КЛ 179-2015 |  |  |
| 16.1 | Трансформаторы тока до 110 кВ включительно |  |  | 27.11/ 22.000 |  |  | Сопротивление изоляции |  |  |  | ТКП 181-2009 Приложение Б п.Б.9.1 |  | МВИ.ГМ.1732-2018 |  |  |
| 17.1 | Трансформаторы тока до 10 кВ включительно |  |  | 27.11/ 29.113 |  |  | Испытание повышенным напряжением |  |  |  | ТКП 181-2009 Приложение Б п.Б.9.3, п.Б.10.1.2 |  | МВИ.ГМ.1739-2018 МВИ.ГМ.158-2018 МВИ.ГМ.159-2018 |  |  |
| 18.1 | Трансформаторы напряжения (электромагнит-ные) до 110 кВ включительно |  |  | 27.11/ 22.000 |  |  | Сопротивление изоляции |  |  |  | ТКП 181-2009 Приложение Б п.Б.10.1.1 |  | МВИ.ГМ.1732-2018 |  |  |
| 19.1 | Трансформаторы напряжения (электромагнит-ные) до 10 кВ включительно |  |  | 27.11/ 29.113 |  |  | Испытание повышенным напряжением частотой 50 Гц |  |  |  | ТКП 181-2009 Приложение Б п.Б.10.1.2 |  | МВИ.ГМ.158-2018 МВИ.ГМ.159-2018 |  |  |
| 20.1 | Выключатели нагрузки до 10 кВ включительно |  |  | 27.12/ 29.113 |  |  | Испытания изоляции выключателя нагрузки повышенным напряжением частотой 50 Гц |  |  |  | ТКП 181-2009 Приложение Б п.Б.12.2.1 |  | МВИ.КЛ 179-2015 |  |  |
| 21.1 | Элегазовые выключатели |  |  | 27.12/ 22.000 |  |  | Сопротивление постоянному току главной цепи |  |  |  | ТКП 181-2009 Приложение Б п.Б.13.3.1 |  | МВИ.ГМ.1731-2018 |  |  |
| 22.1 | Элегазовые выключатели до 10 кВ включительно |  |  | 27.12/ 29.113 |  |  | Испытание повышенным напряжением частоты 50 Гц |  |  |  | ТКП 181-2009 Приложение Б п.Б.13.2.1 |  | МВИ.ГМ.1739-2018 МВИ.ГМ.158-2018 МВИ.ГМ.159-2018 МВИ.КЛ 179-2015 |  |  |
| 23.1 | Вакуумные выключатели до 10 кВ включительно |  |  | 27.12/ 29.113 |  |  | Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц |  |  |  | ТКП 181-2009 Приложение Б п. Б.14.2 |  | МВИ.ГМ.1739-2018 МВИ.ГМ.158-2018 МВИ.ГМ.159-2018 МВИ.КЛ 179-2015 |  |  |
| 24.1 | Разъединители до 110 кВ включительно |  |  | 27.12/ 22.000 |  |  | Сопротивление изоляции |  |  |  | ТКП 181-2009 Приложение Б п.Б.15.1 |  | МВИ.ГМ.1732-2018 |  |  |
| 24.2 |  |  |  | 27.12/ 22.000 |  |  | Сопротивление контактной системы разъединителей и отделителей |  |  |  | ТКП 181-2009 Приложение Б п.Б.15.3.1 |  | МВИ.ГМ.1731-2018 |  |  |
| 25.1 | Разъединители до 10 кВ включительно |  |  | 27.12/ 29.113 |  |  | Испытание повышенным напряжением частотой 50 Гц |  |  |  | ТКП 181-2009 Приложение Б п.Б.15.2.1 |  | МВИ.ГМ.1739-2018 МВИ.ГМ.158-2018 МВИ.ГМ.159-2018 МВИ.КЛ 179-2015 |  |  |
| 26.1 | Сборные и соединительные шины до 10 кВ включительно |  |  | 23.43/ 22.000 |  |  | Сопротивление изоляции подвесных и опорных изоляторов |  |  |  | ТКП 181-2009 Приложение Б п.Б.18.1 |  | МВИ.ГМ.1732-2018 |  |  |
| 26.2 | Сборные и соединительные шины до 10 кВ включительно |  |  | 27.90/ 29.113 |  |  | Испытание изоляции шин повышенным напряжением частотой 50 Гц |  |  |  | ТКП 181-2009 Приложение Б п.Б.18.2 |  | МВИ.ГМ.1739-2018 МВИ.ГМ. 158-2018 МВИ.ГМ.159-2018 МВИ.КЛ 179-2015 |  |  |
| 27.1 | Токоограничи-вающие сухие реакторы до 10 кВ включительно |  |  | 27.90/ 22.000 |  |  | Сопротивление изоляции относительно болтов крепления |  |  |  | ТКП 181-2009 Приложение Б п.Б.19.1. |  | МВИ.ГМ.1732-2018 |  |  |
| 27.2 | Токоограничи-вающие сухие реакторы до 10 кВ включительно |  |  | 23.43/ 29.113 |  |  | Испытание опорных изоляторов реактора повышенным напряжением частотой 50 Гц |  |  |  | ТКП 181-2009 Приложение Б п.Б.19.2. |  | МВИ. ГМ.1739-2018 МВИ.ГМ.158-2018 МВИ.ГМ.159-2018 МВИ.КЛ 179-2015 |  |  |
| 28.1 | Конденсаторы на напряжение 3,15 кВ; 6,3 кВ |  |  | 27.90/ 22.000 |  |  | Емкость |  |  |  | ТКП 181-2009 Приложение Б п.Б.21.3 |  | МВИ.ГМ.1738-2018 |  |  |
| 28.2 |  |  |  | 27.90/ 29.113 |  |  | Испытание повышенным напряжением |  |  |  | ТКП 181-2009 Приложение Б п.Б.21.5 |  | МВИ.ГМ. 1739-2018 МВИ.ГМ.158-2018 МВИ.ГМ.159-2018 МВИ.КЛ 179-2015 |  |  |
| 29.1 | Вентильные разрядники и ограничители перенапряжений |  |  | 27.90/ 22.000 |  |  | Сопротивление изоляции разрядников и ограничителей перенапряжения |  |  |  | ТКП 181-2009 Приложение Б п.Б.22.1. |  | МВИ.ГМ.1732-2018 |  |  |
| 30.1 | Вентильные разрядники до 10 кВ включительно |  |  | 27.90/ 22.000 |  |  | Ток проводимости вентильных разрядников типа РВО, РВМ при выпрямленном напряжении |  |  |  | ТКП 181-2009 Приложение Б п.Б.22.2 |  | МВИ.ГМ.1739-2018 МВИ.ГМ.158-2018 МВИ.ГМ.159-2018 МВИ.КЛ 179-2015 |  |  |
| 31.1 | Ограничители перенапряжений (ОПН) до 110 кВ включительно |  |  | 27.90/ 29.113 |  |  | Ток проводимости ОПН |  |  |  | ТКП 181-2009 Приложение Б п.Б.22.3. |  | МВИ.ГМ.1739-2018 |  |  |
| 32.1 | Вводы и проходные изоляторы до 110 кВ включительно |  |  | 27.90/ 29.113 |  |  | Сопротивление изоляции |  |  |  | ТКП 181-2009 Приложение Б п.Б.24.1. |  | МВИ.ГМ.1732-2018 |  |  |
| 33.1 | Вводы и проходные изоляторы до 10 кВ включительно |  |  | 27.90/ 29.113 |  |  | Испытание повышенным напряжением частотой 50 Гц |  |  |  | ТКП 181-2009 Приложение Б п.Б.24.3. |  | МВИ.ГМ.1739-2018 МВИ.ГМ. 158-2018 МВИ.ГМ.159-2018 МВИ.КЛ 179-2015 |  |  |
| 34.1 | Аппараты, силовые и осветительные сети, вторичные цепи переменного и постоянного тока напряжением до 1000 В |  |  | 27.12/ 22.000 27.32/ 22.000 27.90/ 22.000 |  |  | Сопротивление изоляции |  |  |  | ТКП 181-2009 Приложение Б п.Б.27.1 |  | МВИ.ГМ.1732-2018 |  |  |
| 35.1 | Силовые кабельные линии до 10 кВ включительно (с бумажной, пластмассовой изоляцией) |  |  | 27.32/ 22.000 |  |  | Сопротивление изоляции |  |  |  | ТКП 181-2009 Приложение Б п.Б.30.1 |  | МВИ.ГМ.1732-2018 |  |  |
| 35.2 |  |  |  | 27.32/ 29.113 |  |  | Испытание повышенным выпрямленным напряжением |  |  |  | ТКП 181-2009 Приложение Б п.Б.30.2 |  | МВИ.ГМ.1739-2018 МВИ.ГМ.158-2018 МВИ.ГМ.159-2018 МВИ.КЛ 179-2015 |  |  |
| 36.1 | Силовые кабельные линии до 6 кВ включительно (с изоляцией из сшитого полиэтилена) |  |  | 27.32/ 29.113 |  |  | Испытание повышенным выпрямленным напряжением |  |  |  | ТКП 181-2009 Приложение Б п.Б.30.2.2 |  | МВИ.КЛ.179-2015 |  |  |
| 37.1 | Заземляющие устройства |  |  | 27.90/ 22.000 |  |  | Сопротивление заземляющего устройства |  |  |  | ТКП 181-2009 Приложение Б п.Б.29.4 ТКП 339-2011 п.4.4.28.6 |  | МВИ.ГМ.1730-2018 |  |  |
| 37.2 | Заземляющие устройства |  |  | 27.90/ 22.000 |  |  | Проверка соединений заземлителей с заземляемыми элементами |  |  |  | ТКП 181-2009 Приложение Б п.Б.29.2 ТКП 339-2011 п.4.4.28.6 |  | МВИ.ГМ.1730-2018 |  |  |
| 37.3 |  |  |  | 27.90/ 22.000 |  |  | Проверка цепи «фаза-нуль» в электроустанов-ках до 1000 В с глухим заземлением нейтрали |  |  |  | ТКП 181-2009 Приложение Б п.Б.29.8 ТКП 339-2011 п.4.4.28.5 ГОСТ 30331.3-95 п.413.1.3.3- 413.1.3.6 |  | МВИ.ГМ.176-2017 |  |  |
| 38.1 |  | Ручной электрифициро-ванный инструмент на напряжение 0,23 кВ |  |  | 25.73/ 22.000 |  |  | Сопротивление изоляции |  | Правила безопасности при работе с механизмами, инструментом и приспособлениями (ПБМИП). Утверждены Первым заместителем министра топлива и энергетики Республики Беларусь 12.03.1996 |  |  |  | МВИ.ГМ.1732-2018 |  |

| Руководитель органа по аккредитации Республики Беларусь – директор государственного предприятия «БГЦА» |  |  |  | Т.А.Николаева |
| --- | --- | --- | --- | --- |