|  |  |
| --- | --- |
|  | НАЦИОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА АККРЕДИТАЦИИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬРЕСПУБЛИКАНСКОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЦЕНТР АККРЕДИТАЦИИ»  |

Приложение № 1к аттестату аккредитации № BY/112 2.4831

 от 22 июля 2016 года

 на бланке № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 на 1 листе

 Редакция 01

**ДОПОЛНЕНИЕ №1** от **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** 2019 года

**к области аккредитации от** 22 июля 2016 года

испытательной лаборатории электрофизических измерений

Кировского унитарного коммунального предприятия «Жилкомхоз»

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №пунк-тов | Наименование объектаиспытаний | Код | Характеристикаобъекта испытаний | Обозначение нормативных правовых актов, в том числе технических нормативных правовых актов, устанавливающих требования к |
| объектам испытаний | методам испытаний |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 3.1 | Устройства защитного отключения (УЗО-Д). | 27.90/22.000 | Отключающий дифференциальный ток  | ТКП 181-2009п.В.4.61.4ТКП 45-4.04-326-2018п.16.3.1, п.16.3.13ТКП339-2011п.4.4.26.7 г)СТБ ГОСТ Р 50807-2003 п.5.3 | МВИ. МГ1110 -2017 |
| 3.2 | 27.90/22.000 | Время отключения  | ТКП 339-2011п.4.4.26.7 д)СТБ ГОСТ Р 50807-2003п. 5.14 | МВИ. МГ1110 -2017 |

Руководитель органа

по аккредитации Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА» Т.А.Николаева

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Лист 1 Листов 1

 подпись ведущего эксперта дата ТКА