|  |  |
| --- | --- |
|  | НАЦИОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА АККРЕДИТАЦИИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ  РЕСПУБЛИКАНСКОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ  «БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЦЕНТР АККРЕДИТАЦИИ» |

Приложение № 1к аттестату аккредитации № BY/112 2.4831

от 22 июля 2016 года

на бланке № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

на 1 листе

Редакция 01

**ДОПОЛНЕНИЕ №1** от **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** 2019 года

**к области аккредитации от** 22 июля 2016 года

испытательной лаборатории электрофизических измерений

Кировского унитарного коммунального предприятия «Жилкомхоз»

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  пунк-тов | Наименование объекта  испытаний | Код | Характеристика  объекта испытаний | Обозначение нормативных правовых актов, в том числе технических нормативных правовых актов, устанавливающих требования к | |
| объектам испытаний | методам испытаний |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 3.1 | Устройства защитного отключения  (УЗО-Д). | 27.90/  22.000 | Отключающий дифференциальный ток | ТКП 181-2009  п.В.4.61.4  ТКП 45-4.04-326-2018  п.16.3.1, п.16.3.13  ТКП339-2011  п.4.4.26.7 г)  СТБ ГОСТ Р 50807-2003 п.5.3 | МВИ. МГ  1110 -2017 |
| 3.2 | 27.90/  22.000 | Время отключения | ТКП 339-2011  п.4.4.26.7 д)  СТБ ГОСТ Р 50807-2003  п. 5.14 | МВИ. МГ  1110 -2017 |

Руководитель органа

по аккредитации Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА» Т.А.Николаева

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Лист 1 Листов 1

подпись ведущего эксперта дата ТКА